Сравнительный Анализ Конструкций и Характеристик Датчиков.

Введение.

Для осуществления идеи по разработке устройства, регулирующего уровень минеральной воды в скважине с помощью датчика давления, очевидно, нужно было провести патентный поиск, а также сравнительный анализ конструкций и характеристик датчиков, что и было проделано мною. Полученные и переведенные с английского языка данные представлены в этом разделе. Мною была предпринята попытка анализа и систематизации данных, которые для удобства пользователя сведены в таблицы.

Датчики семейства Senseon фирмы Motorola включают в себя широчайший набор миниатюрных кремниевых датчиков ускорения, давления, а также химических датчиков. Миниатюрные кремниевые датчики имеют следующие преимущества:

- Высокая надежность

- Безукоризненная точность и постоянство всех рабочих характеристик

- Высокая технологичность

ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ

Датчики давления семейства Senseon выбирают производители медицинского и промышленного оборудования по всему миру. Они долговечны, точны и надежны, и вскоре вы обнаружите их в своей машине, в промышленном и сельскохозяйственном оборудовании, на душных и пыльных конвейерах, в вашем доме и в ближайшем магазине запчастей.

Основное устройство.

Датчик давления фирмы Motorola разработан с использованием монолитного кремниевого пьезорезистора, который генерирует изменяющееся в зависимости от величины давления напряжение на выходе. Резистивный элемент, который представляет собой датчик напряжений, ионно имплантирован в тонкую кремниевую диафрагму. Малейшее давление на диафрагму приводит к изменению сопротивления датчика напряжений, что в свою очередь изменяет напряжение на выходе пропорционально приложенному давлению. Датчик напряжений является составной частью диафрагмы, благодаря чему устраняются температурные эффекты, возникающие из-за разницы в тепловых расширениях датчика и диафрагмы. Параметры на выходе самого датчика деформаций зависят от температуры, так что при использовании в диапазоне температур, превышающих допустимые значения, требуется компенсация. В узких диапазонах температур, например от 00С до 850С, в этом качестве может быть использована простая резисторная схема. В диапазоне температур от –400С до +1250С потребуются расширенные компенсационные схемы.

Действие.

Датчики абсолютного давления измеряют внешнее давление относительно вакуума (нулевого давления), который запечатывается в эталонную камеру при производстве датчика.

Датчики дифференциального давления измеряют разницу между давлениями, одновременно приложенными к противоположным сторонам диафрагмы.

Датчики шаблонного давления, это частный случай датчика дифференциального давления. В качестве одного из давлений, приложенных к диафрагме, берется атмосферное давление.

Система цифровой маркировки датчиков давления.

MPX	Y	#	#	###	ZZZZ

MPX– Motorola Pressure X-ducer (Запатентованная Моторолой технология измерения давления)

Y- Вариант исполнения:

- 	Универсальный

В	Заднее расположение клапана

D	Двойное расположение клапана

S	Поверхностной установки

Т	Верхнее расположение клапана

#- Устойчивый к внешней среде (9)

#- Семейство:

- 	Основной элемент

2 	Компенсированные и калиброванные

4,5	С преобразованием сигнала

7	С высоким полным сопротивлением

###- Максимальное давление (кПа)

ZZZZ- Тип измерения/ Наличие специализации:

А 	Абсолютный элемент

АР 	Абсолютный специализированный

AS 	Абсолютный специализированный типа печной трубы

D 	Дифференциальный и шаблонный элемент

DP 	Дифференциальный, двойной, специализированный

GP 	Шаблонный специализированный

GVP 	Шаблонный вакуумный специализированный

GS 	Шаблонный специализированный типа печной трубы

GVS 	Шаблонный вакуумный типа печной трубы

GSX 	Шаблонный вакуумный специализированный,					осевой

GVSX	Шаблонный вакуумный специализированный типа				печной трубы, осевой

GVW 	Шаблонный вакуумный, водонепроницаемый

Некомпенсированные

| Серия | Максимальный уровень давления |  |  | Избыточное давление(kПa) | Допустимое отклонение (mV) (Обычно) | Полный диапазон (mV) (Обычно) | Чувствитель ность (mV/kПa) | Линейность % от полного диапазона |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Psi | кПа |  |  |  |  | (Min) | (Max) |
| MPX10D | 1.45 | 10 | 75 | 20 | 35 | 3.5 | -1.0 | 1.0 |
| MPX50D | 7.3 | 50 | 200 | 20 | 60 | 1.2 | -0.25 | 0.25 |
| MPX100D, A | 14.5 | 100 | 200 | 20 | 60 | 0.6 | -0.25 | 0.25 |
| MPX200D, A | 29 | 200 | 400 | 20 | 60 | 0.3 | -0.25 | 0.25 |
| MPX700A | 100 | 700 | 2800 | 20 | 60 | 0.086 | -1.0 | 1.0 |
| MPX700D | 100 | 700 | 2800 | 20 | 60 | 0.086 | -1.0 | 1.0 |
| MPX906D | 0.87 | 6 | 100 | 20 | 20 | 3.3 | -0.50 | 2.0 |

Компенсированные и калиброванные (на чипе)

| MPX2010D | 1.45 | 10 | 75 | ±1.0 | 25 | 2.5 | -1.0 | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MPX2050D | 7.3 | 50 | 200 | ±1.0 | 40 | 0.8 | -0.25 | 0.25 |
| MPX2052D | 7.3 | 50 | 200 | ±0.1 | 40 | 0.8 | -0.55 | 0.25 |
| MPX2100A | 14.5 | 100 | 400 | ±2.0 | 40 | 0.4 | -1.0 | 1.0 |
| MPX2100D | 14.5 | 100 | 400 | ±1.0 | 40 | 0.4 | -0.25 | 0.25 |
| MPX2200A | 29 | 200 | 400 | ±1.0 | 40 | 0.2 | -1.0 | 1.0 |
| MPX2200D | 29 | 200 | 400 | ±1.0 | 40 | 0.2 | -0.25 | 0.25 |
| MPX2700A | 100 | 700 | 2800 | ±1.0 | 40 | 0.057 | -0.5 | 0.5 |

С высоким полным сопротивлением (на чипе)

| MPX7050D | 7.3 | 50 | 200 | ±1.0 | 40 | 0.8 | -0.25 | 0.25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MPX7100A | 14.5 | 100 | 400 | ±2.0 | 40 | 0.4 | -1.0 | 1.0 |
| MPX7100D | 14.5 | 100 | 400 | ±1.0 | 40 | 0.4 | -0.25 | 0.25 |
| MPX7200A | 29 | 200 | 400 | ±2.0 | 40 | 0.2 | -1.0 | 1.0 |
| MPX7200D | 29 | 200 | 400 | ±1.0 | 40 | 0.2 | -0.25 | 0.25 |

Компенсированные и калиброванные (на чипе). Медицинский класс.

| Серия | Максимальный уровень давления |  |  | Напряжение питания (V dc) | Допустимое отклонение, mV (Max) | Чувствительность (µV/V/mmHg) | Полное выходное сопротивление Ом (Max) | линейность % от полного диапазона |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | psi | кПа |  |  |  |  | (Min) | (Max) |
| MPX2300DT1 | 5.8 | 40 | 6.0 | 0.75 | 5.0 | 330 | -2.0 | 2.0 |

С преобразованием сигнала (на чипе)

| Серия | Максимальный уровень давления |  |  | Избыточное давление (kПa) | Полный диапазон mV (Обычно) | Чувствительность (mV/kПa) | Точность (0-85°C) % от полного диапазона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Psi | kПa |  |  |  |  |
| MPX4100A | 15.2 | 105 | 400 | 4.59 | 54 | ±1.8 |
| MPX4101A | 14.7 | 102 | 400 | 4.59 | 54 | ±1.8 |
| MPX4115A | 16.6 | 115 | 400 | 4.59 | 45.9 | ±1.5 |
| MPX4250A | 36.2 | 250 | 400 | 4.69 | 20 | ±1.5 |
| MPX5010D | 1.45 | 10 | 75 | 4.5 | 450 | ±5.0 |
| MPX5050D | 7.3 | 50 | 200 | 4.5 | 90 | ±2.5 |
| MPX5100A | 16.6 | 115 | 400 | 4.5 | 45 | ±2.5 |
| MPX5100D | 14.5 | 100 | 400 | 4.5 | 45 | ±2.5 |
| MPX5500D | 72.5 | 500 | 2000 | 4.5 | 9.0 | ±2.5 |
| MPX5700D | 100 | 700 | 2800 | 4.5 | 6.0 | ±2.5 |
| MPX5999D | 150 | 1000 | 4000 | 4.7 | 5.0 | ±2.5 |

Серия MPX900 (Некомпенсированные) (Устойчивые к воздействию водяных паров)

| Тип устройства | Возможные системы измерения | Возможные исполнения | Диапазон давлений |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | От 0 до 0.87 PSI (от 0 до 6 kПa) |
| 6-ти штырьковый основной элемент | Дифференциальная | Case 867-07 | MPX906D |
| 6-ти штырьковый специализирован ный элемент | Шаблонная | Case 867H-03 | MPX906GVW |

# Классификация датчиков по диапазону измеряемого давления

| # Диапазон измеряемых давлений (kПа) | # Датчик | # Тип устройства | # Диапазон измеряемых давлений | # Датчик | # Тип устройства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 6 | # MPX906D | # Некомпенсированный | # 50 | # MPX2050GS | # С темп. комп/ калибр. |
| # 6 | # MPX906GVW | # Некомпенсированный | # 50 | # MPX2050GVS | # С темп. комп/ калибр. |
|  |  |  | # 50 | # MPX2050GSX | # С темп. комп/ калибр. |
| # 10 | # MPX10D | # Некомпенсированный | # 50 | # MPX2050GVSX | # С темп. комп/ калибр. |
| # 10 | # MPX10DP | # Некомпенсированный | # 50 | # MPX2052D | # С темп. комп/ калибр. |
| # 10 | # MPX10GP | # Некомпенсированный | # 50 | # MPX2052DP | # С темп. комп/ калибр. |
| # 10 | # MPX10GVP | # Некомпенсированный | # 50 | # MPX2052GP | # С темп. комп/ калибр. |
| # 10 | # MPX10GS | # Некомпенсированный | # 50 | # MPX2052GVP | # С темп. комп/ калибр. |
| # 10 | # MPX10GVS | # Некомпенсированный | # 50 | # MPX2052GS | # С темп. комп/ калибр. |
| # 10 | # MPX10GSX | # Некомпенсированный | # 50 | # MPX2052GVS | # С темп. комп/ калибр. |
| # 10 | # MPX10GVSX | # Некомпенсированный | # 50 | # MPX2052GSX | # С темп. комп/ калибр. |
| # 10 | # MPX12D | # Некомпенсированный | # 50 | # MPX2052GVSX | # С темп. комп/ калибр. |
| # 10 | # MPX12DP | # Некомпенсированный | # 50 | # MPX5050D | # С преобр. сигнала |
| # 10 | # MPX12GP | # Некомпенсированный | # 50 | # MPX5050DP | # С преобр. сигнала |
| # 10 | # MPX12GVP | # Некомпенсированный | # 50 | # MPX5050GP | # С преобр. сигнала |
| # 10 | # MPX12GS | # Некомпенсированный | # 50 | # MPX5050GVP | # С преобр. сигнала |
| # 10 | # MPX12GVS | # Некомпенсированный | # 50 | # MPX5050GS | # С преобр. сигнала |
| # 10 | # MPX12GSX | # Некомпенсированный | # 50 | # MPX5050GVS | # С преобр. сигнала |
| # 10 | # MPX12GVSX | # Некомпенсированный | # 50 | # MPX5050GSX | # С преобр. сигнала |
| # 10 | # MPX2010D | # С темп. комп/ калибр. | # 50 | # MPX5050GVSX | # С преобр. сигнала |
| # 10 | # MPX2010DP | # С темп. комп/ калибр. | # 50 | # MPX7050D | # С высоким полн. сопр. |
| # 10 | # MPX2010GP | # С темп. комп/ калибр. | # 50 | # MPX7050DP | # С высоким полн. сопр. |
| # 10 | # MPX2010GVP | # С темп. комп/ калибр. | # 50 | # MPX7050GP | # С высоким полн. сопр. |
| # 10 | # MPX2010GS | # С темп. комп/ калибр. | # 50 | # MPX7050GVP | # С высоким полн. сопр. |
| # 10 | # MPX2010GVS | # С темп. комп/ калибр. | # 50 | # MPX7050GS | # С высоким полн. сопр. |
| # 10 | # MPX2010GSX | # С темп. комп/ калибр. | # 50 | # MPX7050GVS | # С высоким полн. сопр. |
| # 10 | # MPX2010GVSX | # С темп. комп/ калибр. | # 50 | # MPX7050GSX | # С высоким полн. сопр. |
| # 10 | # MPX2012D | # С темп. комп/ калибр. | # 50 | # MPX7050GVSX | # С высоким полн. сопр. |
| # 10 | # MPX2012DP | # С темп. комп/ калибр. |  |  |  |
| # 10 | # MPX2012GP | # С темп. комп/ калибр. | # 100 | # MPX100A | # Некомпенсированный |
| # 10 | # MPX2012GVP | # С темп. комп/ калибр. | # 100 | # MPX100AP | # Некомпенсированный |
| # 10 | # MPX2012GS | # С темп. комп/ калибр. | # 100 | # MPX100AS | # Некомпенсированный |
| # 10 | # MPX2012GVS | # С темп. комп/ калибр. | # 100 | # MPX100ASX | # Некомпенсированный |
| # 10 | # MPX2012GSX | # С темп. комп/ калибр. | # 100 | # MPX100D | # Некомпенсированный |
| # 10 | # MPX2012GVSX | # С темп. комп/ калибр. | # 100 | # MPX100DP | # Некомпенсированный |
| # 10 | # MPX5010D | # С преобр. сигнала | # 100 | # MPX100GP | # Некомпенсированный |
| # 10 | # MPX5010DP | # С преобр. сигнала | # 100 | # MPX100GVP | # Некомпенсированный |
| # 10 | # MPX5010GP | # С преобр. сигнала | # 100 | # MPX100GS | # Некомпенсированный |
| # 10 | # MPX5010GVP | # С преобр. сигнала | # 100 | # MPX100GVS | # Некомпенсированный |
| # 10 | # MPX5010GS | # С преобр. сигнала | # 100 | # MPX100GSX | # Некомпенсированный |
| # 10 | # MPX5010GVS | # С преобр. сигнала | # 100 | # MPX100GVSX | # Некомпенсированный |
| # 10 | # MPX5010GSX | # С преобр. сигнала | # 100 | # MPX2100A | # С темп. комп/ калибр. |
| # 10 | # MPX5010GVSX | # С преобр. сигнала | # 100 | # MPX2100AP | # С темп. комп/ калибр. |
|  |  |  | # 100 | # MPX2100AS | # С темп. комп/ калибр. |
| # 40 | # MPX2300DT1 | # С темп. комп/ калибр. | # 100 | # MPX2100ASX | # С темп. комп/ калибр. |
|  |  |  | # 100 | # MPX2100D | # С темп. комп/ калибр. |
| # 50 | # MPX50D | # Некомпенсированный | # 100 | # MPX2100DP | # С темп. комп/ калибр. |
| # 50 | # MPX50DP | # Некомпенсированный | # 100 | # MPX2100GP | # С темп. комп/ калибр. |
| # 50 | # MPX50GP | # Некомпенсированный | # 100 | # MPX2100GVP | # С темп. комп/ калибр. |
| # 50 | # MPX50GVP | # Некомпенсированный | # 100 | # MPX2100GS | # С темп. комп/ калибр. |
| # 50 | # MPX50GS | # Некомпенсированный | # 100 | # MPX2100GVS | # С темп. комп/ калибр. |
| # 50 | # MPX50GVS | # Некомпенсированный | # 100 | # MPX2100GSX | # С темп. комп/ калибр. |
| # 50 | # MPX50GSX | # Некомпенсированный | # 100 | # MPX2100GVSX | # С темп. комп/ калибр. |
| # 50 | # MPX50GVSX | # Некомпенсированный | # 100 | # MPX5100A | # С преобр. сигнала |
| # 50 | # MPX2050D | # С темп. комп/ калибр. | # 100 | # MPX5100AP | # С преобр. сигнала |
| # 50 | # MPX2050DP | # С темп. комп/ калибр. | # 100 | # MPX5100AS | # С преобр. сигнала |
| # 50 | # MPX2050GP | # С темп. комп/ калибр. | # 100 | # MPX5100ASX | # С преобр. сигнала |
| # 50 | # MPX2050GVP | # С темп. комп/ калибр. | # 100 | # MPX5100D | # С преобр. сигнала |
| # 100 | # MPX5100DP | # С преобр. сигнала | # 200 | # MPX2200GVSX | # С темп. комп/ калибр. |
| # 100 | # MPX5100GP | # С преобр. сигнала | # 200 | # MPX7200A | # С высоким полн. сопр. |
| # 100 | # MPX5100GVP | # С преобр. сигнала | # 200 | # MPX7200AP | # С высоким полн. сопр. |
| # 100 | # MPX5100GS | # С преобр. сигнала | # 200 | # MPX7200AS | # С высоким полн. сопр. |
| # 100 | # MPX5100GVS | # С преобр. сигнала | # 200 | # MPX7200ASX | # С высоким полн. сопр. |
| # 100 | # MPX5100GSX | # С преобр. сигнала | # 200 | # MPX7200D | # С высоким полн. сопр. |
| # 100 | # MPX5100GVSX | # С преобр. сигнала | # 200 | # MPX7200DP | # С высоким полн. сопр. |
| # 100 | # MPX7100A | # С высоким полн. сопр. | # 200 | # MPX7200GP | # С высоким полн. сопр. |
| # 100 | # MPX7100AP | # С высоким полн. сопр. | # 200 | # MPX7200GVP | # С высоким полн. сопр. |
| # 100 | # MPX7100AS | # С высоким полн. сопр. | # 200 | # MPX7200GS | # С высоким полн. сопр. |
| # 100 | # MPX7100ASX | # С высоким полн. сопр. | # 200 | # MPX7200GVS | # С высоким полн. сопр. |
| # 100 | # MPX7100D | # С высоким полн. сопр. | # 200 | # MPX7200GSX | # С высоким полн. сопр. |
| # 100 | # MPX7100DP | # С высоким полн. сопр. | # 200 | # MPX7200GVSX | # С высоким полн. сопр. |
| # 100 | # MPX7100GP | # С высоким полн. сопр. |  |  |  |
| # 100 | # MPX7100GVP | # С высоким полн. сопр. | # 250 | # MPX4250A | # С преобр. сигнала |
| # 100 | # MPX7100GS | # С высоким полн. сопр. | # 250 | # MPX4250AP | # С преобр. сигнала |
| # 100 | # MPX7100GVS | # С высоким полн. сопр. | # 250 | # MPX4250AS | # С преобр. сигнала |
| # 100 | # MPX7100GSX | # С высоким полн. сопр. | # 250 | # MPX4250ASX | # С преобр. сигнала |
| # 100 | # MPX7100GVSX | # С высоким полн. сопр. |  |  |  |
|  |  |  | # 500 | # MPX5500D | # С преобр. сигнала |
| # 102 | # MPX4101A | # Многоцел. абсолютн. | # 500 | # MPX5500DP | # С преобр. сигнала |
| # 102 | # MPX4101AP | # Многоцел. абсолютн. | # 500 | # MPX5500GP | # С преобр. сигнала |
| # 102 | # MPX4101AS | # Многоцел. абсолютн. | # 500 | # MPX5500GVP | # С преобр. сигнала |
| # 102 | # MPX4101ASX | # Многоцел. абсолютн. | # 500 | # MPX5500GS | # С преобр. сигнала |
|  |  |  | # 500 | # MPX5500GVS | # С преобр. сигнала |
| # 105 | # MPX4100A | # Многоцел. абсолютн. | # 500 | # MPX5500GSX | # С преобр. сигнала |
| # 105 | # MPX4100AP | # Многоцел. абсолютн. | # 500 | # MPX5500GVSX | # С преобр. сигнала |
| # 105 | # MPX4100AS | # Многоцел. абсолютн. |  |  |  |
| # 105 | # MPX4100ASX | # Многоцел. абсолютн. | # 700 | # MPX700A | # Некомпенсированный |
|  |  |  | # 700 | # MPX700AP | # Некомпенсированный |
| # 115 | # MPX4115A | # Барометрический абсолютного давл. | # 700 | # MPX700AS | # Некомпенсированный |
| # 115 | # MPX4115AP | # Барометрический абсолютного давл. | # 700 | # MPX700ASX | # Некомпенсированный |
| # 115 | # MPX4115AS | # Барометрический абсолютного давл. | # 700 | # MPX700D | # Некомпенсированный |
| # 115 | # MPX4115ASX | # Барометрический абсолютного давл. | # 700 | # MPX700DP | # Некомпенсированный |
|  |  |  | # 700 | # MPX700GP | # Некомпенсированный |
| # 200 | # MPX200A | # Некомпенсированный | # 700 | # MPX700GVP | # Некомпенсированный |
| # 200 | # MPX200AP | # Некомпенсированный | # 700 | # MPX700GS | # Некомпенсированный |
| # 200 | # MPX200AS | # Некомпенсированный | # 700 | # MPX700GVS | # Некомпенсированный |
| # 200 | # MPX200ASX | # Некомпенсированный | # 700 | # MPX700GSX | # Некомпенсированный |
| # 200 | # MPX200D | # Некомпенсированный | # 700 | # MPX700GVSX | # Некомпенсированный |
| # 200 | # MPX200DP | # Некомпенсированный | # 700 | # MPX2700D | # С темп. комп/ калибр. |
| # 200 | # MPX200GP | # Некомпенсированный | # 700 | # MPX2700DP | # С темп. комп/ калибр. |
| # 200 | # MPX200GVP | # Некомпенсированный | # 700 | # MPX2700GP | # С темп. комп/ калибр. |
| # 200 | # MPX200GS | # Некомпенсированный | # 700 | # MPX2700GVP | # С темп. комп/ калибр. |
| # 200 | # MPX200GVS | # Некомпенсированный | # 700 | # MPX2700GS | # С темп. комп/ калибр. |
| # 200 | # MPX200GSX | # Некомпенсированный | # 700 | # MPX2700GVS | # С темп. комп/ калибр. |
| # 200 | # MPX200GVSX | # Некомпенсированный | # 700 | # MPX2700GSX | # С темп. комп/ калибр. |
| # 200 | # MPX2200A | # С темп. комп/ калибр. | # 700 | # MPX2700GVSX | # С темп. комп/ калибр. |
| # 200 | # MPX2200AP | # С темп. комп/ калибр. | # 700 | # MPX5700D | # С преобр. сигнала |
| # 200 | # MPX2200AS | # С темп. комп/ калибр. | # 700 | # MPX5700DP | # С преобр. сигнала |
| # 200 | # MPX2200ASX | # С темп. комп/ калибр. | # 700 | # MPX5700GP | # С преобр. сигнала |
| # 200 | # MPX2200D | # С темп. комп/ калибр. | # 700 | # MPX5700GVP | # С преобр. сигнала |
| # 200 | # MPX2200DP | # С темп. комп/ калибр. | # 700 | # MPX5700GS | # С преобр. сигнала |
| # 200 | # MPX2200GP | # С темп. комп/ калибр. | # 700 | # MPX5700GVS | # С преобр. сигнала |
| # 200 | # MPX2200GVP | # С темп. комп/ калибр. | # 700 | # MPX5700GSX | # С преобр. сигнала |
| # 200 | # MPX2200GS | # С темп. комп/ калибр. | # 700 | # MPX5700GVSX | # С преобр. сигнала |
| # 200 | # MPX2200GVS | # С темп. комп/ калибр. |  |  |  |
| # 200 | # MPX2200GSX | # С темп. комп/ калибр. | # 1000 | # MPX5999D | # С преобр. сигнала |

# Основные некомпенсированные

# Серии МРХ 10, 12, 50, 100, 200, 700, 906

Датчики этих серий некомпенсированные, имеют низкую стоимость и позволяют конструкторам разрабатывать и добавлять свои собственные внешние схемы компенсации и преобразования сигнала. Их основное различие – это диапазон измеряемых давлений: от 6 kПа (серия МРХ 906) до 700 kПа (серия МРХ 700).

Калиброванные с температурной компенсацией

Серии МРХ 2010, 2012, 2050, 2052, 2100, 2101, 2200, 2201, 2300, 2700

Датчики этих серий имеют температурную компенсацию и калибровку, что повышает их точность, линейность измерений (линейность зависимости между прилагаемым давлением и напряжением на выходе), а также их стоимость.

С преобразованием сигнала

Серии МРХ 4100, 4101, 4115, 4250, 5010, 5050, 5100, 5500, 5700, 5999

Датчики этих серий более совершенны и применяются в двигателях внутреннего сгорания (серии МРХ 4100, 4101, 4250) для вычисления количества топлива, необходимого каждому цилиндру, а также для измерения абсолютного давления воздуха в барометрах и альтиметрах.

С высоким полным сопротивлением

Серии МРХ 7050, 7100, 7200

Датчики этих серий сочетают в себе все преимущества серии МРХ 2000 (температурная компенсация и калибрация на чипе) с высоким полным входным сопротивлением (обычно 10 kОм), что делает их незаменимыми в переносных устройствах, работающих на аккумуляторах. Эти датчики могут использоваться в приборах, требующих точного определения давления при малом потреблении энергии, таких как переносное медицинское оборудование и т.п.

# ДАТЧИКИ УСКОРЕНИЯ

Датчики ускорения фирмы Motorola имеют внутреннее усиление сигнала, его преобразование, 4-ех полюсный фильтр нижних частот, а также температурную компенсацию. Устройство предлагается в двух исполнениях, что позволит воплотить любые конструкторские замыслы. Внутри датчика находится единая сейсмическая масса поликристаллического кремния, подвешенная между двумя пластинами из поликристаллического кремния (G-cell). Силы ускорения сдвигают сейсмическую массу, вызывая тем самым изменение емкости. G-cell запечатан на кристаллическом уровне, что создает чистую среду без каких-либо частиц.

Эти датчики ускорения идеально подходят для определения и записи автомобильных катастроф, отслеживания вибрационного фона и т.д.

Система цифровой маркировки для датчиков ускорения.

XM	M	A	S	40G	10	D

XM- Моторола X-ducer

M- Миниатюрный

А- Измеритель ускорения

S- Датчик

40G- Диапазон измерения

10- Допуск на чувствительность переменного тока

D- Исполнение

| Серия | Диапазон | Чувствительность | Частота/ Полоса частот, Гц | Потребляемый ток, µA | Начальное напряжение, V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XMMAS500G10D | 500g | 3.2 mВ/g | 700 | 5 | 2.7 |
| XMMAS500G10D | 500g | 3.2 mВ/g | 700 | 5 | 2.7 |
| XMMAS250G10D | 250g | 6.5 mВ/g | 700 | 5 | 2.9 |
| XMMAS250G10S | 250g | 6.5 mВ/g | 700 | 5 | 2.9 |
| XMMAS40G10S | 40g | 40 mВ/g | 400 | 5 | 2.9 |
| ХMMAS40G10D | ±40g | 40 mВ/g | 400 | 5 | 2.9 |

ХИМИЧЕСКИЕ ДАТЧИКИ

Новейшими датчиками семейства Senseon стали химические датчики. Они способны определять наличие химикалий, включая моно оксид углерода (СО), метан (СН4), а также различные летучие газы в домах, офисах, производственных помещениях, шахтах и туннелях. Эти датчики позволят обнаружить присутствие одних из самых опасных химикалий в воздухе и воде.

CO Датчики серии MGS1100

СО – датчики фирмы Motorola серии MGS1100 разработаны в соответствии с большинством требований к определителям CO в помещениях (UL 2034). Датчики серии MGS1100 снабжены решетками из нержавеющей стали и активным угольным фильтром для защиты его элементов от повреждений, а также для выборочного отсеивания примесных газов. CO выделяется при неполном сгорании топлива в нагревательном оборудовании, а также в оборудовании предназначенном для приготовления пищи, таком как печи и газовые плиты. При возникновении неисправностей это оборудование может работать с выделением опасного количества CO.

Метановые (CH4) датчики серии MGS1200

Датчики серии MGS1200, производимые фирмой Motorola, сконструированы на основе той же технологии химического улавливания с ее модернизацией в сторону увеличения селективности и чувствительности к метану. Метановые (СН4) датчики фирмы Motorola могут быть использованы в таких целях, как обнаружение присутствия малых количеств природного газа в домах. Среди других возможных применений метановых датчиков можно назвать легковоспламеняющиеся газы, множество типов растворителей и других летучих органических соединений.

КРЕМНИЕВЫЕ ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ

Кремниевые датчики температуры предназначены для определения температуры и могут быть использованы при производстве автомобилей, потребительских и промышленных товаров, требующих малой себестоимости и высокой точности.

- Высокая точность показаний даже при экстремальных температурах MTS102: 20C в диапазоне от -400С до +1500С

- Точный температурный коэффициент

- Быстрота определения температуры:

3 секунды	— в жидкости

8 секунд	— в воздухе

- Линейная зависимость VBE от Температурной кривой

- Возможность различных исполнений

### Максимальные показатели

| Показатель | Обозначение | Величина | Единицы |
| --- | --- | --- | --- |
| Напряжение между эмиттером и базой | VEB | 4.0 | В, dc |
| Ток на коллекторе (5) | IC | 100 | MA, ac |
| Температурный диапазон работы и хранения | TJ, Tstg | От –55 до +150 | 0С |

MTS102 MTS103 MTS105

Электрические характеристики (ТА (рабочая температура)= 250С, если не указана другая)

| Показатель | Обозначение | Min величина | Обычная величина | Mах величина | Единицы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение питания | VS | -0.2 | - | 35 | В, dc |
| Напряжение на выходе | VOUT | -1.0 | - | 6 | В, dc |
| Ток на выходе | IO | - | - | 10 | MA, dc |
| Напряжение пробоя между эмиттером и базой (IE= 100 mA, IC= 0) | VBR(EBO) | 4.0 | - | - | В, dc |
| Напряжение между базой и эмиттером (IC= 0.1 mA) | VBE | 580 | 595 | 620 | MB |
| Сопоставление напряжения между базой и эмиттером(1) (IC=0.1 mA, TA= 25  0.05 0C) | VBE MTS102 MTS103 MTS105 | -3.0 –4.0 –7.0 | - - - | 3.0 4.0 7.0 | MB |
| Сопоставление точности показаний температуры(2) (T1= -40, T2= +150 TA= 25  0.05 0C) | T MTS102 MTS103 MTS105 | -3.0 –3.0 –5.0 |  | 3.0 3.0 5.0 | 0C |
| Температурный коэффициент(3,4) (VEB= 595 mB, IC= 0.1 mA) | TC | -2.28 | -2.265 | -2.26 | MB/0C |
| Время измерения температуры |  TH жидкость воздух | - - | 3.0 8.0 | - - | С |
| Зависимость ТС от VBE при 250С(4) | TС/VBE | - | 0.0033 | - | mV/0C mV |

Механические характеристики

| Показатель | Обозначение | Min величина | Обычная величина | Mах величина | Единицы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вес | - | - | 87 | - | Грамм |

Примечания:

- Все изделия одной группы или исполнения будут соответствовать допуску по VBE, указанному в таблице электрических характеристик. На каждом изделии будет указана средняя величина VBE для данной группы.

- Все изделия группы будут работать с определенной температурной точностью. Имеются в виду изменения значений ТС, VBE и нелинейность в диапазоне температур от –40 до +150 0С. Обычно, величина нелинейности в пределах этого диапазона составляет менее ±1°C.

- ТС, определенный с помощью обратной наиболее линейной зависимости VBE от температуры из диапазона –40 /+150 0С при номинальной величине VBE = 595 mB при 250С. В случае других номинальных значений VBE величина ТС должна быть откорректирована в соответствии с зависимостью ТС от VBE.

- В случае номинальных значений VBE отличных от 595 mВ при 250С, нужно скорректировать ТС в соответствии с уравнением TC = –2.265 + 0.003 (VBE – 595), где VBE указывается в mВ, а ТС – в mВ/ 0С. Точность полученного значения ТС обычно составляет ±0.01 mВ/ 0C.

- Максимальная точность температуры достигается при IC, не превышающем 2 mA.