№ позиции		Наименование			       Состав системы			   Тип прибора,          Цена	         		    Общая

Кол.

на схеме		   параметра		         Усл.об.	    Технические характеристики	         шкала	         единицы		 стоимость

2ж		Температура в зонах	        TJ IRC	Вторичный прибор контроля 	  ФЩЛ-501				1

подготовки и обжига			и регистрации, 3-х канальный

12-и точечный

3в		Температура в зоне		TJ	Переключатель выбора		  ПТИ-М-У3			1

охлаждения					точек измерения

3г		Температура в зоне		TIR	Милливольтметр град.ХК	       М-64				1

охлаждения					шкала 0 – 300оС

4б		Температура отходящих        TIRС	Потенциометр автоматический	  КСП4-1010			1

газов						с ферродинамическим

преобразователем

град.ХК, шкала 0 – 400оС

4в		Температура отходящих	ТС	Регулятор аналоговый		     РП2-П3				1

газов

4д		Температура отходящих	NS	Пускатель 				   МКР-0-58				1

газов

4е		Температура отходящих	NI	Дистанционный указатель 	     ДУП-М				1

газов						положения вала двигателя