Таблица 2

| № | Наименование | Тип ПИП | Рабочий диапазон длин волн, | Диапазон измерения |  | Время одного измерения для | Время установления показа- | Диапазон длительностей изме- | Диапазон измеряемых | Основная погрешность | Вид индикации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мкм | мощности, Вт | энергии, Дж | мощности | ния * | ряемых импульсов, с | диаметров пучков, мм | измерения, % |  |
| 1 | ОСИСМ—образцовое средство измерений средней мощности | Термоэлектрический | 0.4¸12.0 | 10-3¸102 | — | 2.5 мин | — | — | 4¸10 | dр=1¸3 | Цифровой |
| КП: БИ 118 х 420, 18 кг; ПИП 210 х 210 х 140, 6 кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ОИМ-1-1—образцовый измеритель мощности излучения | Термоэлектрический | 0.3¸3.5 | 10-3¸10-1 | — | 8 мин | — | — | 3¸8 | dр=1 | Стрелочный |
| Общая масса около 80 кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 2

| № | Наименование | Тип ПИП | Рабочий диапазон длин волн, | Диапазон измерения |  | Время одного измерения для | Время установления показа- | Диапазон длительностей изме- | Диапазон измеряемых | Основная погрешность | Вид индикации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мкм | мощности, Вт | энергии, Дж | мощности | ния * | ряемых импульсов, с | диаметров пучков, мм | измерения, % |  |
| 3 | ИМО-2-2М—образцовый измеритель мощности и энергии лазерного излучения | Термоэлектрический | 0.4¸10.6 | 10-2¸102 | 10-1¸10 | 3 мин | 5 с _____ 2 мин | 2×10-4¸ 10-3 | 4¸12 | dр=1¸3 dЕ=3¸4 | Цифровой |
| КП: БИ1 148 х 382 х 412, 13 кг; БИ2 550 х 205 х 450, 23 кг; ПИП и ЮМ 173 х 190 х 263, 15 кг: ОЭ и ОМ 58 кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ИМО-2—измеритель средней мощности и энергии лазерных импульсов | Термоэлектрический | 0.33¸10.6 | 5×10-3¸ 102 | 3×10-3¸10 | 2.5 мин | 8 с _____ 2 мин | 2×10-4¸ 10-3 | 4¸12 | dр=5¸8 dЕ=7¸22 | Стрелочный |
| КП: БИ 512 х 375 х 155, 23 кг; ПИП и ЮМ 120 х 185 х 260, 10 кг; ОЭ и ОМ 165 х 210 х 280, 4 кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 2

| № | Наименование | Тип ПИП | Рабочий диапазон длин волн, | Диапазон измерения |  | Время одного измерения для | Время установления показа- | Диапазон длительностей изме- | Диапазон измеряемых | Основная погрешность | Вид индикации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мкм | мощности, Вт | энергии, Дж | мощности | ния * | ряемых импульсов, с | диаметров пучков, мм | измерения, % |  |
| 5 | МК 3-18А—ваттметр поглощаемой мощности калориметрический | Болометрический | 0.4¸3.5 | 5×10-4¸ 10-2 | 10-3¸0.3 | 10 с | 20 с _____ 30 с | 10-8¸10-3 | £10 | dр=10¸20 dЕ=10¸20 | Стрелочный |
| КП: БИ 480 х 120 х475, 19 кг; ПИП и ЮМ 340 х 300 х 130, 12 кг; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | М3-24—измеритель мощности калориметрический | Болометрический | 0.4¸3.5 | 10-3¸10 | 10-2¸10 | 10 с | 10 с _____ 20 с | 10-8¸10-3 | £20 | dр=5¸12 dЕ=5¸22 | Стрелочный |
| КП: БИ 480 х 120 х475, 19 кг; ПИП и ЮМ 340 х 300 х 130, 12 кг; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 2

| № | Наименование | Тип ПИП | Рабочий диапазон длин волн, | Диапазон измерения |  | Время одного измерения для | Время установления показа- | Диапазон длительностей изме- | Диапазон измеряемых | Основная погрешность | Вид индикации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мкм | мощности, Вт | энергии, Дж | мощности | ния * | ряемых импульсов, с | диаметров пучков, мм | измерения, % |  |
| 7 | ПВ-1—пироэлектрический ваттметр | Пироэлектрический | 0.4¸10.6 | 10-4¸102 | — | 10 с | — | — | 2¸23 | dр=10¸20 | Стрелочный |
| КП: БИ 130х175х362, 6 кг; модулятор 204х165х300, 5 кг (fмод=2Гц);ПИП 180х70х50, 1.3 кг; ЮМ 150х130х204, 4 кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ФПМ-01—фотометр переносной малогабаритный для импульсных и непрерывных лазеров | Фотоэлектрический | 0.4¸1.06 | 10-7¸10-1 | 10-8¸0.05 | — | 1 с _____ 1 с | 2×10-4¸ 10-2 | 2¸14 | dр=15 dЕ=10¸20 | Цифровой |
| КП: БИ 250 х250 х 115, 4 кг; ПИП 55 х 200 х 65, 1.2 кг; штатив 120 х 140 х 350, 3.5 кг; фотоприемник ФД-7к |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 2

| № | Наименование | Тип ПИП | Рабочий диапазон длин волн, | Диапазон измерения |  | Время одного измерения для | Время установления показа- | Диапазон длительностей изме- | Диапазон измеряемых | Основная погрешность | Вид индикации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мкм | мощности, Вт | энергии, Дж | мощности | ния * | ряемых импульсов, с | диаметров пучков, мм | измерения, % |  |
| 9 | ФПМ-02—то же для импульсных лазеров (модификация ФПМ-01) | Фотоэлектрический | 0.53¸1.06 | — | 5×10-9¸ 10-3 | — | 1 с _____ 1 с | 10-8¸10-7 | 2¸14 | dЕ=20 | Цифровой |
| 10 | ОСИЭ—образцовое средство измерения энергии | Термоэлектрический | 0.5¸10.6 | — | 2×10-2¸10 | — | 5 с _____ 4.5 мин | 10-8¸1.0 | 4¸15 | dЕ=4 | Цифровой |
| КП: БИ 118 х 420 х 480, 20 кг; ПИП 210 х 210 х 140, 6 кг; ЮМ 30 кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Окончание таблицы 2

| № | Наименование | Тип ПИП | Рабочий диапазон длин волн, | Диапазон измерения |  | Время одного измерения для | Время установления показа- | Диапазон длительностей изме- | Диапазон измеряемых | Основная погрешность | Вид индикации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мкм | мощности, Вт | энергии, Дж | мощности | ния * | ряемых импульсов, с | диаметров пучков, мм | измерения, % |  |
| 11 | ИКТ-1Н—измеритель калориметрический твердотельный | Термоэлектрический | 0.4¸4.0 | — | 5×10-2¸ 103 | — | 10 с _____ 8 мин | 10-8¸10-3 | 4¸45 | dЕ=22 | Стрелочный |
| КП: БИ 480 х 380 х 135; ПИП и ЮМ 260 х 180 х 85; аттенюатор Æ96 х 194; масса 30 кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания:	ПИП — первичный измерительный преобразователь;
ЮМ — юстировочный механизм;
БИ — блок измерительный;
ОЭ и ОМ — ослабитель энергии и мощности излучения;
КП — комплект поставки (габаритные размеры и масса).

*	В числителе — время  измерения энергии одного импульса, в знаменателе — интервал времени между двумя измеряемыми импульсами.