Кафедра                         Определение эквивалентной       Лабораторная работа №1

инженерной                   массы металла по объему

экологии                        выделенного  водорода

Цель работы: ознакомиться с методикой определения и расчета молярной массы эквивалента металлов.

Оборудование и материалы: штатив, две бюретки на 50 см3, пробирка с газоотводной трубкой, термометр, барометр, аналитические весы и разновес, навеска металла около 0,01 г, 2,5М  раствор HCl.

Методика выполнения работы.

По объему вытесненного водорода можно определить молярные массы эквивалентов активных металлов (магния, алюминия, цинка и т.д.), способных вытеснять водород из разбавленных кислот.

Прибор для определения молярной

массы эквивалента металлов, изображенный

на рисунке, состоит из:

- Двух бюреток на 50 см3, соединенных

резиновой трубкой;

- Реакционной пробирки;

- Газоотводной трубки;

- Штатива.

Перед началом работы испытывают прибор на герметичность. Для этого соединяют верхний конец правой бюретки с пробиркой, опускают левую бюретку на 15-20 см, и наблюдают 3-5 мин. За положением уровня воды в ней. Если прибор герметичен, то уровень воды в бюретке за это время не изменится. При понижении уровня нужно исправить дефект в приборе.

После этого наливаем в пробирку 4,5 см3 2,5М раствора хлористо-водородной кислоты, 5 капель раствора Ca(NO3)2 катализатора. Папиросную бумагу с навеской металла смачивают каплей воды и приклеивают к внутренней стенке пробирки над кислотой. Пробирку с кислотой и металлом плотно присоединяют к прибору; бюретки устанавливаем так, чтобы уровни воды в них были одинаковы.

Записываем показания бюретки до опыта. Затем встряхиваем пробирку, и металл попадает в кислоту. Тотчас начинается выделение водорода и вода вытесняется из правой бюретки в левую. Левую бюретку при этом надо опускать и во время опыта держать воду на одном уровне, чтобы давление газа внутри прибора было все время близко к атмосферному.

Пока идет реакция, мы записываем показания барометра и термометра; по таблице определяем давление насыщенных паров воды.

Когда весь металл растворился, прекратится понижение уровня воды в бюретке. Окончательно точный отчет показаний бюретки производится после охлаждения прибора до комнатной температуры (через 10-15 мин.)

Результаты измерений записываем в форме:

Масса металла,  m =                      , г.

Показания бюретки до проведения реакции,  V1 =              , см3

Показания бюретки после реакции,  V2 =              , см3

Объем выделившегося водорода, VH2= V2- V1 =                      =                , см3

Температура окружающей среды  t =      ,С   T=273+       =           , К

Атмосферное давление  Р=                        , Па

Давление насыщенных паров воды  PH2O=                  , Па

Парциальное давление водорода  PH2=P−PH2O=                                    =                 , Па

Объем выделившегося водорода приводим к нормальным условиям на основе уравнения состояния идеального газа, объединяющего законы Бойля-Мариотта и Гей-Люссака:

PoVoTo=PH2VH2T ,

где Po - нормальное давление, равное 101,325 кПа; Vo - объем газа при нормальных условиях, см3; To−273K; PH2- парциальное давление сухого водорода; VH2- объем газа в условиях опыта; T- температура опыта по абсолютной шкале температур.

Таким образом, объем водорода, приведенного к нормальным условиям определяется по уравнению Vo=VoгазаV(12x)газа ,  Vo=                                      =              см3

mMЭ=VoгазаV(12x)газа ,  MЭ=mVЭ(H2)Vo=                                     =                   гмоль,             где  m- масса металла; Vo- объем газа, приведенный к нормальным условиям; V(12x) - молярный объем эквивалента газа. Молярный объем эквивалента водорода, составляющий 12 объема его моля, занимает при нормальных условиях 11200см3моль.

Давление насыщенного водяного пара в равновесии с водой.

| t, С | PH2O, Па | t, С | PH2O, Па |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | 1705 | 21 | 2486 |
| 16 | 1817 | 22 | 2643 |
| 17 | 1937 | 23 | 2810 |
| 18 | 2064 | 24 | 2983 |
| 19 | 2197 | 25 | 3167 |
| 20 | 2338 | 26 | 3361 |

Затем мы вычисляем теоретическую величину молярной массы эквивалента металла и находим относительную ошибку определения:

Z=±Mтеор−МЭопMтеор⋅100%=                       100%=           %

Вывод:

Работу выполнил учащийся   Работу проверил:

группы ИС-02-Д1                    преподаватель

Савельев Сергей

Владимирович