РЭСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ		            РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

МIРСКI АУТАМАБIЛЬНЫ ЗАВОД		МИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД

Управление маркетынга				 Управление маркетинга

220021, г. Мiнск, ул. Сацыялiстычная, 2		220021, г. Минск, ул. Социалистическая, д. 2

Тэл. (017) 217-98-05, 217-21-24, 217-99-22		Тел. (017) 217-98-05, 217-21-24, 217-99-22

Факс 273-76-07						Факс 273-76-07

| Исх. № | 243/ГП | от | 03 июня 2002 г. |
| --- | --- | --- | --- |

РЕЦЕНЗИЯ

На дипломный проект студентки Гвоздевой Ольги Викторовны, выполненный на тему: «Разработка технологии очистки промышленных сточных вод на примере Государственного предприятия «Минский автомобильный завод».

Дипломный проект состоит из 2-х частей и полностью соответствует дипломному заданию, утвержденному кафедрой «Инженерная экология и безопасность». Работа выполнена на актуальную тему, т.к. в связи с ростом производственных мощностей машиностроительных предприятий увеличивается негативное воздействие на окружающую среду. Функционирование машиностроительных предприятий наносит непоправимый ущерб экологии, увеличение объемов сточной воды приводит к разрушению экосистем водоемов. На каждом из этих предприятий на высоком уровне должна быть решена проблема очистки сточной воды, поскольку требования экологических служб и СЭС очень жесткие.

В работе описано множество способов очистки применяемых как в нашей, так и в других станах. Особое внимание уделено разработке Самарских инженеров. Подробно описаны три наиболее часто встречающиеся схемы очистки.

В этой области уже достаточно технических решений и проблема заключается в выборе максимально экономически выгодного способа очистки сточных вод. Для решения этой проблемы автор предлагает осуществить оборотное водоснабжение, оптимизировать работу аппаратов, а также исключить наиболее дорогие и энергоемкие процессы. Предлагаемая технология очистки сточных вод позволит повторно использовать 90 – 95 % исходной воды и существенно снизить экономические затраты ГП «МАЗ».

Настоящая дипломная работа построена на конкретных данных Минского автозавода, в ней подробно изучены и обобщены основные направления в способах очистки сточных вод – локальная очистка и оборотное водоснабжение, изучена отчетность о работе автозавода, на основе полученных сведений подробно проведен анализ воздействия сточных вод завода на окружающую среду. Порядок и результаты проведенного анализа могут быть рекомендованы к использованию в практической деятельности ГП «МАЗ».

Гвоздева О.В. использовала нормативные документы, специальную литературу, патенты и авторские свидетельства, необходимые для квалифицированного изучения поставленных вопросов.

Дипломница показала хорошее знание экологических дисциплин, умение аналитически мыслить и самостоятельно организовать свою работу.

Считаю, что дипломная работа Гвоздевой О.В. заслуживает оценки «ОТЛИЧНО».

РЕЦЕНЗЕНТ                                                            Матвеева С.А.

/Начальник экологического отдела ГП «МАЗ»/

03.06.2002 г.