Контрольная работа №2

«Определение производительности труда в энергосистемах»

Вариант №1

Исходные данные

1. Число часов использования установленной мощности электростанций принять равным t=5800 ч/год.

Затраты на капитальный ремонт электростанций принять в размере: 4,8%, а услуги на сторону в размере: - 5,2% в год от объёма валовой продукции. Объём выработки тепловой энергии рассчитать из того, что на выработку тепловой энергии используется: 34% от .

Пересчёт электрической энергии в тепловую из соотношения, что - 1 Гкал равна: 1 Гкал = 0,55 МВт∙ч.

,  - тариф на электрическую и тепловую энергию принятые 0,62 руб/(КВт.ч) и 155 руб/Гкал.

2. Объём работ по обслуживанию электрических и тепловых сетей принять равными: = 25000 у.е.,=20000 у.е., а численность персонала ПТС - 14% численности ППП всех электростанций. ПЭС = 11%.

1МВт = 100 у.е. – для предприятий электрических сетей;

1МВт = 70 у.е. – для предприятий тепловых сетей.

3. Мощность.

- введенная мощность, средняя за год.

- среднее за год снижение мощности из-за плановых ремонтов.

- среднее за год снижение мощности из-за вынужденных ремонтов оборудования (определяется по нормативам в процентах от мощности агрегатов 200МВт-1,53,5%; 300МВт-24%).

- среднее за год снижение мощности из-за остановки оборудования для выполнения работ по тех перевооружению и реконструкции.

- среднее за год снижение мощности из-за их вывода из эксплуатации (демонтажа).

- среднее за год снижение мощности из-за ограничений по различным причинам.

Таблица 1 Установленная мощность электростанций энергосистемы, МВт

| Электростанции | Вариант |
| --- | --- |
|  | 1 |
| ТЭЦ 1- ТЭЦ 2 | 100 |
| ТЭЦ 3- ТЭЦ 4 | 250 |
| ТЭЦ 5- ТЭЦ 6 | 100 |
| ТЭЦ 7 | 175 |
| ТЭЦ 8 | 100 |
| ГРЭС 9 | 1000 |
| ГРЭС 10 | 2500 |
| ГЭС | 750 |

Таблица 2 Поправочные коэффициенты на вид электростанции и вид сжигаемого топлива

| Тип электростанции | Поправка на тип электростанции | Вид топлива | Поправка на вид сжигаемого топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| ГРЭС | 1,0 | Каменный уголь, антрацит | 1,0 |
| ТЭЦ | 1,2 | бурый уголь | 1,2 |
| ГЭС | 0,5 | сланец | 1,3 |
|  |  | мазут | 0,9 |
|  |  | газ | 0,8 |

Таблица 3

Вид сжигаемого топлива для электростанций.

| Электростанции | Вариант |
| --- | --- |
|  | 1 |
| ТЭЦ 1 ТЭЦ 2 ТЭЦ З | газ 80% мазут 20% кам. уголь 0% бур. уголь 0% |
| ТЭЦ 4 ТЭЦ 5 ТЭЦ 6 ТЭЦ 7 | газ 40% мазут 30% кам. уголь 30% бур. уголь 0% |
| ТЭЦ 8 ГРЭС 9 ГРЭС 10 | газ 0% мазут 0% кам. уголь 0% бур. уголь 100% |

Таблица 4 Численность промышленно-прошводственного персонала электростанций.

| Электростанции | Варианты |
| --- | --- |
|  | 1 |
| ТЭЦ-1 | 350 |
| ТЭЦ -2 | 240 |
| ТЭЦ - 3 | 140 |
| ТЭЦ -4 | 160 |
| ТЭЦ - 5 | 150 |
| ТЭЦ -6 | 160 |
| ТЭЦ -7 | 190 |
| ТЭЦ -8 | 140 |
| ГРЭС - 9 | 620 |
| ГРЭС - 10 | 1270 |
| ГЭС | 400 |

1. Определение производительности труда по выпуску валовой продукции

Производительность ищется по формуле:

,

где  - тариф на электроэнергию;

- тариф на теплоэнергию;

- объем услуг на сторону;

- объем капитального ремонта,

- вся произведенная энергия;

- полезный отпуск электроэнергии;

- полезный отпуск теплоэнергии.

Найдем энергию, вырабатываемую всеми электростанциями:

33785000 МВт.ч.

То же самое для каждого типа электростанций:

9135000 МВт.ч.

20300000 МВт.ч.

4350000 МВт.ч.

Найдем полезный отпуск электро- и теплоэнергии:

(1-0,34)=22298100 МВт∙ч;

0,34/0,55=20885272,73 Гкал.

То же самое для каждого типа электростанций:

(1-0,34)=6029100 МВт∙ч;

0,34/0,55=5647090,909 Гкал.

(1-0,34)=13398000 МВт∙ч;

0,34/0,55=12549090,91 Гкал.

(1-0,34)=2871000 МВт∙ч;

0,34/0,55=2689090,909 Гкал.

Объем услуг на сторону найдем следующим образом:

0,052=887226042,2 руб.

Аналогично найдем и объем капитального ремонта:

0,048=818977885,1 руб.

То же самое для каждого типа электростанций:

0,052=239893736,7 руб.

0,048=221440372,4 руб.

0,052=533097192,7 руб.

0,048=492089716,4 руб.

0,052=114235112,7 руб.

0,048=105447796,4 руб.

Итак, находим производительность труда:

0,556 руб/(кВт∙ч).

То же самое для каждого типа электростанций:

0,556 руб/(кВт∙ч).

0,556 руб/(кВт∙ч).

0,556 руб/(кВт∙ч).

2. Определить производительность труда на электростанциях и энергосистеме по коэффициенту обслуживания

Коэффициент обслуживания находится по формуле:

,

где  - приведенная мощность;

- численность сотрудников.

Приведенная мощность рассчитывается по формуле

,

где  - поправка на тип электростанции;

- поправка на вид сжигаемого топлива.

В свою очередь

.

То же самое для каждого типа электростанций:

;

.

Поправка на тип электростанции

где , ,  - установленная мощность электростанций;

, ,  - поправочные коэффициенты таблица 2 на вид станции;

, , ,  - поправочные коэффициенты на вид сжигаемого топлива таблица 2.

Получившиеся результаты занесем в таблицу 5.

Таблица 5

|  | , чел | , МВт | , МВт | , МВт | , МВт | , МВт | , МВт | , МВт | , МВт/чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ | 1530 | 315 | 930 | 357,5 | 187,5 | 100 | -201,75 | 1688,25 | 1,103 |
| ГРЭС | 1890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 700 | 4200 | 2,222 |
| ГЭС | 400 | -375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0,938 |
| Энергосистема | 3820 | -60 | 930 | 357,5 | 187,5 | 3600 | 498,25 | 6263,25 | 1,640 |

Далее:

25000=250 МВт.

20000=285,714 МВт.

Тогда:

0,11420,2 чел.

0,14534,8 чел.

В результате получим:

1,424 МВт/чел.

3. Определить производительность труда на электростанциях и энергосистеме в целом за планируемый год

При расчёте исходить из полученной мощности:

.

Получим:

5504,625 МВт.

То же самое для каждого типа электростанций:

1488,375 МВт.

3307,5 МВт.

708,75 МВт.

Отсюда:

1,441 МВт/чел.

То же самое для каждого типа электростанций:

0,973 МВт/чел.

1,750 МВт/чел.

1,772 МВт/чел.

Вывод: в процессе работы были изучены такие понятия, как производительность электростанций и энергосистемы, объём услуг на сторону и объём капитального ремонта, изучены методики расчёта этих величин.