## Лист1
Заказная спецификация средств измерения
№ п/п | Позиция по проекту | Место установки | Наименование и характеристика | Тип, модель, модификация | Ед. изм. | Кол.-во | Завод-изгото-витель | Прим.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | 2-е | Щит управления | Контроллер для регулирования температуры в системах отопления с приточной вентиляцией | ТРМ33-Щ4 | шт. | 1 | ОВЕН
2 | 2-а | По месту | Электропривод заслонки с пружинным возвратом. Развиваемое усилие 16 Н.м. Напряжение питания 24 В. | DA 1.F | шт. | 1 | Polar Bear
3 | 2-б | По месту | Электропривод клапана. Трехточечное управление. Развиваемое усилие 8 Н.м. Напряжение питания 230 В. | DAS 2 | шт. | 1 | Polar Bear
4 | 2-в | По месту | Клапан регулирующий трехходовой. DN40. Kvs28 | 3G 40-28 | шт. | 1 | Esbe
5 | 2-г, 2-l | Щит управления | Контактор электромагнитный четырехполюсный. Номинальный ток 9 А. | А 9-30-10 | шт. | 2 | ABB