Агентство по образованию и науке Российской Федерации

Кубанский государственный технологический университет

Кафедра Строительные конструкции и гидротехнические сооружения

Контрольная работа

по дисциплине «Сейсмостойкость зданий и сооружений»

На тему: «Стальной открытый навес в г. Темрюке»

Краснодар 2007

Содержание

1. Компоновка конструктивного решения здания

2. Определение сейсмичности строительной площадки

3. Сбор нагрузок

4. Определение горизонтальных сейсмических нагрузок и усилий от них

5. Антисейсмические мероприятия

Список литературы

1. Компоновка конструктивного решения здания

По допустимым во время сейсмического воздействия повреждениям конструкции здания, здание относится к зданиям категории А с расчетной сейсмичностью 7 баллов (по таблице 4 (3)).

– Здание каркасное одноэтажное из лёгких стальных конструкций со сквозными колоннами;

– Высота этажа 6,0 м;

– Сетка колонн 7,0х7,0 м;

– Покрытие – из стального профилированного настила;

Узел соединения стропильной конструкции с колоннами принят в соответствие с заданием на курсовую работу.

В качестве несущей стропильной конструкции принята металлическая ферма с параллельными поясами;

Покрытие устроено по прогонам, шагом 3 м, в качестве прогона принят двутавр №16;

- 2. Подбор сечения прогонов покрытия с шагом 2,3 м

- Снеговая расчетная нагрузка – 45 кг/м2

- Вес профлиста покрытия – 15 кг/м2

- Вес прогона №16 – 14,2 кг/м2

- Расчетная нагрузка на 1 м.п прогона

- Принимаем прогон

- Следовательно, принимаем

- 3. Подбор сечений основных стальных несущих балок

- Реакция от стального прогона

- Принимаем прогон

- Прогиб

- 4. Подбор сечений стальной стойки (колонны)

- Высота навеса - 6 м

- Принимаем максимальную гибкость для сжатых элементов -120

- Принимаем

- Если колонна рассматривается как консоль

- Поскольку навес состоит из 4-х колонн

- Период собственных колебаний

- Изгибающий момент

- Следовательно, сечение колонны принятое

- не проходит, принимаем  с толщиной стойки

5 Антисейсмические мероприятия

В качестве антисейсмических мероприятий предусмотрены горизонтальные антисейсмические швы. В продольном направлении жесткость и статическую неизменяемость обеспечивают стальные связи, между колоннами и в верхнем поясе ферм, продольной жесткость обеспечивают прогоны покрытия.

В целях уменьшения сейсмических нагрузок, стены запроектированы самонесущими из легких панелей, опирающихся на каркас.

Все сварные швы выполняются электродами, обеспечивающими достаточную пластичность швов.

Литература

- СНиП II-7–81* «Строительство в сейсмических районах» Госстрой Москва 2000 г.

- СНКК 22–301–2000 «Строительство в сейсмических районах Краснодарского края»

- Пособие к СНиП II-7–81*