- Федеральное агентство по образованию РФ

- ГОУ ВПО “Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина”

Кафедра ПТЭ

Курсовой проект на тему:

Гидравлический расчёт трубопроводов

Выполнил: студент гр. III-1xx

Измайлов С. А.

Проверил: Буданов В. А.

Иваново 2010

Задание

Рассчитать систему водопроводов, показанную на эскизе, определить давление у потребителей, допустимую высоту всасывания [Нвс]доп и мощность на валу насоса, если полный КПД насоса ηн = 0.75.

Коэффициенты местных сопротивлений:

ξ1 – всасывающего клапана сетки;

ξ2 – поворота на 90°;

ξ3 – задвижки;

ξ4 – обратного клапана;

ξ5 – тройника.

Исходные данные:

Вариант 1

Расходы к потребителям:

QI = 60 л/с = 0.06 м3/с;

QII = 75 л/с = 0.075 м3/с;

QIII = 39 л/с = 0.039 м3/с.

Абсолютные давления у потребителей:

РI = 1 бара = 100 000 Па; РН= 1,8 бар = 180 000 Па;

Геометрические высоты характерных сечений:

ZB = 11 м;	ZН = 11.5 м;	Zа = 8 м;	Zб = 13 м;	Zс = 3 м;	Zк = 14 м;

ZI = 6 м;	ZII = 5 м;	ZIII = 8 м.

Геометрические длины участков:

l1 = 24 м;	l2 = 300 м;	l3 = 50 м;	l4 = 100 м;	l5 = 400 м; l6 = 250 м; l7 = 90 м.

Потери напора в подогревателе:

hп = 7 м.

Температуры воды на участках:

t1 = 20°C;	t6 = 100°C.

=0.71

Физические свойства воды (по [1] табл. 2 ):

При t1 = 20°C ρ1 = 998.2 кг/м3, ν1 = 1.006∙10-6,	Р1 = 2337 Па;

При t6 = 100°C ρ6 = 958.3 кг/м3, ν6 = 0.294∙10-6,	Р6 = 101320 Па;

Средняя плотность в подогревателе

ρср = кг/м3;

Выбор главной магистрали

Так как задано давление в начале трубопровода, главную магистраль ищем методом расчета сложных ответвлений. Для этого вычисляются средние гидравлические уклоны на направлениях от начала ответвления к каждому из потребителей.

Таким образом главная магистраль идет по направлению от насоса к потребителю II.

Расчёт участков главной магистрали

Участок 2:

- Допустимые потери энергии:

- Задаемся:

- Задаемся:

- Допустимый диаметр:

- По ГОСТ 8732-70 (табл.4 [1])

- задвижка (табл. 12 [1])

- обратного клапана (табл. 15 [1])

Производим перерасчет, задавшись

Допустимый диаметр:

По ГОСТ 8732-70 (табл.4 [1])

- задвижка (табл. 12 [1])

- обратного клапана (табл. 15 [1])

Фактические потери на участке:

Давление в конце участка:

Рa = РН +g∙ρ1∙(ZН – Zа) – ρ1∙H2 = 180000+998.2*9.81*(11.5-8)-998.2*9.1=205189.6 Па

Участок 4:

Допустимые потери энергии:

Задаемся:

Задаемся:

Допустимый диаметр:

По ГОСТ 8732-70 (табл.4 [1])

напор трубопровод магистраль гидравлический

– тройник (табл. 16 [1])

Производим перерасчет, задавшись

Допустимый диаметр:

По ГОСТ 8732-70 (табл.4 [1])

– тройник (табл. 16 [1])

Фактические потери на участке:

Давление в конце участка:

Рб = Ра +g∙ρ1∙(Zа – Zб) – ρ1∙H4 = 205189.6 +998.2*9.81*(8-13)-998.2*=152706 Па

Участок 5:

Допустимые потери энергии:

Задаемся:

Задаемся:

Допустимый диаметр:

По ГОСТ 8732-70 (табл.4 [1])

– тройник (табл. 17 [1])

– задвижка (табл. 12 [1])

– угол 900 (табл. 12 [1])

Производим перерасчет, задавшись

Допустимый диаметр:

По ГОСТ 8732-70 (табл.4 [1])

– тройник (табл. 17 [1])

– задвижка (табл. 12 [1])

– угол 900 (табл. 12 [1])

Фактические потери на участке:

Давление в конце участка:

Рс = Рб +g∙ρ1∙(Zб – Zс) – ρ1∙H5 = 152706+998.2*9.81*(13-3)-998.2*=235648 Па

Подогреватель:

Рк = Рс -g∙ρср∙(Zк – Zс+hп)= 235648 -978.25*9.81*(14-3+7)=62909 Па

Участок 6:

Допустимые потери энергии:

Задаемся:

Задаемся:

Допустимый диаметр:

По ГОСТ 8732-70 (табл.4 [1])

Местных сопротивлений нет

Фактические потери на участке:

Давление в конце участка:

РII = Рк +g∙ρ6∙(Zк – ZII) – ρ6∙H6 = 62909+958.3*9.81*(14-5)- 958.3*=133300 Па

Расчет ответвлений.

Участок 3:

Допустимые потери энергии:

Задаемся:

Задаемся:

Допустимый диаметр:

По ГОСТ 8732-70 (табл.4 [1])

– тройник (табл. 17 [1])

– задвижка (табл. 12 [1])

Производим перерасчет, задавшись

Допустимый диаметр:

По ГОСТ 8732-70 (табл.4 [1])

Так как диаметр совпал с ранее полученным, то  и останутся такими же.

Фактические потери на участке:

Участок 7:

По ГОСТ 8732-70 (табл.4 [1])

– тройник (табл. 16 [1])

– задвижка (табл. 12 [1])

– угол 900 (табл. 12 [1])

Фактические потери на участке:

Давление в конце участка:

РIII = Рб +g∙ρ1∙(Zб – ZIII) – ρ1∙H7 = 152706+998.2*9.81*(13-8)- 998.2*=191196 Па

Расчет всасывающего трубопровода.

По ГОСТ 10704-63 (табл.21 [1])

– угол 900 (табл. 12 [1])

- всасывающего клапана сетки (табл. 15 [1])

Напор развиваемый насосом:

Мощность на валу:

Расчет закончен.

| Участок | Длина участка, м | Расход, м3/с | Диаметр, мм | Скорость, м/с | Приведённая длина участка, м | Потеря энергии, Дж/кг | Давление в начале участка, Па |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24 | 0,171 | 516 | 0,818 | 97.71 | 1.33 | 32337 |
| 2 | 300 | 0,171 | 430 | 1.178 | 334.72 | 9,1 | 180000 |
| 3 | 50 | 0,06 | 130 | 4,523 | 56.09 | 126.66 | 205190 |
| 4 | 100 | 0,111 | 408 | 0.849 | 185.77 | 3.528 | 205190 |
| 5 | 400 | 0,072 | 309 | 0.961 | 434.78 | 15.0086 | 152706 |
| 6 | 250 | 0,075 | 383 | 1,193 | 250 | 14.836 | 62909 |
| 7 | 90 | 0,039 | 199 | 1.255 | 102.75 | 10.49 | 152706 |

Использованная литература

- Учебное пособие по гидравлическому расчёту трубопроводов. – составители: Кулагин Ю.М., Капустина Т.И., Черкасский В.М. – Иваново. – Типография УУЗ.