Содержание

- Расчет сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции

- Расчет сопротивления паропроницанию ограждающей конструкции

- Расчет сопротивления воздухопроницанию ограждающей конструкции

- Список литературы

- Расчет сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции

- Выписываем характеристики района строительства:

-расчетная температура наружного воздуха холодного времени года-

text=- 40 0С (определяем по приложению 1 источника [1]);

-средняя температура воздуха периода со среднесуточной температурой воздуха меньшей 8 0С – tht=-6.2 0С (определяем по приложению 1 источника [1]);

-продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха меньшей 8 0С – zht=264 сут (определяем по приложению 1 источника [1]);

-зона влажности – нормальная (определяем по приложению 1 источника [1]);

2) Назначение помещения – клуб:

- температура внутреннего воздуха – tint=18 0С (определяем по таблице 1.2 источника [1]);

-влажность воздуха в указанном помещении – φ=55% (определяем по таблице 1.3 источника [1]);

3) Влажностный режим помещения – нормальный (определяем по таблице 1.1 источника [1]);

4) Условия эксплуатации ограждающей конструкции – Б (определяем по таблице 1.4 источника [2]);

5) Конструкция стены:

0,015 0,250 0,020 0,120

| Теплотехнические характеристики материала стены |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Материал | Наименование характеристик |  |  |
|  | δ, м. | ρ, кг/м3 | λ, Вт/м. 0С |
| 1. Мрамор | 0,015 | 800 | 0,91 |
| 2. Кирпичная кладка из силикатного четырнадцатипустотного кирпича на цементно-песчаном растворе | 0,25 | 1400 | 0,52 |
| 3. Пенополистирол Стиропор PS30 | x | 225 | 0,0072 |
| 4. Воздушная прослойка | 0,020 |  | 0,15 |
| 5. Кирпичная кладка из силикатного четырнадцатипустотного кирпича на цементно-песчаном растворе | 0,120 | 1400 | 0,52 |
| 6. Стальной анкер | 0,004 | 7850 | 58 |

- Расчет кирпичной стены:

  - Определяем градуса-сутки отопительного периода:

(0С. сут);

- Определяем нормируемое сопротивление теплопередаче:

;

где ; ;

Коэффициенты a и b определяем по таблице 4 из распечаток к заданию по значению ;

(м2 . 0С/Вт);

(м2 . 0С/Вт);

- Определяем необходимую толщину утепляющего слоя – Rо:

(м2 . 0С/Вт)

(м) – по конструктивным соображениям принимаем (м);

(м2 . 0С/Вт);

(м2 . 0С/Вт) < (м2 . 0С/Вт) – условие выполняется.

- Определяем расчетный температурный перепад , показывающий разницу между t внутренней поверхности стены и tint :

;

(определяем по таблице 2.1 источника [1]);

температурный перепад допустим, конструкция удовлетворяет требованиям СНиП.

- Проверяем возможность выпадения конденсата на внутренней поверхности стены:

- температура поверхности ограждающей конструкции должна быть не ниже температуры точки росы:

- температура внутренней поверхности без теплопроводного включения определяется по формуле:

;

- температура внутренней поверхности по металлическому тепловому включению определяется по формуле:

;

;

;

По таблице определяем

tint=180С;

Eв=2064 Па по приложению 3 таблице 1 источника [1];

%;

- определяем действующую упругость водяного пара воздуха в помещении:

(Па);

по приложению 3 таблице 1 источника [1] по ;

выпадение конденсата на внутреннюю поверхность стены и по тепловому включению не произойдет.

- подбор оконного заполнения:

Требуемое приведенное сопротивление для окна  принимаем по таблице 4 из распечаток ;

(0С.сут);

(м2. 0С/Вт);

Для заданных климатических условий можно применить обычное стекло и однокамерный стеклопакет в раздельных переплетах из стекла с мягким селективным покрытием.

- Расчет сопротивления паропроницанию ограждающей конструкции

| Теплотехнические характеристики материала стены |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Материал | Наименование характеристик |  |  |
|  | δ, м. | ρ, кг/м3 | μ, м2/(м.г.Па). 0С |
| 1. Мрамор | 0,015 | 800 | 0,16 |
| 2. Кирпичная кладка из силикатного четырнадцатипустотного кирпича на цементно-песчаном растворе | 0,25 | 1400 | 0,16 |
| 3. Пенополистирол Стиропор PS30 | 0,18 | 225 | 0,49 |
| 4. Воздушная прослойка | 0,020 |  | - |
| 5. Кирпичная кладка из силикатного четырнадцатипустотного кирпича на цементно-песчаном растворе | 0,12 | 1400 | 0,16 |
| 6. Стальной анкер | 0,004 | 7850 | 0 |

Средняя температура наружного воздуха и упругость водяного пара по месяцам.

| Наименование характеристики | I | II | III | IV | V | VI | VII | VII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетная t | -15,9 | -14,7 | -9,9 | -1,4 | 4,6 | 11,7 | 15,0 | 12,4 | 6,5 | -0,5 | -7,2 | -13,3 | -1,1 |
| Упругость водяного пара наружного воздуха | 210 | 200 | 260 | 420 | 600 | 940 | 1190 | 1160 | 860 | 580 | 370 | 280 | 589 |

- Определение среднесезоной температуры и продолжительности сезонного периода:

Зимний период (ниже -5 0С):

;

;  5месяцев;

Весеннее-осенний период (-5 ÷ +5):

;  месяца;

Летний период (выше +5):

месяца.

- Плоскость возможной конденсации водяных паров совпадает с наружной поверхностью утеплителя. Толщина увлажненного слоя =толщине утеплителя:

м;

(определяем по таблице 4.1 источника [1]);

- Определяем значение температуры в плоскости возможной конденсации соответствующих средним сезонным температурам наружного воздуха:

;

термическое сопротивление слоев в пределах от внутренней поверхности до плоскости возможной конденсации:

(м2. 0С/Вт);

; ;

; ;

; ;

,, определяем по таблице 1 или 2 приложения 3 источника [1].

- Определяем упругость водяного пара в плоскости возможной конденсации за годовой период:

;

;

- Определяем сопротивление паропроницанию слоев:

(м2.ч.Па/мг);

 расположенных между внутренней поверхностью стены и плоскостью возможной конденсации:

(м2.ч.Па/мг);

 расположенных между наружной поверхностью стены и площадью возможной конденсации:

(м2.ч.Па/мг);

 нормированное сопротивление паропроницанию из условия недопустимости накопления влаги за годовой период эксплуатации определяется по формуле:

(м2.ч.Па/мг);

(м2.ч.Па/мг);

 нормированное сопротивление паропроницанию из условия недопустимости накопления влаги в ограждающей конструкции за период с отрицательными температурами наружного воздуха:

(м2.ч.Па/мг);

(0С);

суток

 определяем температуру в плоскости возможной конденсации при средней температуре наружного воздуха периода с отрицательной среднемесячной температурой:

;

(м2. 0С/Вт);

;

 определяем упругость водяного пара для данного периода:

(Па);

(Па) по приложению 3 таблице 2 источника [1];

;

;

(м2.ч.Па/мг);

Сопротивление паропроницанию наружной стены в пределах от внутренней поверхности до плоскости возможной конденсации  меньше  и , что не соответствует требованию СНиП 23-02-2003.

- Расчет сопротивления воздухопроницанию ограждающей конструкции

сопротивление ограждающий конструкция

Район строительства – г. Нарьян-Мар. Жилое трехэтажное здание, высота от поверхности земли до верха карниза 9,3 м, наружный ряд кирпичной кладки выполнен с расшивкой швов. Максимальная скорость ветра в январе месяце для района строительства по источнику [2] равна 6,3 м/с.

| Теплотехнические характеристики материала стены |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Материал | Наименование характеристик |  |  |
|  | δ, м. | ρ, кг/м3 | Сопротивление воздухопрониц. |
| 1. Мрамор | 0,015 | 800 | 142 |
| 2. Кирпичная кладка из силикатного четырнадцатипустотного кирпича на цементно-песчаном растворе | 0,25 | 1400 | 2 |
| 3. Пенополистирол Стиропор PS30 | 0,18 | 225 | 2 |
| 4. Воздушная прослойка | 0,020 |  |  |
| 5. Кирпичная кладка из силикатного четырнадцатипустотного кирпича на цементно-песчаном растворе | 0,120 | 1400 | 2 |

 определяем портативную воздухопроницаемость наружной стены по таблице 3.1 источника [1]:

кг/(м2.ч);

 определяем удельный вес наружного и внутреннего воздуха:

(Н/м2); (Н/м2);

(Н/м2); (Н/м2);

 определяем разность давления воздуха на наружной и внутренней поверхности стенки:

;

(Па);

 определяем требуемое сопротивление воздухопроницанию наружной стены:

(м2.ч.Па/мг);

 определяем сопротивление воздухопроницанию стены:

;

(м2.ч.Па/мг);

(м2.ч.Па/мг);

(м2.ч.Па/мг);

(м2.ч.Па/мг);

(м2.ч.Па/мг);

>, условие выполняется, что удовлетворяет требованиям

СНиП 23-02-2003.

Список литературы

- Учебное пособие “Теплозащита зданий в северных условиях”

А.Д. Худяков.

- СНиП 2.01.01.-82 “Строительная климатология и геофизика”.

- СНиП 23-02-2003 “Строительная теплотехника”.