# Міністерство освіти науки, молоді і спорту України

ІФНТУНГ

## Кафедра електротехніки

### Розрахункова робота №3

### Тема “Кола з розподіленими параметрами”

#### Виконала:

студентка групи ЕТ-09-2

Онуфрик Мар’яна

Івано-Франківськ 2011

Трифазні кола

Нарис.3.17 зображені схеми трифазних кіл, в кожному з яких є трифазний генератор, що створює трифазну симетричну систему ЕРС і симетричне навантаження. Діюче значення ЕРС фази генератора Е, період Г і параметри пасивних елементів кола задані в табл. 3.1. Початкову фазу ЕРС ЕА прийняти нульовою. Необхідно:

- Розрахувати струми у вітках кола.

- Визначити миттєве значення напруги між заданими точками.

- Визначити активну, реактивну та повну потужності кола.

- Побудувати топографічну векторну діаграму напруг і векторну діаграму струмів.

Виконати завдання за п. 1,2,3,4 при короткому замиканні між точками А і О' при з'єднанні фаз навантаження зіркою чи між точками а і b при з’єднанні фаз навантаження трикутником

Рис 3.3

трифазний генератор струм напруга

| Варіант | Рисунок | ЕА, В | Т, с | L, мГн | С1,мкФ | С2,мкФ | R1,Ом | R2,Ом | Визначити |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | 3.3 | 60 | 0.025 | 8 | 666 | – | 7.66 | – | Uса |

Визначаю частоту f, та :

Визначаю реактивні опори

Визначаю фазні напруги

Визначаю еквівалентний комплексний опір:

Визначаю струми у вітках кола

Визначаю миттєве значення напруги між заданими точками а і с.

Визначаю активну, реактивну та повну потужності кола

Будую топографічну векторну діаграму напруг і векторну діаграму струмів

UC

IC

IA

IB

UB

UA

UAB

UBCc

UCA

Розглядаю випадок при короткому замиканні між точками А і О'

Визначаю струми у вітках кола:

Визначаю миттєве значення напруги між заданими точками а і с.

Визначаю активну, реактивну та повну потужності кола

Будую топографічну векторну діаграму напруг і векторну діаграму струмів

UC

IC

IA

IB

UB

UA

UAB

UBCc

UCA