|  |  | 2.6.4. Расчёт приточно–вытяжных каналов камеры Площадь поперечного сечения приточного канала, м2, V0 0,287 ƒКАН= ───── = ───── =0,0717 м2 νКАН 4 где V0 – объём свежего воздуха, м3/с; VО=m 0m РνПР.0=3,3*0,025*3,48=0,287 м3/с где νПР.0 – приведённый удельный объём свежего воздуха, м3/кг. Площадь поперечного сечения вытяжного канала, м2, V0ТР 0,123 ƒКАН= ───── = ──── =0,0307 м2 νКАН 4 где V0ТР – объём отработавшего агента сушки, м3/с; VОТР=m 0m РνПР.2=3,3*0,025*1,50=0,123 м3/с где νПР.2 – приведённый удельный объём отработавшего агента сушки, м3/кг. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. №дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. №подп. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  | Изм. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |