|  |  | 2.9. Определение расхода пара 2.9.1. Расход пара на 1 м3 расчётного материала, кг/м3 qСУШm1М3 4044,24 *192 РСУШ.1М3= ──────── = ──────── =369,75 кг/м3 iП-iК 2100 где qСУШ – суммарный удельный расход тепла на сушку для среднегодовых условий, кДж/кг; iП – энтальпия сухого насыщенного пара при определённом давлении, кДж/кг; iК – энтальпия кипящей воды при том же давлении, кДж/кг. Ориентировочно Δi= iП-iК можно принимать: при р=0,2-0,25 МПа Δi≈2190 кДж/кг при р=0,3-0,50 МПа Δi≈2100 кДж/кг р – давление пара в калорифере. 2.9.2. Расход пара на камеру, кг/ч Определяется для зимних и среднегодовых условий Для камер периодического действия: а) в период прогрева (QПР+∑QОГ)с23600 (333,62+7,05)1,25*3600 РКАМ.ПР= ──────────── = ────────────── =730 (зимнее) кг/ч iП-iК 2100 (214,84+7,05)1,25*3600 РКАМ.ПР= ────────────── = 475,47(среднегодовое) кг/ч 2100 б) в период сушки (QИСП+∑QОГ)с23600 (61,3+7,05)1,25*3600 РКАМ.СУШ= ──────────── = ────────────── =146,46 кг/ч (зимнее) iП-iК 2100 (60,2+7,05)1,25*3600 РКАМ.СУШ= ─────────────── =144,10 кг/ч (среднегодовое) 2100 с2 – коэффициент, учитывающий потери тепла паропроводами, конденсатопроводами, конденсатоотводчиками при неорганизованном воздухообмене (с2≈1,25). |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. №дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. №подп. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  | Изм. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |