|  |  | Камеры с калориферами из биметаллических греющих труб наружным диаметром 56 мм FЖ.СЕЧ.К=FКАН(1-Кƒ)=9,75(1-0,410)=5,75 где Кƒ – коэффициент проекции труб на площадь, перпендикулярную потоку. Коэффициент проекции зависит от шага S размещения труб и при величинах шага 100, 80, 74 мм – соответственно равен 0,350; 0,410; 0,466; Зная FЖ.СЕЧ.К и VЦ, определяем скорость агента сушки; м/с, через калорифер VЦ 19,5 υК= ────── = ──── = 3 м/с k=19,0 FЖ.СЕЧ.К 5,75 Для биметаллических труб k находят по таблицам в зависимости от υК, то есть k=ƒ(υК). FК 94,6 nК= ──── = ──── = 72 трубы ƒК 1,3 ƒК – поверхность нагрева одного компактного калорифера. Площадь нагрева 1 м биметаллической трубы диаметром 56 мм равна 1,3 м2. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. №дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. №подп. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  | Изм. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |