- ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ДИСТАНЦИИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ.

  - Определить объем перевозок.

  - Определить объем грузовых перевозок.

Мгр= ( Гт+*Гт+Го+Го+(Гт - Го))*L, где

Гт – грузопоток в основном направлении;

Го – грузопоток в обратном направлении;

 - коэффициент пересчета,  = 0,58;

L – протяженность электрифицированного участка;

Мгр= (34,2 + 0,58 * 34,2 + 23,94 +0,58 * 23,94 + 0,58(34,2 – 23,94)) * 215 = =(34,2 + 19,836 +23,94 + 13,885 + 5,951) * 215 = 21029,58 млн. км. брутто

  - Определить объем пассажирских перевозок.

Мпас= 2Nпас*365*Qпас*L*10-6  , где

Nпас – число пар пассажирских поездов в сутки;

Qпас – масса пассажирского поезда;

L – протяженность электрифицированного участка;

Мпас= 2 * 19 * 365 * 1500 * 215 * 10-6 = 4473,075 млн. км. брутто

  - Общий объем перевозок.

М= Мгр+ Мпас, где

Мгр - объем грузовых перевозок;

Мпас - объем пассажирских перевозок;

М = 21029,58 + 4473,075 = 25502,655 млн. км. брутто

- Переработка электроэнергии тяговыми подстанциями.

  - Расход электроэнергии на тягу поездов.

Wт= (Wгр * Мгр+ Wпас * Мпас)*10-3, где

Wгр – удельный расход электроэнергии грузовых поездов;

Wпас - удельный расход электроэнергии пассажирских поездов;

Мгр - объем грузовых перевозок;

Мпас - объем пассажирских перевозок;

Wт = (12 * 21029,58 + 30 * 4473,075) * 10-3 = 386,55 млн. кВт*ч

  - Расход электроэнергии на нетяговые потребители.

Wнт=0,5* Wт , где

Wт - расход электроэнергии на тягу поездов;

Wнт = 0,5 * 386,55 = 193,28 млн. кВт*ч

  - Расход электроэнергии на собственные нужды.

1,2* Wт

Wсн =        10       , где

Wт - расход электроэнергии на тягу поездов;

1,2 * 386,55

Wсн = 	  10	= 46,39 млн. кВт*ч

  - Общая годовая переработка электроэнергии  тяговыми подстанциями.

W = Wт + Wнт + Wсн, где

Wт - расход электроэнергии на тягу поездов;

Wнт - расход электроэнергии на нетяговые потребители;

Wсн - расход электроэнергии на собственные нужды;

W = 386,55 + 193,28 + 46,39 = 626,22 млн. кВт*ч

- Количество пар поездов в сутки.

  - Количество пар грузовых поездов в сутки:

Мгр * 106

Nгр =  2*365* Qгр*L   , где

Мгр - объем грузовых перевозок;

Qгр – масса грузового поезда;

L – протяженность электрифицированного участка;

21029,58 * 106

Nгр =  2 * 365 * 3000 * 215 = 45 пар

  - Общее количество пар поездов в сутки:

Nобщ. = Nгр + Nпас., где

Nгр - Количество пар грузовых поездов в сутки;

Nпас – число пар пассажирских поездов в сутки;

Nобщ. = 45 + 19 = 64 пар

- Схема дистанции электроснабжения.

  - Количество тяговых подстанций:

L

Nтп  =   Lэчк  ,  где

L – протяженность электрифицированного участка;

Lэчк – протяженность участка контактной сети  (2025 км);

215

Nтп  =     23   = 10 шт.

  - Описание схемы.

Дистанция электроснабжения обслуживает электрифицированный участок общей протяженностью 215 км. Электроснабжение осуществляется через         трансформаторных подстанций, из которых 2 – опорные, 2 – отпаечные, 6 – промежуточных. На линии установлено 18 пунктов параллельного соединения и 9 постов секционирования.

- ПЛАН ПО ТРУДУ.

  - Штат административно – управленческого персонала.

| № п/п | Наименование должности | Кол-во | Разряд | Оклад, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Начальник дистанции электроснабжения | 1 | 15 | 8635 |
| 2 | Заместитель по энергетике | 1 | 14 | 7784 |
| 3 | Заместитель по электрификации | 1 | 14 | 7784 |
| 4 | Главный инженер | 1 | 14 | 7784 |
| 5 | Начальник производствен-но – технического отдела | 1 | 12 | 5454 |
| 6 | Инженер по контактной сети | 1 | 9 | 3763 |
| 7 | Инженер по тяговым подстанциям | 1 | 9 | 3763 |
| 8 | Инженер по энергонадзору | 1 | 11 | 4816 |
| 9 | Инженер по охране труда | 1 | 9 | 3763 |
| 10 | Инженер по организации и нормированию труда | 1 | 10 | 4278 |
| 11 | Главный бухгалтер | 1 | 12 | 5454 |
| 12 | Бухгалтер | 1 | 7 | 2957 |
| 13 | Кассир | 1 | 3 | 1803 |
| 14 | Специалист по управлению персоналом | 1 | 10 | 4278 |
| 15 | Секретарь | 1 | 6 | 2475 |
| 16 | Уборщица | 1 | 5 | 1971 |

  - Штат тяговой подстанции.

| Наименование должности | Кол-во человек на 1 ТП |  | Всего на дистанции электроснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Опорные | Промежуточные, отпаечные |  |
| Начальник подстанции | 0,5 | 0,5 | 5 |
| Старший электромеханик | 2 | - | 4 |
| Электромеханик по ремонту | - | 1 | 8 |
| Электромонтер 4 разряда | 2 | - | 4 |
| Электромонтер 3 разряда | - | 1 | 8 |
| Уборщица | 0,5 | 0,5 | 5 |

  - Расчет численности электромонтеров тяговых подстанций.

| Данные для расчета | Ед. измер. | Кол-во оборудования | Норма численности | Численность, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тяговые подстанции с типовым количеством присоединений | Шт. | 10 | 1,43 | 14,3 |
| Дополнительные присоединения А) ввод 110 кВ с масляным выключателем Б) линии питающие контактную сеть | 1 ввод 1 линия | 20 40 | 0,103 0,037 | 2,06 1,48 |
| Промежуточное распределительное устройство 35 кВ А) ввод с МВ Б) секционный МВ В) трансформатор напряжения и разрядники Г) питающие линии 35 кВ | 1 ввод 1 МВ 1 комплект 1 линия | 2 2 2 7 | 0,032 0,036 0,006 0,032 | 0,064 0,072 0,012 0,224 |
| Пост секционирования | 1 ПС | 9 | 0,13 | 1,17 |
| Пункт параллельного соединения | 1 ППС | 18 | 0,04 | 0,72 |
| Устройство сигнализации и телеуправления на КП | 1 КП | 29 | 0,026 | 0,754 |
| Устройство дистанцион-ного управления | 1 привод | 200 | 0,001 | 0,2 |
| Дизель – генераторный агрегат | 1 ДГА | 10 | 0,014 | 0,14 |
| Итого списочная численность |  |  |  | 21,196 |

Тяговые подстанции, посты секционирования и пункты параллельного соединения расположены во второй температурной зоне, которой соответствует среднегодовой климатический коэффициент Ккл = 1,03. Списочная численность с учетом климатического коэффициента составит:

21,196 * 1,03 = 21,832

в том числе:

- приписанные к тяговым подстанциям:   12    чел

- приписанные к РРУ:   21,832 – 12 = 9,832      чел.

Средняя протяженность линии обслуживания составляет 10 км, чему соответствует средний коэффициент перемещения  Кп = 1,14.

- приписанные к тяговым подстанциям:   12    чел

- приписанные к РРУ:      9,832 * 1,14 = 12       чел.

Всего с учетом округления: 24   чел.

  - Нормативная численность электромонтеров РРУ.

| Должность | Количество работников |
| --- | --- |
| Группа по преобразовательным агрегатам |  |
| Старший электромеханик | 1 |
| Электромеханик по преобразовательным агрегатам | 1 |
| Электромеханик по БВ | 1 |
| Группа по маслонаполненному оборудованию |  |
| Старший электромеханик | 1 |
| Электромеханик | 1 |
| Группа по защитам |  |
| Электромеханик | 2 |
| Группа по автоматике, ТУ, ДУ, АСУ |  |
| Старший электромеханик | 1 |
| Электромеханик по ТУ, автоматике, ДУ | 1 |
| Группа по высоковольтным испытаниям |  |
| Старший электромеханик | 1 |
| Электромеханик по кабельному хозяйству | 1 |

  - Энергодиспетчерский аппарат.

Старший энергодиспетчер  	1            чел.

Дежурный энергодиспетчер  215 / 40 = 6         чел.

6. График работы предприятия на 2003 год.

| Меся-цы | Кол-во дней |  |  | Норма часов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего дн. | Раб. дни | Вых. дни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Янв. | 31 | 20 | 11 | 158,0 | п | п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Февр. | 28 | 19 | 9 | 151,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Март | 31 | 20 | 11 | 159,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Апр. | 30 | 22 | 8 | 175,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Май | 31 | 19 | 12 | 150,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Июнь | 30 | 20 | 10 | 158,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Июль | 31 | 23 | 8 | 184,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авг. | 31 | 21 | 10 | 167,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сент. | 30 | 22 | 8 | 176,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Окт. | 31 | 23 | 8 | 183,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нояб. | 30 | 19 | 11 | 151,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дек. | 31 | 22 | 9 | 175,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Год | 365 | 250 | 115 | 1992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Средняя месячная норма часов за год 166,8.

- Расчет фонда оплаты труда производится в штатной ведомости.

| Статья | Должность | Разряд | Контингент | Оклад | ФЗП | Премия | # Доплаты за … |  |  |  |  |  |  | # ОФЗП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Условия труда | Ночные часы | Праздничные дни | Совмещение профессий | Руководство бригадой |  | Выслуга лет |  |
| Техническое обслуживание и ремонт тяговых подстанций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Старший электромеханик | 10 | 4 | 4278 | 17112 | 70% 11978,4 | 8% 1368,96 | 12% 1477,29 | - | - | - |  | - | 31936,65 |
|  | Электромеханик по ремонту | 9 | 4 | 3763 | 15052 | 70% 10536,4 | 8% 1204,16 | - | - | - | - |  | - | 26792,56 |
|  | Электромеханик по ремонту | 8 | 4 | 3349 | 13396 | 70% 9377,2 | 8% 1071,68 | - | - | - | - |  | - | 23844,88 |
|  | Электромонтер | 4 | 4 | 2038 | 8152 | 60% 4891,2 | 8% 652,16 | 12% 703,77 | - | - | - |  | - | 14399,13 |
|  | Электромонтер | 3 | 8 | 1803 | 14424 | 60% 8654,4 | 8% 1153,92 | - | - | - | - |  | - | 24232,32 |
|  | Уборщица | 5 | 5 | 1971 | 9855 | 60% 5913,0 | 8% 788,4 | - | - | - | - |  | - | 16556,40 |
|  | Итого |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137761,94 |
| ## Ремонтно-ревизионный участок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Старший электромеханик | 11 | 1 | 4816 | 4816 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Старший электромеханик | 10 | 3 | 4278 | 12834 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электромеханик | 9 | 7 | 3763 | 26341 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электромонтер | 5 | 3 | 2307 | 6921 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электромонтер | 4 | 3 | 2038 | 6114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электромонтер | 3 | 3 | 1803 | 5409 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водитель -Электромонтер | 5 | 3 | 2307 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Аппарат управления производственных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начальник подстанции | 12 |  | 5454 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начальник РРУ | 13 |  | 6059 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Старший энергодиспетчер | 10 |  | 4278 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дежурный энергодиспетчер | 9 |  | 3763 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Аппарат управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начальник дистанции электроснабжения | 15 | 1 | 8635 | - | - |  | - | - | - | - |  |  |  |
|  | Заместитель по энергетике | 14 | 1 | 7784 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | Заместитель по электрификации | 14 | 1 | 7784 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | Главный инженер | 14 | 1 | 7784 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | Начальник производствен-но – технического отдела | 12 | 1 | 5454 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | Инженер по контактной сети | 9 | 1 | 3763 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | Инженер по тяговым подстанциям | 9 | 1 | 3763 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | Инженер по энергонадзору | 11 | 1 | 4816 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | Инженер по охране труда | 9 | 1 | 3763 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | Инженер по организации и нормированию труда | 10 | 1 | 4278 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | Главный бухгалтер | 12 | 1 | 5454 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | Бухгалтер | 7 | 1 | 2957 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | Кассир | 3 | 1 | 1803 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | Специалист по управлению персоналом | 10 | 1 | 4278 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | Секретарь | 6 | 1 | 2475 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | Уборщица | 5 | 1 | 1971 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Дополнительная заработная плата для оплаты отпусков.

ОФЗП*Дотп.ср.*12

ФЗПд  =         Драб              , где

ОФЗП – общий фонд заработной платы;

Дотп.ср. – средняя продолжительность отпуска   (25 дней);

Драб – количество рабочих дней в году.

Ст. 231     ФЗПд  =

Ст. 232     ФЗПд  =

Ст. 290     ФЗПд  =

Ст. 291     ФЗПд  =

- Фонд оплаты труда.

ФОТ=ОФЗП*12+ФЗПд

Ст. 231	ФОТ=Ст.

#### Ст. 232	ФОТ=

Ст. 290          ФОТ=

Ст. 291          ФОТ=

10. Средняя заработная плата в месяц.

ФОТ

Зср =  N*12    , где

N – контингент работников;

Ст. 230      Зср =

Ст. 231      Зср =

Ст. 290      Зср =

Ст. 291         Зср =

11. Начисления на ФОТ во внебюджетные фонды.

| Начисления | % начислений | ЕФОТ= ФОТ, руб. | Начисления, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Пенсионный фонд | 28 |  |  |
| Социальное страхование | 5,4 |  |  |
| Обязательное мед. страхование | 3,6 |  |  |
| Фонд занятости населения | 2 |  |  |
| Итого: |  |  |  |

III        ПЛАН ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РАСХОДОВ.

В эксплуатационные расходы дистанции электроснабжения входят:

- ФОТ

- Материалы

- Электроэнергия на собственные нужды

- Амортизационный фонд

- Начисления на ФОТ

- Прочие расходы

- Эксплуатационные расходы.

| Виды затрат | Измери-тель | Норма на изм. | Кол-во | Всего на ЭЧ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Материалы | 1 ТП | 3000 руб. |  |  |
| Амортизац. Отчисления | % | 3,5% |  |  |
| Электроэнергия | 1КВтч | - |  |  |
| Ремонтный фонд | 1ТП | 10000 руб. |  |  |
| Прочие | - | 80% (от ФОТ ) |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |

Стоимость электроэнергии на собственные нужды:

Сэл = 56,76*0,80*105 = 4540800 руб.

- Расчет амортизационных отчислений от стоимости основных производственных фондов.

| Оборудование | Стоимость, т.руб. | Кол-во | Сумма | Аморт. отчисления | Сумма аморт. отч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тяг. подстанции: |  |  |  |  |  |
| - опорные | 6900 |  |  |  |  |
| - промежуточные | 6000 |  |  | 3,5% |  |
| - отпаечные | 5100 |  |  |  |  |
| ПС | 40 |  |  |  |  |
| ППС | 160 |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |

3. Сводная ведомость основных показателей плана.

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем перевозок | Млн км брутто |  |
| 2 | Фонд оплаты труда | Тыс. руб. |  |
| 3 | Среднесписочная заработная плата | Тыс. руб. |  |
| 4 | Начисления на ФОТ во внебюджетные фонды. | Тыс. руб. |  |
| 5 | Электроэнергия | Тыс. руб. |  |
| 6 | Амортизационные отчисления | Тыс. руб. |  |
| 7 | Прочие расходы | Тыс. руб. |  |
| 8 | Ремонтный фонд | Тыс. руб. |  |
| 9 | Материалы | Тыс. руб. |  |