- САР основные положения

- Классификация САР

- Принцип регулирования САР

- Разомкнутые САР

- Замкнутые САР

- Структура САР

- Уравнение элементов и систем автоматического регулирования

- Решение линейных диф-ых ур-й САР и их передаточные ф-ции

- Временные динамические характеристики САР

- Частотные хар-ки САР

- Разбиение САР на типовые элементарные динамические звенья

- Апериодическое звено и его характеристики

- Пропорциональное звено

- Интегрирующее звено

- Дифференциальное звено

- Колебательное звено

- Звено запаздывания

- Структурные преобразования при различных соединениях звеньев

- Понятие об устойчивости

- Критерий устойчивости

- Качественные характеристики переходных процессов САР

- Критерии для оценки качества переходных процессов

- Законы регулирования автоматических регуляторов

- Пропорциональные регуляторы

- Интегральные регуляторы

- Пропорционально-интегральные регуляторы (ПИ-регуляторы)

- ПИД-регуляторы

- Приборы и средства автоматизации. Понятие о ГСП

- Условные обозначения приборов и ср-в автоматизации на функциональных схемах.

- Датчики. Основные понятия и классификация.

- Резистивные преобразователи

- Потенциометрические преобразователи

- Электромагнитные преобразователи

- Индуктивные преобразователи

- Дфи-но-трансформаторные преобразователи

- Ёмкостные преобразователи.

- Измерение т-ур

- Измерение влажности

- Измерение давления

- Измерение расхода и кол-ва жидких в-в

- Измерение уровня жидкости и сыпучих мат-лов

- Измерение плотности

- Измерение концентраций

- Измерение вязкости и плотности жидкости

- Автоматический мост

- Автоматический потенциометр

- Исполнительные эл/двигатели (шаговые)

- Гидравлические и пневматические двигатели

- Усилители электронные

- Усилители пневматические и гидравлические

- Автоматические системы централизованного контроля

- Микропроцессоры. Классификация микропроцессорных устройств

- Структура микропроцессорных устройств применяемых для управления оборудованием

- Структура микропроцессорных систем автоматического управления с микро ЭВМ

- АСУТП. Основные понятия

- АСУП. Основные понятия

- Автоматическая сигнализация

- Автоматизация прядильного производства

А) Система автоматизации подготовительных отделов

Б) Структура систем автоматизации прядильного производства

В) Система программного регулирования процесса наматывания нитей на прядильных машинах