Министерство образования Российской Федерации

Уссурийский Государственный Педагогический Институт

Биолого-химический факультет

Курсовая работа

Загрязнение сточными водами

Выполнил:

студентка 2 курса 521 группы

Ястребкова С. Ю._________

Научный руководитель:

______________________________

# Уссурийск, 2001 г.

# Содержание:

# Введение……………………………………………………………………..…3

# I.1. Источники загрязнения внутренних водоемов…………………4

I.2. Выпуск сточных вод в водоемы……………………………………..7

# II.1. Методы очистки сточных вод…………………………………….…9

# Заключение………………………………………………………………….11

Приложение…………………………………………………………………13

Список литературы……………………………………………………..22

# Введение

Вода - ценнейший природный ресурс. Она  играет исключительную роль в процессах обмена веществ, составляющих основу жизни. Огромное значение вода имеет в промышленном и сельскохозяйственном производстве. Общеизвестна необходимость ее для бытовых потребностей человека, всех растений и животных. Для многих живых существ она служит средой обитания.

Рост городов, бурное развитие промышленности, интенсификация сельского хозяйства, значительное расширение площадей орошаемых земель, улучшение культурно-бытовых условий и ряд других факторов все больше усложняет проблемы обеспечения водой.

Потребности в воде огромны и ежегодно возрастают. Ежегодный расход воды на земном шаре по всем видам водоснабжения составляет 3300-3500 км3. При этом  70% всего водопотребления используется в сельском хозяйстве.

Много воды потребляют химическая и целлюлозно-бумажная промышленность, черная и цветная металлургия. Развитие энергетики также приводит к резкому увеличению потребности в воде. Значительное кол-во воды расходуется для потребностей отрасли животноводства, а также на бытовые потребности населения. Большая часть воды после ее использования для хозяйственно-бытовых нужд возвращается в реки в виде сточных вод.

Дефицит пресной воды уже сейчас становится мировой проблемой. Все более возрастающие потребности промышленности и сельского хозяйства в воде заставляют все страны, ученых мира искать разнообразные средства для решения этой проблемы.

На современном этапе определяются такие направления рационального использования водных ресурсов: более полное использование и расширенное воспроизводство ресурсов пресных вод; разработка новых технологических процессов, позволяющих предотвратить загрязнение водоемов и свести к минимуму потребление свежей воды.

# I.1. Источники загрязнения внутренних водоемов

Под загрязнением водных ресурсов понимают любые изменения физических, химических и биологических свойств воды в водоемах в связи со сбрасыванием в них жидких, твердых и газообразных веществ, которые причиняют или могут создать неудобства, делая воду данных водоемов опасной для использования, нанося ущерб народному хозяйству, здоровью и безопасности населения

Загрязнение поверхностных и подземных вод можно распределить на такие типы:

механическое - повышение содержания механических примесей, свойственное в основном поверхностным видам загрязнений;

химическое - наличие в воде органических и неорганических веществ токсического и нетоксического действия;

бактериальное и биологическое - наличие в воде разнообразных патогенных микроорганизмов, грибов и мелких водорослей;

радиоактивное - присутствие радиоактивных веществ в поверхностных или подземных водах;

тепловое - выпуск в водоемы подогретых вод тепловых и атомных ЭС.

Основными источниками загрязнения и засорения водоемов является недостаточно очищенные сточные воды промышленных и коммунальных предприятий, крупных животноводческих комплексов, отходы производства при разработке рудных ископаемых;  воды шахт, рудников, обработке и сплаве лесоматериалов; сбросы водного и железнодорожного транспорта; отходы  первичной обработки льна, пестициды и т.д. Загрязняющие вещества, попадая в природные водоемы, приводят  к качественным изменениям воды, которые в основном проявляются в изменении физических свойств воды, в частности, появление неприятных запахов, привкусов и т.д.); в изменении химического состава воды, в частности, появление в ней вредных веществ, в наличии плавающих веществ на поверхности воды  и откладывании их на дне водоемов.

Сточные воды разделяют на три группы: фановые, или фекальные; хозяйственно-бытовые, включающие стоки от камбуза, душей, прачечных и др.; подсланевые, или нефтесодержащие. Для фановых сточных вод характерно высокое бактериальное загрязнение, а также органическое загрязнение(химическое потребление кислорода достигает1500-2000мг/л.). объём этих вод сравнительно невелик. - Хозяйственно бытовые сточные воды характеризуются невысоким органическим загрязнением. Эти сточные воды обычно сбрасываются за борт судна по мере образования. Сброс их запрещён только в зоне санитарной охраны. Подсланевые воды образуются в машинных отделениях судов. Они отличаются высоким содержанием нефтепродуктов.(6)

Производственные сточные воды загрязнены в основном отходами и выбросами производства. Количественный и качественный состав их разнообразен и зависит от отрасли промышленности, ее технологических процессов; их делят на две основные группы: содержащие неорганические примеси, в т.ч. и токсические, и содержащие яды.

К первой группе относятся сточные воды содовых, сульфатных, азотно-туковых заводов, обогатительных фабрик свинцовых, цинковых, никелевых руд и т.д., в которых содержатся кислоты, щелочи, ионы тяжелых металлов и др. Сточные воды этой группы в основном изменяют физические свойства воды.

Сточные воды второй группы сбрасывают нефтеперерабатывающие, нефтехимические заводы, предприятия органического синтеза, коксохимические и  др. В стоках содержатся разные нефтепродукты, аммиак, альдегиды, смолы, фенолы и другие вредные вещества. Вредоносное действие сточных вод этой группы заключается главным образом в окислительных процессах, вследствие которых уменьшается содержание в воде кислорода, увеличивается биохимическая потребность в нем, ухудшаются  органолептические показатели воды.

Нефть и нефтепродукты на современном этапе являются  основными загрязнителями внутренних водоемов, вод и морей, Мирового океана. Попадая в водоемы, они создают разные формы загрязнения: плавающую на воде нефтяную пленку, растворенные или эмульгированные в воде  нефтепродукты, осевшие на дно тяжелые фракции и т.д. При этом изменяется запах, вкус, окраска, поверхностное натяжение, вязкость воды, уменьшается количество кислорода, появляются  вредные органические вещества, вода приобретает токсические свойства и  представляет угрозу не только для человека. 12 г нефти делают непригодной для употребления тонну воды.

Довольно вредным загрязнителем промышленных вод является фенол. Он содержится в сточных водах многих нефтехимических предприятий. При этом резко снижаются биологические процессы водоемов, процесс их самоочищения, вода приобретает специфический запах карболки.

На жизнь населения водоемов пагубно влияют сточные воды целлюлозно-бумажной промышленности. Окисление древесной массы сопровождается поглощением значительного количества кислорода, что приводит к гибели икры, мальков и взрослых рыб. Волокна и другие нерастворимые вещества засоряют воду и ухудшают ее физико-химические свойства. На рыбах и на их корме - беспозвоночных - неблагоприятно отражаются  молевые сплавы. Из гниющей древесины и коры выделяются в воду различные дубильные вещества. Смола и другие экстрактивные продукты разлагаются и поглощают много кислорода, вызывая гибель рыбы, особенно молоди и икры. Кроме того, молевые сплавы сильно засоряют реки, а топляк нередко полностью забивает их дно, лишая рыб нерестилищ и кормовых мест.

Атомные электростанции радиоактивными отходами загрязняют реки. Радиоактивные вещества концентрируются мельчайшими планктонными микроорганизмами и рыбой, затем по цепи питания передаются другим животным. Установлено, что радиоактивность планктонных обитателей в тысячи раз выше, чем воды, в которой они живут.

Сточные воды, имеющие повышенную радиоактивность (100 кюри на 1л и более), подлежат захоронению в подземные бессточные бассейны и специальные резервуары.

Рост населения, расширение старых и возникновение новых городов значительно увеличили поступление бытовых стоков во внутренние водоемы. Эти стоки стали источником загрязнения рек  и озер болезнетворными бактериями и гельминтами. В еще большей степени загрязняют водоемы моющие синтетические средства, широко используемые в быту. Они находят широкое  применение также в промышленности и сельском хозяйстве. Содержащиеся в них химические вещества, поступая со сточными водами в реки и озера, оказывают значительное влияние на биологический и физический режим водоемов. В результате снижается способность вод к насыщению кислородом, парализуется деятельность бактерий, минерализующих органические вещества.

Вызывает серьезное беспокойство загрязнение водоемов пестицидами и минеральными удобрениями, которые попадают с полей вместе со струями дождевой и талой воды. В результате исследований, например, доказано, что инсектициды, содержащиеся в воде в виде суспензий, растворяются в нефтепродуктах, которыми загрязнены реки и озера. Это взаимодействие приводит к значительному ослаблению окислительных функций водных растений. Попадая в водоемы, пестициды накапливаются  в планктоне, бентосе, рыбе, а по цепочке питания попадают в организм человека, действуя отрицательно как на отдельные органы, так и на организм в целом.

В связи с интенсификацией животноводства все более дают о себе знать стоки предприятий данной отрасли сельского хозяйства.

Сточные воды, содержащие растительные волокна, животные и растительные жиры, фекальную массу, остатки плодов и овощей, отходы кожевенной и целлюлозно-бумажной промышленности, сахарных и пивоваренных заводов, предприятий мясомолочной, консервной и кондитерской промышленности, являются причиной органических загрязнений водоемов.

В сточных водах обычно около 60% веществ органического происхождения, к этой же категории органических относятся биологические (бактерии, вирусы, грибы, водоросли) загрязнения в коммунально-бытовых, медико-санитарных водах и отходах кожевенных и шерстомойных предприятий.

Нагретые сточные воды тепловых ЭС и др. производств причиняют “тепловое загрязнение”, которое угрожает довольно серьезными последствиями: в нагретой воде меньше кислорода, резко изменяется термический режим, что отрицательно влияет на флору и фауну водоемов, при этом возникают благотворные условия для массового развития в водохранилищах сине-зеленых водорослей - так называемого “цветения воды”. Загрязняются реки  и во время сплава, при гидроэнергетическом строительстве, а с началом навигационного периода увеличивается загрязнение судами речного флота.

I.2. Выпуск сточных вод в водоемы

Количество сточных вод, выпускаемых в сточные объекты, определяется при помощи предельно допустимого сброса (ПДС). Под ПДС понимается масса вещества в сточных водах, максимально допустимая к отведению с установленным режимом в данном пункте водного объекта в единицу времени с целью обеспечения норм качества воды в контрольном пункте. Расчёт ПДС производится по наибольшим среднечасовым расходом сточных вод q (в м3/ч) фактического периода спуска сточных вод. Концентрация загрязнений S’ст выражается в мг/л (г/м3), а ПДС - в г/ч. ПДС с учётом требований к составу и свойствам воды в водных объектах определяется для всех категорий водопользования как произведение:

ï=q´S'.	(2)

Водоемы загрязняются в основном в результате спуска в них сточных вод от промышленных предприятий и населенных пунктов. В результате сброса сточных вод изменяются физические свойства воды (повышается температура, уменьшается прозрачность, появляются окраска, привкусы, запахи); на поверхности водоема появляются плавающие вещества, а на дне образуется осадок; изменяется химический состав воды (увеличивается содержание органических и неорганических веществ, появляются токсичные вещества, уменьшается содержание кислорода, изменяется активная реакция среды и др.); изменяется качественный и количественный бактериальный состав, появляются болезнетворные бактерии. Загрязненные водоемы становятся непригодными для питьевого, а часто и для технического водоснабжения; теряют рыбохозяйственное значение и т.д.

Общие условия выпуска сточных вод любой категории в поверхностные водоемы определяются народнохозяйственной их значимостью и характером водопользования. После выпуска сточных вод допускается некоторое ухудшение качества воды в водоемах, однако это не должно заметно отражаться на его жизни и на возможности дальнейшего использования водоема в качестве источника водоснабжения, для культурных и спортивных мероприятий, рыбохозяйственных целей.

Наблюдение за выполнением условий спуска производственных сточных вод в водоемы осуществляется санитарно-эпидемиологическими станциями и бассейновыми управлениями.

Нормативы качества воды водоемов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования устанавливают качество воды для водоемов по двум видам водопользования: к первому виду относятся участки водоемов, используемые в качестве источника для централизованного или нецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также для водоснабжения предприятий пищевой промышленности; ко второму виду - участки водоемов, используемые для купания, спорта и отдыха населения, а также находящиеся в черте населенных пунктов.

Отнесение водоемов к тому или иному виду водопользования проводится органами Государственного санитарного надзора с учетом перспектив использования водоемов.

Приведенные в правилах нормативы качества воды водоемов относятся к створам, расположенным на проточных водоемах на 1 км выше ближайшего по течению пункта водопользования, а на непроточных водоемах и водохранилищах на 1 км в обе стороны от пункта водопользования.

Большое внимание уделяется вопросам предупреждения и устранения загрязнений прибрежных районов морей. Нормативы качества морской воды, которые должны быть обеспечены при спуске сточных вод, относятся к району водопользования в отведенных границах и к створам на расстоянии 300 м в стороны от этих границ. При использовании прибрежных районов морей в качестве приемника производственных сточных вод содержание вредных веществ в море не должно превышать ПДК, установленные по санитарно-токсикологическому, обще санитарному и органолептическому лимитирующим показателям вредности. При этом требования к спуску сточных вод дифференцированы применительно к характеру водопользования. Море рассматривается не как источник водоснабжения, а как лечебный оздоровительный, культурно бытовой фактор.

Поступающие в реки, озера, водохранилища и моря загрязняющие вещества вносят значительные изменения в установившийся режим и нарушают равновесное состояние водных экологических систем. В результате процессов превращения загрязняющих водоемы веществ, протекающих под воздействием природных факторов, в водных источниках происходит полное или частичное восстановление их первоначальных свойств. При этом могут образовываться вторичные продукты распада загрязнений, оказывающих отрицательно влияние на качество воды.

# Самоочищение воды водоемов - это совокупность взаимосвязанных гидродинамических, физико-химических, микробиологических и гидробиологических процессов, ведущих к восстановлению первоначального состояния водного объекта. В связи с тем, что в сточных водах промышленных предприятий могут содержаться специфические загрязнения, их спуск в городскую водоотводящую сеть ограничен рядом требований. Выпускаемые в водоотводящую сеть производственные сточные воды не должны: нарушать работу сетей и сооружений; оказывать разрушающего воздействия на материал труб и элементы очистных сооружений; содержать более 500мг/л взвешенных и всплывающих веществ; содержать вещества, способные засорять сети или отлагаться на стенках труб; содержать горючие примеси и растворенные газообразные вещества, способные образовывать взрывоопасные смеси; содержать вредные вещества, препятствующие биологической очистке сточных вод или сбросу в водоем; иметь температуру выше 40 С. Производственные сточные воды не удовлетворяющие этим требованиям, должны предварительно очищаться и лишь после этого сбрасываться в городскую водоотводящую сеть.

# II.1.  Методы очистки сточных вод

В реках и других водоемах происходит естественный процесс самоочищения воды. Однако  он протекает медленно. Пока промышленно-бытовые  сбросы были невелики, реки сами справлялись с ними. В наш индустриальный век в связи с резким увеличением отходов водоемы уже не справляются со столь значительным загрязнением. Возникла необходимость обезвреживать, очищать сточные воды и утилизировать их.

Очистка сточных вод - обработка сточных вод с целью разрушения или удаления  из них вредных веществ. Освобождение сточных вод от загрязнения - сложное производство. В нем, как и в любом другом производстве имеется сырье (сточные воды) и готовая продукция (очищенная вода).

Методы очистки сточных вод  можно разделить на механические,  химические, физико-химические  и  биологические, когда же они применяются вместе, то метод очистки и обезвреживания сточных вод называется комбинированным. Применение того или иного метода в каждом конкретном случае определяется характером загрязнения и степенью вредности примесей.

Сущность механического метода состоит в том, что из сточных вод путем отстаивания и фильтрации удаляются механические примеси. Грубодисперсные частицы в зависимости от размеров улавливаются решетками, ситами, песколовками, септиками, навозоуловителями различных конструкций, а поверхностные загрязнения - нефтеловушками, бензомаслоуловителями, отстойниками и др. Механическая очистка позволяет выделять из бытовых сточных вод до 60-75% нерастворимых примесей, а из промышленных до 95%, многие из которых как ценные примеси, используются в производстве.

Химический метод заключается в том, что в сточные воды добавляют различные химические реагенты, которые вступают в реакцию с загрязнителями и осаждают их в виде нерастворимых осадков. Химической очисткой достигается уменьшение нерастворимых примесей до 95% и растворимых до 25%

При физико-химическом методе обработки из сточных вод удаляются тонко дисперсные и растворенные неорганические примеси и разрушаются органические и плохо окисляемые вещества, чаще всего из физико-химических методов применяется коагуляция, окисление, сорбция, экстракция и т.д. Широкое применение находит также электролиз. Он заключается в разрушении органических веществ в сточных водах и извлечении металлов, кислот и  других неорганических веществ. Электролитическая очистка осуществляется в особых сооружениях - электролизерах. Очистка сточных вод с помощью электролиза эффективна на свинцовых и медных предприятиях, в лакокрасочной и некоторых других областях промышленности.

Загрязненные сточные воды очищают также с помощью ультразвука, озона, ионообменных смол и высокого давления, хорошо зарекомендовала себя очистка путем хлорирования.

Среди методов очистки сточных вод большую роль  играет биологический метод, основанный на использовании закономерностей биохимического и физиологического самоочищения рек и других водоемов. Есть несколько типов биологических устройств по очистке сточных вод: биофильтры, биологические пруды и аэротенки.

В биофильтрах сточные воды пропускаются через слой крупнозернистого материала, покрытого тонкой бактериальной пленкой. Благодаря этой пленке интенсивно протекают процессы биологического окисления. Именно она служит действующим началом в биофильтрах.

В биологических прудах в очистке сточных вод принимают участие все организмы, населяющие водоем.

Аэротенки - огромные резервуары из железобетона. Здесь очищающее начало - активный ил из бактерий и микроскопических животных. Все эти живые существа бурно развиваются в аэротенках, чему способствуют органические вещества сточных вод и избыток кислорода, поступающего в сооружение потоком подаваемого воздуха. Бактерии склеиваются в хлопья и выделяют ферменты, минерализующие органические загрязнения. Ил с хлопьями быстро оседает, отделяясь от очищенной воды. Инфузории, жгутиковые, амебы, коловратки и другие мельчайшие животные, пожирая бактерии, неслипающиеся в хлопья, омолаживают бактериальную массу ила.

Сточные воды перед биологической очисткой подвергают механической, а после нее для удаления болезнетворных бактерий и химической очистке, хлорированию жидким хлором или хлорной известью. Для дезинфекции используют также другие физико-химические приемы (ультразвук, электролиз, озонирование и др.)

Биологический метод дает большие результаты при очистке коммунально-бытовых стоков. Он применяется также и при очистке отходов предприятий нефтеперерабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности, производстве искусственного волокна._________________________________

# Заключение

Защита водных ресурсов от истощения и  загрязнения и их рационального использования для нужд народного хозяйства - одна из наиболее важных проблем, требующих безотлагательного решения. В России широко осуществляются  мероприятия по охране окружающей Среды, в частности по очистке производственных сточных вод.

Одним из основных направлений работы по охране водных ресурсов является внедрение новых технологических процессов производства, переход на замкнутые (бессточные)  циклы водоснабжения, где очищенные сточные воды не сбрасываются, а многократно используются в технологических процессах. Замкнутые циклы промышленного водоснабжения дадут возможность полностью ликвидировать сбрасывание сточных вод в поверхностные водоемы, а свежую воду использовать для пополнения безвозвратных потерь.

В химической промышленности намечено более широкое внедрение малоотходных и безотходных технологических процессов, дающих наибольший экологический эффект. Большое внимание уделяется повышению эффективности очистки производственных сточных вод.

Значительно уменьшить загрязненность воды, сбрасываемой предприятием, можно путем выделения из сточных вод ценных примесей, сложность решения этих задач на предприятиях химической промышленности состоит в многообразии технологических процессов и получаемых продуктов. Следует отметить также, что основное количество воды в отрасли расходуется на охлаждение. Переход от водяного охлаждения к воздушному позволит сократить на 70-90 % расходы воды в разных отраслях промышленности. В этой связи крайне важными  являются разработка и внедрение новейшего оборудования, использующего минимальное количество воды для охлаждения.

Существенное влияние на повышение водооборота может оказать внедрение высокоэффективных методов очистки сточных вод, в частности физико-химических, из которых одним из наиболее эффективных является применение реагентов. Использование реагентного метода очистки производственных сточных вод не зависит от токсичности присутствующих примесей, что по сравнению со способом биохимической очистки имеет существенное значение. Более широкое внедрение этого метода как в сочетании с биохимической очисткой, так и отдельно, может в определенной степени решить ряд задач, связанных с очисткой производственных сточных вод.

В ближайшей перспективе намечается внедрение мембранных методов для очистки сточных вод.

На реализацию комплекса мер по охране водных ресурсов от загрязнения и истощения во всех развитых странах выделяются ассигнования, достигающие 2-4 % национального дохода ориентировочно, на примере США, относительные затраты составляют (в %): охрана атмосферы 35,2 %, охрана водоемов - 48,0, ликвидация твердых отходов - 15,0, снижение шума -0,7, прочие 1,1. Как видно из примера, большая часть затрат - затраты на охрану водоемов. Расходы, связанные с получением коагулянтов и флокулянтов, частично могут быть снижены за счет более широкого использования для этих целей отходов производства различных отраслей промышленности, а также осадков, образующихся при очистке сточных вод, в особенности избыточного активного ила, который можно использовать в качестве флокулянта, точнее биофлокулянта.

Таким образом, охрана и рациональное использование водных ресурсов - это одно из звеньев комплексной мировой проблемы охраны природы.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Статья 250 УК РФ Загрязнение вод

- Загрязнение, засорение, истощение поверхностных или подземных вод, источников питьевого водоснабжения либо иное изменение их природных свойств, если эти деяния повлекли причинение существенного вреда животному или растительному миру, рыбным запасам, лесному или сельскому хозяйству, - наказываются штрафом в размере от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного до двух месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев.

- Те же деяния, повлекшие причинение вреда здоровью человека или массовую гибель животных, а равно совершенные на территории заповедника или заказника либо в зоне экологического бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации, - наказываются штрафом в размере от двухсот до пятисот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до пяти месяцев, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.

- Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, повлекшие по неосторожности смерть человека, - наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

- Объектом рассматриваемого преступления являются обществен-                          ные отношения в области охраны вод и экологическая безопасность.          Предметом преступления являются поверхностные воды, в том числе поверхностные водотоки  и водохранилища на них, поверхностные водоемы, ледники и снежинки, подземные воды (водоносный горизонт, бассейны, месторождение и естественный выход подземных вод).

Внутренние морские воды, территориальное море РФ, открытые воды Мирового океана к предмету данного преступления не относятся.

- Объективная сторона преступления состоит в загрязнении, засорении, истощении либо ином изменении природных свойств указанных выше компонентов гидросферы неочищенными и необезвреженными сточными водами, отходами и отбросами или токсичной либо агрессивной по отношению к качеству окружающей среды продукцией (нефтью, нефтепродуктами, химическими веществами) промышленных, сельскохозяйственных, коммунальных и других предприятий и организаций.

В соответствии со ст. 1 водного кодекса РФ, принятого Государственной Думой 18 октября 1995г., засорение водных объектов – сброс или поступление иным способом в водные объекты, а так же образование в них вредных веществ, которые ухудшают качество поверхностных и подземных вод, ограничивают использование либо негативно влияют на состояние дна и берегов таких объектов.

Засорение водных объектов – сброс или поступление иным способом в водные объекты предметов или взвешенных частиц, ухудшающих состояние и затрудняющих использование подобных объектов.

Истощение вод есть устойчивое сокращение запасов и ухудшение качества поверхностных и подземных вод.

Качество окружающей среды и её основных объектов, в том числе воды, определяется с помощью специальных нормативов – предельно допустимых концентраций вредных веществ (ПДК). Сбросы неочищенных сточных вод, отходов промышленного и сельскохозяйственного производства в реки, озёра, водохранилища, иные внутренние водоёмы резко повышают ПДК в водных источниках и тем самым существенно снижают их качество. Сброс – поступление вредных веществ в сточных водах в водный объект определяется ГОСТом.

Суммарный сброс в поверхностные водоемы в 2000 году

в Уссурийском районе

Уссурийский район

с. Воздвиженка

Воздвиженская КЭЧ

с. Новоникольское

МПЖКХ Уссурийского района

Таблица № 1

| ОТВЕДЕНО СТОЧНЫХ ВОД: |  |
| --- | --- |
| ВСЕГО: (тыс. м куб) | 1071,96 |
| в том числе: |  |
| Загрязненных без очистки (тыс. м куб) 825,86 |  |
| Недостаточно очищенных (тыс. м куб) | 246,10 |
| Нормативно-чистых (без очистки) (тыс. м куб) | 0,00 |
| Нормативно-очищенных: |  |
| биологически (тыс. м куб) | 0,00 |
| физико-химически (тыс. м куб) | 0,00 |
| механической (тыс. м куб) | 0,00 |
| СОДЕРЖАНИЕ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ: |  |
| БПК полный (в тоннах) | 48,730 |
| Нефтепродукты (в тоннах) | 0,2694 |
| Взвешенные вещества (в тоннах) | 36,870 |
| Сухой остаток (в тоннах) | 0,000 |
| Азот аммонийный (в кг) | 33657,180 |
| Нитраты (в кг) | 820,160 |
| Нитриты (в кг) | 158,740 |
| СПАВ (в кг) | 1252,170 |
| Фенолы (в кг) | 45,598 |
| Фосфор общий (в кг) | 3376,660 |

Суммарный сброс на рельеф в Уссурийском районе в 2000 году.

Уссурийский район

с. Воздвиженка - 2 322 АРЗ

##### Таблица №2

| ОТВЕДЕНО СТОЧНЫХ ВОД: |  |
| --- | --- |
| ВСЕГО: (тыс. м куб) | 0,70 |
| в том числе: |  |
| Загрязненных без очистки (тыс. м куб) | 0,70 |
| Недостаточно очищенных (тыс. м куб) | 0,00 |
| Нормативно-чистых (без очистки) (тыс. м куб) | 0.00 |
| Нормативно-очищенных: |  |
| биологически (тыс. м куб) | 0.00 |
| физико-химически (тыс. м куб) | 0.00 |
| механически (тыс. м куб) | 0.00 |
| СОДЕРЖАНИЕ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ |  |
| БПК полный (в тоннах) | 0,017 |
| Нефтепродукты (в тоннах) | 0,0003 |
| Взвешенные вещества (в тоннах) | 0,009 |
| Алюминий (в кг) | 0,313 |
| Азот аммонийный (в кг) | 1,170 |
| Железо (в кг) | 0,771 |
| Медь (в кг) | 0/015 |
| СПАВ (в кг) | 0,110 |
| Фенолы (в кг) | 0,007 |
| Фосфор общий (в кг) | 0,082 |
| Хром (в кг) | 0,03 |
| Цинк (в кг) | 0,025 |

Суммарный сброс на рельеф в г. Уссурийске в 2000 году.

г. Уссурийск

АО «Дальэнерго - Центральные электросети»

Уссурийская дистанция водоснабжения и СТУ

ОАО «Приморнефтепродукт»

АООТ "Примагрореммаш"

Уссурийская КЭЧ

Совхоз «Юбилейный»

###### Таблица № 3

| ОТВЕДЕНО СТОЧНЫХ ВОД: |  |
| --- | --- |
| ВСЕГО: (тыс. м куб) | 98,80 |
| в том числе: |  |
| Загрязненных без очистки (тыс. м куб) | 82,21 |
| Недостаточно очищенных (тыс. м куб) | 16,59 |
| Нормативно-чистых (без очистки) (тыс. м куб) | 0.00 |
| Нормативно-очищенных: |  |
| биологически (тыс. м куб) | 0.00 |
| физико-химически (тыс. м куб) | 0.00 |
| механически (тыс. м куб) | 0.00 |
| СОДЕРЖАНИЕ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ |  |
| БПК полный (в тоннах) | 2,087 |
| Нефтепродукты (в тоннах) | 0,0301 |
| Взвешенные вещества (в тоннах) | 5,654 |
| Сухой остаток (в тоннах) | 3,500 |
| Алюминий (в кг) | 42,560 |
| Азот аммонийный (в кг) | 486,580 |
| Железо (в кг) | 832,560 |
| Медь (в кг) | 0,418 |
| Нитраты (в кг) | 45,180 |
| Нитриты (в кг) | 5,530 |
| СПАВ (в кг) | 29,080 |
| Тетраэтилсвинец (в кг) | 0,132 |
| Фенолы (в кг) | 3,681 |
| Фосфор общий (в кг) | 48,620 |
| Хлориды (в тоннах) | 0,720 |
| Цинк (в кг) | 1,650 |

Суммарный сброс в поверхностные водоемы в г. Уссурийске в 2000 году

г. Уссурийск

Новоникольское РЭК (филиал Уссурийского Райпо)

ОАО "Приморский сахар"

Уссурийское водоканалуправление

Уссурийский танкоремонтный завод (в/ч 96576)

Уссурийский картонный комбинат

Уссурийская КЭЧ

ЗАО УМЖК "Приморская соя "

Уссурийское вагоно-рефрижераторное депо (ВЧД-7)

АО «Приморскавторанс» автоколонна 1273

Таблица № 4

| ОТВЕДЕНО СТОЧНЫХ ВОД: |  |
| --- | --- |
| ВСЕГО: (тыс. м куб) | 17805,35 |
| в том числе: |  |
| Загрязненных без очистки (тыс. м куб) | 5235,50 |
| Недостаточно очищенных (тыс. м куб) | 12569,85 |
| Нормативно-чистых (без очистки) (тыс. м куб) | 0,00 |
| Нормативно-очищенных: |  |
| биологически (тыс. м куб) | 0,00 |
| физико-химически (тыс. м куб) | 0,00 |
| механически (тыс. м куб) | 0,00 |
| СОДЕРЖАНИЕ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ |  |
| БПК полный (в тоннах) | 207,975 |
| Нефтепродукты (в тоннах) | 8,6101 |
| Взвешенные вещества (в тоннах) | 346,216 |
| Сухой остаток (в тоннах) | 3,000 |
| Алюминий (в кг) | 1665,310 |
| Азот аммонийный (в кг) | 58894,770 |
| Бор (в кг) | 892,000 |
| Железо (в кг) | 10009,630 |
| Жиры, масла (в кг) | 5562,000 |
| Медь (в кг) | 218,920 |
| Нитраты (в кг) | 89948,570 |
| Нитриты (в кг) | 1049,830 |
| СПАВ (в кг) | 1687,770 |
| Сероводород (в кг) | 409,600 |
| Сульфаты (в тоннах) | 0,300 |
| Тетраэтилсвинец (в кг) | 0,049 |
| Таннин (в кг) | 43,500 |
| Титан (в кг) | 1411,000 |
| Фенолы (в кг) | 131,206 |
| Фосфор общий (в кг) | 10384,760 |
| Хлориды (в тоннах) | 596,390 |
| Хром (в кг) | 21,900 |
| Цинк (в кг) | 222,810 |

Суммарный сброс в поверхностные водоемы в 1999 году

в Уссурийском районе

Уссурийский район

с. Воздвиженка

Воздвиженская КЭЧ

с. Новоникольское

МПЖКХ Уссурийского района

Таблица № 5

| ОТВЕДЕНО СТОЧНЫХ ВОД: |  |
| --- | --- |
| ВСЕГО: (тыс. м куб) | 1060,30 |
| в том числе: |  |
| Загрязненных без очистки (тыс. м куб) | 836,70 |
| Недостаточно очищенных (тыс. м куб) | 223,60 |
| Нормативно-чистых (без очистки) (тыс. м куб) | 0,00 |
| Нормативно-очищенных: |  |
| биологически (тыс. м куб) | 0,00 |
| физико-химически (тыс. м куб) | 0,00 |
| механической (тыс. м куб) | 0,00 |
| СОДЕРЖАНИЕ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ: |  |
| БПК полный (в тоннах) | 32,070 |
| Нефтепродукты (в тоннах) | 0,0670 |
| Взвешенные вещества (в тоннах) | 27,400 |
| Азот аммонийный (в кг) | 13201,580 |
| Нитраты (в кг) | 2413,250 |
| Нитриты (в кг) | 151,560 |
| СПАВ (в кг) | 459,230 |
| Фенолы (в кг) | 8,420 |
| Фосфор общий (в кг) | 905,020 |

Суммарный сброс в поверхностные водоемы в г. Уссурийске в 1999 году

г. Уссурийск

Уссурийский Райкоопзаготпром

АО "Приморский сахар"

Уссурийское водоканалуправление

Уссурийский танкоремонтный завод (в/ч 96576)

Уссурийский картонный комбинат

Уссурийская КЭЧ

АО "Дальсоя "

Уссурийское вагоно-рефрижераторное депо (ВЧД-7)

Автоколонна 1273

Нефтебаза г. Уссурийска

Таблица № 6

| ОТВЕДЕНО СТОЧНЫХ ВОД: |  |  |
| --- | --- | --- |
| ВСЕГО: (тыс. м куб) |  | 17240,90 |
| в том числе: |  |  |
| Загрязненных без очистки (тыс. м куб) |  | 5283,50 |
| Недостаточно очищенных (тыс. м куб) |  | 11950,40 |
| Нормативно-чистых (без очистки) (тыс. м куб) |  | 0,00 |
| Нормативно-очищенных: |  |  |
| биологически (тыс. м куб) |  | 0,00 |
| физико-химически (тыс. м куб) |  | 0,00 |
| механически (тыс. м куб) |  | 0,00 |
| СОДЕРЖАНИЕ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ: |  |  |
| БПК полный (в тоннах) |  | 381,530 |
| Нефтепродукты (в тоннах) |  | 5,7491 |
| Взвешенные вещества (в тоннах) |  | 317,424 |
| Сухой остаток (в тоннах) |  | 2,700 |
| Алюминий (в кг) |  | 671,270 |
| Азот аммонийный (в кг) |  | 79461,480 |
| Бор (в кг) |  | 1486,000 |
| Железо (в кг) |  | 11573,100 |
| Жиры, масла (в кг) |  | 615,000 |
| Медь (в кг) |  | 264,850 |
| Нитраты (в кг) |  | 32^965,000 |
| Нитриты (в кг) |  | 8702,800 |
| СПАВ (в кг) |  | 1738,260 |
| Сероводород (в кг) |  | 8,000 |
| Сульфаты (в тоннах) |  | 271,900 |
| Таннин (в кг) |  | 5332,100 |
| Титан (в кг) |  | 1459,000 |
| Фенолы (в кг) |  | 151,402 |
| Фосфор общий (в кг) |  | 14477,740 |
| Хлориды (в тоннах) | 628,310 |  |
| Хром (в кг) | 150,000 |  |
| Цинк (в кг) | 162,637 |  |

Радиационное окисление

Электрохимическое окисление

Очистка от газов

Хлорирование

Озонирование

Биологическое окисление

Жидкофазное окисление

Парофазное окисление

Ионная флотация

Ректификация

Экстракция

Адсорбция

Реагентные методы

Дистилляция

Ионный обмен

Обратный осмос, ультрафитрация

Очистка от минеральных примесей

Замораживание

Электрические методы

Центробежные методы

Осветление во взвешенном слое осадка

Фильтрование

Флотация

Коагуляция

Отстаивание

Флокуляция

Электрические методы

Очистка от мелкодисперсных и коллоидных примесей

Механическая очистка от грубодисперсных примесей

Сточная вода

Очистка от растворенных примесей

Очистка от суспендированных и эмульгированных примесей

Устранение или уничтожение

Регенеративные методы

Очистка от органических примесей

Деструктивные методы

Отдувка

Нагрев

Реагентные методы

Устранение

Закачка в скважины

Закачка в глубины морей

Термическое уничтожение

Захоронение

# СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Карюхина Т.А., Чурбанова И.Н. "Контроль качества воды" М: Стройиздат, 1986г.

- Карюхина Т.А., Чурбанова И.Н. "Химия воды и микробиология" М: Стройиздат, 1983г.

- Охрана производственных сточных вод и утилизация осадков Под редакцией В.Н. Соколова М: Стройиздат, 1992г.

- Туровский И.С. "Обработка осадков сточных вод" М: Стройиздат, 1984г.

- Сергеев Е. М., Кофф. Г. Л. "Рациональное использование и охрана окружающей среды городов." -М.: Высшая школа, 1995г.

- Новиков Ю.В. «Охрана окружающей среды»М.: Высшая школа, 1987г.