ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

Виды соединения резисторов. Проверка I закона Кирхгофа.

Цель: проверить опытным путем справедливость соотношений при параллельном соединении резисторов, справедливость первого закона Кирхгофа.

Приборы и оборудование:

| 1. Амперметр | 1А | 3 шт. |
| --- | --- | --- |
| 2. Вольтметр | 150 В | 1 шт. |
| 3. Съемный блок «Резисторы» |  |  |

Порядок работы:

Задача 1. Собрать схему и показать ее преподавателю:

Задание 1. Подключить схему к источнику питания с напряжением 100 В. Измерить общий ток и токи в отдельных приемниках.

Задание 2. Вычислить сопротивление приемников и общее сопротивление

Результаты свести в таблицу.

Основные формулы и уравнения.

Напряжение при параллельном соединении:

U = U1 + U2

Ток при последовательном и параллельном соединении:

I = I1 + I2

Закон Ома для участка и для всей цепи:

I = U / R; R = (R1 * R2) / (R1 + R2);

Первый закон Кирхгофа:Ik = 0.

| Измерено |  |  |  | Вычислено |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U | I | I1 | I2 | R1 | R2 | R | q1 | q2 |
| В | А | А | А | Ом | Ом | Ом | Сим | Сим |
| 100 | 0,94 | 0,47 | 0,47 | 212,7 | 212,7 | 106,4 | 4,7*10-3 | 4,7*10-3 |
| 110 | 0,78 | 0,26 | 0,52 | 423,1 | 211,54 | 144,1 | 2,3*10-3 | 4,7*10-3 |

Задача № 2.

Собрать схему и показать ее преподавателю:

Подключить схему к источнику тока 100 В. Измерить общий ток и токи в отдельных приемниках. Вычислить сопротивление приемников и общее сопротивление.

Вычисления:

При 100 В

Iобщ = 0,94 А

I1 = 0,47 A

I2 = 0,47 A

Сим

При 110 В

Iобщ = 0,78 А

I1 = 0,26 A

I2 = 0,52 A

Сим

Cим

Вывод: проверили опытным путем справедливость состояний при параллельном соединении резисторов.