Федеральное Агентство по образованию

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)

Кафедра промышленной электроники (ПрЭ)

МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫМИ ВЕСАМИ

Пояснительная записка к курсовому проекту по дисциплине

«Микропроцессорные устройства и системы»

ЗФ КП. ХХХХХХ.008 ПЗ

Студент группы

Руководитель проекта

профессор кафедры ПрЭ

А.В.Шарапов

2008

Федеральное Агентство по образованию

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)

Кафедра промышленной электроники (ПрЭ)

ЗАДАНИЕ

на курсовое проектирование по дисциплине

«Микропроцессорные устройства и системы»

студенту ____________________________________

группа ________________ факультет _______ ЗФ ________

Тема проекта: Микропроцессорное устройство управления

электронными весами ________________________________

Исходные данные к проекту: Фиксируются вес и стоимость расфасованной порции продукта ____________________________

Содержание пояснительной записки (перечень подлежащих разработке вопросов): ______________________________________

выбор микроконтроллера, обоснование функциональной схемы,

разработка полной принципиальной схемы устройства с перечнем

элементов и листинга управляющей программы

Перечень графического материала (с точным указанием обязательных чертежей и схем):

схема электрическая принципиальная – 1 лист

Дата выдачи задания: __________________________________

Руководитель профессор кафедры ПрЭ _______ А.В.Шарапов

Задание принял к исполнению  ____________________

СОДЕРЖАНИЕ

1 Введение ...................................................................................................4

2 Конкретизация технического задания ...................................................4

3 Разработка функциональной схемы .......................................................4

4 Разработка схемы алгоритма прикладной программы .........................5

5 Разработка принципиальной схемы .......................................................7

6 Разработка управляющей программы ....................................................9

7 Заключение .............................................................................................10

Список использованных источников ......................................................11

Приложение А. Листинг управляющей программы ..............................12

ЗФ КП. ХХХХХХ.008 Э3 Плата микроконтроллера. Схема электрическая принципиальная……………......................................................19

ЗФ КП.ХХХХХХ.008 ПЭ3 Плата микроконтроллера. Перечень элементов..............................................................................................................20

1 ВВЕДЕНИЕ

Применение микропроцессорных средств позволяет строить универсальные устройства управления электронными весами, легко перестраиваемые на различные режимы его работы.

Анализ технического задания показывает, что проектируемое устройство должно выполнять две основные задачи:

а) позволять вводить цену продукта с клавиатуры;

б) обрабатывать и выводить значение цены, веса и стоимости расфасованного продукта;

При проектировании принято, что вес товара не превышает 1кг, а цена за килограмм и стоимость – 99р. 99коп..

2 КОНКРЕТИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

Для электронных весов потребуются следующие внешние устройства:

- клавиатура с цифрами 0-9 и клавишей ввода, т.е. всего десять клавиш;

- 2 семисегментных индикаторов: 4 отображают вес с точностью до грамма, по 4 для отображения цены и стоимости товара.

- усилитель сигнала с датчика веса и АЦП для оцифровки данных.

При использовании микропроцессорного комплекта серии К580 устройство управления весами кроме центрального процессора (пять микросхем) должно включать в себя параллельный интерфейс, программируемый таймер, ПЗУ для хранения прикладной программы и ОЗУ для организации стека.

Предпочтительнее использование однокристальных микроконтроллеров, где все перечисленные устройства реализованы в одной микросхеме и требуется лишь один источник питания. Наиболее оптимальное решение получается при применении микроконтроллеров Atmel AVR с гибкой и развитой системой команд и множеством вспомогательных функций, среди которых присутствуют 8- и 16-разрядные таймеры и 10-разрядные АЦП. Кроме того, эти контроллеры изготовлены по технологии КМОП, что обеспечивает экономичное потребление тока.

3 РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СХЕМЫ

На рисунке 3.1 приведена функциональная схема устройства управления электроннымим весами, выполненного на однокристальном микроконтроллере Atmega16.

В связи с достаточно большим количеством семисегментных индикаторов следует использовать схему динамической индикации. Для этого информационные входы семисегментных индикаторов подключены к выходам дешифратора К514ИД1, а общий вход каждого индикатора – к выходу 4-разрядного дешифратора К1564ИД5. На вход К514ИД1 от микроконтроллера подается код символа, на вход К1564ИД5 – код активного индикатора. Каждый индикатор должен активироваться с частотой не менее 40 Гц (частота, при которой мерцание индикаторов незаметно для глаз). Для отображения информации при таком подключении потребуется один порт, в данной схеме для этих целей выделен порт PC. Поскольку у дешифратора семисегментного индикатора управление запятой не предусмотрено, то для следует выделить еще один вывод микроконтроллера, в данном случае PD7.

Клавиатуру удобно построить в виде матрицы 34, для ее сканирования потребуется один порт, в данном случае PB.

Для оцифровки сигнала датчика используется вход микроконтроллера ADC0.

Для определения веса товара с точностью до грамма при максимальном весе 1кг требуется 10-ти разрядный АЦП, встроенный в микроконтроллер.

DB     CCD    CNTL

RD                 SHIFT

WR                     RL

CS

A0                        SL

IRQ

CLK                    BD

RES               OB,OA

Рисунок 3.1 – Функциональная схема контроллера

4 Разработка алгоритма управляющей программы

Вне зависимости от задач, выполняемых микроконтроллером, алгоритм управляющей программы, как правило, состоит из двух частей:

- начальная загрузка регистров и значений переменных, инициализация внешних устройств;

- бесконечный цикл, в котором обычно происходит опрос внешних сигналов и обновление информации как для внутренних регистров, так и для внешних устройств.

У электронных весов должно быть два режима работы: режим взвешивания и режим редактирования цены за единицу продукции. Чтобы их различать, введен специальный байт status. При сбросе весы должны находиться в режиме редактирования, контроллер в этом режиме, ожидает ввода значения цены или ее подтверждения путем нажатия клавиши ввода. В режиме взвешивания контроллер пересчитывает значение стоимости взвешенной продукции в зависимости от веса и цены.

Для отображения чисел на экране необходима специальная подпрограмма, преобразующая число в последовательность выводимых символов.

Инициализация

Сброс

Опрос клавиатуры

status=1?

Нажат «Ввод»

Подпрограмма считывания данных

status=1

да

Подпрограмма пересчета

стоимости

да

нет

нет

Подпрограмма вывода на дисплей

Рисунок 4.1 – Схема алгоритма прикладной программы

5 РАЗРАБОТКА СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ

Схема электрическая принципиальная полностью приведена в приложении.

При использовании контроллера Atmega16 фирмой-производителем рекомендовано использовать параллельно каждой паре выводов питания подсоединять помехозащищающий конденсатор емкостью не менее 1мкФ. На схеме эти конденсаторы обозначены C1 и C2, выбран тип К10-17–10В–1мкФ10%. Между линией RESET и плюсом питания подключается резистор с типовым значением 10 кОм (на схеме – R1), между линией RESET и минусом питания – конденсатор емкостью 1мкФ (на схеме – C4). Такая схема позволяет избежать ложного сброса микроконтроллера.

Параллельно линиям XTAL1 и XTAL2 подсоединяется кварцевый резонатор, частота которого для данного микроконтроллера обычно равна 16МГц. Между минусом питания и линиями XTAL1 и XTAL2 ставятся конденсаторы емкостью (20..30) пФ (на схеме – C3 и C5).

Для усиления сигнала с датчика веса следует применить измерительный усилитель. Схема такого устройства часто включает в себя несколько операционных усилителей, но может выпускаться в интегральном исполнении. В качестве измерительного усилителя выбрана микросхема INA128, которая в качестве дополнительных пассивных элементов требует только резистор для регулирования коэффициента усиления (на схеме – R2), определяемый по формуле:

,	(5.1)

где K – требуемый коэффициент усиления.

Например, при K=100 рассчитанное по формуле значение RG равно 505 Ом, оно округляется до значения из ряда номиналов E6, равное 510 Ом. Лучше применять подстроечный резистор с целью калибровки коэффициента усиления.

В клавиатурной матрице опрашиваемые линии должны быть подтянуты к плюсу питания через резисторы, типовое значение которых равно 10кОм (на схеме – R4–R6).

Для отображения информации выбраны семисегментные индикаторы SA04-11 с общим анодом, каждый из которых потребляет максимальный ток 160мА, каждый сегмент потребляет ток Iсег=20мА. Сопротивление, ограничивающее ток линии PD7, рассчитывается по формуле:

,	(5.2)

Округляя значение сопротивления до стандартного, получаем R3=130Ом.

Выход дешифратора К1564ИД5, разрешающий работу отдельно взятого индикатора, не обеспечивает такого тока, поэтому следует применить схему с усилительным каскадом, изображенную на рис. 5.1. Работа семисегментного индикатора разрешена, когда с выхода дешифратора приходит низкий уровень. При этом между базой и эмиттером транзистора подается смещение, задаваемое делителем напряжения, состоящим из резисторов R1 и R3, включенного параллельно с сопротивлением эмиттерного перехода со стороны базы. Резистор R2 ограничивает ток.

Рис. 5.1 – Схема согласования по току дешифратора с семисегментным индикатором.

Для данной схемы можно выбрать транзистор К501 с максимальным током коллектора 300мА.

Если принять ток через R3 равным току базы, то величина этого сопротивление определиться по формуле:

(5.3)

где  – коэффициент передачи по току в схеме с общим эмиттером, для К501 можно принять равным 50;

Uбэ – напряжение, необходимое для открытия транзистора, обычно равно (0,8..0,9)В;

Iк – ток коллектора, в данном случае равен току, потребляемому индикатором;

Rбэ – сопротивление эмиттерного перехода со стороны базы.

.

Округляя значение сопротивления до стандартного, получаем R3=300Ом.

R1 рассчитывается по формуле:

,	(5.4)

где Uп – напряжение питания.

Округляя значение сопротивления до стандартного, получаем R1=680Ом

R2 рассчитывается по формуле:

,	(5.5)

где Uд – падение напряжение на индикаторе, равно 2,5В.

Выводы 4 микросхемы К514ИД1, 18 и 19 микросхемы К1564ИД5 подсоединяются к минусу питания для разрешения их работы.

Извне на устройство управления через разъем XP1 подаются: сигнал датчика, напряжение питания +5В, -5В (для усилителя), общий провод питания.

6 РАЗРАБОТКА УПРАВЛЯЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ

Листинг управляющей программы приведен в приложении А.

Для отображения информации в памяти следует выделить 12 байт, в каждом из которых будет храниться код отображаемого символа. Подпрограмма преобразования числа в последовательность выполняет деление машинного слова на 10 с остатком, поэтому для нее необходимо 6 байт: по два для делимого, частного и остатка. Подпрограмма расчета стоимости выполняет умножение и деление слов, поэтому для нее необходимо выделить 8 временных регистров. При выделении регистровой памяти учтено, что регистры r0–r15 не могут использоваться в ряде команд, например, при сравнении. В оперативной памяти также следует выделить 10 ячеек под таблицу для расшифровки скан-кодов цифровых клавиш. Под вес, цену и стоимость в памяти выделяется по два байта.

После подачи сигнала сброса RESET производится начальная загрузка регистров, с помощью которых реализуется настройка портов ввода/вывода и оцифровка аналогового сигнала, а также инициализация таблицы рашифровки скан-кодов. После инициализации программа входит в бесконечный цикл. Опрос клавиатуры происходит путем поочередной установки в низкий уровень линий PB4–PB6 и чтения линий PB0–PB3. Далее скан-код клавиши распознается программно, под него выделен регистр r13. При выполнении процедуры ввода данных скан-код расшифровывается при помощи таблицы и конечное значение символа, введенного с клавиатуры, записывается в регистр r14.

Регистры r16–r25 используются для временного хранения данных.

При разработке процедуры отображения информации необходимо учитывать, что экран должен полностью обновляться с частотой не менее 40Гц, следовательно, с учетом того, что дисплей имеет 16 индикаторов, активный индикатор должен меняться не позже, чем через каждые 1,5625мс. Основной цикл программы, в котором происходит обновление отображаемой информации, занимает меньше времени

Микроконтроллер работает с целыми числами, дробная часть будет лишь имитироваться путем подсвечивания запятой возле соответствующего символа на дисплее.

7 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В контроллере можно использовать любые микросхемы семейства AVR, в зависимости от поставленных задач. Контроллер обладает резидентной памятью и множеством встроенных вспомогательных устройств, что значительно упрощает схемотехническую реализацию системы управления. Благодаря тому, что контроллер является перепрограммируемым, в системе управления электронными весами достаточно легко можно менять диапазоны веса, цены и стоимости.

# ЛИТЕРАТУРА

1. Шарапов А.В. Примеры решения схемотехнических задач: Учебное пособие. - Томск: ТИАСУР, 1994. - 141 с.

2. Шарапов А.В. Цифровая и микропроцессорная техника: Учебное пособие. 2-е изд., перер. и доп. - Томск: Изд-во Том. ун-та, 1997. - 108 с.

3. Сташин В.В., Урусов А.В., Мологонцева О.Ф. Проектирование цифровых устройств на однокристальных микроконтроллерах. - М.: Энергоатомиздат, 1990. - 224 с.

4. Калабеков Б.А., Мамзелев И.А. Цифровые устройства и микропроцессорные системы: Учебник для техникумов связи. - М.: Радио и связь, 1987. - 400 с.

5. Микропроцессоры и микроЭВМ в системах автоматического управления: Справочник/ С.Т.Хвощ, Н.Н.Варлинский, Е.А.Попов; Под общ. ред. С.Т.Хвоща. - Л.: Машиностроение, 1987. - 640 с.

6. http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/2466S.pdf - польное руководство по работе с контроллером Atmega16. Электронный ресурс.

Приложение А. ЛИСТИНГ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ

.include "m16def.inc";Включить определения для контроллера Atmega16

.def scancode=r13

.def key=r14

.def pointer=r15; используется для ввода данных

.equ entercode=0xD7;код клавиши ввода

.DSEG; резервирование памяти

status: .BYTE 1 ;байт статуса

weight: .BYTE 2 ;вес

price: .BYTE 2 ;цена

cost: .BYTE 2 ;стоимость

key_table .BYTE 10;таблица сканкодов

dysplay_table: .BYTE 16;выделить 16 байт как буфер дисплея

.CSEG

; перед началом выполнения программы контроллер проверяет векторы прерываний

rjmp RESET ; Reset Handler

nop

reti EXT_INT0 ; INT0 Handler

nop

reti EXT_INT1 ; INT1 Handler

nop

reti TIM2_COMP ; Timer2 Compare Handler

nop

reti ;TIM2_OVF ; Timer2 Overflow Handler

nop

reti ;TIM1_CAPT ; Timer1 Capture Handler

nop

reti ;TIM1_COMPA ; Timer1 CompareA Handler

nop

reti ;TIM1_COMPB ; Timer1 CompareB Handler

nop

reti ;TIM1_OVF ; Timer1 Overflow Handler

nop

reti ;TIM0_OVF ; Timer0 Overflow Handler

nop

reti ;SPI_STC ; SPI Transfer Complete Handler

nop

reti ;USART_RXC ; USART0 RX Complete Handler

nop

reti ;USART_DRE ; USART0,UDR Empty Handler

nop

reti ;USART_TXC ; USART0 TX Complete Handler

nop

reti ;ADC ; ADC Conversion Complete Handler

nop

reti ;EE_RDY ; EEPROM Ready Handler

nop

reti ;ANA_COMP ; Analog Comparator Handler

nop

reti ;TWI ; Two-wire Serial Interface Interrupt Handler

nop

reti ;TIM0_COMP ; Timer0 Compare Handler

nop

reti ;EXT_INT2 ; INT2 Handler

nop

reti ;SPM_RDY ; SPM Ready Handler

nop

;инициализация

reset: out DDRB, 0xF0; Старшая тетрада порта PB настраивается на вывод, младшая – на ввод

out DDRС, 0xFF; Порты PC и PB настраиваются на вывод

out DDRD, 0xFF;

out ADMUX, 0x40; АЦП работает с внешним опорным сигналом, канал 0.

out SFIOR, 0x00; АЦП работает автоматического обновления данных.

out ADCSRA, 0xC0; Запуск АЦП.

ldi r26,low(key_table);заполнение таблицы скан-кодов

ldi r27,high(key_table)

ldi r16,0xE7; клавиша «0»

st X+,r16

ldi r16,0xEE; клавиша «1»

st X+,r16

ldi r16,0xDE; клавиша «2»

st X+,r16

ldi r16,0xBE; клавиша «3»

st X+,r16

ldi r16,0xED; клавиша «4»

st X+,r16

ldi r16,0xDD; клавиша «5»

st X+,r16

ldi r16,0xBD; клавиша «6»

st X+,r16

ldi r16,0xEB; клавиша «7»

st X+,r16

ldi r16,0xDB; клавиша «8»

st X+,r16

ldi r16,0xBB; клавиша «9»

st X+,r16

;опрос клавиатуры

begin: ldi scancode,0xFF

ldi r19,0x00; обнуление счетчика антидребезгового цикла

l3: ldi r16,0x01; задается опрашиваемая линия

l1: mov r17,temp1; номер опрашиваемой линии преобразуется для обнуления

neg r17 ; соответствующего вывода

out PORTB,r17

in r17, PINB; чтение сканкода

ori r17,0x80

cpi r17,0xFF ;если клавиша нажата, то запомнить ее сканкод для

breq l4 ; обработки в антидребезговом цикле

mov r18,r17

l4: lsl r16 ;следующая линия

cpi r16,0x10

brne l1 ;если опрошены все линии, переходим к следующему шагу

cpi r19,0x00

breq l2

cp r18,scancode

brne l5;если текущий скан-код не равен предыдущему, то нажатие случайное

l2: mov scancode,r18

inc r19

cpi  r19,0x03 ;антидребезговый цикл

brne l3

;опрос режима

l5: ldi r26,low(status)

ldi  r27,high(status)

ld r16,X; загружается адрес байта состояния

cpi r16,0x01

breq l6;если status=1, то перейти к вводу данных

cpi scancode,entercode; если не нажат «Ввод»,

brne l7; то перейти пересчету данных

ldi r16,0x01; иначе войти в режим ввода данных

st X,r16

ldi r16,0

move pointer,r16

jmp display

;пересчет данных

l7:  in r16,low(ADC);чтение АЦП

in r17,high(ADC)

;пересчет единиц АЦП в реальный вес. Вес равен 1000*ADC/1024, операции умножения и деления на константу реализованы путем операций сдвига и вычитания

mov r18,r16

mov r19,r17

lsl r16

rol r17

lsl r16

rol r17

lsl r16

rol r17

lsl r16

rol r17

lsl r16

rol r17

lsl r16

rol r17

sub r16,r18

sbc r17,r19

sub r16,r18

sbc r17,r19

sub r16,r18

sbc r17,r19

lsr r17

ror r16

lsr r17

ror r16

lsr r17

ror r16

lsr r17

ror r16

lsr r17

ror r16

lsr r17

ror r16

ldi r26,low(weight)

ldi r27,high(weight)

st X+,r16

st X+,r17

;расчет стоимости

ld X+,r18;загрузка значения цены из памяти

ld X+,r19;загрузка значения цены из памяти

ldi r20,0

ldi r21,0

ldi r22,0

ldi r23,0

ldi r24,0

ldi r25,0

ldi r0,0

ldi r2,0

ldi r3,0

;умножение цены на вес

l11: add r20,weight_l

adc r21,weight_h

adc r22,r0

adc r23,r3

inc r24

adc r25,r0

cp r24,r18

cpc r25,r19

brne l11

;деление на тысячу

l12: ldi r24,0xE8

ldi r25,0x03

cp r20,r24

cpc r21,r25

ldi r24,0

cpc r22,r24

cpc r23,r24

brne l13

ldi r24,0xE8

sub  r20,r24

sbc r21,r25

sbc r22,r0

sbc r23,r0

ldi r24

add r2,r24

adc r3,r0

rjmp l12

l13: st X+,r20;загрузка стоимости в память

st X+,r21

;преобразование чисел в символы

ldi R26,low(dysplay_table); загрузка начального адреса буфера

ldi R27,high(dysplay_table); дисплея в регистр X.

ldi r16,0; заполнение буфера нулевыми символами

ldi r17,0

cpi r16,16

brlo l14

st X,r17

inc к16

l14: ldi  r28,low(weight)

ldi r29,high(weight)

ld Y+,r16; загрузка веса из памяти

ld Y+,r17

rjmp IntToStr

ldi r26,low(dysplay_table+4); загрузка начального адреса буфера

ldi r27,high(dysplay_table+4); дисплея в регистр X.

ld Y+,r16; загрузка цены из памяти

ld Y+,r17

rjmp IntToStr

ldi r26,low(dysplay_table+8); загрузка начального адреса буфера

ldi r27,high(dysplay_table+8); дисплея в регистр X.

ld Y+,r16; загрузка стоимости из памяти

ld Y+,r17

rjmp IntToStr

rjmp display

;считывание данных с клавиатуры

l6: ldi r26,low(key_table); загрузка начального адреса

ldi r27,high(key_table); таблицы скан-кодов

lde r17,0

l15: ld r16,X+

cp  r16,scancode; расшифровка скан-кода

breq l16; если нужный скан-код найден, переход к заполнению данных

inc  r17

cpi r17,11

breq l18

rjmp l15

l18: cpi scancode,0xD7; обработка нажатия ввода

brne display

ldi r20,0

ldi r28,low(dysplay_table +3); загрузка конечного адреса

ldi r29,high(dysplay_table +3); символов, отображающих цену

;перевод данных из строкового вида в числовой

l19: ld r16,Y-

ldi r17,0

mov r18,r16

mov r19,r17

lsl r16

rsl r17

lsl r16

rsl r17

lsl r16

rsl r17

lsl r16

rsl r17

add r16,r18

adc r17,r19

add r16,r18

adc r17,r19

ld r18,Y

ldi r19,0

add r16,r18

adc r17,r19

inc r20

cpi r20,3

brne l19

ldi r28,low(price); загрузка конечного адреса

ldi r29,high(dysplay_table +3); символов, отображающих цену

st Y+,r16

st Y+,r17

jmp display

l16: mov key,r17

mov r17,pointer

cpi r17,0

brne l18

; если заполнение начато заново, обнуляется вся строка

ldi  r28,low(dysplay_table); загрузка начального адреса символов,

ldi  r29,high(dysplay_table); отображающих цену

ldi  r16,0

st Y+,r16

st Y+,r16

st Y+,r16

st Y+,r16

ldi r26,low(dysplay_table +7); загрузка адреса конца строки,

ldi r27,high(dysplay_table +7); отображающей цену

ldi r28,low(dysplay_table +6); загрузка адреса предпоследнего

ldi r29,high(dysplay_table +6); символа строки, отображающей цену

ld r16,Y-

st X-,R16

ld r16,Y-

st X-,R16

ld r16,Y-

st X-,R16

st Y,key; запись символа

ldi r16,1

add r17,r16

cpi r17,4

brlo l17

ldi r17,0

l17: mov pointer,r17

;отображение на дисплее

display: ldi r26,low(dysplay_table); загрузка начального адреса буфера

ldi r27,high(dysplay_table); дисплея в регистр X.

ldi r16,0x00; r16 используется для адресации индикатора

l8: ld r17,X+; r17 используется для временного хранения кода символа

andi r16,0x0F

lsl r17;формирование байта для отправки на дисплей

lsl r17

lsl r17

lsl r17

add r17,r16

out PORTC,r17

cpi r16,0x01

breq l9

cpi  r16,0x05

breq l9

cpi  r16,0x0A

breq l9

out PORTD,0x01; гашение запятой

rjmp l10

l9: out PORTD,0x00; отображение запятой

l10: cpi r16,0x0F

brne l8

;подпрограмма преобразования числа в строку

IntToStr: ldi  r20,10

ldi r21,0

ITS4: cp r16,r20

cpc r17,r21

brlo ITS1

mov r18,r16

mov r19,r16

ldi r16,0

ldi  r17,0

ITS2: cp r18,r20

cpc  r19,r21

brlo ITS3

sub r18,r20

sbs r19,r21

inc r16

adc r17,r19

rjmp ITS2

ITS3: ld X+,r16

rjmp ITS4

ITS1: ld X+,r16

reti