Министерство образования и науки Украины

Национальный технический университет

“Харьковский политехнический институт”

Кафедра организации производства и управления персоналом

КУРСОВАЯ РАБОТА

по курсу ”Организация производства и маркетинг”

на тему:

“ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ТЕПЛА НА ТЭЦ”

РЕФЕРАТ

Отчет к курсовой работе содержит: 14 страниц, 6 табл., 2 источника информации.

В данной курсовой работе выполнен сметно-финансовый расчет строительства ТЭЦ мощностью 3×100 МВт, запланирована выработка электроэнергии и тепла на ТЭЦ, расход электроэнергии на собственные производственные нужды станции, определены основные технико-экономические показатели проектируемой ТЭЦ.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1. Определение сметной стоимости строительства ТЭЦ

2. Определение режима работы ТЭЦ

3. Расчет потребности ТЭЦ в топливе

4. Расчет расходов электроэнергии на собственные нужды ТЭЦ

5. Основные технико-экономические показатели проектируемой ТЭЦ

Список использованных источников

ВВЕДЕНИЕ

ТЭЦ предназначена для централизованного снабжения промышленных предприятий и городов теплом и электроэнергией.

Технически и экономически обоснованное планирование производства на ТЭЦ позволяет достигнуть наиболее высоких эксплуатационных показателей при минимальных затратах всех видов производственных ресурсов, т.к. на ТЭЦ тепло "отработавшего" в турбинах пара используется для нужд производства, отопления и горячего водоснабжения.

Целью курсовой работы является планирование производства электроэнергии и тепла на ТЭЦ.

Основными задачами курсовой работы являются:

- определение сметной стоимости строительства ТЭЦ;

- определение режима работы ТЭЦ;

- расчет потребности ТЭЦ в топливе;

- расчет расхода электроэнергии на собственные нужды ТЭЦ;

-заполнение таблицы основных технико-экономических показателей проектируемой ТЭЦ.

Таблица 1 - Исходные данные для выполнения расчетов

| № Вари-анта | Тип турбины | Коли-чество турбин | Вид Топ-лива | Кало- рийность топлива , ккал/кг | КПД котельной брутто, доли еденицы | Число часов использования мощности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | По выработке электроэнергии, | По отпуску отопительного тепла, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | Т-100/120-130 | 3 | Мазут | 9500 | 0,91 | 6400 | 3400 |

1. Определение сметной стоимости строительства ТЭЦ

Рассчитаем общую сумму капитальных вложений по главам 1-7 СФР по формуле:

, (1)

где  – общая стоимость затрат по данной главе СФР, млн. грн.;

– норматив удельных капитальных вложений в промышленное строительство ТЭЦ, грн/кВт;

– установленная мощность ТЭЦ, кВт.

Расчетная общая стоимость затрат по каждой из глав 1-7 СФР распределяется по видам работ и затрат пропорционально заданным в табл.1. процентам.

В том числе затраты на:

Строительные работы

Монтажные работы

Оборудование

Прочие затраты

Итого

Затраты по главному корпусу ТЭЦ определяются по формуле:

, (2)

где  - суммарные капиталовложения в главный корпус, млн. грн.;

- капиталовложения в головной агрегат, млн. грн.;

- капиталовложения в последующие агрегаты, млн. грн.;

- количество агрегатов на ТЭЦ.

Удельные капиталовложения в главный корпус:

(3)

Строительные работы:

Монтажные работы:

Оборудование:

Суммарные капиталовложения в дымовые трубы:

Суммарные капиталовложения в электротехнические устройства:

Суммарные капиталовложения в топливное хозяйство:

Суммарные капиталовложения в техническое водоснабжение:

Суммарные капиталовложения в объекты подсобного производственного и обслуживающего назначения:

Суммарные капиталовложения в объекты транспортного хозяйства и связи:

Суммарные капиталовложения во внешние сети и сооружения:

Суммарные капиталовложения в благоустройство территории:

Таблица 2 - Сметно-финансовый расчет капитальных вложений в сооружение ТЭЦ

| № | Наименование глав и затрат | Сметная стоимость млн. грн. |  |  |  |  | Удель-ные кап. вложе-ния, грн/кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочие | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подготовка территории строительства | 0,26 | 0,006 | 0,00072 | 0,52 | 1,8 | 6,0 |
| 2 | Объекты основного производственного назначения | - | - | - | - | - | - |
|  | - главный корпус | 13,8 | 22,8 | 54 | - | 90,6 | 302 |
|  | - дымовые трубы | 3,06 | 0,43 | 0,11 | - | 3.6 | 12 |
|  | - электротехнические устройства | 2,16 | 1,15 | 11,09 | - | 14,4 | 48 |
|  | - топливное хозяйство | 6,68 | 1,51 | 4,41 | - | 12,6 | 42 |
|  | - техническое водоснабжение | 18,36 | 3,06 | 9,18 | - | 30,6 | 102 |
| 3 | Объекты подсобного производственного и обслуживающего назначения | 14,18 | 8,10 | 18,23 | - | 40,5 | 135 |
| 4 | Объекты энергетического хозяйства | В энергетике эта глава опускается |  |  |  |  |  |
| 5 | Объекты транспортного хозяйства и связи | 8,19 | 1,26 | 3,15 | - | 12,6 | 42 |
| 6 | Внешние сети и сооружения | 9,02 | 0,29 | 0,39 | - | 9,7 | 32,4 |
| 7 | Благоустройство территории | 1,35 | 0,45 | - | - | 1,8 | 6 |
|  | Итого по главам 1-7 | 77,06 | 39,06 | 100,6 | 0,52 | 218,2 | 727,4 |
| 8 | Временные здания и сооружения | 3% от глав 1-7 |  |  |  | 6,55 | 21,82 |
| 9 | Прочие работы и затраты | 5% от глав 1-7 |  |  |  | 10,91 | 36,37 |
|  | Итого по главам 1-9 |  |  |  |  | 235,66 | 785,6 |
| 10 | Содержание дирекции строящейся ТЭЦ | 5% от глав 1-9 |  |  |  | 11,78 | 39,28 |
| 11 | Подготовка эксплуатационных кадров |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по главам 1-12 |  |  |  |  | 247,44 | 824,88 |
|  | Непредвиденные работы и затраты | 5% от глав 1-12 |  |  |  | 12,37 | 41,24 |
|  | Итого по СФР |  |  |  |  | 259,81 | 866,12 |
|  | Возвратные суммы(50% от затрат по главе 8) |  |  |  |  | 3,28 | 10,91 |
|  | Всего по СФР за вычетом возвратных сумм |  |  |  |  | 256,53 | 855,21 |

2. Определение режима работы ТЭЦ

Режим работы ТЭЦ устанавливают по значениям установленной мощности и числа часов использования мощности по выработке электроэнергии и тепла. С целью упрощения расчетов весь планируемый период (год) разбивают на четыре характерных периода: зима, весна-осень, осень-весна, лето.

Заданное в исходных данных число часов использования мощности по выработке электроэнергии и число часов использования мощности по выработке тепла распределяют по характерным периодам года, следующим образом: зима – 40%, весна-осень – 25%, осень-весна – 20%, лето – 15%.

В летний период количество работающих турбин уменьшается на одну турбину в связи с проведением капитальных ремонтов.

Таблица 3 - Режим работы ТЭЦ и расчет выработки электроэнергии

| Характерные периоды года | Число часов использования мощности, | Установленная мощность турбин, , МВт | Количество работающих турбин, n | Выработка электроэнергии по ТЭЦ, , млн. кВт*ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зима | 2560 | 100 | 3 | 768 |
| Весна-осень | 1600 | 100 | 3 | 480 |
| Осень-весна | 1280 | 100 | 3 | 384 |
| Лето | 960 | 100 | 2 | 192 |
| Итого | 6400 | - | - | 1824 |

Таблица 4 - Режим работы ТЭЦ и расчет количества отопительного тепла, отпускаемого из отборов турбин

| Характерные периоды года | Число часов использования мощности по выработке отопительного тепла, | Максимальная отопительная нагрузка турбин, , Гкал/ч | Количество работающих турбин, n | Отпуск отопительного тепла из отборов турбин, всего по ТЭЦ, , тыс. Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 5 |
| Зима | 1360 | 150 | 3 | 612 |
| Весна-осень | 850 | 150 | 3 | 382,5 |
| Осень-весна | 680 | 150 | 3 | 306 |
| Лето | 510 | 150 | 2 | 229,5 |
| Итого | 3400 | - | - | 1530 |

Расчет количества острого пара потребляемого всеми турбинами ТЭЦ проводим по периодам года, тыс. Гкал.

, (4)

где,  - мощность турбины при теплофикационном отопительном отборе, МВт;

(5)

- максимальная отопительная нагрузка турбины, ;

- установленная мощность турбины, МВт;

- число часов использования мощности по выработке электроэнергии;

- число часов использования мощности по выработке тепла;

- количество, работающих турбин.

Годовой характеристический расход острого пара определяется по формуле:

(6)

Годовое потребление острого пара при работе всего турбинного цеха с учетом потерь тепла при отпуске потребителям из отборов турбин.

, (7)

где,  - суммарные потери тепла при отпуске потребителям из отборов турбин ТЭЦ.

Эти потери составляют 2% от суммарного годового отпуска тепла из отборов турбин.

(9)

3. Расчет потребности ТЭЦ в топливе

Расчет потребности ТЭЦ в топливе начинают с определения количества тепла, необходимого для производства строго пара, с учетом потерь тепла на собственные нужды турбинного цеха (брутто), тыс. Гкал:

, (8)

где- коэффициент потерь и расхода тепла на собственные нужды турбинного цеха, равны 1,5%.

Расход тепла, которое нужно затратить в котельной для производства острого пара (нетто) с учетом потерь тепла в паропроводах и трубопроводах, , тыс. Гкал.

где  - КПД передачи тепла между котельной и турбоцехом, равный 0,985.

Расход тепла, которое необходимо затратить в котельной для производства острого пара  (брутто)с учетом потерь и расхода тепла на собственные производственные нужды котельной , тыс. Гкал.

(10)

где - коэффициент потерь и расхода тепла на собственные нужды турбинного цеха, равны 1,5%.

Потребность ТЭЦ в условном топливе, т.у.т.

(11)

где  - годовой расход условного топлива на ТЭЦ, т.у.т.;

- КПД котельной брутто (задается в исходных данных курсовой работы);

7000 – низшая теплота сгорания (калорийность) условного топлива, ккал/кг.

Годовой расход натурального топлива ТЭЦ, т.

(12)

где  - низшая теплота сгорания натурального топлива, ккал/кг.

4. Расчет расходов электроэнергии на собственные нужды ТЭЦ

Таблица 5 - Расчет расходов электроэнергии на собственные нужды

| № | Наименование стадий производства | Единица измерения | Годовой объем работ, производимых цехом | Удельный расход электроэнергии, кВт*ч/ед. работы | Общий расход электроэнергии, кВт*ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Топливно-транспортный и котельный цехи | Тыс.т | 410 |  | 4,51 |
| 2 | Турбинный и электроцех | кВт*ч | 1824 | 2% | 36,5 |
| 3 | Теплофикаионное отделение/бойлерная установка | Гкал | 1530 |  | 30,6 |
| 4 | Всего расход электроэнергии на С.Н. | - | - | - | 71,61 |

Коэффициент расхода электроэнергии на собственные нужды ТЭЦ:

(13)

Отпуск электроэнергии с шин составит:

(14)

5. Основные технико-экономические показатели проектируемой ТЭЦ

Таблица 6 - Основные технико-экономические показатели

| Показатели | Еденица имерения | Величина |
| --- | --- | --- |
| Мощность станции | МВт | 300 |
| Состав оборудования |  | 3·100 |
| Вид используемого топлива |  | мазут |
| Годовая выработка электроэнергии |  | 1824 |
| Годовой отпуск тепла из отборов турбин | тыс. Гкал | 1530 |
| Расход электроэнергии на собственные нужды | % | 3,9 |
| Сметная стоимость промышленного строительства ТЭЦ | млн. грн | 256,53 |
| Удельные капитальные вложения | грн/кВт | 855,21 |

Список использованных источников

1. Методические указания к выполнению курсовой работы по «организации производства и маркетинга» на тему: «Планирование производства электроэнергии и тепла на ТЭЦ» для студентов электроэнергетического факультета по специальностям: 7.090601 - электрические станции, 7.000008 -энергетический менеджмент / Сост. Документ Попазов Л.С. - Харьков, НТУ «ХПИ». - 2006. - с.

2. Долгов П.П., Савин И.М. Организация, планирование и управление энергетическим предприятием: Учебник. - Харьков. Основа, 1990. - 264 с.