ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

# Сыктывкарский лесной институт – филиал государственного

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургская государственная лесотехническая академия имени С.М.Кирова»

(СЛИ)

Кафедра «Общей и прикладной экологии»

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ

на тему

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП «СЫКТЫВКАРСКИЙ БАННО-ПРАЧЕЧНЫЙ ТРЕСТ»

Сыктывкар 2009

Содержание

Реферат

Список сокращений

Введение

I.	Общая часть

1.1	Общие сведения об МУП «Сыктывкарский банно-прачечный трест»

1.1.1	Природно-климатическая характеристика района функционирования

1.2	Деятельность банно-прачечных комплексов. Их социальное значение

1.3	Основные отходы банно-прачечных комплексов

1.3.1	Хозяйственно-бытовые сточные воды. Основные методы очистки хозяйственно-бытовых сточных вод

1.3.2	Загрязняющие вещества, образующиеся при сгорании топлива

1.3.2.1	Виды и характеристики топлива, применяемого в печах

1.3.2.2	Типы печей для бань

1.3.3	Отходы производства и потребления банно-прачечных комплексов

II.	Специальная часть

2.1	Воздействие МУП «Сыктывкарский банно-прачечный трест» на водные объекты

2.1.1	Расчет количества образующихся сточных вод от бани №5

2.1.2	Предложение по очистке сточных вод бань, не имеющих канализации

2.1.3	Расчеты основных технических характеристик септика с биофильтром

2.1.3.1	Расчет нагрузки на септик с биофильтром по основным загрязняющим компонентам

2.1.3.2	Расчет эффективности очистки септика с биофильтром по основным загрязняющим компонентам

2.2	Воздействие МУП «Сыктывкарский банно-прачечный трест» на воздух

2.2.1	Источники выбросов ЗВ. Перечень вредных веществ

2.2.2	Расчет выбросов ЗВ на МУП «Сыктывкарский банно-прачечный трест»

2.2.2.1	Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании угля

2.2.2.2	Расчет количества золы и выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании дров

2.3	Отходы производства и потребления МУП «Сыктывкарский банно-прачечный трест»

2.3.1	Перечень образующихся отходов

2.3.2	Классификация отходов

2.3.3	Расчет нормативов образования отходов

2.3.4	Хранение и переработка твердых отходов

III.	Эколого-экономическая часть

3.1	Расчет ущерба, нанесенного окружающей среде, в результате функционирования МУП «Сыктывкарский банно-прачечный трест»

3.1.1	Расчет ущерба, нанесенного атмосферному воздуху

3.1.2	Расчет ущерба, нанесенного водному объекту от бани № 5

3.2	Расчет платежей за загрязнение окружающей среды в результате функционирования МУП «Сыктывкарский банно-прачечный трест»

3.2.1	Расчет платы за загрязнение атмосферного воздуха

3.2.2	Расчет платы за загрязнение водных ресурсов

3.2.3	Расчет экономической эффективности природоохранных мероприятий

Заключение

Библиографический список

РЕФЕРАТ

Ладанова М.К. Эколого-экономическая оценка деятельности МУП «Сыктывкарский банно-прачечный трест». Дипломный проект, СЛИ, Кафедра ОиПЭ. Рук. проекта Баранкова Н.А. – Сыктывкар 2009 г. – ПЗ 125 с., 32 табл., 15 ил., 28 источников, компьютерная презентация.

МУП «СЫКТЫВКАРСКИЙ БАННО-ПРАЧЕЧНЫЙ ТРЕСТ», ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫЕ СТОЧНЫЕ ВОДЫ, СЕПТИК С БОИФИЛЬТРОМ, ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА, ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ, ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ, УЩЕРБ ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ, ПЛАТА ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

Цель дипломного проекта - оценка загрязнения окружающей среды г. Сыктывкара Муниципальным унитарным предприятием «Сыктывкарский банно-прачечный трест», его влияние на окружающую природную среду, а также возможные способы решения рассматриваемой проблемы.

Источниками бытовых сточных вод являются: бани и прачечные.

Источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух являются трубы банных печей.

Образующиеся в процессе эксплуатации отходы вывозятся в места складирования или хранятся на собственной территории, некоторые из них вывозятся на специализированные предприятия, твердые бытовые отходы - на городскую свалку.

Предложена установка по очистке сточных вод для бани № 5, не имеющей централизованной конализации (септик с биофильтром).

С учетом выполнения предложений по очистке сточных вод бани № 5, плата за сброс загрязняющих веществ в водный объект сократится на 98% (143,54руб.). Экономический ущерб также уменьшится на 98%, а предотвращенный экономический ущерб благодаря установке составит 41378 рублей.

- СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

| МУП | - | муниципальное унитарное предприятие; |
| --- | --- | --- |
| СБПТ СПАВ | - - | Сыктывкарский банно-прачечный трест синтетические поверхностно-активные вещества |
| ХПК | - | химическая потребность в кислороде |
| БПК | - | биологическая потребность в кислороде |
| ПДК ВОЗ МПА АКБ ЦОК | - - - - - | предельно допустимая концентрация Всемирная организация здравоохранения мясопептонный агар аккумуляторные батареи циркуляционные окислительные каналы |

Введение

ВВЕДЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Муниципальное унитарное предприятие «Сыктывкарский банно-прачечный трест» создано для оказания банно-прачечных услуг населению и организациям города.

Потребность в нём остается высокой, как для жителей индивидуальных домов, обитателей неблагоустроенного жилья, так и для различных организаций. Гостиничное белье, больничное белье, спецодежда, белье из домов престарелых, предприятий общепита требуют разной технологии стирки, поэтому потребность клиентуры (населения и различных организаций) в стирке белья может удовлетворяться фабриками-прачечными.

- Воздух

- ТБО

- Более 52% хозяйственно-бытовых сточных вод сбрасывается в водные объекты недостаточно очищенными или вообще без очистки, что противоречит водному законодательству РФ. Особенно актуальна эта проблема для небольших поселений (села, деревни), которые находятся в отдалении от городской коммунальной инфраструктуры. Решение данной проблемы – это установка локальных малогабаритных очистных сооружений.

Цель дипломного проекта заключалась в оценке загрязнения окружающей среды г. Сыктывкара в результате деятельности Муниципального унитарного предприятия «Сыктывкарский банно-прачечный трест».

Задачами дипломного проекта являлись:

I. Оценка воздействия деятельности МУП «Сыктывкарский банно-прачечный трест» на объекты окружающей среды с экологической точки зрения:

- определить источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, сбросов в водные объекты, источники образования твердых отходов, перечень загрязняющих веществ и их валовое количество.

II. Оценка воздействия деятельности МУП «Сыктывкарский банно-прачечный трест» на объекты окружающей среды с экономической точки зрения:

- выполнить расчет экономического ущерба и платы за выбросы в атмосферный воздух;

- выполнить расчет экономического ущерба и платы за сброс загрязняющих веществ в водный объект до, и после разработки технического предложения по очистке сточных вод.

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ МУП «СЫКТЫВКАРСКИЙ БАННО-ПРАЧЕЧНЫЙ ТРЕСТ»

Муниципальное унитарное предприятие «Сыктывкарский банно-прачечный трест» создано в соответствии с постановлением Главы администрации муниципального образования «Город Сыктывкар» № 6/1127 параграф 1 от 24.06.1992г. и относится к собственности муниципального образования городского округа «Сыктывкар».

МУП «СБПТ» осуществляют деятельность на основании Устава, утвержденного председателем Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар» 21.02.2007г. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 11 № 001597856. Основной государственный регистрационный номер 1021100514588. Свидетельство о постановке на учет инспекций Министерства РФ по налогам и сборам серии 11 № 001576137.

МУП «Сыктывкарский банно-прачечный трест» пользуется на праве хозяйственного ведения имущественным комплексом в составе восьми бань: баня №3 - ул. Кирова, 56; баня№4 - Октябрьский пр., 80; баня №5 – ул. Механическая, 6/1; баня№7 – ул. Корабельная, 1/8; баня №8 – ул. Снежная,1/2; баня №9 – ул. Сосновая, 10; баня №10 – п. Трехозерка, 27; баня №11 – п. Седкыркещ, ул. Уральская, 31;

- двух прачечных: №1, ул. Пушкина, 116/4; №4, ул. Корабельная, 1/9;

- двух приемных пунктов: ул. Советская, 118 и ул. Коммунистическая, 38;

- офис по адресу: Дырнос 3/11.

Основной вид деятельности предприятия:

- оказание платных банно-душевых и прачечных услуг населению и организациям.

Таблица 1. Основные производственные показатели

| Вид услуг: | 2007 год | 2008 год |
| --- | --- | --- |
| Стирка белья | 571581 кг | 480786 кг |
| Количество помывок | 202940 | 223775 |

Численность работающих на предприятии по состоянию на 15.01.08г составляет 160 человек, из них АУП 15 человек.

Предприятие имеет в собственности 5 автомашин: УАЗ-22069, ГАЗ-2766, ГАЗ-2818 (автофургоны), ГАЗ-2752 (соболь), ГАЗ-351166 (самосвал). Ремонт и обслуживание автотранспорта производится на станциях технического обслуживания.

В прачечных установлено оборудование:

- стиральная машина Р900/2000 - 3шт., загрузка 100кг;

- стиральная машина СМ-10 - 2шт., загрузка 10кг;

- стиральная машина КП-015 - 1шт., загрузка 15кг;

- барабан сушильный КП-306 - 4шт., загрузка 25кг;

- пресс гладильный комбинированный КП-514 - 1шт.;

- каток сушильно-гладильный КП-413 - 2шт. Ремонт и обслуживание прачечного оборудования производится собственными силами.

Для ведения хозяйственной деятельности на предприятии заключены договора: договор на холодное водоснабжение и прием сточных вод в канализацию с МУП «Сыктывкарский водоканал» № 7 от 08.02.2003г. от бань № 3, 4, 9, прачечной по ул. Пушкина; договор на холодное водоснабжение и прием сточных вод в канализацию с ООО «Тепловая компания» 009/1 от 01.09.2006г. от бань № 7, 8, 11; бани № 5, 10 используют холодную воду из колодцев. Сточные воды собираются в выгреба и вывозятся по договору с ООО «ЖКХ» от 01.04.2005г.; на поставку тепловой энергии и теплоносителя заключен договор с ОАО «ТГК-№9» № 2007 от 01.01.2005г. для бань № 3, 4, 9, прачечной по ул. Пушкина; на поставку тепловой энергии и теплоносителя заключены договора с ООО «Тепловая компания» № 0009 от 01.09.2006г. и № 0009/1 от 01.09.2006г. для бань № 5, 7, 8, 11; в баню № 10 тепловая энергия поступает от ООО «Эжва» по договору № 4 от 01.02.2007г.; на вывоз и обработку ТБО от бань, прачечных и офиса заключен договор с ООО «Экотехнология» № 4 от 01.05.2007 г. [1].

    - Природно-климатическая характеристика района функционирования

В процессе деятельности любого предприятия оказывается негативное воздействие на окружающую среду в виде сбросов сточных вод, выбросов в атмосферу и образование отходов. Жизнь и деятельность человеческого общества проходит в конкретной окружающей среде и должна рассматриваться в непосредственной связи с ней.

Месторасположение г. Сыктывкара

Сыктывкар расположен на Северо-Востоке Европейской части Российской Федерации в 1410 км от Москвы и занимает территорию равную 152 кв.км. Географические координаты центра города определяются 61°40' северной широты и 50°51' восточной долготы. Минимальная высота города над уровнем моря - 75 м, максимальная - 172 м. Особенностью местоположения Сыктывкара является его размещение в наиболее благоприятной для проживания населения юго-западной части Республики Коми в бассейне рек Сысолы и Вычегды.

Природные условия г. Сыктывкара

Климат является важнейшим элементом окружающей среды. Различные сочетания света, тепла, влаги оказывают глубокое воздействие на формирование растительного и животного мира, почв и рельефа. Они прямо или косвенно влияют на производственную деятельность человека, на условия его жизни, определяют экологическое состояние территории. Данные о климате совершенно необходимы при проектировании, строительстве и эксплуатации промышленных и жилых объектов, городов и поселков, при разработке мероприятий по охране окружающей среды.

Климатические условия Сыктывкара во многом определяются его географическим положением, сравнительно большой удаленностью от Атлантического и Северного Ледовитого океанов, малым количеством солнечной радиации и повышенной циркуляции атмосферы. Климат характеризуется как переходный от морского к континентальному. Отличительными чертами климата являются низкая температура воздуха зимой и невысокая - летом, значительная влажность воздуха и неустойчивая погода в течение года. Средняя месячная температура воздуха самого теплого месяца (июля) составляет +16,6°С, самого холодного (января) - минус 15,1°С. Зима в Сыктывкаре продолжительная и довольно суровая. Зимний сезон длится около 5 месяцев - с конца третьей декады октября до середины третьей декады марта. Весна - затяжная и прохладная, с частыми возвратами холодов. Лето в районе Сыктывкара короткое, умеренно теплое. Оно наступает с третьей декады мая и продолжается около трех месяцев. Осень характеризуется ранними заморозками, оживлением атмосферной циркуляции, увеличением повторяемости сплошной облачности и сокращением часов солнечного сияния. Северное положение города обусловливает световой режим. С 27 мая по 16 июля в Сыктывкаре наблюдаются «белые» ночи.

1.2 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАННО-ПРАЧЕЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ. ИХ СОЦИАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Банно-прачечные комплексы созданы для оказания банно-прачечных услуг. Поскольку потребность в них остается высокой, как для жителей индивидуальных домов, так и обитателей неблагоустроенного жилья, их деятельность имеет важное социальное значение.

Прачечными называются предприятия, производящие в соответствии с установленным технологическим процессом стирку и последующую обработку белья.

Поскольку продукция всех видов прачечных носит характер услуг, оказываемых как непосредственно населению, так и различным организациям, то прачечное производство относится к сфере обслуживания. Тот факт, что в ряде случаев в роли клиентов выступают государственные и общественные учреждения, существенного значения не имеет, поскольку потребителем услуг в конечном счете является то же население, пользующееся спецодеждой на предприятиях, бельем в гостиницах и больницах, детских учреждениях, предприятиях общественного питания и др.

Развитие прачечного хозяйства, высвобождающего женщин от непроизводительного и тяжелого ручного труда, имеет важное социальное значение. Хорошая организация бытового обслуживания трудящихся высвобождает время для отдыха, воспитания детей, занятий спортом, развлечений, повышения культурного уровня и др., что положительно отражается на трудовой и общественной активности граждан. Вместе с тем важно не просто переложить заботы о стирке белья с женщин, работающих на производстве, в учреждениях, а также домашних хозяек на работников прачечных, а сделать это таким образом, чтобы обработка белья в прачечных требовала значительно меньших затрат труда и времени, т. е. была максимально механизирована. Только тогда одна работница на прачечной в состоянии заменить труд многих женщин.

Для облегчения работ, связанных со стиркой белья, у населения имеются различные возможности. Во-первых, можно пользоваться дешевыми бытовыми стиральными машинами, производство которых развернуто в массовом количестве. Такие машины производят как стирку, так и отжим белья. Значительно больше облегчают труд женщин прачечные самообслуживания, в которых машинами производятся стирка, отжим, сушка и окончательная отделка белья. Однако для посещения таких прачечных нужно затратить время, везти с собой грязное белье, отвозить чистое белье домой и т.д.

Фабрики-прачечные являются более совершенной формой обработки белья и обслуживания населения. Прием заказов на дому и доставка чистого белья клиентам в удобное для них время, а также прием и выдача заказов на приемных пунктах либо непосредственно на производстве, в учреждениях и др. экономят время и труд населения. Такие формы обслуживания удобны, а обслуживание на дому к тому же весьма перспективно. Расчеты показывают, что фабрики-прачечные могут высвободить женщину (при семье, состоящей из трех человек) примерно от 20-часовой домашней работы в месяц.

Крупные фабрики-прачечные являются наиболее перспективным типом прачечных предприятий. Они выгодны не только с точки зрения окупаемости капитальных вложений, эффективности использования основных фондов, повышения производительности труда и улучшения организации производства, но также внедрения новых технологических режимов обработки белья, наиболее совершенных и высокопроизводительных видов оборудования. Кроме того, организация фабрик-прачечных в специально приспособленных зданиях оказывает положительное влияние на здоровье людей, поскольку облегчается труд работников в специально оборудованных и хорошо вентилируемых помещениях; обработка белья при высоких температурах препятствует распространению инфекционных заболеваний и эпидемий; одновременно повышается сохранность и улучшается санитарно-гигиеническое состояние жилищного фонда.

Если ранее прачечное хозяйство развивалось в основном за счет строительства мелких предприятий, то в настоящее время генеральным направлением развития отрасли является строительство крупных, полностью механизированных предприятий, оснащенных современными машинами и механизмами, средствами комплексной механизации погрузочно-разгрузочных и транспортных операций.

Основной предпосылкой рентабельной работы любого прачечного предприятия является обеспечение его необходимым количеством и ассортиментом белья в соответствии с мощностью предприятия и установленным оборудованием. Объем производства прачечных находится в прямой зависимости от того количества белья, которое предоставляется населением и организациями для обработки. В отличие от промышленных предприятий реализация плана прачечных затруднена тем, что она находится в прямой зависимости от спроса потребителей: нет спроса – нет и услуг. В то же время спрос на стирку белья является не постоянным, а зависит от ряда не поддающихся учету причин: времени года, наличия у населения свободных средств, наличия белья и т.п.

При определении спроса на услуги прачечных исходят из того количества белья, которое в течение определенного времени загрязняется и требует стирки. Это количество белья выражается в килограммах за единицу времени - год. Чтобы сравнивать сопоставимые показатели, количество белья, требующего стирки, относится к одному жителю и выражается в кг/чел в год. Этот показатель представляет собой норму накопления белья. Однако не все белье населения стирается в прачечных.

Одной из наиболее важных проблем прачечного хозяйства является оптимальное размещение приемных пунктов и прачечных самообслуживания, так как от ее решения зависит эффективность организации обслуживания населения и производства услуг. Размещение прачечных самообслуживания в городах одновременно должно решать две задачи: улучшать качество обслуживания населения (которое включает условия, обеспечивающие минимум затрат времени на посещение предприятий и получения услуги), а также создать условия для максимального использования производственных мощностей. При этом оптимальным решением является такое, при котором достигается равновесие интересов прачечной и клиента.

При размещении прачечных самообслуживания, а также комплексных предприятий химической чистки и стирки обычно исходят из численности населения микрорайона и норматива услуг по стирке на одного жителя, на основе которых устанавливаются мощности предприятий и их количество. При этом предполагается, что стиркой белья население обслуживается по месту жительства. Однако, когда такие услуги могут быть удовлетворены на другом предприятии самообслуживания или фабрике-прачечной, это приводит к недогрузке одних предприятий и отказам в обслуживании из-за перегрузки или вынужденному ожиданию предоставления услуг в других. Это также следует иметь в виду при размещении предприятий стирки белья по районам города.

Наружное оформление как самих прачечных, так и приемных пунктов должно отвечать современным требованиям эстетики, содержать элементы рекламы и быть привлекательным. Реклама прачечной, а также расширение видов предоставляемых населению услуг играют важную роль. Новые виды услуг создают прачечной рекламу. А последняя способствует привлечению клиентуры. [2]

Бани возникли как учреждения для проведения людьми санитарно-гигиенических процедур. Понятие о том, что между чистотой тела и состоянием здоровья человека имеется непосредственная связь, существовало с древнейших времен.

Основным средством, использующимся в банных процедурах, являются водные и паровые процедуры. Эти процедуры имеют двоякое назначение: гигиеническое и терапевтическое. Прежде главная роль отводилась гигиенической функции бани, а в последнее время на передний план выдвигаются профилактико-терапевтические функции.

Банный жар является отличным профилактическим средством ухода за кожей. Пар хорошо прочищает поры тела, засоренные сальные железы, мягко снимает омертвевший роговой слой. Освобождение кожи от старых клеток создает условия для рождения новых, способствует самообновлению организма и тем самым ускоряет обмен веществ. Очищенная кожа как бы молодеет, улучшаются ее функциональные способности, она легче «дышит». По своему воздействию на кожу банная процедура по меньшей мере равноценна многим дефицитным косметическим средствам. [3]

У многих, к сожалению, нет возможности посещать хорошую русскую баню, поэтому приходится пользоваться услугами общественных бань.

Общая баня (смешанная баня) — это непередаваемая атмосфера, всю прелесть которой можно узнать, только посетив общественные бани. Общая баня или смешанная баня не предполагает небольших номеров, рассчитанных на несколько посетителей. В ней предусматриваются большие раздевалки, залы для отдыха, парные и мыльные отделения.

Общая баня может предполагать женские и мужские отделения. В этом случае она носит статус смешанная баня. Сегодня практически любая общая баня столицы является смешанной. Казалось бы, уровень комфорта в таком заведении не так высок, как в частной бане, однако общественная баня взамен предлагает посетителям нечто большее.

Это и общение, и безупречный пар в парной, и бассейн, и многое другое. Еще одно достоинство, которым обладают общественные бани (или смешанная баня)— низкая стоимость сеанса, но большинство любителей банных процедур приходят сюда не только по этой причине.

Походы в баню всегда много значили для русского человека. Традиционные банные дни ассоциировались не только с обязательными гигиеническими процедурами, но и с неким целебным, оздоровительным эффектом. В самом деле, каждый, кто хоть раз бывал в бане или сауне, прекрасно знает, каким хорошим после нее бывает самочувствие. Выражение «родиться заново» подходит сюда лучше всего — отдохнувшее, выхоленное в пару, подтянутое после ледяного бассейна тело как будто молодеет сразу на несколько лет.

Сегодня сауна помимо всего прочего становится и прекрасным местом для отдыха. В самом деле, где, как не в бане, можно расслабиться, пообщаться с друзьями, хорошенько поразвлечься, совместив все это с пользой для здоровья. Если добавить сюда уютную обстановку и определенную уединенность, то из такой сауны, пожалуй, не захочется уходить.

Конечно, уют, комфорт и хорошее обслуживание очень важны для того, чтобы отдых в бане был в радость. Однако надо и еще кое-что. Баня — особое место, она должна иметь свой характер, душу. Только в этом случае сюда захочется возвращаться снова и снова, приводить в эту сауну друзей и устраивать веселые посиделки. [4]

1.3 ОСНОВНЫЕ ОТХОДЫ БАННО-ПРАЧЕЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ

1.3.1 Хозяйственно-бытовые сточные воды. Основные методы очистки хозяйственно-бытовых сточных вод

Сточные воды представляют собой сложные гетерогенные системы, загрязненные веществами, которые могут находиться во всех состояниях – растворенном, коллоидном и нерастворенном.

В зависимости от происхождения, состава и качественных характеристик загрязнений (примесей), сточные воды подразделяются на 3 основных категории:

  - бытовые (хозяйственно-фекальные)

- производственные (промышленные)

- атмосферные

Воды, удаляемые из туалетных комнат, ванн, душевых, кухонь, бань, прачечных, столовых, больниц относят к бытовым сточным водам. Они загрязнены в основном физиологическими отбросами и хозяйственно-бытовыми отходами.

Состав бытовых сточных вод достаточно однотипен и устойчив вследствие относительного однообразия хозяйственной деятельности человека.

Различают загрязнения бытовых сточных вод: минеральные, органические и биологические. К минеральным загрязнениям относятся песок, частицы шлака, глинистые частицы, растворы минеральных солей, кислот, щелочей и многие др. вещества. Органические загрязнения бывают растительного и животного происхождения. К растительным относятся остатки растений, плодов, овощей, бумага, растительные масла и пр. Основной химический элемент растительных загрязнений - углерод.

Загрязнениями животного происхождения являются физиологические выделения людей и животных, остатки тканей животных, клеевые вещества и пр. Они характеризуются значительным содержанием азота. К биологическим загрязнениям относятся различные микроорганизмы, дрожжевые и плесневые грибки, мелкие водоросли, бактерии, в том числе болезнетворные (возбудители брюшного тифа, паратифа, дизентерии, сибирской язвы и др.). Этот вид загрязнений свойственен не только бытовым сточным водам, но и некоторым видам производственных сточных вод, образующимся, например, на мясокомбинатах, бойнях, кожевенных заводах, биофабриках и т.п. По своему химическому составу они являются органическими загрязнениями, но их выделяют в отдельную группу ввиду санитарной опасности, создаваемой ими при попадании в водоёмы.

В бытовых сточных водах минеральных веществ содержится около 42% (от общего количества загрязнений), органических - около 58%; осаждающиеся взвешенные вещества составляют 20%, суспензии - 20%, коллоиды - 10%, растворимые вещества - 50%. [5]

Значительную часть в загрязнение воды вносят детергенты (моющие средства). В их состав, как активная основа, входят поверхностно активные вещества (ПАВ) и разные добавки: щелочные и нейтральные электролиты, перекисные соединения, вещества, предотвращающие ресорбцию загрязнителей. Детергенты, попадая в водные объекты, вызывают вспенивание, ухудшают органолептические свойства воды, нарушают процессы кислородного обмена, токсично влияют на фауну, утруждают процессы биологического окисления органических веществ, препятствуют биологической очистке сточных вод.

В зависимости от размера частиц загрязнения бытовых сточных вод обычно подразделяют на 4 группы (табл.2).

Таблица 2. Классификация примесей хозяйственно-бытовых сточных вод

| Название примеси | Размер частиц | Доля, % |
| --- | --- | --- |
| Нерастворимые, образующие крупные взвеси | > 0,1 мм | 20 |
| Суспензии, эмульсии и пены | от 0,1 мм до 0,1 мкм | 20 |
| Коллоиды | от 0,1 мкм до 1 нм | 10 |
| Растворимые (молекулярно-дисперсные частицы) | < 1 нм | 50 |

Для характеристики состава сточных вод требуется большое количество разнотипных анализов – химических, санитарно-бактериологических. Для характеристики бытовых сточных вод выполняются полный и сокращенный санитарно-химические анализы.

Имеются авторитетные указания о том, что абсолютной полноты характеристики состава получить практически невозможно и стремиться к этому не следует. Обязательными можно считать такие характеристики, которые несут «технологическую информацию», т.е. дают возможность контролировать процессы очистки и управлять ими, судить о санитарно-эпидемиологическом состоянии воды.

При полном анализе должны быть определенны следующие показатели: температура, окраска, запах, прозрачность, величина pH, сухой остаток и потери при прокаливании сухого остатка, плотный осадок и потеря при прокаливании плотного остатка, взвешенные вещества и потеря при прокаливании взвешенных веществ, оседающие вещества по объему и по весу, БПК, ХПК, содержание азота общего, аммонийного, нитритного, и нитратного, фосфатов, хлоридов и сульфатов, концентрация токсичных элементов, содержание синтетических поверхностно-активных веществ, концентрация растворенного кислорода, биологические загрязнения.

Сокращенный анализ дает лишь частичную характеристику воды. При нем определяют величину pH, прозрачность, взвешенные вещества, концентрацию растворенного кислорода и БПК.

Температура. Кроме влияния на процессы осаждения взвеси температура определяет скорость биологических процессов – основных в очистке сточных вод.

Окраска. Бытовые воды, как правило, окрашены слабо. Наличие интенсивной окраски – показатель неблагоприятный.

Запах. Запах бытовых стоков довольно характерен и представляет смесь запаха фекалий и продуктов разложения органических веществ.

Прозрачность – показатель степени общей загрязненности воды, определяется по методу «шрифта». Бытовые воды обычно характеризуются величиной прозрачности от 1 до 5 см; воды, очищенные биологическим путем – свыше 15 см.

Реакция среды измеряется электрометрически со стеклянными и каломельными электродами. Сточные воды, сбрасываемые в систему канализации должны иметь реакцию среды, близкую к нейтральной – от 6,5 до 8,5.

Плотный осадок определяют из фильтрата исследуемой пробы. По требованиям СниП плотный остаток не должен превышать 10 г/л.

Взвешенные вещества. Концентрация взвешенных веществ в городских сточных водах обычно находится в пределах 100-500 мг/л, а зольность взвешенных веществ 25-35%.

БПК и ХПК. Величина ХПК и БПК являются кислородными эквивалентами содержания органических веществ. Они выражают не количество органического вещества, а количество кислорода, потребляемое на окисление этих веществ, химическим путем (ХПК) и биологическим (БПК).

При биологическом окислении роль окислителя выполняют бактерии, которые используют органические вещества в качестве источников питания. Органические вещества перерабатываются бактериями в процессе обмена, т.е. окисляются ими с использованием кислорода или минерализуются. Химическая потребность в кислороде (ХПК) – это количество кислорода, требуемое для окисления органических веществ сточной воды до углекислого газа, воды и аммиака.

По смыслу определение ХПК должно быть всегда выше, чем БПК за любое время инкубации, вплоть до БПК полн, так как при определении БПК – только та часть, которая расходуется на энергетические нужды. Для большинства сточных вод БПК полн составляет 50-80% ХПК, а для биологически очищенных не более 40%. Соотношение тем меньше, чем глубже очищена вода.

Формы азота. Фосфор. При характеристике сточных вод рассматривают четыре формы азота: азот общий, аммонийный, нитритный и нитратный.

В городских сточных водах до их очистки можно найти лишь две формы – азот общий и аммонийный. Нитриты и нитраты могут появляться в городских сточных водах лишь после очистки этих вод в биофильтрах и аэротенках. Наличие окисленных форм является свидетельством глубоко прошедшего процесса, так как нитрификация аммонийного азота начинается после окисления углеродсодержащих соединений, т.е. после практически полного снижения БПК.

Определение азотных форм в сточных водах – важнейший элемент анализа, так как азот наряду с фосфором является необходимым элементом питания клетки. Достаточность элементов питания для бактерий в сточных водах определяется соотношением основных показателей анализа БПК полн : N:P. Согласно указаниям СниП в отечественной практике используется соотношение БПК : N: P = 100 : 5 : 1

В бытовых сточных водах доступного бактериям азота всегда достаточно, фосфор при необходимости добавляют в виде фосфатов и хлористого аммония.

Сульфаты. Хлориды. Содержание сульфатов и хлоридов – показатель, не изменяющийся в процессе механической и биологической обработки воды. И постоянно может служить своеобразным контролем степени точности выполненных анализов.

В городских сточных водах концентрация сульфатов находится на уровне 100 мг/л. Количество хлоридов в сточных водах не имеет существенного значения ни для физико-химических процессов очистки воды, ни для биохимических. Можно говорить лишь о верхнем приделе концентрации хлоридов, которым определяется возможность существования бактерий. По данным разных исследований, порог существования микроорганизмов определен в 5000 – 20000 мг/л хлоридов. Такие высокие концентрации хлоридов в бытовых сточных водах производственных стоков. В городских стоках концентрация хлоридов находится на уровне 150 – 300 мг/л.

При определении ХПК важно знать концентрацию хлоридов. Если их содержание больше 200 мг/л, то вводится поправка, так как часть взятого окислителя расходуется на окисление хлоридов до молекулярного хлора. Второй вариант определения ХПК предусматривает предварительное осаждение хлоридов из раствора в виде AgCl. В процессе очистки концентрация хлоридов не изменяется.

Токсичные элементы. На жизнедеятельность организмов заметное отрицательное влияние оказывают некоторые элементы и вещества, которые, в связи с этим, отнесены в группу токсичных. Контроль содержания этих веществ ведется с целью определения, не окажется ли их концентрация выше величины предельно допустимой концентрации (ПДК). К группе токсичных веществ относятся ртуть, свинец, кадмий, медь, сульфиды, цианиды, ряд красителей, многие СПАВ и ряд других веществ.

Синтетические поверхностно–активные вещества (СПАВ). Присутствие этих соединений в сточных водах особенно угрожает санитарному состоянию водоемов и отрицательно сказывается на работе очистных сооружений. СПАВ делятся на анионоактивные, неионогенные, катионоактивные и амфотерные. Анионоактивные вещества составляют примерно три четверти общего производства СПАВ во всем мире. На втором месте находятся неионогенные СПАВ. В городских сточных водах находятся СПАВ именно этих двух типов. Присутствие СПАВ в стоках снижает эффект работы первичных отстойников, ухудшая процесс седиментации взвеси, тормозит биохимические процессы и способствует возникновению пены в сооружениях. В водоемах наличие СПАВ ухудшает процессы их самоочищения от остаточных загрязнений, вносимых с очищенными водами. Вне зависимости от типа СПАВ их рассматривают в трех категориях по отношению к степени биохимической окисляемости этих веществ: «мягкие» СПАВ – с удалением и окислением при биоочистке 75-85%, «промежуточные» СПАВ – 60% и «жесткие» СПАВ – менее 60%. ПДК для большинства СПАВ, за небольшим исключением, равны 10-20 мг/л для сооружений биологической очистки. Сброс в канализацию «жестких» СПАВ по нормам СНиП не допускается.

Растворенный кислород. В загрязненных сточных водах растворенного кислорода либо не бывает совсем, либо его концентрация не превышает 0,5-1 мг/л. Определение количества растворенного кислорода имеет смысл при характеристике очищенных сточных вод и оценке степени насыщения кислородом биоокислителя. Минимальное содержание кислорода для нормальной жизнедеятельности микроорганизмов составляет 2 мг/л. Контролю наличия кислорода в требуемой концентрации придается очень большое значение, т.к. спуск очищенных сточных вод не должен нарушать кислородного режима в водоеме.

Биологические загрязнения. При анализе на биологические загрязнения определяют количество бактерий, растущих на среде МПА; бактерий , растущих на среде Эндо; гельминтов. Определяют число бактерий «общего счета» и CoLi. Количество бактерий - сапрофитов и CoLi – в сточной воде находится в прямой зависимости от температуры воды и степени ее загрязнения. По среднегодовым данным число бактерий, растущих на МПА, в городских стоках составляет несколько сотен тысяч в 1 мл; а бактерии CoLi – несколько десятков тысяч в 1мл воды. Станции биологической очистки обезвреживают воду более чем на 95%, при этом первичное отстаивание воды снижает концентрацию бактерий примерно на 50% (за счет сорбции микробов на оседающих частицах взвеси). Содержание гельминтов характеризует общую и видовую зараженность населения гельминтами. На станциях полной биологической очистки процесс освобождения сточных вод от яиц гельминтов - дегельминтизация – проходит на 90% и более. Сооружения механической очистки снижают концентрацию гельминтов примерно на 40-55%. [6]

При поступлении в водоемы сточных вод без очистки наблюдается дефицит кислорода и накопления сероводорода, усиленное размножение цианобактерий и сине-зеленых водорослей («цветение» воды или эвтрофикация), что в свою очередь вызывает массовый замор водных организмов, особенно промышленных видов рыбы. Присутствие большого количества органических веществ создает в грунтах восстановительную среду, в которой возникает особенный тип иловых вод, которые содержат сероводород, аммиак, ионы металлов. Такая вода становится непригодной не только для питьевых целей, но и для рекреационных потребностей.

Основные методы очистки хозяйственно-бытовых сточных вод

Очистка бытовых сточных вод представляет собой серьезную задачу, направленную на изменение качества жизни и заботу об окружающей среде.

Очистка сточных вод - обработка сточных вод с целью разрушения или удаления из них вредных веществ. Освобождение сточных вод от загрязнения - сложное производство. В нем, как и в любом другом производстве имеется сырье (сточные воды) и готовая продукция (очищенная вода). [7]

Относительная чистота сточных вод, сбрасываемых в водоемы, обеспечивается главным образом их очисткой, которая не должна допускать превышения ПДК загрязняющих веществ в водоемах.

Существует два вида очистки: местная (локальная), когда очистные сооружения располагаются на предприятии, и общая, когда сточные воды от предприятия спускаются в канализацию, где они смешиваются с городскими сточными водами и очищаются перед сбросом в водоемы. В первом случае очистные сооружения, как правило, находятся в ведении предприятия, во втором — коммунальных служб.

Местная очистка производится обязательно, если сточные воды предприятия могут нарушить работу городской канализации, например оказать разрушающее действие на материал труби элементы очистных сооружений. Не допускается также спуск сточных вод предприятия в канализацию, если они содержат: более 500 мг/л взвешенных и всплывающих веществ; вещества, способные засорять сети или отлагаться на стенках труб; горючие примеси и растворенные газообразные вещества, способные образовывать взрывоопасные смеси; вредные вещества, препятствующие биологической очистке, имеющие температуру свыше 40 °С Такой очистке могут подвергаться сточные воды от одного цеха или даже от отдельных видов технологического оборудования и процессов. И только после очистки такие сточные воды могут сбрасываться в городскую сеть.

В последнее время применение местной очистки значительно расширилось. Дело в том, что при тех высоких концентрациях вредных веществ, которые могут содержаться в местных сточных водах, дешевле очищать их от вредных веществ сразу, чем после смешения и разбавления городскими сточными водами.

Принцип действия местных и общих очистных сооружений идентичен. Последние отличаются большими размерами, часто конфигурацией, применением механизации для их обслуживания. [8]

Методы, используемые для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, условно можно разделить на механические, химические и биологические.

При механической очистке происходит отстаивание и фильтрация сточных вод. Но при этом не происходит очистки стоков от растворенных загрязнений. Грубодисперсные частицы в зависимости от размеров улавливаются решетками, ситами, песколовками, септиками, навозоуловителями различных конструкций, а поверхностные загрязнения - нефтеловушками, бензомаслоуловителями, отстойниками и др. Механическая очистка позволяет выделять из бытовых сточных вод до 60-75% нерастворимых примесей. Поэтому сооружений механической очистки недостаточно, и они являются предварительными.

Химическая очистка основана на применении различных реагентов, которые переводят растворимые примеси в труднорастворимое состояние. Далее происходит осаждение этих веществ. Химической очисткой достигается уменьшение нерастворимых примесей до 95% и растворимых до 25%. Но ни химический, ни механический метод очистки не решает проблему утилизации отходов. Хозяйственно-бытовые сточные воды характеризуются большим содержанием органических веществ.

Самый оптимальный способ очистки хозяйственно – бытовых сточных вод на сегодняшний день – биологическая очистка. Биологическая очистка с применением эффективной технологии может решить практически все проблемы сточных вод. [9]

Биологическая очистка сточных вод представляет собой биологическое окисление – широко применяемый на практике метод очистки сточных вод для хозяйственно-бытовой и производственной деятельности, позволяющий очистить их от многих органических примесей с использованием установки биологической очистки воды.

Биологическая очистка воды происходит в результате жизнедеятельности сообщества микроорганизмов (биоценоза), включающего множество различных бактерий, простейших и ряд более высокоорганизованных организмов — водорослей, грибов и т. д., связанных между собой в единый комплекс сложными взаимоотношениями (метабиоза, симбиоза и антагонизма).

В последние годы биологическая обработка сточных вод в анаэробных условиях (помимо аэробных), как дополнительная стадия очистки при глубоком удалении соединений азота и фосфора, широко применяется в мире и, наблюдается тенденция расширения этой практики. Объясняется это не только тем, что получены положительные результаты при использовании данной технологии, но и тем, что анаэробная очистка сточных вод имеет ряд преимуществ перед аэробной, и при ее применении решается часть проблем, которые не имеют положительного решения при использовании только аэробных организмов ила. Облигатные (строгие) анаэробы, по-видимому, являются представителями наиболее ранних форм жизни на Земле, когда условия обитания для микроорганизмов были значительно сложнее, что объясняет особенности их метаболизма и устойчивости к неблагоприятным факторам внешней среды.

Так, анаэробы обладают высокой устойчивостью к токсикантам. Разлагают сложные ксенобиотики, хлорорганические соединения, алифатические гидрокарбонаты, лигнин, фенол, серосодержащие соединения и пр. При шоковом токсическом воздействии восстановление анаэробного ила занимает от нескольких часов до нескольких суток, а восстановление аэробного ила при аналогичном воздействии происходит за недели и месяцы.

При анаэробном процессе биоценоз выдерживает прекращение подачи питания в течение месяца и удовлетворительно функционирует в условиях неравномерного притока сточных вод (в отличие от аэробов, которые чувствительны к голоданию и неравномерному притоку сточных вод).

И, наконец, анаэробный процесс устойчив к высокому содержанию органики, тогда как, присутствие восстановителей в больших концентрациях подавляет аэробный процесс.

Однако, у анаэробного процесса в сравнении с аэробным имеются и определенные недостатки. Так, применение анаэробного процесса для очистки сточных вод самостоятельно (без сочетания с аэробной стадией) недостаточно эффективно, т.к. степень очистки по БПК5 невысокая (60-75 %). Кроме того, в самостоятельном анаэробном процессе не удаляется азот- и фосфоросодержащая органика. В аэробном процессе удаляется органический азот и обеспечивается нитрификация, а для удаления фосфора необходимо сочетание анаэробной и аэробной стадии очистки сточных вод. Положительным аспектом аэробного процесса являются высокие скорости протекания процессов.

Анаэробный способ извлечения энергии характеризуется тем, что свободный кислород в нем не принимает участия, а органические субстраты окисляются только за счет отщепления водорода. Освободившийся водород либо присоединяется к продуктам распада того же самого органического вещества, либо выделяется в газообразном состоянии.

Аэробный процесс:

С6Н12О6 + 6О2  6СО2 + 6Н2О + микробная биомасса + тепло

Анаэробный процесс:

С6Н12О6 --> 3СН4 + 3СО2 + микробная биомасса + тепло

Аэробный процесс всегда лимитирован количеством кислорода. Кислородный дефицит не позволяет обеспечить удовлетворительное окисление трудноокисляемых ксенобиотиков и высококонцентрированных по органическим и биогенным веществам сточных вод.

Отмеченные возможности аэробных и анаэробных процессов позволяют сделать вывод о необходимости последовательно сочетать их в установках биологической очистки: устройство анаэробного реактора (после осветления сточной воды в первичном отстойнике) должно предшествовать реактору с аэробным процессом. Это является необходимым условием, позволяющим обеспечить:

• Устойчивые процессы очистки сточных вод с недостаточным или изобильным содержанием в них органических веществ;

• Удовлетворительное разложение загрязняющих веществ в присутствии ПАВ, хлорных соединений и других токсикантов;

• Глубокое удаление биогенных веществ [5].

Большую проблему при биологической очистке сточных вод представляет вероятность выноса остатков примесей и микроорганизмов в русло очищенной воды. Отстаивание не является достаточно эффективным средством от этого, и разработчики сооружений стараются сочетать биоочистку с другими способами.

Основной недостаток большинства биологических методов очистки стоков заключается в необходимости удаления излишней биомассы, сложности поддержания популяции бактерий и сохранения их активности. Установки, использующие в своей работе активный ил, от указанных недостатков свободны. К сожалению, и этот метод не лишен недостатков, главный из которых – сложность достижения равновесия между процессами расщепления примесей и сохранением постоянным количества биомассы бактерий. Без достижения такого равновесия вода не будет очищена. Поэтому работу реакторов контролируют, постоянно следя за состоянием активного ила.

Главная характеристика биореактора на активном иле – способность перерабатывать примеси. Другим важным параметром является нагрузка – масса загрязняющих веществ, приходящаяся на единицу иловой массы. После определенного времени работы ил необходимо подвергать регенерации, путем аэрации без нагрузки. Аэрация при нагрузке также сильно влияет на колонии микроорганизмов: при ее избытке происходит брожение, при недостатке – неполная очистка воды [10].

Среди сооружений биологической очистки различают установки непрерывного и периодического действия. При непрерывном методе сточные воды обрабатываются последовательно в ряде аппаратов, переливаясь из одной стадии очистки в другую. Такой способ обеспечивает равномерный спуск очищенных вод, но является очень громоздким и неэкономичным.

При периодической технологии все циклы очистки проходят последовательно в одном аппарате. Перед сбросом вода отстаивается, и вероятность попадания примесей в очищенную жидкость значительно понижается. В случае обнаружения в очищенной воде примесей проводятся операции по их удалению. Один из недостатков этого способа – периодический сброс больших порций воды.

Биологическая очистка может осуществляться как в естественных так и в искусственных условиях.

К сооружениям естественной очистки относятся:

1. Фильтрующие колодцы, используемые при расходе 1 куб.м в сутки и менее, и фильтрующие кассеты - при расходе 0,5-6 куб.м в сутки.

2. Поля подземной фильтрации - при расходе до 15 куб.м в сутки и более.

3. Поля фильтрации - при расходе 1400 куб.м в сутки и менее.

В этих сооружениях, фильтрующей загрузкой являются естественные грунты, используемые непосредственно на месте (пески, супеси, легкие суглинки).

4. Фильтрующие траншеи, песчано-гравийные фильтры, применяемые при расходе 15 куб.м в сутки и более. Оросительная и дренажная сеть этих сооружений положена в слое искусственной фильтрующей загрузки из привозного грунта. Их устраивают при наличии водонепроницаемых или слабофильтрующих грунтов.

5. Фильтрующие кассеты с пропускной способностью 0,5-6 куб.м в сутки, применяемые в слабофильтрующих грунтах (суглинках) при коэффициенте фильтрации не менее 0,1 куб.м в сутки.

6. Циркуляционные окислительные каналы (ЦОК) - при расходе 100-1400 куб.м в сутки.

7. Биологические пруды с естественной или искусственной аэрацией - при расходе 1400 куб.м в сутки.

При круглогодичной работе очистной станции сооружения естественной очистки рекомендуется использовать, если удовлетворяются следующие условия: среднегодовая температура воздуха в районе расположения очистной станции не менее 10 град.С; глубина грунтовых вод не менее 1 м от поверхности земли; наличие свободных площадей в близи малых объектов.

При сезонной работе станции (только в летний период) первое условие, касающееся среднегодовой температуры, исключается.

Однако почвенные методы не всегда приемлемы из-за неблагоприятных санитарных, почвенно-грунтовых, климатических, гидрогеологических условий. В связи с этим возникает необходимость в применении сооружений искусственной биологической очистки.

К сооружениям, в которых биологическая очистка протекает в искусственно созданных условиях, относятся:

1. Биофильтры с загрузкой из пеностекла или пластмассы.

2. Биодисковые фильтры.

3. Биофильтраторы.

4. Биореакторы с биобарабанами.

5. Блок биореакторов с затопленной ершовой загрузкой.

6. Аэрационные установки, работающие по методу полного окисления (продленной аэрации).

7. Аэрационные установки с аэробной стабилизацией избыточного активного [11].

1.3.2 Загрязняющие вещества, образующиеся при сгорании топлива

Для отопления банных парилок устанавливают банные печи, которые частично отапливаются углем и дровами.

Печь нагревается вследствие сжигания в ней топлива. Выделяемое при горении топлива тепло передается массиву печи излучением от пламени, от раскаленного слоя топлива (в топливнике) и при непосредственном соприкосновении движущихся дымовых газов со стенками дымоходов. Количество тепла, поглощаемое печью, и быстрота разогрева ее массива находятся в прямой зависимости от рода и количества сжигаемого в единицу времени (1 ч.) топлива. Выделение тепла топливом и поглощение его стенками печи при обычном способе топки происходит весьма интенсивно. Достаточно, например, топить отопительную печь средних размеров всего 1,5 — 2,0 ч для того, чтобы разогреть ее массив до требуемой температуры и чтобы потом в течение 12 ч и даже целых суток она отдавала тепло помещению.

Процесс горения, происходящий в топке печей, заключается во взаимодействии горючей части топлива с кислородом воздуха. Чтобы вызвать горение и в дальнейшем поддерживать его, необходимо создать в топливнике достаточно высокую температуру. Например, для воспламенения дерева нужна температура более 300°С, а для воспламенения угля — более 600°С. В обоих случаях требуемую температуру создают путем предварительного розжига в топливнике легковоспламеняющихся материалов — бумаги, стружки, соломы [12].

В процессе сгорания топлива образуются вещества, которые с избыточным воздухом движутся по каналам печи и через дымовую трубу выходят наружу в виде дыма. Продуктами сгорания дров являются загрязняющие вещества: оксид углерода, оксиды азота, зола древесная. Продуктами сгорания угля являются оксид углерода, оксиды азота, диоксид серы, зола древесная.

Диоксид серы — это вещество является индикатором использования резервных видов топлива предприятиями теплоэнергетического комплекса (мазут, уголь, газ низкого качества) и выбросов дизельного автотранспорта. В результате воздействия на организм человека двуокиси серы (SO2) и родственных с нею соединений может возникать целый ряд хронических и острых последствий для здоровья. Особенно высокая чувствительность к диоксиду серы наблюдается у людей с хроническими нарушениями органов дыхания, с астмой.

В газообразной форме SO2 может вызывать раздражение органов дыхания, а в случае краткосрочного воздействия высоких доз в зависимости от индивидуальной чувствительности может наблюдаться обратимый эффект на функцию легких. Вторичный продукт H7SO4 в основном оказывает свое влияние на функцию дыхания. Такие его соединения, как полиядерные аммиачные соли или сульфаторганические вещества, оказывают механическое воздействие на альвеолы и, будучи легко растворимыми химическими соединениями, свободно проникают через слизистые оболочки дыхательных путей в организм.

Рекомендованные ВОЗ гигиенические критерии по SO2 таковы:

- 500 мкг/м3 для 10–минутной экспозиции

- 125 мкг/м3 для экспозиции за 24–часовой период осреднения

- 50 мкг/м3 для экспозиции за годовой период осреднения.

Оксид углерода — это вещество является продуктом неполного сгорания топлива, время его жизни в атмосфере составляет 2–4 месяца. Присутствие оксида углерода в атмосферном воздухе не может ощущаться человеком по запаху либо цвету.

Оксид углерода считается вдыхаемым ядом, способным создавать дефицит кислорода в тканях тела, повышает количество сахара в крови. У здоровых людей этот эффект проявляется в уменьшении способности выносить физические нагрузки. Этот эффект зависит как от концентрации газа, так и от времени пребывания человека в загрязненной атмосфере. Однако физиологические и патологические изменения могут происходить лишь под воздействием очень больших доз, не достигаемых в реальных условиях Сыктывкара.

Оксид углерода не является накапливающимся ядом — процесс неблагоприятного воздействия на человека обратим, хроническое отравление оксидом углерода не может наступить в результате долговременного воздействия при относительно низких концентрациях порядка 2–10 ПДКмр

Природные фоновые уровни окиси углерода колеблются в пределах от 0,01 до 0,23 мг/м3. По рекомендациям ВОЗ, средняя концентрация оксида углерода за 15 минут не должна превышать 100 мг/м3, за 30 минут – 60 мг/м3, за 1 час – 30 мг/м3, за 8 часов – 10 мг/м3.

Для оксида углерода референтная концентрация для хронических воздействий составляет 10мг/м3.

Оксиды азота — являются потенциальным раздражителем, способным увеличить риск хронических легочных заболеваний. Оксид азота (NO) - бесцветный газ, который кислородом окисляется в NO2 — стабильный газ желтовато–бурого цвета, сильно ухудшающий видимость, придавая коричневый оттенок воздуху.

Диоксид азота представляет собой один из основных загрязнителей атмосферного воздуха, образующийся в процессе горения при высоких температурах. Также диоксид азота образуется на солнечном свету из NO. NO2 находится в атмосфере около 3–х суток.

Исследования Всемирной организации здравоохранения показывают, что экспозиция по диоксиду азота в атмосферном воздухе в крупных городах может приводить как к острым, так и к хроническим эффектам на здоровье, особенно у восприимчивой части населения, к которым относятся люди, страдающие хроническими заболеваниями дыхательных путей, и дети.

ВОЗ рекомендует критерии для долгосрочных осредненных концентраций диоксида азота на уровне 40 мкг/м3 (среднегодовая концентрация), и для кратковременных воздействий на уровне 200 мкг/м3 (средняя за 1 час). В РФ с 1 февраля 2006 года для разовых концентраций диоксида азота установлен норматив на уровне 200 мкг/м3, до 2006 года предельная допустимая максимальная разовая концентрация составляла 85 мкг/м3. [13]

Зола — это остающийся при сжигании твердого топлива минеральный компонент. Его доля зависит от вида топлива: древесина — около 0,5 процента, брикеты бурого угля — около 4 процентов, овальные брикеты каменного угля — до 9 процентов. В зависимости от вида топлива и конструкции очага, в золе может оставаться непрогоревшее топливо. Его можно считать потерянным, оно составляет от 0,5 до 2,0 процентов от общей массы топлива.

Зола углей - минеральные вещества, остающиеся после сгорания горючей массы угля при температуре около 800° С при полном доступе воздуха.

Зола древесная - несгораемый остаток из минеральных примесей травянистых растений или древесины при полном их сгорании. Зола (древесная, растительная) содержит калий, фосфор, магний, кальций и большой набор микроэлементов, поэтому считается хорошим щелочным калийно-фосфорным комплексным удобрением. Важно помнить, что зола сохраняет свои свойства только при хранении в сухом виде.

1.3.2.1 Виды и характеристики топлива, применяемого в печах

Все существующие виды топлива разделяются на твердые, жидкие и газообразные.

Для топки печей применяют твердое, жидкое и газообразное топливо. Наибольшее распространение имеет твердое топливо — дрова, торф, каменный уголь. Различные виды жидкого топлива (соляровое масло, мазут, керосин) используют главным образом в местностях, где их добывают или производят. Природный газ в последние годы получает все большее распространение.

Выбор топлива для печей определяется, главным образом, удобством его применения, а также его теплотворной способностью. Теплотворной способностью топлива называется количество тепла, выделяемого при сжигании 1кг твердого, жидкого или 1м3 газообразного топлива. Размерность этой единицы для жидкого и твердого топлива — ккал/кг, а для газообразного — ккал/м3.

Теплотворная способность каждого вида топлива зависит от его горючих составляющих, а также от зольности и влажности топлива. Чем больше процентное содержание горючих элементов в топливе, тем выше его теплотворная способность. Наоборот, чем больше влажность и выше зольность топлива, тем ниже его теплотворная способность.

Основными горючими составляющими любого топлива являются углерод, водород и летучая горючая сера. Углерод в чистом виде представляет собой твердое вещество черного цвета, водород — горючий газ, не имеющий ни цвета, ни запаха. В состав топлива входят еще кислород и азот, а также минеральные вещества, из которых после сгорания топлива образуется зола и шлак. Содержится в топливе и вода. Минеральные вещества, вода и азот не принимают участия в горении, составляя так называемый балласт топлива.

Дрова являются наиболее распространенным видом твердого топлива для комнатных печей и кухонных очагов.

Теплотворная способность дров зависит от их влажности. Сухие дрова легко загораются. При горении они развивают более высокую температуру, чем сырые, следовательно, дают больше тепла.

Теплотворная способность дров различных пород на единицу массы практически одинакова. Однако на единицу объема дрова более плотной и тяжелой древесины дают значительно больше тепла, например, березовые дрова дают на 20 — 25% больше тепла, чем осиновые, и на 15—18% больше, чем сосновые.

Торф представляет собой остатки перегнивших растительных веществ. По способу добычи различают торф резной, кусковой, прессованный (в форме брикетов) и фрезерный (в виде торфяной крошки). Влажность кускового торфа, которым чаще всего пользуются для отопления, колеблется от 25 до 40%.

По своему химическому составу и теплотворной способности торф приближается к дровам, но имеет большую зольность.

В безлесных местностях, где нет ни торфяников, ни каменного угля, печи топят кизяком — высушенными на солнышке плитками из навоза и соломы. По внешнему виду, химическому составу, способности рассыпаться в сухом виде кизяк сходен с торфом низших сортов. Как и торф, кизяк содержит много влаги. Его рекомендуется сжигать в таких же топливниках, что и торф.

Каменный уголь залегает пластами в недрах земли, иногда на очень большой глубине. По своему химическому составу каменный уголь представляет собой, в основном, соединение углерода и водорода. Ценность каменного угля в его высокой теплотворной способности.

Для каждого из видов угля топливник должен иметь свои особенности, однако во всех случаях топливник для сжигания угля должен быть оборудован колосниковой решеткой.

Жидкое топливо. К числу жидких топлив, используемых для сжигания в печах и очагах, относятся сырая нефть и нефтяные остатки, получаемые на местах ее добычи, а также продукты переработки нефти, более легкие сорта нефтяного топлива (соляровое масло, керосин).

Легкие сорта нефтяного топлива имеют плотность около 0,8 г/см3 , тяжелые — 0,9 г/см3. Плотность мазута от 0,9 до 0,93. Содержание серы в мазуте незначительно — от 0,5 — 0,8%. Теплотворная способность всех перечисленных видов жидкого топлива примерно одна и та же и равна 10000 ккал/кг.

Крупные котельные установки в большинстве случаев переведены на жидкое топливо. В домовых мелких очагах и бытовых печах сжигание мазута и других видов нефтяного топлива происходит до сих пор весьма примитивно и неудовлетворительно.

Мазут и нефть сжигают в бытовых печах при подаче их в топливник через небольшую стальную трубу диаметром 15 мм, из которой нефть тонкой струей свободно вытекает на под печи, а затем воспламеняется и сгорает под действием высоких температур в топливнике. Горение сопровождается обильным выделением черной копоти, которая проникает и распространяется по всему помещению, при этом она загрязняет воздух и комнатную обстановку.

В настоящее время разработаны и применяются безнапорные испарительные горелки для жидкого топлива.

Газообразное топливо. К газообразному топливу относится природный и искусственный газ.

Природный газ, имеющий высокую теплотворную способность 8500 ккал/м3 , экономически целесообразно транспортировать на значительные расстояния.

Искусственный газ, реже применяемый в быту, можно получать из твердого топлива в специальных газогенераторных установках. Теплотворная способность искусственного газа значительно ниже теплотворной способности природного газа и равна примерно 1400 ккал/м3.

В химический состав природных газов входят как горючие части — метан (СН4), водород (Н2) и окись углерода (СО), так и негорючие, которые называются балластом — азот (N2) и углекислота (СO2).

Одним из наиболее часто встречающихся газов, входящих в состав природных горючих газов, является метан (СН4). Теплотворная способность метана 8500 ккал/м3.

Особенность другого газа — бутана (С4Н10), входящего также в состав горючих газов, является то, что он при нормальном атмосферном давлении и минусовой температуре (-10 °С) переходит в жидкое состояние.

Природные газы ядовиты и не имеют запаха, поэтому для быстрого обнаружения их в воздухе к газам перед подачей их в городскую сеть подмешивают пары жидкостей, обладающих резким запахом. [14]

Выбор вида топлива или энергии зависит от:

- доступности того или иного вида топлива в месте нахождения;

- от цены данного вида топлива и расходов, связанных с его применением;

- удобства и комфортности связанные с использованием выбранного вида топлива.

Магистральный газ на сегодняшний день является самым оптимальным для потребителей видом топливом. Несмотря на высокие цены подключения (растущие с каждым годом), преимущества данного вида топлива очевидны – это:

- низкая (на сегодняшний день) цена,

- высокая теплоотдача и КПД,

- возможность полностью автоматизировать работу генератора тепла (котла) и отопительных приборов в зависимости от наружной температуры и прочих условий,

- высокая безопасность (при соблюдении правил и нормативов) и надежность работы котлов,

- крайне редкие перебои в подаче газа.

К недостаткам могут быть отнесены

- высокая стоимость подключения к газовой сети,

- необходимость использования для подключения к газовой сети, монтажа и обслуживания, только сертифицированные и лицензированные подрядные организации (как правило, более дорогие),

- падение (обычно зимнее) давления газа в подающем газопроводе в два или три раза от нормированного (130 мм вод. ст. или 13 м бар), снижающее тепловую мощность котла, а иногда делающего его работу не возможной.

Отопление электричеством – самое дорогое отопление. Необходима возможность подключения к электролинии кабелем большой мощности. Обязательно разрешение на это снабжающей организации.

К достоинствам отопления электричеством можно отнести:

- невысокую стоимость оборудования,

- легкую возможность контроля температуры в каждом помещении,

- экологичность,

- легкость монтажа и обслуживания.

В пользу выбора отопления электричеством можно отнести факт перехода на двойной (пониженный ночью) тариф на электроэнергию.

Отопление дизтопливом (соляркой), является возможностью организовать самое независимое отопление вдали от газовых и электрических магистралей.

Отопление на солярке довольно дорогое по затратам на эксплуатацию и покупку оборудования. Необходимо приобрести и смонтировать топливные баки, системы для подвода и очистки топлива.

Другие проблемы использования жидкого топлива таковы:

- сезонный запас топлива может составлять 5…20 тонн и для него необходимо выделить место на участке,

- отечественная солярка нуждается в очистке, так как в ней имеется песок, смолы, вода и прочее,

- возможное появление специфического запаха в помещениях.

При отоплении на дизельном топливе разумно потратить деньги на автоматические устройства для экономии энергии. Так приборы климатконтроля, установленные в систему отопления, сэкономят топливо и возможно окупятся за год или два.

Отопление твердым топливом - это отопление дровами, углем, брикетами торфа и пр. Для России, с ее огромными запасами древесины и угля такое отопление очень актуально. Запастись дровами проще всего: можно покупать готовые с доставкой; заготовлять самостоятельно в лесу; лесопилки обычно по бросовым ценам отдают отходы разделки бревен. Уголь, даже сортированный антрацит, также оказывается обычно дешевле солярки.

Недостатки использования твердого топлива очевидны:

- необходимость пополнения и хранения большого запаса топлива на участке,

- твердотопливные котлы обычно громоздки и тяжелы,

- приходится регулярно очищать трубы, колосники и топки от продуктов горения,

- сложность в применении автоматики для повышения эффективности системы отопления,

- необходимость топки котла несколько раз в день по несколько часов.

По оценке специалистов, можно ожидать, что за 20-летний период цены на природный газ в России повысятся в 5…7 раз, а цены на уголь – только в 2 раза. Следовательно, возрастет потребление более дешевых видов топлива: угля, отходов производства, биотоплива и древесины.

#### Выводы:

- Газ – самый дешевый и удобный на сегодняшний день вид топлива.

- Дизтопливо – применяем там, где нет возможности подключения к газовым и электрическим магистралям и сетям, но необходим комфорт.

- Электричество для отопления применяем в небольших домах и сезонном проживании, при возможности выделения необходимой мощности местными энергетиками.

- Твердое топливо используем, зная, что обслуживание и уход за котлом системы отопления займет много времени и отнимет значительные силы. [15]

1.3.2.2 Типы печей для бань

Печи для бани существуют дровяные, газовые и электрические.

Газовая печь

Такую печь для бани можно назвать промышленной. За рабочий день она теряет температуру на 150-250°С, а за ночь эту потерю восполняет. Полностью остывает эта печь только раз в год на период ремонта. Протопить ее с нуля можно лишь дней за пять.

В газовых печах для бани камней в среднем около 200 кг. Этого достаточно для того, чтобы 4-5 часов париться в парной площадью 12-15 м2, если даже при этом не топить печь. Но топить ее можно и нужно, поэтому париться можно сколько угодно - ведь камни лежат в специально изготовленном баке из нержавеющей стали. Дымовые газы не проходят через камни. Эти объемы не связаны между собой, поэтому огонь невозможно залить. Строится печь из огнеупорного кирпича на глиняном растворе. В качестве нагревателя используется стандартная горелка для газовых котлов.

Газовая печь для бани может составить серьезную конкуренцию печи дровяной. В эксплуатации она дешевле, проще, чище.

Газовая печь может топиться не природным магистральным газом, как обычно, а баллонным газом пропаном. Им еще заправляют автомобили, если установлено специальное оборудование. Для одной хорошей бани требуется целый большой бытовой баллон. Пропан имеет более высокую теплотворную способность, чем природный газ. Кроме того, он позволяет хранить и возить его в сжиженном виде. Природный газ переходит в жидкую фазу при очень высоком давлении, поэтому транспортируется он почти исключительно по магистралям.

Емкость с жидким газом (пропаном или пропан-бутановой смесью) кубов на пять можно закопать в землю около дома. Ее заполняют жидким газом из специального газовоза. Такой емкости хватает, чтобы целый сезон отапливать дом площадью до 200 м2, не говоря уже о бане.

Электрическая печь

Электропечи для бани совмещают как элементы печей прямого нагрева, так и элементы печей непрерывного нагрева.

Электрические печи не требуют отвода дыма, поэтому они позволяют построить настоящую русскую баню даже там, где дымоотвод не предусмотрен.

Температура камней в электрической печи для бани - 650 градусов, что практически приближается к температуре камней в периодической печи.

Электрические печи имеют малый размер, примерно 1м на 1м и высоту 1,7м.

Дровяные и газовые печи для бани, конечно, чаще используются при строительстве русских бань. Наибольшей популярностью сейчас пользуется газ. Но при топке дровами или газом существует проблема отвода дыма, которую иногда решить сложно, особенно в многоэтажных домах. Кроме того, электричество - самое экологически чистое топливо.

Жизнь показала, что обкладывать такие электрические печки плиткой смысла не имеет, также как в газовых и дровяных холодных печах. Просто нужно использовать снаружи хороший кирпич. Само собой разумеется, что литьё должно быть финским. К сожалению, отечественные литейщики только пытаются начать выпуск качественных печных приборов, но ассортимент их пока мал. Электрические печи для бани существенно потеснили на рынке газовые и дровяные. С газовыми печами существует вечная проблема согласований с газовыми службами, а с дровяными печами много хлопот и мусора от дров. Электрическая печь быстрее прогревается и весит всего 2,5 тонны, тогда как газовые и дровяные холодные печи весят по 6 тонн. Размеры электрической печи всего 1х1м и 1,7м в высоту. Все эти преимущества и определили успех электрической печи на рынке.

Дровяная печь

В большинстве печей для бани стенки печи нагреваются до температуры 100 градусов и перегревают парную еще до подбрасывания пара.

Расход дров дровяной печи примерно 12 кг в час, в зависимости от породы и влажности древесины, а прогрев печи и парной от комнатной температуры до готовности - 6 часов.

Если перерыв между банными сеансами составляет 2 суток, то для выхода на режим достаточно 3 часов. Если перерыв составляет 1 сутки, то для выхода на режим достаточно 2,5 часов.

Если перерыв между банными сеансами составляет 0,5 суток, то для выхода на режим достаточно 1,5 - 2 часа.

Одно из неудобств дровяной печи является то, что во время банного сеанса печь необходимо подтапливать с такой периодичностью, чтобы не прекращалось горение дров.

Банные печи бывают прямого нагрева или периодические, и печи постоянного нагрева или непрерывные. Исключением здесь являются электрические банные печи. Они устроены совершенно иначе, поэтому находятся вне этой классификации.

В печах непрерывного действия, камни расположены в специальной духовке из нержавеющей стали. Камни нагреваются до несколько меньшей температуры, зато можно одновременно и топить, и париться. Количество камней в такой печи может быть гораздо меньшим, так как потери тепла восполняются топкой.

Непрерывные и периодические банные печи постоянно борются друг с другом. Есть горячие поклонники периодических банных печей и столь же убежденные сторонники печей постоянных. В периодической печи, если она топится дровами, присутствует приятнейший аромат. Но мы должны отдавать себе отчет в том, что это аромат копоти, то есть, небольшого количества не сожженного дерева. При строительстве таких печей одна из важнейших задач - максимально сжечь копоть, которая неизбежно образуется на камнях при растопке печи. Полностью копоть сжечь все равно не удастся, поэтому и появляется приятный аромат при приготовлении пара. В хорошей периодической банной печи копоти практически не видно. Не видно ее и в паре, который выходит из печи при подбрасывании воды. Однако, стенки парной быстрее темнеют, покрываясь копотью.

В постоянных банных печах этого не происходит, так как дым не проходит через камни. Можно поддерживать высокую температуру камней в закрытой духовке, постоянно подтапливая печь во время банного сеанса. Приятный аромат отсутствует, зато обшивка парной дольше сохраняет свежий вид. Практически, в банях с постоянными печами, обшивка может потемнеть только из-за высокой температуры. Но этот процесс длительный и зависит главным образом от породы дерева.

Независимо от вида топлива, банные печи бывают «горячие» и «холодные». Это классификация по температуре наружных стенок печи. Горячая печь имеет температуру наружных стенок примерно 100 градусов, поэтому она своими стенками прогревает парную. Такие печи могут быть установлены в любой парной, но чаще всего используются в тех случаях, когда помещение парной и самой бани не имеет постоянного отопления другим источником тепла до комнатной температуры.

Холодную банную печь нельзя устанавливать в помещениях, не имеющих постоянного отопления, потому что холодная печь не сможет зимой прогреть парную до нужной температуры. В этом преимущество горячей печи. Есть, однако, и недостатки. Горячая банная печь в процессе приготовления пара может перегреть парную, так как температура стенок парной будет медленно стремиться к температуре стенок печи. При незначительном перегреве существуют специальные техники, как остудить парную, не остужая при этом печь. А при значительном перегреве, уже не удастся создать должную влажность в парной, поскольку человеку трудно это выдержать. То есть, без специальных мероприятий, баня с горячей печью постепенно стремится к режиму сауны.

На практике холодная печь наиболее явно показывает свои преимущества, если никто никуда не торопится. Холодная печь протапливается долго. Вопрос регулирования теплового режима в парной особенно актуален, когда баня используется подолгу и часто: каждый день или через день-два.

Холодные банные печи имеют температуру стенок 40-50 градусов, что соответствует стартовой температуре приготовления пара в русской бане. Однако, прогрев парной холодной печью происходит главным образом не от стенок печи, а через специальные каналы, которые забирают прохладный воздух у пола парной и возвращают его в парную уже прогретым. При достижении в парной стартовой температуры для приготовления пара, каналы подогрева сухого воздуха можно закрыть. В этом случае прогрев парной практически прекращается, и температура может расти только вместе с влажностью при подбрасывании пара. При таком способе прогрева, температура растет гораздо медленнее, чем влажность, за счет этого, режим в парной более стабильный. Регулируя с помощью каналов стартовую температуру приготовления пара, мы получаем возможность выбирать желаемое соотношение между влажностью и температурой в парной. Иначе говоря, температура и влажность регулируются независимо друг от друга. [16]

1.3.3 Отходы производства и потребления банно-прачечных комплексов

- лампы ртутные отработанные и брак;

- аккумуляторы отработанные;

- масла моторные отработанные, покрышки отработанные;

- лом черных металлов от ремонта автотранспорта и прачечного оборудования;

- отходы бумаги от канцелярской деятельности, мусор, образующийся при работе бань (пластиковые стаканчики, бутылки, картонная и полиэтиленовая тара, бумага, пищевые остатки, использованные веники и т.д.), ветошь от ремонта оборудования прачечных [1].

II. СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

2.1 ВОЗДЕЙСТВИЕ МУП «СЫКТЫВКАРСКИЙ БАННО-ПРАЧЕЧНЫЙ ТРЕСТ» НА ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ

В настоящее время уровень загрязненности окружающей среды продуктами жизнедеятельности человека в густонаселенных местах достигает критической отметки. Это приводит к отравлению водяных горизонтов. Такая проблема стоит менее остро в поселках с централизованной канализацией. Но в населенных пунктах, лишенных возможности подключения к централизованной или наружной канализации, проблема очистки сточных вод стоит на первом месте.

По мнению главы администрации, «помывочная» сфера нерентабельна и нуждается в немалых дотациях. В прошлом году, в частности, убытки составили 12 млн. рублей. Причем прачечных это не касается, они приносят доход, так что их решено оставить на балансе города.

На внеочередном заседании Совета города мэр Роман Зенищев предложил передать некоторые сыктывкарские бани в руки арендаторов.

Из всех бань, как посчитал мэр, изменения не должны коснуться только трех – в Выльтыдоре, Седкыркеще и Трехозерке. Там минимальная посещаемость, поэтому прибыльными они вряд ли станут даже в частных руках. А вот остальным сдача в аренду должна пойти на пользу, особенно, если ввести дополнительные услуги и вложить деньги на новое оборудование. Но предавать помывку на откуп предпринимателей нужно при условии сохранения прежних цен.

Большинство депутатов с позицией градоначальника согласилось, проголосовав за банную перестройку. Теперь два муниципальных предприятия, которые оказывают сыктывкарцам помывочно-постирочные услуги, сольют в одно, а в городской администрации начнут разрабатывать механизм передачи бань в безвозмездное пользование. [17]

Для ведения хозяйственной деятельности на предприятии заключены договора: договор на холодное водоснабжение и прием сточных вод в канализацию с МУП «Сыктывкарский водоканал» № 7 от 08.02.2003г. от бань № 3, 4, 9, прачечной по ул. Пушкина; договор на холодное водоснабжение и прием сточных вод в канализацию с ООО «Тепловая компания» 009/1 от 01.09.2006г. от бань № 7, 8, 11.

Таблица 3. Нормативы сброса загрязняющих веществ со сточными водами в централизованную систему канализации г.Сыктывкара

| Наименование вещества | Нормативы сброса загрязняющих веществ со сточными водами (мг/дм3) |
| --- | --- |
| рН | 6,5-8,5 |
| БПК полное | 180 |
| Взвешенные вещества | 182 |
| Хлориды | 150 |
| Сульфаты | 100 |
| Ионы аммония (N) | 16,0 |
| Фосфаты | 3,0 |
| Фенолы | 0,015 |
| Формальдегиды | 0,3 |
| Метанол | 0,4 |
| СПАВ | 2,5 |
| Жиры | 50 |
| Сульфиды | 1,5 |

Сброс загрязняющих веществ, не указанных в таблице допускается в концентрациях, не превышающих соответствующие ПДК в воде водоема рыбохозяйственного значения высшей категории. [18].

Бани № 5, 10 используют холодную воду из колодцев. Сточные воды собираются в выгреба и вывозятся по договору с ООО «ЖКХ» от 01.04.2005 г. [1].

Сточные воды вывозят ассенизационные машины. Такой подход к решению проблемы при кажущейся простоте имеет существенные недостатки. Самым главным недостатком является ограничение потребляемой воды, так как выгребная яма очень быстро наполняется и замерзание стоков в зимний период. Кроме того, транспортные расходы на вывоз стоков довольно велики. По словам очевидцев вывоз стоков выгребной ямы бани №5 не производился уже с 2007 года. Рядом находится искусственное озеро, в которое, очевидно, и поступают стоки с выгреба.

В работе предлагается установка для очистки сточных вод именно этой бани, то есть не имеющей канализации. Как говорилось выше, она не будет передана в частные руки, а проблемы остальных бань – дело уже самих предпринимателей.

2.1.1 Расчет количества образующихся сточных вод от бани №5

Количество посетителей – 30 человек в неделю. Баня №5 работает два раза в неделю.

Количество образующихся сточных вод от бани №5 рассчитывается на основании данных, приведенных в таблице 4.

Таблица 4. Общие показатели работы бани №5

| Количество посетителей, чел/сут | 15 |
| --- | --- |
| Расход холодной воды, л/сут | 180 |
| Расход горячей + холодной воды, л/сут | 270 |

Расчет количества образующихся сточных вод:

V = 15 × 270 = 4050 л / сут = 4 м3.

Отсюда следует, что необходимо предложить очистную установку именно на такой объем образующихся сточных вод.

2.1.2 Предложение по очистке сточных вод бане №5, не имеющей канализации

Современные люди уже давно привыкли к удобствам: водопроводу, канализации, отоплению. Свыкшись с комфортом в городских условиях, логично ожидать подобного и от загородной жизни. Поэтому, один из главных вопросов, касается такой проблемы, как очистка стоков (очистка сточных вод). Оптимальное решение такого вопроса – это, конечно же, центральная наружная канализация. Если она отсутствует, наилучший выход – очистные сооружения сточных вод, иначе говоря, локальные очистные сооружения.

Локальное очистное сооружение - это многосекционная ёмкость или комплекс ёмкостей (септики, биореакторы, аэротенки, отстойники), связанных между собой системой переливов для очистки сточных вод. Очистка стоков – достаточно сложный процесс. Очистные сооружения сточных вод для эффективной очистки сточных вод требуют тщательного внимания и хорошо разработанной технологии.

Современные очистные сооружения являются, как правило, многоступенчатыми. Нынешние локальные очистные сооружения состоят из нескольких камер.

# Септик с биофильтром ООО «Экосистемы»

Конструктивная схема:

Биофильтр представляет собой специально сконструированную емкость, заполненную инертной загрузкой (керамзит).

Конструктивно биофильтр выполнен:

- В едином корпусе с трехкамерным септиком (от V - 3м3).

Конструкция биофильтра предусматривает естественную аэрацию инертной загрузки.

Для этого в конструкцию включена система приточной вентиляции, обеспечивающая поступление кислорода в нижнюю и верхнюю часть биофильтра.

Вентиляция осуществляется без применения специальных технических устройств.

Принципиальная схема работы:

Сточная вода из бани по канализационным трубам самотеком поступает в септическую часть, первичный отстойник грубого осадка (зона А), где задерживаются жиры, плавающие пленки, не осаждаемые частицы и поверхностно-активные вещества (ПАВ). Твердые вещества, попавшие со сточной водой и способные оседать, скапливаются на дне в виде осадка. Использование биоферментных препаратов позволяет в значительной мере ускорить процессы разложения органических соединений на простейшие органические и неорганические составляющие.

При этом количество осаждаемых частиц, скапливающихся на дне первой камеры, значительно уменьшается в объеме, что увеличивает промежуток между вызовом ассенизационной машины для откачки скопившегося осадка до 3-х лет.

Из септической зоны сточные воды поступают в зону анаэробного сбраживания (зона Б).

Переходные отверстия расположены ниже уровня плавающий корки, но выше уровня осадка.

Герметичность корпуса на входе и выходе метантенка Б позволяют поддерживать дефицит свободного кислорода, то есть обеспечивать анаэробный процесс очистки сточных вод с применением биоферментных препаратов анаэробного типа.

В реакционной зоне метантенка работают сначала факультативные микроарганизмы, а затем метаногенные бактерии.

Анаэробный процесс проходит в две стадии:

- первая стадия (кислое брожение) - белки, жиры и углеводы разрушаются до ряда низших жирных кислот (уксусная, пропиновая, масляная), двуокиси углерода, аммония, сероводорода, спиртов и других соединений.

- вторая стадия (метановое брожение) жирные кислоты, спирты и другие соединения, образовавшиеся на первой стадии, разлагаются до метана, двуокиси углерода, водорода.

В ходе очистки в метантенке органические соединения, перешедшие в ходе анаэробных процессов из растворенного состояния во взвешенное, выпадают в осадок.

(зона С) выполняет роль итогового осветлителя стоков путем окончательного гравитационного отстаивания взвешенных частиц.

Далее, сточные воды поступают в биофильтр (зона Д ), где равномерно распределяются по поверхности инертной загрузки. Благодаря присутствию бактерий в исходной сточной воде, на загрузке в течении первых двух-трех недель эксплуатации образуется биопленка. Бактерии, а также возможные грибы, образуют нижний трофический уровень. Они окисляют поступающие в биофильтр органические соединения, служат пищей для находящихся в биопленке различных видов простейших, коловраток, инфузорий и др., благодаря чему происходит постоянное омолаживание биопленки.

По мере просачивания сточной воды через загрузку происходит аэробное окисление углерода и водорода с образованием углекислоты и воды, затем окисление аммонийного азота сначала до нитритов, а затем до нитратов.

Для ускорения образования биопленки в очистном сооружении используют специальные биоферментные добавки.

После установки септика в котлован септик обсыпается песком.

Система с биофильтром имеет обводную трубу для притока воздуха в биофильтр. Обводная труба служит только для вентиляции биофильтра.

После септика с биофильтром устанавливается фильтрационный колодец, предназначенный для использования в качестве последней ступени биологической очистки сточных вод в локальных очистных сооружениях. Фильтрационный колодец обсыпается щебнем. На фильтрационном колодце установлен вентиляционный грибок для притока воздуха в систему с биофильтром.

Сточные воды пройдя очистку в трех камерах септика попадают на биофильтр, после чего очищенная вода поступает в фильтрационный колодец и далее в дренаж.

## Обслуживание:

Данное изделие требует обслуживания с периодичностью 1 раз в 3 года.

В обслуживание входит:

- откачка избыточного ила из септической камеры первичного отстойника грубого осадка (зона А).

- промывка или замена инертной загрузки, (керамзит) расположенной в камере (зона Д).

## Основные отличительные особенности системы с биофильтром:

Система с биофильтром имеет ряд неоспоримых положительных качеств, по сравнению с традиционными очистными сооружениями, в основе которых используются классические септики, а также с очистными сооружениями использующими принцип принудительной аэрации.

Данная схема с применением биофильтра не зависит от источника электроэнергии. Система монтируется как самотечная.

При условии невозможности отведения очищенных вод самотеком, после септика устанавливается насосный колодец и воды отводят при помощи канализационного насоса с поплавковым выключателем, который дает возможность отведение сточных вод на значительное расстояние, а это особенно важно, если на участке расположен колодец питьевой воды или артезианская скважина.

В том случае, когда в данной местности случаются перебои с электроснабжением, в запасе всегда есть резервный объем, незаполненный сточными водами при обычной работе системы, это биофильтр и насосный колодец, что позволит пользоваться сантехническими приборами довольно продолжительный промежуток времени без какого-либо дискомфорта.

Конструктивные особенности системы позволяют в полной мере использовать микроорганизмы как аэробного, так и анаэробного типа. Применение данных организмов на бытовом уровне очень заметно, так как в результате их работы практически полностью нейтрализуют запахи.

Увеличенная до 3-х лет периодичность обслуживания не требует ассенизационной машины для ежегодной откачки осадка.

## Преимущества системы с биофильтром:

- высокое качество очистки по сравнению с классическими септиками;

- энергонезависимость, или частичная энергозависимость;

- режим работы насоса, в течении коротких промежутков времени;

- высокие технические характеристики материала (полиэфирный стеклопластик);

- устойчивость материала к внешним воздействиям (химическим, физическим)

- недоступен для грызунов, в отличии от изделий, выполненных из полиэтилена;

- высокие гигроскопичные характеристики, в сравнении с изделиями, выполненных из железобетона;

- малый вес, удобство в доставке и монтаже;

- удобство обслуживания;

- увеличенный период работы между обслуживанием;

- простота в эксплуатации.

# Биоактиваторы для септиков.

«UNIBAC» - первый российский боиоактиватор для очистки септиков и фекальных стоков, не имеющий аналогов в мире. Разработано ведущими российскими биотехнологами в рамках приоритетного направления развития отечественной науки – биотехнологии.

Серия препаратов «UNIBAC» - это новинка в области российских биотехнологий. Основой препарата являются полезные природные микроорганизмы, подобранные специально, с целью максимальной утилизации фекальных стоков. Препарат производится исключительно из природных материалов, полностью биоразлагаем, не загрязняет окружающую среду.

Микроорганизмы, в процессе своей активной жизнедеятельности, перерабатывают и расщепляют фекалии, жиры и другие вещества органического происхождения на более простые составляющие. Попадая в выгребную или канализационную яму, дачный туалет или септик, препарат «UNIBAC» увеличивает скорость переработки твёрдых фракций в жидкое состояние, повышая в несколько раз эффективность работы данных сооружений. При внесении препарата в индивидуальные очистные системы аэробного или анаэробного типа происходит интенсификация нарастания активного ила и, как следствие, повышение качества очистки сточных вод.

Таблица 5. Норма внесения биоактиватора

| Вид биоактиватора | Норма внесения на 1 м3 емкости | Частота внесения |
| --- | --- | --- |
| UNIBAC-universal (для всех видов хоз-бытовых стоков) | 0,25 | 1 раз в 3 месяца или 4 раза в год |
| UNIBAC-winter (для консервации систем при консервации и очистки на зимний период) | 0,5 | 1 раз в год при консервации в зимний период |
| UNIBAC-start (для запуска очистных сооружений) | 0,5 | 1 раз в момент запуска |

Преимущества:

- Нетоксичен

- Безвреден для человека, животных, растений

- Не создаёт кислотной или щелочной среды

- Не является агрессивной средой

- Не является загрязнителем почвы, воды, воздуха

- Полностью биоразложим [19].

Таблица 6. Цена системы с биофильтром

| Наименование | Описание | Ед.изм | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| Септик с биофильтром | объем – 4000л | шт. | 112000р. |

Таблица 7. Цена фильтрационного колодца

| Наименование | Высота, м | Ø наружный, мм | Цена с НДС, руб |
| --- | --- | --- | --- |
| Фильтрационный колодец | 1,5 | 1000 | 5072 |

2.1.3 Расчет основных технических характеристик септика с биофильтром

2.1.3.1 Расчет нагрузки на септик с биофильтром по основным загрязняющим компонентам

Нагрузку на септик с биофильтром и последующие расчеты ведем по основным загрязняющим компонентам:

- взвешенные вещества;

- БПК5;

- азот аммонийный;

- фосфаты.

Для расчета используем качественные показатели сточной воды, поступающей на очистку в септик (табл. 8).

Таблица 8. Концентрация загрязнений до и после очистки

| Концентрация загрязнений, мг\л | На входе в септик | На выходе из септика после очистки |
| --- | --- | --- |
| БПК5(Биохимическое Потребление Кислорода) | 150 | 2,5-4 |
| взвешенные вещества | 220 | 3-5 |
| азот аммонийных солей (по N) | 25 | 0,5 |
| фосфаты (поP2O5) | 10 | 0,3 |
| нитраты (по N) | - | 9,5 |
| нитриты (по N) | - | 0,02 |
| СПАВ (синтетические поверхностно-активные вещества) | 8 | 0,15 |

Величина суточной нагрузки рассчитывается по формуле:

,

где Nсут. – суточная нагрузка (кг/сут.);

C – концентрация компонента (мг/дм3);

Q – расход сточных вод, (4 м3/сут.);

1000 – переводной коэффициент.

Величина часовой нагрузки рассчитывается по формуле:

,

где Nчас. – часовая нагрузка (кг/час);

Nсут. – суточная нагрузка (кг/сут.);

24 – количество часов в одних сутках.

1) Нагрузка по взвешенным веществам:

г/сут.

г/час

2) Нагрузка по БПК5:

г/сут.

г/час

3) Нагрузка по азоту аммонийному:

г/сут.

г/час

4) Нагрузка по фосфатам:

г/сут.

г/час

2.1.3.2 Расчет эффективности очистки септика с биофильтром по основным загрязняющим компонентам

Эффективность очистки рассчитывается по формуле:

,

где Эоч. – эффективность очистки (%);

Спос .- концентрация загрязняющего компонента в поступающей сточной воде (мг/дм3);

Соч. – концентрация загрязняющего компонента в отчищенной воде (мг/дм3);

100% - переводное значение из числового формата в процентный.

1) Эффективность очистки по взвешенным веществам:

2) Эффективность очистки по БПК5:

3) Эффективность очистки по аммонийному азоту:

4) Эффективность очистки по фосфатам:

Таким образом, после очистки сточных вод на септике с биофильтром значения концентрации взвешенных веществ, органических соединений (БПК5) и биогенов (аммонийный азот и фосфаты) снижаются до 97-98%.

2.2 ВОЗДЕЙСТВИЕ МУП «СЫКТЫВКАРСКИЙ БАННО-ПРАЧЕЧНЫЙ ТРЕСТ» НА ВОЗДУХ

МУП «Сыктывкарский банно-прачечный трест» эксплуатирует стационарные источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух без проведения инвентаризации источников выбросов, выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарными источниками осуществляется без специального разрешения, что является нарушением ст. 30 Обязанности граждан и юридических лиц, имеющих стационарные и передвижные источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и ст. 14 Разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и разрешение на вредное физическое воздействие на атмосферный воздух ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».

Согласно ч.1 ст.14 ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» [20], выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарным источником допускается на основании разрешения, выданного территориальным органом федерального органа исполнительной власти в области охраны окружающей среды, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими государственное управление в области охраны окружающей среды, в порядке, определенном Правительством Российской Федерации.

Согласно ч.1 ст.30 ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» [20] юридические лица, имеющие стационарные источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, обязаны обеспечивать проведение инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и разработку предельно допустимых выбросов и предельно допустимых нормативов вредного физического воздействия на атмосферный воздух. [21]

2.2.1 Источники выбросов ЗВ. Перечень вредных веществ

Для отопления банных парилок установлены банные печи, которые частично отапливаются углем и дровами. Необходимое количество топлива в год представлено в таблице 9:

Таблица 9. Необходимое количество топлива для отопления банных парилок

| № бани, местонахождение | Ед.изм. | Кол-во угля в год | Кол-во дров в год |
| --- | --- | --- | --- |
| Баня №3, ул. Кирова,56 | т | 112,5 |  |
| Баня №4, Октябрьский пр., 80 | т | 307,6 |  |
| Баня №5, п.Выльтыдор, ул. Механическая, 6/1 | куб.м |  | 78,0 |
| Баня №7, п.Краснозатонский | т | 53,6 |  |
| Баня №8, п.Максаковка, ул. Снежная, 1/2 | т | 66,3 |  |
| Баня №9, ул. Сосновая, 10 | т | 103 |  |
| Баня №10, п.Трехозерка, 27 | куб.м |  | 47,5 |
| Баня №11, п.Седкыркещ, ул. Уральская, 31 | куб.м |  | 21,0 |

Продуктами сгорания дров являются загрязняющие вещества: оксид углерода, оксиды азота, зола древесная.

Продуктами сгорания угля являются оксид углерода, оксиды азота, диоксид серы, зола древесная. [21]

Трубы банных печей являются стационарными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

2.2.2 Расчет выбросов ЗВ на МУП «Сыктывкарский банно-прачечный трест»

2.2.2.1 Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании угля

Цель: оценить количество вредных веществ, выделяющихся при сгорании угля в течение года (уголь Кузнецкого бассейна, марка – ДР, класс – рядовой, зольность – 11%, влага -19%, сера -0,3%, хлор – 0,004%, мышьяк – 0,0002%, летучих веществ – 41,9%, калорийность минимальная – 4,878 ккал., максимальная – 7,17ккал).

а) Расчет выбросов твердых частиц летучей золы (т/год), выбрасываемых в атмосферу:

Птв = В × А× Х × (1 - к),

где В – расход топлива (т/год);

А – зольность топлива (%);

К – доля твердых частиц, улавливаемых в золоуловителях;

Х - коэффициент, зависящий от типа топлива и топки.

б) Расчет выбросов оксидов серы в пересчете на SO2 (т/год), выбрасываемых в атмосферу с дымовыми газами:

Пso = 0,02 × В × S × (1 - к1),

где В – расход топлива (т/год);

S – содержание серы в топливе (%);

к1 – доля оксидов серы, связываемых летучей золой топлива.

в) Расчет выбросов оксида углерода:

Псо = 0,001 × В × Q × Ксо × (1 - q / 100),

где В – расход топлива (т/год);

Q – низшая теплота сгорания топлива (Дж/кг);

Ксо – количество оксида углерода на единицу теплоты, выделяющейся при горении топлива (кг/Дж);

q – потери теплоты вследствие механической неполноты сгорания топлива.

г) Эта методика позволяет рассчитать количество оксидов азота, выбрасываемых в атмосферу:

ПNO2 = 0,001 × В × Q × К NO2 × (1 - d),

где В – расход топлива (т/год);

Q – теплота сгорания угля (Дж/кг);

КNO2 – параметр, характеризующий количество оксидов азота, образующихся на 1Дж тепла (кг/Дж);

d – коэффициент, зависящий от степени снижения выбросов оксидов азота в результате применения технических решений.

а) Расчет выбросов твердых частиц летучей золы (т/год), выбрасываемых в атмосферу:

Птв = В × А × Х × (1 - к),

где В – расход топлива, т/год (данные приведены в таблице 10):

Таблица 10. Расход топлива (дров), т/год

| № бани | Расход дров, т/год |
| --- | --- |
| № 3 | 112,5 |
| №4 | 307,6 |
| №7 | 53,6 |
| № 8 | 66,3 |
| № 9 | 103 |

А = 11% = 0,11 – зольность топлива (%);

к = 0 – доля твердых частиц, улавливаемых в золоуловителях;

Х = 0,0023– коэффициент, зависящий от типа топлива и топки.

Масса твердых частиц летучей золы, образующейся при сгорании угля (приведена в таблице 11):

Таблица 11. Масса твердых частиц летучей золы, образующейся при сгорании угля

| № бани | Масса твердых частиц летучей золы, кг/год |
| --- | --- |
| 3 | 28,463 |
| 4 | 77,822 |
| 7 | 13,561 |
| 8 | 16,774 |
| 9 | 26,059 |

При сгорании угля бань № 3,4,7, 8,9 за год образуется 162,679кг твердых частиц летучей золы.

б) Расчет выбросов оксидов серы в пересчете на SO2 (т/год), выбрасываемых в атмосферу с дымовыми газами:

Пso = 0,02 × В × S × (1 - к1),

где В – расход топлива (т/год);

S = 0,3%=0,003 – содержание серы в топливе (%);

к1 = 0,1 – доля оксидов серы, связываемых летучей золой топлива.

Масса выбросов оксидов серы, образующейся при сгорании угля (приведена в таблице 12):

Таблица 12. Масса выбросов оксидов серы

| № бани | Масса выбросов оксидов серы, кг/год |
| --- | --- |
| 3 | 6,075 |
| 4 | 16,610 |
| 7 | 2,894 |
| 8 | 3,580 |
| 9 | 5,562 |

При сгорании угля бань № 3,4,7, 8,9 за год образуется 34,721кг оксидов серы.

в) Расчет выбросов оксида углерода (использована формула, позволяющей ориентировочно оценить выбросы оксида углерода).

Псо = 0,001 × В × Q × Ксо × (1 – q / 100),

В – расход топлива (т/год);

Q = 22930000Дж/кг – низшая теплота сгорания топлива (Дж/кг);

Ксо = 1,9∙10-9кг/Дж – количество оксида углерода на единицу теплоты, выделяющейся при горении топлива (кг/Дж);

q = 0,5% = 0,005 – потери теплоты вследствие механической неполноты сгорания топлива.

Масса выбросов оксида углерода, образующегося при сгорании угля (приведена в таблице 13):

Таблица 13. Масса выбросов оксида углерода

| № бани | Масса выбросов оксида углерода, кг/год |
| --- | --- |
| 3 | 4877 |
| 4 | 13334 |
| 7 | 2324 |
| 8 | 2874 |
| 9 | 4465 |

При сгорании угля бань № 3,4,7, 8,9 за год образуется 27874кг оксидов углерода.

г) Расчет выбросов оксидов азота, выбрасываемых в атмосферу

ПNO2 = 0,001 × В × Q × К NO2 × (1 - d),

где В – расход топлива (т/год);

Q = 22930000Дж/кг – теплота сгорания топлива (Дж/кг);

КNO2 = 0,125∙10-9кг/Дж – параметр, характеризующий количество оксидов азота, образующихся на 1Дж тепла (кг/Дж);

d = 0 – коэффициент, зависящий от степени снижения выбросов оксидов азота в результате применения технических решений.

Масса выбросов оксидов азота, образующегося при сгорании угля (приведена в таблице 14):

Таблица14. Масса выбросов оксидов азота, образующегося при сгорании угля

| № бани | Масса выбросов оксидов азота, кг/год |
| --- | --- |
| 3 | 322,5 |
| 4 | 881,7 |
| 7 | 153,6 |
| 8 | 190 |
| 9 | 295,2 |

При сгорании угля бань № 3,4,7, 8,9 за год образуется 1843кг оксидов азота.

Результат вычислений показал, что при сгорании угля в течение года в атмосферу выделяются следующие вредные вещества (таблица 15):

Таблица 15. Масса вредных веществ, образующихся при сгорании угля

| Вредные вещества | Масса вредных веществ, кг/год |
| --- | --- |
| твердые частицы летучей золы | 162,679 |
| оксиды серы | 34,721 |
| оксиды углерода | 27874 |
| оксиды азота | 1843кг |

2.2.2.2 Расчет количества золы и выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании дров

Используя методику расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании угля, можно оценить количество выделившихся оксидов углерода и древесной золы при сгорании дров за год.

а) Расход сжигаемых дров:

В = V × r,

где V – объем дров (м3);

r – плотность дров (кг/м3).

б) Расчет выбросов оксида углерода (методика 1).

Псо = 0,001 × В × Q × Ксо × (1 – q / 100),

где В – расход дров (кг)$

Q – низшая теплота сгорания дров (Дж/кг);

Ксо– количество оксида углерода на единицу теплоты, выделяющейся при горении дров (кг/Дж);

q – потери теплоты вследствие механической неполноты сгорания топлива.

в) Расчет массы древесной золы при сжигании дров:

Пзолы = В × К,

где В - масса используемых дров (кг);

К – зольность дров, для нашего случая К = 0,023.

Например, при сжигании 100кг дров образовалось 2,3кг золы [22]. Значит, зольность дров составляет 0,023 или 2,3% (2,3 : 100 × 100% = 2,3%).

а) Расчет расхода сжигаемых дров:

В = V × r,

где V – объем дров, м3

Таблица 16. Объем дров, используемых для топки бань

| № бани | Объем дров, м3/год |
| --- | --- |
| №5 | 78,0 |
| №10 | 47,5 |
| №11 | 21,0 |

r =800кг/м3 – плотность дров

Расход сжигаемых дров приведен в таблице 17.

Таблица 17. Расход сжигаемых дров

| № бани | Расход сжигаемых дров, кг/год |
| --- | --- |
| 5 | 62400 |
| 10 | 38000 |
| 11 | 16800 |

При сгорании дров бань №5,10,11 за год расходуется 117200кг дров.

б) Расчет выбросов оксида углерода (формула, позволяющая ориентировочно оценить выбросы оксида углерода).

Псо = 0,001 × В × Q × Ксо × (1 – q / 100),

где В – расход дров;

Q = 15000000Дж/кг – низшая теплота сгорания дров (Дж/кг);

Ксо = 14∙10-9кг/Дж – количество оксида углерода на единицу теплоты, выделяющейся при горении дров (кг/Дж);

q = 1% = 0,01 – потери теплоты вследствие механической неполноты сгорания топлива.

Масса выбросов оксида углерода, образующегося при сгорании дров бань №5, 10, 11 (данные приведены в таблице 18):

Таблица 18. Масса выбросов оксида углерода

| № бани | Масса оксида углерода, кг/год |
| --- | --- |
| 5 | 1297,3 |
| 10 | 790 |
| 11 | 349,3 |

При сгорании дров бань №5,10,11 за год образуется 2436,6кг оксида углерода.

в) Расчет массы древесной золы при сжигании дров.

При сжигании 100кг дров образуется 2,3кг золы [22]. Следовательно, масса золы при сжигании дров бань №5,10,11 ровняется (данные приведены в таблице 19):

Таблица 19. Масса золы, образующейся при сгорании дров

| № бани | Масса золы, кг/год |
| --- | --- |
| 5 | 1426,3 |
| 10 | 868 |
| 11 | 384 |

При сгорании дров бань №5,10,11 за год образуется 2678,3кг золы.

Результат вычислений показал, что при сгорании дров в течение года в атмосферу выделяются следующие вредные вещества (таблица 20):

Таблица 20. Масса вредных веществ, образующихся при сгорании дров

| Вредные вещества | Масса вредных веществ, кг/год |
| --- | --- |
| твердые частицы летучей золы | 2678,3 |
| оксиды углерода | 2436,6 |

2.3 ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ МУП «СЫКТЫВКАРСКИЙ БАННО-ПРАЧЕЧНЫЙ ТРЕСТ»

2.3.1 Перечень образующихся отходов

- лампы ртутные отработанные и брак;

- аккумуляторы отработанные;

- масла моторные отработанные, покрышки отработанные;

- лом черных металлов от ремонта автотранспорта и прачечного оборудования;

- отходы бумаги от канцелярской деятельности, мусор, образующийся при работе бань (пластиковые стаканчики, бутылки, картонная и полиэтиленовая тара, бумага, пищевые остатки, использованные веники и т.д.), ветошь от ремонта оборудования прачечных [23].

2.3.2 Расчет нормативов образования отходов

В процессе производственной деятельности персонала предприятия, эксплуатации административных, производственных, складских помещений, уборки территории происходит образование и накопление твердых бытовых отходов (ТБО).

- Лом черных металлов, т/год

Автотранспорт: УАЗ – 2шт.; Газель – 1 шт.; ГАЗ – 3 шт.

M = ∑ n × m × Li / Lni × k / 100,

где n – количество автомобилей 1-ой марки, шт.;

m – масса автомобиля 1-ой марки, т;

Li – средний годовой пробег автомобиля 1-ой марки, тыс. км/год;

Lni – норма пробега подвижного состава до ремонта, тыс. км;

k - удельный норматив замены деталей из черных металлов при ремонте, % - 1%.

МУАЗ = 2 × 2,0 × 20 / 16 × 1 / 100 = 0,05т.

МГазель = 1 × 2,5 × 20 / 16 × 1 / 100 = 0,03т.

МГАЗ = 3 × 3,5 × 18 / 12,5 × 1 / 100 = 0,15т.

Итого: 0,23 т/год.

  - Отработанное моторное масло и трансмиссионное масло, т/год

М = ∑ N × g × Li × n × H × p × 10-4,

где N – количество автомашин 1-ой марки, шт.;

g – норма расхода топлива на 100 км пробега, л/100км;

Li – средний годовой пробег автомобиля 1-ой марки, тыс. км/год;

n – норма расхода масла на 100л топлива, л/100л;

nмк – моторное масло для карбюраторного двигателя, nмк = 2,4л/100л;

nтк – трансмиссионное масло для карбюраторного двигателя, nтк = 0,3л/100л;

H – норма сброса отработанных нефтепродуктов, доли от 1; для моторных масел – 0,25; для трансмиссионных – 0,30;

р – плотность отработанного масла, кг/л, р = 0,9 кг/л.

Отработанное моторное масло

МУАЗ = 2 × 18,3 × 20 × 2,4 × 0,25 × 0,9 × 10-4 = 0,04 т/год.

МГазель = 1 × 20 × 18 × 2,4 × 0,25 × 0,9 × 10-4 = 0,02 т/год.

МГАЗ = 3 × 31 × 18 × 2,4 × 0,25 × 0,9 × 10-4 = 0,1 т/год.

Отработанное трансмиссионное масло

МУАЗ = 2 × 18,3 × 20 × 0,3 × 0,3 × 0,9 × 10-4 = 0,006 т/год.

МГазель = 3 × 31 × 18 × 0,3 × 0,3 × 0,9 × 10-4 = 0,014.

МГАЗ = 1 × 18 × 20 × 0,3 × 0,3 × 0,9 × 10-4 = 0,003 т/год.

Итого: 0,2 т/год.

  - Отработанные шины, т/год

M = ∑ Ni × n × m × Li / Lni × 10-3,

где N – количество автомашин 1-ой марки, шт.;

n – количество шин, установленных на автомашине 1-ой марки, шт.;

m – вес одной изношенной шины данного вида, кг;

Li – средний годовой пробег автомобиля 1-ой марки, тыс. км/год;

Lni – норма пробега подвижного состава 1-ой марки до замены шин, тыс.км.

МУАЗ = 2 × 4 × 12,0 × 20 / 53 × 10-3 = 0,036 т/год.

МГазель = 3 × 6 × 28,0 × 18 / 53 × 10-3 = 0,014

МГАЗ =1 × 6 × 12,0 × 20 / 53 × 10-3 =0,003 т/год.

Итого: 0,23 т/год.

- Промасленая ветошь, т/год

M = n × P × H × 10-6,

где n – количество рабочих, использующих ветошь, чел.;

P – количество рабочих смен в году;

H – норма расхода обтирочных материалов за смену, Н=100гр.

М = 15 × 249 × 100 × 10-6 = 0,037 т/год.

Итого: 0,04 т/год.

- Отработанные ртутные лампы, т/год

М = К × Т × М / Н × 10-3,

где К – количество установленных ртутных ламп, шт.;

Н – ресурс времени работы ламп, Н=12000ч.;

Т – число часов работы в год,ч/год;

М – масса одной лампы, М=0,02т/год.

М = 350 × 1992 × 0,4 / 12000 × 10-3 = 0,023т/год.

Итого: 0,02 т/год.

- Мусор от бытовых помещений и организаций (не сортированный), м3/год

Прачечные

V = H × S,

где Н – норма отработанных отходов, м3/год на 1 м2;

S – площадь, м2.

V = 0,25 × 3968 = 992 м3/год.

Бани

V = H × M,

где Н – норма отработанных отходов, м3/год на 1 посадочное место;

М – количество посадочных мест в банях.

V = 1,65 × 370 = 610,5 м3/год.

Итого: 1602,5 м3/год.

- Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства, м3/год

V = H×M, где

где Н – норма отработанных отходов, м3/год на 1 человека;

М – количество служащих ИТР.

V = 1,0 × 18 = 18,0 м3/год.

Итого: 18,0 м3/год [23].

2.3.3 Классификация отходов

Образующиеся отходы в результате деятельности МУП «Сыктывкарский банно-прачечный трест» классифицируются по признакам:

- По принадлежности;

- По классу опасности [23].

Таблица 21. Классификация отходов по принадлежности

| ## Наименование отхода | ## Код отхода по ФККО | ## Кол-во, м3/т/год |
| --- | --- | --- |
| Лампы ртутные, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак | 3533010013011 | 0,023 |
| Аккумуляторы свинцовые отработанные не повреждённые, с не слитым электролитом | 9211010113012 | 0,01 |
| Масла моторные отработанные | 5410020102033 | 0,2 |
| Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 9120040001004 | 1602,5 |
| Покрышки отработанные | 5750020213004 | 0,2 |
| Обтирочный материал, пропитанный маслами 45% | 54902701010034 | 0,04 |
| Лом черных металлов не сортированный | 3513010001995 | 0,23 |
| Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства | 1871030001005 | 18 |

Таблица 22. Классификация отходов по принадлежности

| ## Наименование отхода | # Количество, т/год |
| --- | --- |
| # Отходы 1 класса опасности |  |
| Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак | 0,023 |
| Отходы 2 класса опасности |  |
| Аккумуляторы свинцовые отработанные не повреждённые, с не слитым электролитом | 0,01 |
| Отходы 3 класса опасности |  |
| Масла моторные отработанные | 0,2 |
| Отходы 4 класса опасности |  |
| Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 1602,5 |
| Покрышки отработанные | 0,2 |
| Обтирочный материал пропитанный маслами 45% 0,04 |  |
| Отходы 5 класса опасности |  |
| Лом чёрных металлов не сортированный | 0,23 |
| Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства | 18 |
| Итого | 1621,23 |

2.3.4 Хранение и переработка твердых отходов

За год на предприятии образуются отходы:

- лампы ртутные отработанные и брак, нормативное образование 23 кг в год. Пришедшие в негодность лампы собираются в ящиках в закрытом подвальном помещении бани № 4. В настоящее время накоплено 23 кг отхода. Заключен договор с ООО «Сартас» № у-2005 от 30.08.2005г. на прием ртутных ламп;

- аккумуляторы отработанные, норматив образования составляет 10 кг в год. Вышедшие из строя аккумуляторы сдаются в магазин «Юникс» при покупке новых. Действует договор № 4 от 30.08.2005г. о приеме на утилизацию АКБ;

- масла моторные отработанные, покрышки отработанные, норматив образования составляет 200/200 кг в год соответственно, остаются на станциях техобслуживания при ремонте и обслуживании автотранспорта;

- лом черных металлов от ремонта автотранспорта и прачечного оборудования, норматив образования 230 кг в год, собирается в закрытом сарае на территории бани № 8. В настоящее время собрано около 200 кг металлолома. Собранный металлолом используется вторично;

- отходы бумаги от канцелярской деятельности, мусор, образующийся при работе бань (пластиковые стаканчики, бутылки, картонная и полиэтиленовая тара, бумага, пищевые остатки, использованные веники и т.д.), ветошь от ремонта оборудования прачечных, собираются в металлических контейнерах емкостью 0,75 куб.м. Контейнеры установлены на контейнерных площадках на территориях бань № 3, 4, 7, 9, прачечной, и периодически (1-2 раза в неделю) вывозятся на городскую свалку. Со слов главного инженера МУП «СБПТ» Жижева В.В., в банях № 5, 8, 10, 11, приемных пунктах, офисе отходы собираются в мешки, вывозятся на городскую свалку согласно действующему договору. Объем вывозимых отходов – 486 куб.м/год.

Предприятие имеет проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, утвержденный на период с 01.04.2005г. до 01.04.2010 год. Ежегодно сдается технический отчет.

Ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за окончанием квартала, предприятие вносит в бюджет платежи за негативное воздействие на окружающую среду [21].

III. ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

3.1 РАСЧЕТ УЩЕРБА, НАНЕСЕННОГО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МУП «СЫКТЫВКАРСКИЙ БАННО-ПРАЧЕЧНЫЙ ТРЕСТ»

III. ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Под экономическим ущербом понимается денежная оценка всех натуральных убытков и потерь, возникающих вследствие выбросов загрязняющих веществ в окружающую природную среду.

Экологический ущерб окружающей природной среде означает фактические экологические, экономические или социальные потери, возникающие в результате нарушения природоохранного законодательства, хозяйственной деятельности человека, стихийных, трудовых, материальных, финансовых ресурсов в народном хозяйстве, а также ухудшения социально-гигиенических условий проживания для населения.

Под удельным ущербом понимается ущерб, причиняемый народному хозяйству и человеку единичным уровнем загрязнения воздушного бассейна определенным ингредиентом.

Для оценки ущерба принята упрощенная методика [24], в соответствии с которой абсолютная величина ущерба является функцией количества загрязняющих веществ, массы и токсичности каждого вещества, а также зависит от региональных особенностей природной среды и состояния водного и воздушного бассейнов.

    - Расчет ущерба, нанесенного атмосферному воздуху

Экономическая оценка ущерба методом укрупненного счета, причиняемого годовыми выбросами загрязнений в атмосферный воздух, определяется по формуле:

(3.1.1.1)

где γ – денежная оценка единицы выбросов, представляющая собой удельный экономический ущерб от загрязнения атмосферы одной тонной условного загрязняющего вещества (руб./усл.т);

σ – коэффициент относительной опасности, позволяющий учесть региональные особенности территории, подверженной вредному воздействию (безразмерная величина). Величина экономического ущерба зависит не только от силы самого вредного воздействия на окружающую среду, но и от характера реципиентов, испытывающих на себе это воздействие. Поэтому, например, оценки ущерба от одной и той же массы вредного вещества в густо населенном месте и на безлюдной территории будут сильно различаться (в методике он принят равным: для курортов и заповедников – 10, для пригородных зон и зон отдыха – 8, для населенных мест с плотностью населения n чел/га – (0,1 чел/га) n, для лесов – 0,2-0,0025, для пашен – 0,25 и садов – 0,5, для промышленных предприятий - 4);

f – безразмерный множитель, учитывающий характер рассеивания примеси в атмосфере.

Значения коэффициента f отражают тот факт, что горячие выбросы и выбросы из высоких источников оказывают менее вредное действие на реципиентов, чем выбросы тех же примесей от низких источников и с низкой температурой.

Согласно для выбросов от разнородных источников (промышленных предприятий) f = 2, для выбросов от низких источников (автотранспорта) f = 5;

М – приведенная масса годового выброса загрязнений из источника, усл.т/год.

Iд - индекс-дефлятор по отраслям промышленности на рассматриваемый период; служит для приведения величины удельного экономического ущерба от выбросов ЗВ в атмосферный воздух к ценам рассматриваемого периода, принятый согласно.

Коэффициент относительной опасности σ определяется по формуле:

где Si – площадь i-й части зоны активного загрязнения (ЗАЗ);

SЗАЗ – площадь зоны активного загрязнения, определяемая по методике, га;

i – номер части ЗАЗ, относящейся к одному их типов территорий;

I – общее число территорий, попавших в ЗАЗ.

Величина приведенной массы выброса загрязнений в атмосферу определяется по формуле:

(3.1.1.2)

i – вид загрязняющего вещества, i = 1, …, N.

m i – масса годового выброса примеси i – того вида в атмосферу (т/год);

Аi – показатель относительной агрессивности примеси i – того вида (усл.т/т);

N – общее число примесей, выбрасываемых источником в атмосферу.

Значение Аi рассчитывается по формуле:

(3.1.1.3)

Для определения показателя относительной агрессивности примеси используют формулу:

(3.1.1.4)

где ai – показатель относительной опасности присутствия примеси в воздухе, вдыхаемом человеком (безразмерная величина);

αi – поправка, учитывающая вероятность накопления исходной примеси или вторичных загрязнителей в компонентах окружающей среды и в цепях питания, а также поступления примеси в организм человека неингаляционным путем (безразмерная величина);

δi – поправка, учитывающая действие на различные реципиенты, помимо человека (безразмерная величина).

Показатель ai взвешивает примеси в соответствии с их ПДК и определяется по формуле:

,

Где ПДКс.c.i – среднесуточная предельно допустимая концентрация i-той примеси в атмосферном воздухе (при отсутствии ПДКс.с. для того или иного выбрасываемого вещества или примеси допускается использование значения ПДКм.р., а при отсутствии утвержденного значения ПДКм.р. применяется значение ОБУВ для атмосферного воздуха населенных мест) взятая согласно;

ПДКр.з.i – предельно допустимое значение концентрации i-той примеси в воздухе рабочей зоны (при отсутствии утвержденного значения ПДКр.з.i используется значение ОБУВ в воздухе рабочей зоны);

ПДКс.с.SO2– среднесуточная предельно допустимая концентрация диоксида серы (SО2) в атмосферном воздухе населенных мест, равная 0,05 мг/м3;

ПДКр.з.SO2– предельно допустимое значение концентрации окиси углерода (SО2) в воздухе рабочей зоны, равное 10 мг/м3.

Значение поправки αi принимается равным:

5 – для токсичных металлов и их окислов – ванадия, марганца, кобальта, никеля, хрома, цинка, мышьяка, серебра, кадмия, сурьмы, олова, платины, ртути, свинца, урана;

2 – для прочих металлов и их окислов – натрия, магния, калия, кальция, железа, стронция, молибдена, бария, вольфрама, висмута, для кремния, бериллия, а также других компонентов твердых аэрозолей, для полициклических ароматических углеводородов (ПАУ), в том числе бенз(а)пирена;

1 – для всех прочих выбрасываемых в атмосферу загрязнителей (для газов, кислот и щелочей в аэрозолях и др.).

Значение поправки δi принимается равным:

2 – для выбрасываемых и испаряющихся в атмосферный воздух легко диссоциирующих кислот и щелочей (фтористого водорода, соляной и серной кислот и т.п.), молекулярных фтора, хлора, сернистого газа, сероводорода;

1, 5 – для окислов азота, сероуглерода, озона, хорошо растворимых неорганических соединений фтора;

1, 2 – для органических пылей, не содержащих ПАУ и других опасных соединений (древесной пыли и др.), нетоксичных металлов и их окислов (натрия, магния, калия, кальция, железа, стронция, молибдена, бария, вольфрама, висмута), а также для реактивной органики (альдегидов и т. п.), аммиака, неорганических соединений кремния, плохо растворимых соединений фтора;

1 – для прочих соединений и примесей (для окиси углерода, легких углеводородов, ПАУ, токсичных металлов и их окислов и др.).

В ряде случаев в формулу (3.1.1.4) для определения значения Ai вводятся два дополнительных множителя: поправка λi (безразмерная величина) на вероятность вторичного заброса примесей в атмосферу после их оседания на поверхностях (вводится для пылей) и поправка βi (безразмерная величина) на вероятность образования при участии исходных примесей, выброшенных в атмосферу, других (вторичных) загрязнителей, более опасных, чем исходные (вводится для легких углеводородов).

Значение дополнительной поправки λi на вторичный заброс принимается равным:

1, 2 – для твердых аэрозолей (пылей), выбрасываемых на территориях со среднегодовым количеством осадков менее 400 мм в год;

1 – для твердых аэрозолей, выбрасываемых на прочих территориях, а также для всех прочих примесей независимо от места выброса.

Значение дополнительной поправки βi на вероятность образования опасных вторичных загрязнителей принимается равным:

5 – для содержащихся в парах бензинов и других топлив нетоксичных летучих углеводородов (низкомолекулярных парафинов и олефинов, которые имеют значение величины αi менее 3) при их поступлении в атмосферу южнее 45 ˚ с. ш.;

2 – для содержащихся в парах бензинов и других топлив нетоксичных летучих углеводородов (низкомолекулярных парафинов и олефинов, которые имеют значение величины αi менее 3) при их поступлении в атмосферу севернее 45 ˚ с. ш.;

1 – для прочих веществ.

В таблице 23 приведены величины ПДКс.с. и ПДКр.з. [25] для примесей, загрязняющих атмосферный воздух в районе функционирования МУП «Сыктывкарский банно-прачечный трест».

- Таблица 23. Гигиенические нормативы загрязняющих веществ

| Наименование вещества | ПДКр.з. | ПДКс.с. |
| --- | --- | --- |
| Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 0,085 | 0,04 |
| Сера диоксид (ангидрид сернистый) | 0,5 | 0,05 |
| Углерод оксид | 5 | 3 |

На основании данных таблицы 23 рассчитаем величину значения показателей относительной опасности присутствия примесей в воздухе в районе функционирования МУП «Сыктывкарский банно-прачечный трест».

В таблице 24 приведены поправки ai,, αi, δi , λi ,βi для примесей, загрязняющих атмосферный воздух в районе функционирования МУП «Сыктывкарский банно-прачечный трест».

- Таблица 24. Значения величин ai,, αi, δi , λi ,βi для веществ, выбрасываемых в атмосферу

| Наименование вещества | ai | αi | δi | λi | βi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 12,13 | 1 | 1,5 | 1 | 1 |
| Сера диоксид (ангидрид сернистый) | 4,47 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Углерод оксид | 0,18 | 1 | 1 | 1 | 1 |

На основании данных таблицы 24 рассчитаем величину значения показателей относительной агрессивности примесей в воздухе в районе функционирования МУП «Сыктывкарский банно-прачечный трест».

Определяем годовой экономический ущерб от загрязнения атмосферы. Базовое значение γ = 35,6 руб/усл.т переводим в цены 2009 года с помощью индекса цен производителей по отраслям промышленности, который начиная с 1999 года равен 3,56.

примем σ = 4; f = 2;

В таблице 25 приведены значения т, Аi, М и вычисленные на их основе ущерб от загрязнения атмосферного воздуха.

Таблица 25. Значение ущерба от загрязнения атмосферного воздуха

| Наименование вещества | Объем выбросов mi, т | Ai, усл. т/т | M, усл. т | Уатм, руб. (в ценах 2004 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 0,035 | 18,19 | 0,7 | 709,72 |
| Сера диоксид | 1,843 | 8,94 | 16,5 | 16729,15 |
| Углерод оксид | 30,311 | 0,18 | 5,5 | 5576,38 |
| Итого |  |  |  | 23015,25 |

Уатм(NO2) = 35,6 · 4 · 2 · 0,7 · 3,56 = 709,72 руб/год.

Уатм(SO2) = 35,6 · 4 · 2 · 16,5 · 3,56 = 16729,15 руб/год

Уатм(СО) = 35,6 · 4 · 2 · 5,5 · 3,56 = 5576,38 руб/год.

Годовой экономический ущерб от выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составит 23015,25 руб./год.

3.1.2 Расчет ущерба, нанесенного водному объекту от бани № 5

Расчет удельного эколого-экономического ущерба, причиняемого сбросом загрязняющих примесей в водные источники, рассчитывается по следующей формуле:

где Ув - удельный эколого-экономический ущерб, причиняемый сбросом загрязняющих примесей в водные источники, руб./год;

М – масса сброса загрязняющих веществ в водный бассейн, т;

Н – базовый норматив платы за сброс 1 тонны загрязняющих веществ, руб./т, [24].

Кэк – коэффициент, учитывающий экологический фактор, Кэк=1,1

Выбран коэффициент 1,1, учитывающий экологические факторы (состояние водного объекта) в бассейне р.Сев. Двина для Республики Коми [26].

Кдоп – коэффициент дополнительный для районов крайнего севера, Кдоп = 2, т.к. г. Сыктывкар приравнивается к районам Крайнего Севера, то необходимо учитывать этот коэффициент [26].

Расчет ущерба, нанесенного водному объекту без очистки от бани № 5

В таблице 26 приведены массы загрязняющих веществ, содержащиеся в сточных водах в 2008 г. В этот период времени объем сбрасываемых сточных вод бани № 5 составил V = 384 м3/год, масса загрязняющих веществ приведена из расчета на этот объем.

Таблица 26. Фактическая масса загрязняющих веществ, сброшенных в водный объект без очистки в 2008 г.

| Наименование загрязняющего вещества | Масса загрязняющих веществ до очистки, т/год |
| --- | --- |
| ВВ | 84,5 |
| БПКполн | 105,6 |
| Фосфаты (по Р) | 3,8 |
| Азот аммонийный | 9,6 |
| СПАВ | 3,1 |

Расчет удельного эколого-экономического ущерба за 2008 год, причиняемого сбросом загрязняющих примесей в водный источник до очистки - суммарный, а также по отдельным загрязняющим веществам представлен в таблице 27. Все расчеты произведены с учетом цен 2009 года [26].

Таблица 27. Расчеты удельного эколого-экономического ущерба загрязняющих веществ без очистки

| Загрязняющее вещество | Расчет удельного эколого-экономического ущерба по загрязняющим веществам |
| --- | --- |
| Взвешенные вещества | по факту: Ув = 0,0845 · 21 · 1,1 · 2 = 3,9 руб. сумма: Ув = 3,9 руб. |
| БПКполн | по факту: Ув = 0,1056 · 91 · 1,1 · 2 = 21,14 руб. сумма: Ув = 21,14 руб. |
| Фосфаты (по Р) | по факту: Ув = 0,0038 · 1378 · 1,1 · 2 = 11,52 руб. сумма: Ув = 11,52 руб. |
| Азот аммонийный | по факту: Ув = 0,0096 · 551 · 1,1 · 2 = 11,63 руб. сумма: Ув = 11,63 руб. |
| СПАВ | по факту: Ув = 0,0031 · 551,6 · 1,1 · 2 = 3761,91 руб. сумма: Ув = 3,76 руб. |

Таким образом, из приведенных расчетов следует, что удельный эколого-экономический ущерб, причиняемый сбросом загрязняющих примесей в водный источник без очистки по факту равен: Ув = 52 руб.

Расчет ущерба, нанесенного водному объекту после очистки от бани № 5

В таблице 28 приведены массы загрязняющих веществ, содержащиеся в сточных водах в 2008 г.

Таблица 28. Фактическая масса загрязняющих веществ, сброшенных в водный объект после очистки в 2008 г.

| Наименование загрязняющего вещества | Масса загрязняющих веществ после очистки, т/год |
| --- | --- |
| ВВ | 0,0015 |
| БПКполн | 0,0012 |
| Фосфаты (по Р) | 0,0001 |
| Азот аммонийный | 0,0002 |
| СПАВ | 0,0001 |

Расчет удельного эколого-экономического ущерба за 2008 год, причиняемого сбросом загрязняющих примесей в водный источник после очистки - суммарный, а также по отдельным загрязняющим веществам представлен в таблице 29 [26].

Таблица 29. Расчеты удельного эколого-экономического ущерба загрязняющих веществ после очистки

| Загрязняющее вещество | Расчет удельного эколого-экономического ущерба по загрязняющим веществам |
| --- | --- |
| Взвешенные вещества | по факту: Ув = 0,0015 · 21 · 1,1 · 2 = 0,07руб. сумма: Ув = 0,07 руб. |
| БПКполн | по факту: Ув = 0,0012 · 91 · 1,1 · 2 = 0,24 руб. сумма: Ув = 0,24 руб. |
| Фосфаты (по Р) | по факту: Ув = 0,0001· 1378 · 1,1 · 2 = 0,3 руб. сумма: Ув = 0,3 руб. |
| Азот аммонийный | по факту: Ув = 0,0002 · 551 · 1,1 · 2 = 0,24 руб. сумма: Ув = 0,24 руб. |
| СПАВ | по факту: Ув = 0,0001 · 551,6 · 1,1 · 2 = 0,12 руб. сумма: Ув = 0,12руб. |

Таким образом, из приведенных расчетов следует, что удельный эколого-экономический ущерб, причиняемый сбросом загрязняющих примесей в водный источник после очистки по факту равен: Ув = 1 руб.

3.2 РАСЧЕТ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МУП «СЫКТЫВКАРСКИЙ БАННО-ПРАЧЕЧНЫЙ ТРЕСТ»

Законом РФ «Об охране окружающей природной среды» установлен порядок платности природопользования, который включает плату за природные ресурсы и плату за загрязнение окружающей природной среды.

Основные положения платы за загрязнение природной среды определены постановлением Правительства РФ от 12.06.03 г. № 344 «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления», в котором утверждены порядок расчета размеров платежей и порядок перечисления природопользователями платежей за загрязнение окружающей природной среды.

С экономической точки зрения система платежей за загрязнение строится по принципу компенсации ущерба, причиняемого загрязнением природной среды.

Плата за загрязнение окружающей природной среды – это форма частичного возмещения экономического ущерба, возникающего при осуществлении природопользователем хозяйственной, управленческой и иной деятельности в пределах установленных нормативов (лимитов) негативного воздействия на качество окружающей природной среды, а также при их несоблюдении, если оно не привело к значительным экологическим последствиям, требующим специального расследования.

В настоящее время действующими являются базовые нормативы платы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.06.2003 г. №344. В 2005 году было создано постановление правительства РФ №410 о внесении изменений в приложение №1 к постановлению правительства РФ №344. [27].

Для учета различного экологического состояния регионов введены специальные коэффициенты экологической ситуации и экологической значимости территории (Кэкол), которые учитывают состояние атмосферного воздуха, почвы и водных объектов и зависят от степени загрязнения и деградации природной среды в данном регионе [26].

3.2.1 Расчет платы за загрязнение атмосферного воздух

Общая сумма платы за выбросы загрязняющих веществ складывается из трех частей:

П = Пн + Пл + Псл,

где Пн – плата за массу загрязняющих веществ в размерах, не превышающих предельно допустимый норматив (ПДВ, ПДС), руб;

Пл – плата за массу загрязняющих веществ в пределах установленных лимитов (ВСС), руб;

Псл – плата за сверхлимитную массу, руб.

При этом плата за сверхлимитный сброс (выброс) в 5 раз превышает плату за лимитный и в 25 раз превышает плату за предельно допустимый сброс (выброс).

Состав платежей для конкретного случая полностью зависит от размера фактической массы загрязнений (mф), попадающих в окружающую среду. Если для всех ЗВ mф  mн, то общая сумма платы:

n

П = Пн =  Нбi  mфi  Кэкол  Кинд

i =1

где i…n - вид и количество видов загрязняющих веществ;

Нбi – базовый норматив платы за выброс одной тонны i-го загрязняющего вещества в пределах допустимых норм, руб/т [28];

mфi - фактическая масса i-го загрязняющего вещества, т/год;

mн – предельно допустимый выброс или предельно допустимый сброс ЗВ, т/год;

Кэкол - коэффициент экологической ситуации и экологической значимости территории;

Кинд - коэффициент индексации платы.

Размер платы за выброс загрязняющих веществ учитывает допустимый норматив выброса загрязняющих веществ, коэффициенты экологической ситуации и экологической значимости состояния атмосферного объекта (для Республики Коми принят равным 1,4). Нормативы платы за выбросы применены с использованием дополнительного коэффициента 2 для районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Коэффициент индексации платы за загрязнение окружающей среды на 2009г. равен 1,62 (№344) и 1,32 (№410) [27].

Если mф  mл , то общая сумма платы:

n

П = Пн + Пл = Пн + 5  Нбi (mфi – mHi)  Кэкол  Кинд

i = 1

где mл - временно согласованный выброс, т/год.

Если mф > mл, то общая сумма платы:

n

П = Пн + Пл + Псл = Пн + Пл + 25  Нбi (mфi – mлi)  Кэкол  Кинд

i = 1

Плата за загрязнение от предприятий в размере 20% от фактической суммы платежей поступает в федеральный бюджет РФ, 40% - в региональный бюджет и 40% в местный бюджет г.Сыктывкара.

Объемы выбросов МУП «Сыктывкарский банно-прачечный трест» приведены за 2008 г. в таблице 30.

Таблица 30. Объемы выбросов МУП «Сыктывкарский банно-прачечный трест» за 2008 г.

| Наименование вещества | Объем выбросов mф, т |
| --- | --- |
| Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 0,035 |
| Сера диоксид | 1,843 |
| Углерод оксид | 30,311 |

Плату рассчитываем по фактической массе, так как на предприятии нет установленных нормативов:

n

Пф =  Нбi  mф Кэкол  Кинд = (30,3  0,6 + 0,035  52) 

i =1

 1,41,62  2 + 1,8  211,41,32 2 = 230,429 руб.

Сумма платы за сбросы ЗВ в атмосферный воздух составит:

Пф = 230,429 руб.

Сумма платы, перечисляемая в федеральный, региональный и местный бюджеты:

- в федеральный бюджет: 230,429  0,2 = 46,0858 руб.

- в региональный бюджет: 230,429  0,4 = 92,1716 руб.

- в местный бюджет: 230,429  0,4 = 92,1716 руб.

По результатам проведенных расчетов (рис. 13) можно сделать вывод, что в результате функционирования МУП «Сыктывкарский банно-прачечный трест» производимые платежи за загрязнение атмосферного воздуха на 22784,8 руб. ниже по сравнению с наносимым им ущербом.

3.2.2 Расчет платы за загрязнение водных ресурсов

При расчете платы за сброс загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты на территории Республики Коми применяются два коэффициента, учитывающих экологические факторы, по бассейнам рек: для бассейна р. Печора, для бассейна р. Северная Двина – 1,1 [28].

Размер платы за сброс сточных вод определяется как плата за сброс загрязняющих веществ в водный объект.

Размер платы за сброс загрязняющих веществ учитывает допустимый норматив сброса загрязняющих веществ, коэффициенты экологической ситуации и экологической значимости состояния водного объекта (для Республики Коми принят равным 1,1). Нормативы платы за сбросы применены с использованием дополнительного коэффициента 2 для районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Коэффициент индексации платы за загрязнение окружающей среды равен 1,344 [28].

Расчет платы выполнен в соответствии с [28]:

n

Пв =  Vi × Нi × Квэr × Ки,

i=1

где: i…n – вид и количество видов загрязняющих веществ;

Нi – базовый норматив платы за сброс одной тонны i-го загрязняющего вещества в пределах допустимых норм, руб/т;

Vi – фактическая масса i-го загрязняющего вещества, т/год;

Квэr – коэффициент экологической ситуации и экологической значимости территории;

Ки – коэффициент индексации платы.

- Расчет платы за сброс загрязняющих веществ без очистки

П 1= (0,0845 × 366 + 0,1056 × 91 + 0,0096 × 689 + 0,0038 × 1378 + 0,0031 × 551,6) × 1,1 × 1,344 × 2 = 160 руб/год;

П1 = 160 руб/год

Исходные данные для расчета платы за сбросы и итоговая сумма приведены в таблице 31.

Таблица 31. Плата за сброс загрязняющих веществ без очистки

| Загрязняющее вещество | Масса сброса, т/год | Базовый норматив платы за 1 т, руб. в пределах допустимых нормативов сбросов | Плата за выбросы, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Взвешенные вещества | 0,0845 | 366 | 30,9 |
| БПКполн | 0,1056 | 91 | 5,2 |
| Азот аммонийный | 0,0096 | 689 | 6,6 |
| Азот нитратный | - | 31 | - |
| Азот нитритный | - | 13775 | - |
| Фосфаты по (Р) | 0,0038 | 1378 | 5,2 |
| СПАВ | 0,0031 | 551,6 | 1,7 |
| ИТОГО |  |  | 160 |

Таким образом, сумма платежей за загрязнения до проведения комплекса природоохранных мероприятий составит 160 руб/год.

- Расчет платы за загрязнения после очистки

П2 = (0,0015 × 366 + 0,0012 × 91 + 0,0002 × 689 + 0,0036 × 31 + 0,0000077 ×

13775 + 0,0001 × 1378 + 0,000058 × 551,6) × 1,1 × 1,344 × 2 = 3,5 руб/год;

П2 = 3,5 руб/год

Исходные данные для расчета платы за сбросы и итоговая сумма приведены в таблице 32.

Таблица 32. Плата за сброс загрязняющих веществ после очистки

| Загрязняющее вещество | Масса сброса, т/год | Базовый норматив платы за 1 т, руб. в пределах допустимых нормативов сбросов | Плата за выбросы, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Взвешенные вещества | 0,0015 | 366 | 0,55 |
| БПК полн. | 0,0012 | 91 | 0,11 |
| Азот аммонийныыйый | 0,0002 | 689 | 0,14 |
| Азот нитратный | 0,0036 | 31 | 0,11 |
| Азот нитритный | 0,0000077 | 13775 | 0,12 |
| Фосфатыпо (Р) | 0,0001 | 1378 | 0,14 |
| СПАВ | 0,000058 | 551,6 | 0,03 |
| ИТОГО |  |  | 3,5 |

Таким образом, сумма платежей за загрязнения после проведения комплекса природоохранных мероприятий составит 3,5 руб/год.

Предотвращенная плата за сбросы загрязняющих веществ благодаря установке (септик с боифильтром) составит:

∆П = 160 – 3,5 = 156,5 руб.

В итоге, можно сказать, что с учетом выполнения предложений по очистке сточных вод бани № 5, плата за сброс загрязняющих веществ в водный объект сократится на 98% (156,5руб.) (рис. 15.).

Экономический ущерб, в свою очередь, также уменьшится на 98%, а предотвращенный экономический ущерб благодаря установке составит 51 рубль (рис. 14.).

3.2.3 Расчет экономической эффективности природоохранных мероприятий

Экономический эффект от внедрения природоохранных мероприятии, результатом которых будет являться снижение (или полностью исключение) сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, определяется по формуле:

Эп = П1 – П2,

где Эп – экономия платежей за счет снижения выбросов в окружающую среду;

П1 и П2 – годовая сумма платы за загрязнения, попадающие в природную среду, соответственно, до и после внедрения комплекса природоохранных мероприятий.

Эп = П1 – П2 = 160 руб/год – 3,5 руб/год = 156,5 руб/год.

ДП.ТФ.О.-З.6. 280201. 31066.ПЗ

Заключение

Повсеместное загрязнение окружающей нас среды разнообразными веществами, подчас совершенно чуждыми для нормального существования организма людей, представляет серьезную опасность для нашего здоровья и благополучия будущих поколений. Сама жизнь заставляет обновить ранее полученные знания, которых стало совершенно недостаточно для обеспечения хотя бы повседневного самосохранения.

В последнее время все чаще в печати, на радио, телевидении одной из главных тем становится экологическая. Широкая общественность, зная о критическом состоянии окружающей среды, должна активно действовать. «Экологизация» законодательной и исполнительной власти сейчас особенно важна, поскольку первоочередная задача - сделать экологически чистые производства выгодными и, наоборот, экономически невыгодным любое пренебрежение экологическими нормами. Без этого призывы к рядовым гражданам беречь природу будут выглядеть демагогическими и вряд ли достигнут цели. Вместе с тем необходима и самая широкая просветительская работа среди граждан всех возрастов.

Библиографический список

1. АКТ № 5-сык-эк. Проведения мероприятия по государственному контролю в области природопользования и охраны окружающей среды [Текст] / главный специалист Сыктывкарского городского комитета по охране окружающей среды; составл. 24.01.2008. – 2 с.

2. Минаев-Цикановский В.А. Прачечное производство. - М.: «Легкая индустрия», 1976. – 256с. с ил.

# Печи-каменки для бань, водонагреватели, дымоходы и общая технология выкладки [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www. bibliotekar.ru, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. Рус.

# 4. Общественные бани [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.banya-lefortovo.ru, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. Рус.

5. Сточные воды - анализ сточных вод  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ovallab.ru, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. Рус.

6. Сточные воды [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.water-cleaning.ru, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. Рус.

7. Топас - Очистные сооружения очистки бытовых сточных вод для канализации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.topas.dmg.su, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. Рус.

8. Яковлев С.В., Воронов Ю.В. Водоотведение и очистка сточных вод [Текст]. М.: АСБ, 2004

9. Водоподготовка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.santehprof.ru, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. Рус.

10. Биологическая очистка сточных вод [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.aqua-therm.ru, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. Рус.

11. Биологическая очистка сточных вод [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ecosystema.ru, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. Рус.

12. Камины, топки, электрокамины, печи, дымоходы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.kamin.su, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. Рус.

13. Глоссарий [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mosecom.ru, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. Рус.

14. Камины, топки [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.kamin.su, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. Рус.

15. Какой вид топлива или энергии выбрать [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.kolodec.ru, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. Рус.

16. Печи для бани [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.stroi-baza.ru, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. Рус.

17. «Аргументы и факты – Коми» № 18 (538). С частным паром [Текст] / ред.; апрель, 2009 г. – 18 с.

18. Постановление главы администрации МО ГО «Сыктывкар» от 10.03.2006 г. № 3/630 «Об утверждении нормативов сброса загрязняющих веществ со сточными водами в Централизованную систему коммунальной канализации города Сыктывкара».

19. Очистные сооружения  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.promec.ru, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. Рус.

20. Российская Федерация. Законы. Об охране атмосферного воздуха [Текст]: федер. закон: [принят Гос. Думой 2 апр. 1999 г.: одобр. Советом Федерации 22 апр. 1999 г. ]. – М. : Маркетинг, 1999. – 13 с.

21. Протокол № 5-сык-эк «Об административном правонарушении» [Текст] / гл. специалист Сыктывкарского городского комитета по охране окружающей среды, государственный инспектор РК по охране природы на территории г. Сыктывкара; составл. 25.01.2008. – 4 с.

22. Сигал А.И., Силегей Т.С., Хинягин А.П. Инструкция по нормированию выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в атмосферу и водные объекты [Текст] / А.И. Сигал, Т.С. Силегей, А.П. Хинягин. – М.: 1989. – 140 с.

23. Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР) МУП «Сыктывкарский банно-прачечный трест» г. Сыктывкар [Текст] : утв. 24.12.04 – Сыктывкар, 2005. – 30 с.

24. Бурков, Н.А. Прикладная экология [Текст]: практикум по охране окружающей среды для специалистов-экологов и студентов вузов/ Н.А.Бурков [и др.]; отв. ред. Н.А.Бурков. Гос. Комитет РФ по охране окруж. среды. – Киров. – 1999. – 160с.

# 25. ГН 2.1.5.1315-03. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования [Текст]. – Взамен ГН 2.1.5.689-98 ; введ. 2003-06-15. – М. : Консультант Плюс. – 2007. – 94 с.

26. СНиП II.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения [Текст]. – М.: Госстрой СССР. 1985. – 71с.

27. Постановление Правительства РФ от 12.06.2003 г. № 344 «О нормативах платы за выбросы загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления».

28. Постановление Правительства РФ от 28.08.1992 г. №632 «Об утверждении порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды воздействия»