СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1. РАЗВИТИЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

1.1 Энергетическая стратегия Новосибирской области

1.2 Эксплуатация систем отопления

1.3 Нормативно-правовой фундамент энергоресурсосбережения

1.4 Энергоаудит

1.5 Энергетический паспорт энергообъекта и здания

2. АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ПСХ «ЭНЕРГИЯ»

2.1 Общая характеристика предприятия

2.2 Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в городе Бердске

2.3 Анализ объемов отпущенных энергоресурсов предприятиями-производителями г.Бердска

2.4 Финансовый анализ ООО «ПСХ «Энергия»

2.4.1 Анализ структуры и динамики имущества и капитала предприятия

2.4.2 Анализ степени ликвидности баланса и платежеспособности предприятия

2.4.3 Анализ деловой активности

2.4.4 Анализ финансовой устойчивости

2.4.5 Анализ рентабельности

3. ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1 Аттестация рабочих мест по условиям труда

3.2 Меры безопасности при работе на ПЭВМ

3.3 Способы защиты населения в чрезвычайных ситуациях

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

ВВЕДЕНИЕ

Анализ развития экономики Новосибирской области показал, что ежегодно свыше 20% расходов консолидированного бюджета НСО направлялось на мероприятия по топливо-энергообеспечению потребителей. Снижение объемов производства сопровождалось уменьшением эффективности использования электрической и тепловой энергии во всех секторах хозяйства области.

Общий потенциал энергосбережения в НСО, по оценкам Новосибирского межотраслевого фонда энергосбережения, достигает 1,8-2млн. тонн условного топлива. Доля тепловой энергии в общем потенциале энергосбережения области составляет 75%, электроэнергии – 25%. Потенциал энергосбережения по секторам экономики распределяется следующим образом: в сфере материального производства – 30-40%, из них в производстве электрической энергии – 38%, тепловой – 28-30%, в сфере услуг энергосбережение составляет 60-70%.

Активизация работ по энергосбережению в НСО началась в 1995 году с осуществлением проекта ТАСИС Европейского Союза «Учреждение энергетического центра ТАСИС в Новосибирске» (ESIB 9301). Уже на первом этапе были выполнены энергетические аудиты на 17 энергоемких объектах. Весьма велик потенциал энергосбережения в ЖКХ: около 30 % экономии может быть получено в городских системах инженерного обеспечения, до 70% - непосредственно в зданиях, сооружениях, причем большая ее доля связана с тепловой энергией. Обоснованное нормирование тепловой и электрической энергии и в виде дифференцированных тарифов на коммунально-бытовые услуги могут снизить расход энергии в ЖКХ на 20-30%.

Современный этап энергосбережения в НСО можно охарактеризовать как переходный от формирования идеологии энергосбережения к реальному энергосбережению. В настоящее время в области:

- создан и действует Фонд энергосбережения, способствующий внедрению энергосберегающих технологий и оборудования, финансированию их разработки и использования;

- разработана Концепция энергетической стратегии НСО на период до 2010 года, на основе которой сформированы и реализуются областные целевые программы, направленные на энергосбережение;

- выполнена областная целевая программа «Энергосбережение в НСО на период до 2005 года», утвержденная Постановлением главы администрации НСО от 7 июля 1998 года №609, в рамках которой разработана и реализована областная целевая программа «Внедрение тепловых насосов на объектах топливно-энергетического комплекса в НСО в 1999-2002 годах»;

- выполнен проект ТАСИС Европейского Союза и создан в Новосибирске Энергетический центр для реализации политики энергосбережения в области. Центром проведено более 50 энергетических аудитов на объектах НСО, даны рекомендации по направлениям энергосбережения, которые уже осуществляются.

Наиболее эффективные и разработанные направления по энергосбережению, включенные в целевую программу:

- Внедрение системы учета и регулирования энергопотребления в социальной сфере.

- Внедрение тепловых насосов.

- Совершенствование схем внутреннего энергоснабжения предприятий промышленности.

Цель написания дипломной работы:

- Дать оценку объемов производства и направления выбранной стратегии развития топливно-энергетического комплекса на период до 2010 года по Новосибирской области.

- Охарактеризовать современный этап энергоресурсосбережения, описать существующие виды и задачи энергетического контроля, рассмотреть нормативно-правовой фундамент по Новосибирской области.

- Произвести анализ тарифов на жилищно-коммунальные услуги в городе Бердске и анализ структуры объемов энергоресурсов, отпущенных предприятиями-производителями.

- Описать способы и произвести финансовый анализ.

# 1. РАЗВИТИЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

## 1.1 Энергетическая стратегия Новосибирской области

За последние три года на предприятиях топливно-энергетического комплекса (ТЭК) области наблюдается рост объектов производства. Так в 2007г. темпы роста в ТЭК были выше, чем в целом по промышленности в Новосибирской области, составив 150,6% против 105,9%. Эта тенденция сохранилась в 2009 и 2010 годах. Весомый вклад вносят предприятия нефтяной (ОАО «Новосибирскнефтегаз») и угольной (ЗАО «Сибантрацит») промышленности, где темпы роста объемов производства составили соответственно 172% и 118%.

За этот период увеличилось налогооблагаемая база ТЭК, улучшилась ситуация с перечислением налогов в бюджеты всех уровней, уменьшилась дебиторская задолженность, среднемесячная заработная плата на предприятиях ТЭК превысила в 2,5 раза среднюю по области [1].

Однако в ТЭК продолжают накапливаться негативные факторы, что приводит к снижению энергобезопасности Новосибирской области. Назовем главные из них.

- Недостаточность внешних инвестиций в отрасль.

- Изношенность, в среднем на 70%, котельного и турбинного оборудования на Новосибирских электрических станциях.

- Отставание ввода в строй новых генерирующих мощностей и сетевых объектов. Кризис инвестиций привел к замораживанию строительства генерирующих мощностей. За последние 8 лет на электростанциях области не введено ни одного мегаватта мощности.

- Изношенность объектов теплоснабжения. Нарастают проблемы снижения потенциала теплоисточников. Разрыв между установленной и балансовой мощностью ТЭЦ превысил 20%. Практически во всех районах, обслуживаемых электростанциями, наблюдается дефицит тепловой мощности. Система передачи тепла оказалась бесхозной и технологически отсталой. Половина тепловых сетей Новосибирской энергосистемы эксплуатируются более 20 лет и находятся в неудовлетворительном состоянии. В Новосибирской области, как и всюду в стране, преобладает устаревшая технология подземной прокладки тепловых сетей в непроходных каналах с теплоизоляцией преимущественно из минеральной ваты. Из-за низкого качества изоляционных материалов, а также качества строительства потери тепла достигают более 20%. Срок службы тепловых сетей в 2-3 раза ниже зарубежных; интенсивность коррозийных повреждений составляет 0,35-0,40 повреждений на 1 км трассы в год.

- Нестабильность поставок топлива и энергии, которая может усилиться из-за наступления периода маловодных лет на сибирских реках, чрезмерно завышенных цен на топливо, железнодорожные перевозки, из-за неплатежей или развития забастовочного движения на энергетических предприятиях Кузбасса и Красноярского края.

Эффективность использования энергии в области снижается более быстрыми темпами, чем в целом по России: за рассматриваемый период энергоемкость валового регионального продукта (ВРП) НСО возросла более чем на 70%, а прирост энергоемкости валового внутреннего продукта (ВВП) России – на 21-22%. Тем не менее, энергоэффективность экономики области в целом пока остается более высокой, чем в среднем по РФ, как это было и в дореформенный период. Общий внутренний потенциал энергосбережения области в текущем году оценивается в диапазоне 1,8-2,1 млн. тонн условного топлива.

Для более четкого представления о состоянии ТЭК рассмотрим балансы топлива и энергии в НСО.

За год в области потребляется около 9 млн. тонн угля, около 300 тыс. тонн мазута, более 2 млрд. куб. метров природного газа и около 30 тыс. тонн сжиженного газа. Суммарное годовое потребление областью энергоресурсов в тоннах условного топлива (тонн у.т.) составляет 9579 тыс. Структура поступления и внутреннего потребления энергоресурсов по области приведена в таблицах 1-6.

Таблица 1 – Поступление энергоресурсов в Новосибирскую область

| Вид энергоресурсов | Количество, тыс. тонн у.т. | Доля, % |
| --- | --- | --- |
| Уголь Газ Мазут Гидроэнергия и покупная энергия Прочие виды энергии | 6212 2327 390 620 30 | 64,9 24,3 4,1 6,5 0,3 |

Таблица 2 – Использование топлива в Новосибирской области

| Энергопотребитель | Количество, тыс. тонн у.т. | Доля, % |
| --- | --- | --- |
| ТЭЦ Котельные Промышленность Население Сфера услуг и бытовой сектор Другие секторы экономики | 5077 3353 383 479 192 95 | 53,0 35,0 4 5 2 1 |

Таблица 3 – Структура топлива, поступающего для преобразования в Новосибирскую область

| Вид топливных ресурсов | Количество, тыс. тонн у.т. | Доля, % |
| --- | --- | --- |
| Уголь Газ Мазут | 6902 2140 280 | 71,0 26,0 3 |

Таблица 4 – Структура конечного потребления энергоресурсов в Новосибирской области

| Вид энергоресурсов | Количество, тыс. тонн у.т. | Доля, % |
| --- | --- | --- |
| Уголь Газ Нефтетопливо Теплоэнергия Электроэнергия Прочие виды энергоресурсов | 540 200 31 3798 1205 14 | 9,3 3,5 0,5 65,6 20,8 0,2 |

Таблица 5 – Конечное потребление энергии по секторам экономики Новосибирской области

| Энергопотребитель | Количество, тыс. тонн у.т. | Доля, % |
| --- | --- | --- |
| Население Промышленность Транспорт Сельское хозяйство Строительство Сфера услуг и бытовой сектор | 3447,6 1342,8 338 261 57 590,5 | 57,0 22,0 6,0 4,0 1,0 10,0 |

Население, сфера услуг и бытовой сектор (социальная инфраструктура) области совместно потребляют 67% энергии.

Таблица 6 – Суммарные бюджетные затраты на потребление тепло- и электроэнергии в год, млн. руб.

| Бюджет | Электроэнергия | Теплоэнергия | Электроэнергия + теплоэнергия |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего: в том числе местный областной федеральный | 666,3 408,4 171,9 86,0 | 2757,9 1635,4 983,7 138,8 | 3424,2 2043,8 1155,6 224,8 |

SWOT-анализ ТЭК Новосибирской области представлен в таблице 7.

Таблица 7 – SWOT-анализ ТЭК Новосибирской области

| Сильные стороны - Стабильно работающая энергетическая система, позволяющая обеспечивать потребителей области тепловой и электрической энергией в достаточном количестве. - Стратегическое планирование развития ТЭК в рамках разработанной «Концепции энергетической стратегии НСО на период до 2010 года». - Развитый транспортный узел. - Наличие магистрального газопровода. - Выгодное географическое положение: близость к угольным разрезам. - Большой научный и технический потенциал области в производстве новых технологий, техники, оборудования, используемых ТЭК. - Наличие областных программ «Энергосбережение на территории области», «Газификация области». |  | Слабые стороны - Электродефицитность энергосистемы. - Квоты на газ не используются в полном объеме. - Топливная зависимость: в топливном балансе области собственное топливо составляет менее 5%. - Старение оборудования, отсутствие ввода новых мощностей из-за недостатка средств. - Применение отсталой технологии в тепловом хозяйстве. - Отсутствие внешнего инвестирования. - Перегрузка магистральных электрических сетей области. |
| --- | --- | --- |
| Возможности - Повышение надежности топливного баланса путем развития местных угольных месторождений. - Собственные топливно-энергетические ресурсы смогут резервировать недопоставки топлива из других регионов. - Наиболее перспективным направлением совершенствования топливного баланса области является газификация. - Привлечение инвестиций в связи с повышением привлекательности Новосибирска и области, формированием и развитие мультимодального транспортного узла и т.д. | Угрозы - Вероятность срыва внешних поставок топлива и энергии. - Техногенные аварии через 3-4 года при сохранении существующего положения с инвестированием. - Ослабление влияния региональных органов государственной власти на процессы, происходящие в энергетике, в связи с недостаточно продуманной и непоследовательной политикой федеральных органов по разгосударствлению энергетики и ее акционированию. В результате региональные органы государственного управления, несущие реальную ответственность за обеспечение энергетической безопасности, не имеют значимых рычагов влияния на ТЭК. - Негативные последствия начавшегося процесса реформирования энергетики. Отсутствие инвестирования в электроэнергетике. |  |

В этой ситуации очень важна координация действий в таких сферах, как согласование тарифной политики в электроэнергетике, совместное участие в развитии новых месторождений и межрегиональных энергетических комплексов, обеспечение политики энергоснабжения, повышение надежности и качества теплоснабжения потребителей, а также снижение затрат на ремонт и перекладку теплосетей.

В результате анализа экономической эффективности всех предлагаемых вариантов развития ТЭК НСО предпочтительным оказался вариант модернизации существующего оборудования ТЭЦ с параллельным развитием малой энергетики. В его пользу говорит еще и тот факт, что для развития малой энергетики не требуется крупных инвестиций, и сроки строительства объектов малой энергетики значительно короче.

Реализация выбранной стратегии развития ТЭК рассчитана на период до 2010 года. На первом этапе предполагается развитие следующих направлений:

- Создание и совершенствование нормативно-правовой базы для нормального функционирования и развития ТЭК. Законы должны устанавливать долгосрочные правила по инвестированию, тарифному регулированию, рыночным отношениям, экологическим аспектам. После принятия федеральных законов требуется своевременно перерабатывать соответствующую законодательную базу на областном уровне.

- Формирование заказа проектным институтам на разработку схем электроснабжения и теплоснабжения области на период до 2010 года. В этих схемах определятся квоты и местоположение генерирующих объектов для развития малой энергетики.

- Разработка мероприятий по энергетической безопасности области с учетом реформирования электроэнергетики, повышение стабильности внешних поставок топлива и энергии. Для этого необходимо сформировать систему договорных отношений между субъектами Сибирского федерального округа в части:

  - согласование тарифной политики в электроэнергетике;

  - железнодорожных тарифов на перевозки энергоресурсов;

  - долгосрочных взаимопоставок топлива и промышленной либо сельскохозяйственной продукции;

  - совместного участия в развитии новых месторождений и межрегиональных энергетических комплексов.

- Постепенное вытеснение посредников при закупке топлива с использованием опыта (договор между администрацией области и ОАО «Сиданко» по поставкам мазута; создание предприятия ГУП «Новосибирская топливная корпорация» по поставкам топлива для населения и муниципальных котельных области).

- Снижение зависимости от поставок топлива из соседних регионов за счет использования местных угольных месторождений антрацита. Возможные объемы использования отсевов антрацита в теплоэнергетике оцениваются в 5 млн. тонн в год, что составило бы значительную долю в топливном балансе. На первом этапе необходимо разработать программу развития добычи антрацита и использования его отсевов на объектах теплоэнергетики.

- Совершенствование топливного баланса области за счет газификации. Программа «Газификация Новосибирской области» предусматривает в первую очередь газификацию населенных пунктов области, расположенных на трассе магистрального газопровода. Потребители области могут использовать природный газ в объеме 5 млрд. куб. метров. Сейчас в области потребляется 1,8-2,2 млрд. куб. метров газа. Комплексный эколого-экономический анализ показывает целесообразность полного использования закрепленной за областью квоты в получении западносибирского газа по сети магистрального газопровода.

Газификация – один из наиболее реальных способов малоинвестиционного обеспечения устойчивости электробаланса области и решения экологических проблем. Он открывает перспективы привлечения машиностроительных предприятий области для производства и комплектаций отечественных газотурбинных установок малой мощности, создания оптового рынка электрической энергии.

Для Новосибирской области ввиду ограниченности собственных природных энергоресурсов энергосбережение является одним из наиболее перспективных направлений.

На фоне ограниченных возможностей для привлечения инвестиций в крупной энергетике ввиду большой капиталоемкости и продолжительности строительства энергообъектов энергосбережение представляет собой широкое поле для реализации высокоприбыльных инвестиционных проектов.

Приоритетным направлением является теплосбережение. По экспертной оценке, предельные возможности экономии тепла оцениваются в 30-40% (преимущественно в магистральных и распределительных тепловых сетях, системах теплоснабжения промышленных предприятий и коммунально-бытовых потребителей).

Следует иметь в виду, что системы теплоснабжения более энергоемки по сравнению с системами электроснабжения (примерно в отношении 70:30%).

Энергосбережение приведет к оздоровлению окружающей среды, снижению выбросов загрязняющих веществ за счет роста эффективности производства и потребления энергоресурсов.

С точки зрения хозяйствующих субъектов области энергосбережение важно как один из факторов снижения себестоимости продукции и получения прибыли.

Наибольшие ресурсы для энергоснабжения сосредоточены в коммунально-бытовом секторе, а среди отраслей народного хозяйства – в энергетике, черной металлургии, промышленности стройматериалов.

Основными принципами энергосберегающей политики являются:

- приоритет повышения эффективности использования топлива и энергии над увеличением объемов добычи, производства, закупки;

- сочетание интересов потребителей, поставщиков и производителей топлива и энергии;

- первоочередность обеспечения выполнения экологических требований;

- обязательность учета производимых и расходуемых энергетических ресурсов;

- заинтересованность производителей и поставщиков энергетических ресурсов в применении эффективных технологий.

На первом этапе проведения активной энергосберегающей политики приоритетны следующие организационно-технические мероприятия:

- расширение нормативно-правовой базы энергосбережения, подготовка и принятие постановлений и решений администрации Новосибирской области, территориальных органов государственной власти по энергосбережению;

- создание полигона для исследования и отработки конструкций нетрадиционных источников энергии;

- разработка и внедрение энергетических паспортов на предприятиях области;

- утилизация горючих отходов очистки бытовых и промышленных стоков канализационных очистных сооружений предприятия Горводоканала;

- снижение потерь энергии в электрических и тепловых сетях;

- развитие альтернативных источников теплоснабжения.

Финансирование и реализация Программы энергосбережения осуществляется за счет целевых средств областного бюджета и средств фонда энергосбережения, собственных средств организаций, инвестиционных и заемных средств. Новые проекты по приоритетным направлениям энергосбережения Программой будут приниматься через проведение тендеров.

Для улучшения экологической ситуации в области предусматривается:

- модернизировать существующие системы пылеочистки на ТЭЦ или установить новые, более эффективные, внедрить газотурбинные и пылегазоулавливающие установки и оснастить котлы приборами экологического контроля и автоматики;

- разработать и внедрить проекты по наиболее эффективным методам сжигания топлива, усовершенствовать процессы водоподготовки и утилизации золошлаковых отходов, а также построить мусоросжигающие заводы в крупных энергодефицитных городах НСО.

Роль государственного управления экологической безопасностью должна заключаться в регулировании инвестиционной деятельности, процедурах государственного лицензирования проектов, производимой и закупаемой продукции и сырья.

Важно привести нормы выбросов к мировым стандартам при значительном повышении нормативной платы за выбросы, введение экологического страхования. В этом случае область получит более надежную финансовую базу для обеспечения экологических программ.

Основными направлениями стратегии развития ТЭК на втором этапе приняты:

- развитие большой энергетики: модернизация оборудования на существующих тепловых станциях, ввод новых мощностей, строительство и реконструкция энергосетевого хозяйства для обеспечения электродефицитных районов области;

- развитие малой энергетики;

- модернизация теплоэнергетического хозяйства;

- формирование устойчивого топливно-энергетического баланса области, выключающего:

- развитие собственной топливной базы за счет увеличения добычи антрацита и использование его отсевов; добычи и переработки нефти;

- газификацию области, которая позволит развивать нетрадиционные источники тепловой и электрической энергии, работающие на газе;

- выполнение программы энергоснабжения, что позволит сократить потери в тепловых и электрических сетях на 30-40%;

- проведение природоохранных мероприятий, улучшение экологической ситуации;

- совершенствование системы государственного регулирования ТЭК.

Новосибирская область, одна из немногих в России, способна полностью обеспечить себя собственной тепловой и электрической энергией, при условии обеспечения области всеми видами ввозимых топливных ресурсов и развития собственной топливной базы.

Реализация предлагаемой стратегии развития позволит ТЭК стабильно и бесперебойно снабжать область энергоресурсами, создать дополнительные рабочие места, увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней, улучшить социально-экономическое положение жителей области, обеспечить энергетическую безопасность Новосибирской области.

Это дает стимул развитию промышленности, строительства, торговли и транспорта.

## 1.2 Эксплуатация систем отопления

Эксплуатация систем отопления включает: наполнение и пуск систем после монтажа и ремонта; гидравлические испытания систем, капитальный и текущий ремонты систем; регулирование систем; выявление причин непрогрева нагревательных приборов и ликвидацию непрогрева; текущее наблюдение и уход за системами [2].

Правильное наполнение системы является одним из основных условий ее нормальной работы.

После окончания монтажа или капитального ремонта отопительную систему необходимо осмотреть и убедиться в том, что сварка трубопроводов и сборка всех резьбовых и фланцевых соединений полностью закончены. После этого должен быть составлен акт на передачу системы в эксплуатацию. При осмотре системы необходимо открыть всю установленную на трубопроводах запорную арматуру: задвижки, клапаны, пробковые краны и краны двойной регулировки. Необходимо проверить надежность крепления всех горизонтальных участков трубопроводов, так как при наполнении водой вес их значительно увеличивается.

Заполнение системы производится через обратную линию. Если система многоэтажного здания имеет значительную протяженность в горизонтальном направлении, то ее лучше наполнять по частям, отключая те стояки, которые будут наполняться в следующую очередь.

Пуск воды в систему необходимо производить медленно, а водопроводный клапан не следует открывать полностью.

Обнаруженные в системе не значительные течи в сварочных, резьбовых и фланцевых соединениях можно не устранять немедленно, а продолжать наполнение системы, отметив дефектные места условными знаками мелом на трубопроводе, приборе или на стене около места подтекания.

При подтекании из фланцевого соединения необходимо слегка подтянуть болты. При подтекании сгона следует подвернуть контргайку. Если под частую капель из какого-либо соединения можно подставить ведро или другой сосуд, то в этом случае прекращать наполнение не следует.

Все серьезные дефекты необходимо исправлять сразу, как только они будут замечены. Для этого следует приостановить наполнение и, соответственно, понизить уровень воды в системе.

Когда система будет заполнена водой, необходимо еще раз осмотреть все трубопроводы и отопительные приборы, в особенности в нижних этажах, выявить характер неисправностей и отменить вновь обнаруженные дефекты. Если нет большой течи, которая может промочить стены и перекрытия, нужно приступить к устранению подтеканий во фланцевых соединениях и сгонах. Эти операции целесообразно производить при наполненной системе, так как в этом случае видно, когда течь устранена и соединение закреплено надежно.

После устранения течи во фланцах и сгонах нужно спустить из системы воду и ликвидировать остальные дефекты путем заварки свищей и трещин в трубах, замены неисправных фасонных частей, проверки подтекающих резьбовых соединений и т.п.

Когда все дефекты устранены, систему вновь заполняют водой и тщательно осматривают. Если в системе с нижней разводкой воздух удаляется через краны у приборов верхнего этажа, то при наполнении такой системы водой слесари должны обойти все краны у приборов и выпустить через них воздух; при этом в систему должна медленно поступать вода для заполнения верхних приборов. При появлении воды из воздушных кранов их следует закрыть и прекратить наполнение системы.

Пуск систем при наружных температурах ниже 0°С, особенно при больших морозах, является весьма ответственной работой, которая должна проводиться по строго намеченному плану под руководством опытного слесаря. При неумелом пуске системы отопления можно заморозить трубы и приборы и они могут быть разорваны льдом. Системы отопления, пускаемые в зимнее время, следует наполнять горячей водой.

Если монтажные работы производятся в осеннее время и систему придется пускать в действие зимой, то крайне желательно да наступления морозов испытывать всю систему гидравлическим давлением. Если испытание всей системы осуществить невозможно, то гидравлическим давлением следует испытывать отдельные части системы и даже отдельные стояки, добиваясь того, чтобы к моменту пуска большая часть ее была испытана на прочность. Кроме того, при наполнении после монтажа систему следует разделить на отдельные части, установить для этого временные краны или задвижки в соответствующих точках падающих и обратных магистралей (если это не было предусмотрено проектом). В первую очередь необходимо отделить клапанами или кранами те части системы, которые до пуска не испытывались на прочность. В зданиях высотой более трех этажей необходима установка клапанов или кранов на каждом стояке.

До пуска системы в действие после монтажа и ремонта изоляцию труб делать не следует. Трубы нужно изолировать в возможно короткий срок, после пуска и прогрева.

До начала наполнения системы необходимо осуществить следующие мероприятия.

Проверить тщательность заделки оконных и других наружных проемов в здании, пригонки наружных дверей и ворот и их утепления, а также утепления перекрытий. Кроме того, следует обязательно утеплить места выхода каналов тепловых сетей из здания. Здание необходимо обеспечит электрическим освещением. Во избежание поступления наружного холодного воздуха в здание клапаны во всех приточных и вытяжных вентиляционных камерах должны быть плотно закрыты. При верхней разводке магистралей нужно закрыть слуховые окна на чердаке.

При пуске системы с местной кительной помещения котельной и насосной должны быть предварительно нагреты до температуры не ниже +5°С. Водопроводные линии для наполнения системы (в случае наполнения от водопровода), проходящие по холодным помещениям, следует утеплить, а давление в водопроводе проверить.

Все краны и клапаны на трубах обязательно должны быть полностью открыты, так как при закрытых кранах не будет движения воды в участках, и они могут замерзнуть раньше, чем будет заполнена система. Кроме того, при закрытом кране вода, поступившая в закрытый участок сверху, при спуске остается в нем и может замерзнуть.

Перед пуском системы необходимо также: тщательно проверить правильность уклонов трубопроводов, так как обратные уклоны вызовут застой воды, что приведет к ее замерзанию; решить, какие стояки будут одновременно наполняться водой и наметить состав бригады слесарей для осмотра и ремонта системы во время пуска.

Нужно иметь в виду, что при низких наружных температурах опасен пуск системы отопления с верхней разводкой без кранов на стояках, так как циркуляция воды в таких системах начинается только тогда, когда заполняются водой верхние разводящие магистрали. Для заполнения их при одновременном пуске большого числа стояков требуется продолжительный срок, в течение которого могут замерзнуть трубы и приборы.

Во всех случаях, когда имеется опасность замерзания труб и отопительных приборов, систему следует пускать частями, используя для этого краны и клапаны, установленные на стояках и ответвлениях магистралей.

Если в системе с верхней разводкой на стояках имеются краны, то в первую очередь наиболее целесообразно пустить в действие все магистрали какой-либо части системы только с одним-двумя стояками. Затем постепенно заполнять водой всю эту часть системы, включая по два-три стояка. Такой метод пуска облегчает работу и позволяет обойтись небольшим числом рабочих. Таким же образом пускают в действие вертикальные однотрубные системы с нижней разводкой, если на стояках имеются краны.

Пускать в действие двухтрубную систему с нижней разводкой менее опасно, так как циркуляция воды в ней уже возникает при заполнении приборов первого этажа. Поэтому в такой системе можно наполнять одновременно большее число стояков, чем при верхней разводке.

После пуска системы следует тщательно проверить, обеспечена ли циркуляция воды во всех нагревательных приборах. При такой проверке необходимо иметь в виду, что отдельные приборы могут оказаться нагретыми не в результате циркуляции, а только вследствие того, что при пуске системы они были наполнены горячей водой. Если в таких приборах не обеспечивать циркуляцию, то они быстро остынут. Если при проверке системы будут обнаружены замороженные места, их нужно быстро отогреть.

Гидравлические испытания системы отопления проводятся с целью определения плотности нагревательных приборов, трубопроводов и иных соединений. Испытания системы водяного отопления производятся гидравлическим давлением, превышающим рабочее давление на 0,1 МПа и составляющем не менее 0,3МПа (по манометру) в самой низкой точке системы.

При гидравлических испытаниях обязательно должны применяться проверенные манометры.

До начала гидравлического испытания систему следует прогреть до максимальной для нее температуры. Необходимо иметь в виду, что прогрев и последующее охлаждение системы позволяет выявить те дефекты, которые могут появиться в соединениях труб и приборов под влиянием температурных изменений. Когда система прогреется, нужно осмотреть ее и, в случае необходимости, отрегулировать сгоны и подтянуть болты во фланцевых соединениях.

Максимальную температуру воды в системе желательно поддерживать в течение суток. После этого систему нужно охладить и до пуска из нее воды еще раз проверить состояние соединений. Если в системе не окажется дефектов, которые требуют спуска воды, можно приступить к гидравлическому испытанию.

При наполнении системы для гидравлического испытания из нее надлежит полностью удалить воздух. Система признается выдержавшей испытание, если в течении 5 минут нахождения ее под установленным давлением снижение давления по манометру не будет превышать 0,02МПа.

Следует иметь в виду, что в зимнее время приемка систем центрального отопления с открытой прокладкой трубопроводов допускается без гидравлического испытания при условии, если система удовлетворительно проработала не менее 2 месяцев.

В процессе эксплуатации систем отопления может быть обнаружено понижение температуры воздуха помещения ниже заданной вследствие того, что нагревательные приборы не передают необходимого количества теплоты. В системе отопления возникают непрогревы.

Основные причины непрогревов следует отнести к недостаточной циркуляции воды в системе, а также наличию застоев воздуха и воздушных пробок. Причинами непрогревов могут быть неправильные присоединения труб при монтаже или ремонте, обратные уклоны, затрудняющие удаление воздуха из системы, непредусмотренные изгибы на трубах и засоры.

Места засоров в трубах могут быть установлены по наблюдениям за количеством и расположением непрогреваемых нагревательных приборов и устанавливаются промывкой приборов и участков системы или разборкой участков системы, если промывка не приводит к восстановлению циркуляции воды в системе.

Большое значение при регулировании количества воды через нагревательные приборы имеет правильная установка запорно-регулирующей арматуры.

Часто для отключения стояков вместо запроектированных проходных кранов устанавливают запорные клапаны с вертикальными шпинделями, создающие по сравнению с кранами значительное гидравлическое сопротивление.

Главной причиной неудовлетворительной работы нагревательных приборов является наличие воздуха в системе отопления. В систему отопления воздух попадает вместе с водой, в которой он растворен. Это происходит как при первоначальном наполнении системы, так и при всех последующих добавках. Кроме того, часть воздуха может остаться в системе при слишком быстром ее наполнении.

При нагревании воды растворенный в ней воздух выделятся в виде отдельных пузырьков. Так как воздух легче воды, он собирается в верхних точках системы. Если не будет обеспечен выход воздуха, то он будет скапливаться в трубопроводах и приборах, образуя воздушные пробки, нарушающие циркуляцию воды в системе отопления.

Чтобы полностью удалить воздух при наполнении системы, ее нужно заполнять водой возможно медленнее и обязательно через обратные трубопроводы.

При соблюдении этого условия вода в системе будет подниматься равномерно и весь воздух, находившийся в приборах и стояках, будет беспрепятственно выходить в открытые воздушные сборники.

После заполнения системы потопления приступают к регулировочным работам, которые сводятся к более равномерному распределению горячей воды по стоякам и нагревательным приборам. Для этого стараются уровнять гидравлические сопротивления отдельных колец трубопроводов системы, устранить возникшие при монтаже или ремонте дополнительные местные сопротивления, образовавшиеся из-за неправильного соединения труб с арматурой, изгибами или некачественной сварки труб. Изменяют также диаметры труб.

В процессе эксплуатации регулирование теплоотдачи в системах отопления в зависимости от температуры наружного воздуха сводится к изменению температуры воды, поступающей в систему и количества приникающих через отдельные нагревательные приборы воды.

Часто неудовлетворительная работа водяных систем отопления связана с засорами. Поэтому перед заполнением системы водой необходимо ее промыть. Промывку системы осуществляют путем наполнения и спуска воды, повторяя эту операцию два-три раза. Промывку следует производить таким образом, чтобы во время спуска грязь, находящаяся в системе, не осаждалась снова в трубах и приборах, а удалялась вместе с водой. Для этого воду из системы необходимо спускать с большой скоростью, при которой грязь увлекается потоком воды. При наличии сжатого воздуха его совместное с водой использование приносит ощутимый эффект.

## 1.3 Нормативно-правовой фундамент энергоресурсосбережения

Федеральными органами власти создан необходимый нормативно-правовой фундамент энергоресурсосбережения, позволяющий на местах осуществлять последовательную политику в этом направлении. Его основу составляют Постановления Правительства Российской Федерации «О повышении эффективности использования энергетических ресурсов и воды предприятиями, организациями бюджетной сферы», «О Федеральной целевой программе «Энергосбережение России» на 2005-2010г.г.» с подпрограммой «Энергосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве» [3].

В развитие положений этих документов, руководствуясь Концепцией реформы ЖКХ, Госстроем России разработаны «Основные направления и механизм энергоресурсосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве РФ», одобренные Правительственной комиссией по реформированию ЖКХ о качестве методологической основы для разработки региональных программ энергоресурсосбережения. Внесены изменения в СНиП II-3-79 «Строительная теплотехника», устанавливающие три уровня теплозащиты зданий в зависимости от нормируемых значений термического сопротивления наружных стен. На первом этапе оно повысилось в 1,5 -1,7 раза, с 2000г. осуществляется постепенный переход к слоистым конструкциям разных типов с эффективным теплоизолирующим слоем и повышением термического сопротивления ограждающих конструкций зданий до 2,5-3,5 раза в сравнении с ранее построенными. Реализация новых требований строительных норм и правил дает возможность в определенной мере приблизить требования к теплозащите строящихся и реконструируемых зданий к нормам европейских стран.

В большинстве субъектов Российской Федерации разработаны и реализуются региональные программы энергоресурсосбережения по направлениям:

- Переход к эффективным энергосберегающим архитектурно-строительным системам, инженерному оборудованию как при новом жилищном и коммунальном строительстве, так и при их эксплуатации, реконструкции и модернизации.

- Создание экономического механизма, стимулирующего процесс энергоресурсосбережения.

- Совершенствование систем тарифов, стандартизации, сертификации, метрологии, направленных на энергоресурсосбережение.

- Внедрение приборного учета и регулирования потребления тепла и воды, организация взаиморасчетов за потребление ресурсов по показаниям приборов.

Реализация программы «Энергоресурсосбережение в ЖКХ» должна была дать экономию ресурсов за 2005-2010гг. в 95-110 тонн у.т. и обеспечить снижение бюджетных затрат в ЖКХ на 12-13 млрд. руб. в год.

## 1.4 Энергоаудит

Известно, что контроль является неотъемлемой функцией менеджмента. Профессиональный подход к контрольной деятельности реализуется в концепции аудита – процесса получения и оценки (контроля) объективных данных в соответствующей профессиональной деятельности (имеются стандарты на элементы этой деятельности), устанавливающего уровень их соответствия определенным критериям, нормам и стандартам.

По уровню полноты аудит подразделяют на функциональный, комплексный, системный.

Функциональный аудит – определяется разделением труда аудиторов по функциям производства и управления (бухгалтерский, финансовый, делопроизводство, экология и др.).

Комплексный аудит – характеризуется охватом наиболее значимых элементов и процессов в деятельности организации (производства и управления совместно и др).

Системный аудит – более глубокий по сравнению с комплексным аудитом. Контроль организации путем учета взаимного влияния каждого функционального аудита, аудита элементов и процессов, связывающих организацию с внешний средой.

Энергоауидт в коммунальной сфере состоит из следующих видов контроля.

Технологический аудит – контроль и проверка состояния технологии и средств производства тепла, энергии и воды.

Экономический аудит – экономический анализ с целью контроля технологического цикла от сжигания топлива до поддержания у потребителей оплачиваемого режима теплоснабжения.

Правовой аудит – контроль за соблюдением законодательства РФ, условий договоров и уставных документов предприятий коммунального хозяйства.

Социальный аудит – контроль за соблюдением условий коллективного договора в части информирования работников по заявленным сторонам деятельности организации и социально-бытовым вопросам.

Анализ результатов технологического аудита показывает необходимость системной реконструкции теплоисточников. В основу такой реконструкции должны быть положены:

- замена топливных ресурсов;

- снижение фактического расхода тепла за счет выбора оптимальной схемы теплофикации;

- снижение эксплуатационных затрат за счет применения современного высокоавтоматизированного оборудования;

- изменение коммерческой схемы: объединение в единую структуру добычи теплоэнергетического топлива и продажа его потребителям в виде услуг по теплоснабжению;

- противозатратная система управления, основанная на использовании частной инициативы строящей свой бизнес на снижение затрат не теплоснабжение.

Опыт показывает, что наиболее высокая эффективность достигается, когда техническая реконструкция проводится таким образом, чтобы одновременно снижались все основные эксплуатационные затраты. В этом случае повышается эффективность и окупаемость вложенных средств.

Проведение технологического аудита обусловлено также актуальностью учета потребления энергоресурсов на объектах ЖКХ.

В связи с этим важное значение приобретают:

- выбор и оптимизация номенклатуры технических средств (приборов учета, регулирования, средств метрологического обеспечения, оперативного сбора, обработки информации и диспетчеризации);

- оценка объемов потребности в технических средствах;

- определение необходимости в изменении схем тепло-, водоснабжения для целей приборного учета (особенно поквартирного);

- определение оптимальной очередности выполнения работ с учетом технико-экономических возможностей регионов.

Первоочередной задачей является оснащение приборами узлов учета на границах раздела сфер ответственности между системой АО-энерго, источниками тепло-, водоснабжения предприятий других министерств и ведомств и муниципальными теплоснабжающими организациями.

Переход к оплате по договорам на поставку тепла и воды по приборам учета, а не на основе расчетов по нормативам, фактически навязываемым поставщиками ресурсов потребителям и отражающим объемы реализации, значительно отличающиеся от фактических. Это дает возможность сократить приписки в объемах поставляемых ресурсов со стороны тепло-, водоснабжающих организаций.

В договорных обязательствах должно быть отмечено:

1 Организация-исполнитель должна:

- проводить перед установкой тепловых счетчиков обязательный приборный энергоаудит для оценки фактических резервов экономии тепла на отопление и горячей воды;

- иметь достаточные оборотные финансовые средства или товарный кредит от предприятий-производителей теплосчетчиков (либо их запас на складах).

2 Организация-заказчик (организация или предприятие ЖКХ) должна иметь возможность твердой гарантии оплаты работ и оборудования. В условиях постоянного дефицита бюджетных средств всех уровней реальные гарантии могут быть даны только под коммунальные платежи населения. Такие гарантии администрация города (или региона) может дать при наличии соответствующих правовых оснований.

Следует обратить особое внимание на процессы тарифообразования в коммунальной теплоэнергетике, которая состоит практически из двух хозяйственно-финансовых систем:

- одна работает в условиях завышенных договорных нагрузок и, соответственно, заниженного тарифа;

- другая основана на занижении нагрузок и соответствующем завышении тарифа.

Опыт показывает, что абсолютное большинство теплоснабжающих предприятий предпочитают строить систему хозяйствования на завышенных договорных нагрузках и заниженных тарифах. Меняя по своему усмотрению договорные нагрузки, можно элементарно выводить необходимый отпускной тариф. Отсюда закономерен вывод: чем шире применяются экономические технологии, тем более выгодно это для теплоснабжающей организации, так как сокращение договорных нагрузок приводит к повышению тарифа, а это уже область политики, а не экономики.

В результате настоящая система хозяйствования, в которой никто не может сказать точно, на какие хозяйственные цели даются дотации, какова реальная себестоимость фактически оплачиваемой потребителем услуги, какова реальная эффективность тех или иных противозатратных мероприятий.

Учитывая, что современные технологические решения по энергоресурсосбережению базируются в основном на одной составляющей затрат – топливных ресурсах, для объективной оценки реальной эффективности тех или иных технических решений, ориентированных на эту составляющую, необходимо использовать метод сквозного энергобаланса, позволяющий оценить все составляющие технологического процесса, которые влияют на расход топлива и дать стоимостные оценки каждой составляющей. К числу таких составляющих необходимо отнести и те процессы, которые приводят к потерям.

Сквозной энергобаланс подразумевает, что приборными методами примерять весь технологический цикл: от сжигания топлива до расходования теплоты в квартирах в целях определения фактической затратности каждой операции для данной конкретной системы «теплоисточник-сети-потребление».

## 1.5 Энергетический паспорт энергообъекта и здания

Для практической реализации энергосбережения в жилищно-коммунальном секторе необходимо оформление энергетического паспорта здания и энергообъекта, объединяющего три ключевых аспекта достижения энергетической эффективности:

- доказательство соответствия здания (объекта) нормативным проектным требованиям;

- контроль энергоэффективности в процессе строительства, реконструкции, эксплуатации;

- поощрение владельцев и пользователей объектов ЖКХ и энергетической эффективности.

Энергетический паспорт здания должен включать:

- исходные данные о типе здания, времени и месте его постройки; данные об объемно-планировочных решениях (количество квартир, нежилых помещений, этажность), данные о конструкциях наружных ограждений и данные о системах отопления, вентиляции и т.д.;

- теплотехнические и энергетические данные о здании, получаемые при проектировании, включающие данные о теплозащите здания, результаты расчетов энергетических параметров, проверки соответствия проектных данных нормативным требованиям;

- теплотехнические и энергетические данные о здании, получаемые после его возведения, включая отклонения от проекта, экспериментальные данные о фактических теплозащите и энергопотреблении;

- данные о фактических нормализованных параметрах и сопоставлении их с нормативными, включающими результаты испытаний энергопотребления и теплозащиты здания после годового периода его эксплуатации и полученные на их основе обобщенные теплотехнические и энергетические параметры, а также присвоение зданию категории по энергетической эффективности.

Энергетический паспорт должен базироваться в отличие от традиционного подхода к расчету теплозащиты здания на приведенном коэффициенте теплопередачи здания, учитывающем все тепловые потери наружных ограждающих конструкций. При оценке энергопотребления здания учитываются не только расходы тепла, подаваемого в здание системой отопления, но и другие источники энергии, выделяющие тепло внутри здания: горячее водоснабжение, электрические осветительные и бытовые приборы, газовые плиты. Введенный паспорт универсальный удельный показатель расхода энергии на отопление здания, оценивающий количество теплоты на 1 кв. м отапливаемой площади и на 1°С в сутки, позволяет сопоставить энергетическую эффективность задний в различных климатических зонах. Неотъемлемой частью энергетического паспорта жилого дама должна быть термограмма здания.

Наличие энергетического паспорта делает энергетическую эффективность здания одной из определяющих характеристик на рынке недвижимости. Он дает потенциальным покупателям и жильцам конкретную информацию о том, насколько выгоднее проживание в энергоэффективном здании. Полукальку частое владение недвижимостью становится распространенным, а цены на жилье меняются, российский потребитель будет иметь возможность принимать более продуманные решения о приобретении на основе как проектного уровня энергопотребления, так и фактического использования энергии. Более энергоэффективным зданиям будет отдаваться предпочтение по сравнению с менее энергоэффективным, проживание в которых приводит к большим коммунальным платежам. Следовательно, энергетический паспорт будет обеспечивать действие экономического механизма стимулирования энергосбережения и давать возможность для объективной оценки стоимости недвижимости на рынке жилья.

Для коммунального энергообъекта должны предусматриваться параметры, характеризующие его энергическую эффективность по аналогии с жилыми зданиями. Информация, приведенная в энергетическом паспорте, в большей степени необходима местным властям и эксплуатирующим предприятиям для принятия соответствующих решений по ценообразованию, а также по их дальнейшему развитию или ликвидации.

Основные потери тепла в здании приходятся на стены и окна. (Пример составляющих потерь тепла зданием первой массовой серии, %: стены – 32, окна – 24, воздухообмен – 11, фундамент – 6, крыша – 27).

Отметим, что только за счет утепления ограждающих конструкций, модернизации оконных и дверных заполнений, систем вентиляции контроля и подачи тепла можно уменьшить энергопотребление в жилищном фонде на 40%, что адекватно экономии до 15% всей вырабатываемой в стране энергии.

Поэтому вопросы определения физического и морального износа зданий и их паспортизация должны быть включены в муниципальные программы ресурсосбережения. В этих программах должны быть отражены:

- проведение комплекса исследований (энергоаудита) по определению состояния элементов конструкций зданий, теплотехнических характеристик ограждающих конструкций, элементов перекрытий чердаков и подвалов, систем вентиляции и отопления, инженерного оборудования;

- реализация мероприятий по утеплению ограждающих конструкций с использованием жестких плит и гибких матов, перекрытий чердаков и подвалов, установке узлов учета, реконструкции инженерного оборудования и теплозащиты здания путем устранения промерзаний и утепления стыков, крыш, лестничных клеток, утепления наружных стеновых панелей методом напыления пенополиуретана и асбоминваты, повышения этажности и устройства мансардных этажей, перепланировки зданий за счет пристройки и зданиям дополнительных пролетов и увеличения ширины корпуса или устройства эркеров; реализация предложений по изменению функционального назначения первых этажей зданий, переоборудованию их для размещения предприятий бытового назначения, малого бизнеса с целью повышения экономической привлекательности домовладения и улучшения условий проживания населения;

- обоснование решения по улучшению архитектурной и градостроительной планировки микрорайонов с учетом возможного увеличения плотности их застройки, улучшения архитектурной выразительности зданий и окружающей среды, создание энергоэффективных зон.

Такие элементарные меры, как установка пообъектных и поквартирных приборов по учету потребляемой горячей и холодной воды, газа позволяют значительно сократить потребление тепловой энергии. Опыт стран Западной Европы показывает, что такие мероприятия позволяют экономить до 20% энергоресурсов, потребляемых на отопление.

Экономии тепловой энергии также может способствовать установка индивидуальных тепловых пунктов и котельных, установленных на крыше, что значительно сократит потери тепловой энергии в теплосетях.

В процессе эксплуатации инженерные сети зданий (отопление, горячее и холодное водоснабжение) вследствие отложений на их внутренних поверхностях значительно снижают свою пропускную способность (до 80-90%), а в ряде случаев полностью зарастают. Это приводит к необходимости преждевременной замены стояков и радиаторов отопления, увеличению мощности насосного оборудования, труб горячего и холодного водоснабжения, что связано с большими материальными и трудовыми затратами.

Разработаны и апробированы методы удаления отложений эксплуатируемых инженерных сетей зданий как альтернатива их замене, например:

- электрогидроимпульсная очистка, принцип действия которой основан на использовании энергии энергетического разряда в жидкости; ударная волна и гидродинамические потоки, образующиеся при микросекундном разряде в воде, разрушают накипь и отложения на стенах труб, не повреждая трубу;

- гидрохимическая промывка с помощью композиций на основе комплексона и специальной аппаратуры (дает большой эффект прочистки систем отопления зданий).

Указанные методы широко используются в городах Урала, Центральной России и др.

Такие мероприятия включены в программы энергоресурсосбережения Москвы, Приозерска, Нового Уренгоя, Озерска и других городов, они могут быть рекомендованы практически для всех регионов России.

# 2. АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ПСХ «ЭНЕРГИЯ»

## 2.1 Общая характеристика предприятия

Паросиловое хозяйство «Энергия» было утверждено в 2000 году на базе Химзавода в качестве общества с ограниченной ответственностью тремя участниками с уставным капиталом 240 тысяч рублей равными долями по 80 тысяч рублей. Основной миссией предприятия является производство и поставка горячей воды и пара жилищно-коммунальному хозяйству города Бердска и промышленным предприятиям.

Основные фонды предприятия включают в себя:

- насосную станцию;

- водопроводные сети;

- гараж;

- бульдозеры;

- автомашины;

- главный корпус котельной;

- здание тепловой подстанции;

- кабельные сети;

- комплексную трансформаторную подстанцию;

- компрессорную установку;

- вспомогательную технику;

- котлы паровые;

- креп опорный (10 тонн);

- мазутное хозяйство;

- отопительный и паронагревательный аппараты;

- погрузчики;

- подстанцию трансформаторную;

- реакторы;

- теплотрассу;

- экскаваторы;

- железнодорожные пути.

Общая площадь земельного участка составляет 0,8 га. Схема расположения общества с ограниченной ответственностью представлена на рисунке 1.

Ворота

Транспортный цех

Склад № 1 (угольный)

Котельная

Ж/д пути

Электроцех

Емкости для хранения мазута

Рисунок 1 – Схема промышленной площадки ООО «ПСХ «Энергия»

Организационная структура предприятия ПСХ «Энергия» построена по линейно-функциональному типу (см. рис. 2).

Директор

Директор технический

Главный энергетик

Директор коммерческий	й

Зам. директора по экономике и финансам

Зам. директора по работе с  клиентами

Секретарь-референт

Зам. директора по связям с общественностью

ПТО

Участок турбогенераторный

Юриди-ческий отдел

Главный бухгалтер

Отдел кадров

Цех № 48 (котель-ный)

Бухгал-терия

Отдел персонала

Цех № 43 (электро-цех)

Отдел докумен-тального обеспече-ния

Цех № 2 (котель-ный)

Планово-экономи-ческий отдел

Бюро связи

Инженер-програм-мист

Цех № 3 (тепловых сетей)

Цех № 4 (транс-портный)

Участок погрузочно-разгрузочных работ цеха

№ 4  (транспорт-ного)

ОМТС

Абонент-ский

отдел

Инженер по надзору и эксплуатации зданий и сооружений

Цех № 41 (внешних сетей)

Отдел марке-тинга

Отдел по охране труда

Инспектор по промбезо-пасности

Инспектор пожарной охраны

Рисунок 2 – Организационная структура ООО «ПСХ «Энергия»

Директор ООО «ПСХ «Энергия» назначается участниками общества сроком на 4 года и имеет в своем подчинении штат руководителей структурных подразделений:

- технический директор, которому подчиняется пять основных цехов предприятия и производственно-технический отдел, именно он отвечает за техническое состояние производства и его развитие и является вторым лицом в руководстве;

- коммерческий директор, отвечает за обеспечение предприятия необходимыми для работы материальными ресурсами, а также за юридическое и информационное обеспечение;

- заместитель директора по экономике и финансам несет ответственность за планирование и финансовое обеспечение деятельности общества, а также за бухгалтерскую отчетность;

- главный энергетик отвечает за электроснабжение предприятия, а также за производство собственной электроэнергии (на участке турбогенераторном) для собственных нужд предприятия, за ремонт всего оборудования на предприятии и связь;

- заместитель директора по связям с общественностью несет ответственность за подбор и повышение квалификации кадров;

- заместитель директора по работе с клиентами отвечает за маркетинговую работу на предприятии, поиск клиентов, оформление договоров на поставку энергоресурсов заказчикам.

На предприятии на 1 января 2010 года численность промышленно-производственного персонала составляла 163 человека, в том числе 97 основных и вспомогательных рабочих.

За основу оплаты труда взята статья 135 Трудового кодекса Российской Федерации. На предприятии за основу принята тарифная система оплаты труда, форма оплаты труда – простая повременная, размер оплаты труда всех сотрудников ООО «ПСХ «Энергия» зависит от фактически отработанного времени, учет которого организован с применением документов учета рабочего времени (табелей).

Выплата заработной платы производится два раза в месяц 5-го и 20-го числа каждого месяца. Размер заработной платы сотрудников определяется исходя из тарифной ставки (оклада по занимаемой должности), премий и единовременных поощрительных выплат. На предприятии установлены два вида премий:

1) премия по итогам работы за квартал (до 150 % к окладу);

2) премия по итогам года (не более 150 % к окладу).

В ООО «ПСХ «Энергия» установлены надбавки:

1) за непрерывный стаж работы (10 % от должностного оклада);

2) надбавки стимулирующего характера:

- за расширение зоны обслуживания;

- водителям и бульдозеристам и экскаваторщикам за классность;

- за руководство бригадой.

## 2.2 Тарифы на жилищно-коммунальные услуги

Руководствуясь Законом Российской Федерации «Об основах федеральной жилищной политики», Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2004 №444 «О предоставлении субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг», Федеральным законом от 07.07.2003 №117-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации», для приведения в соответствие уровня платежей населения за жилищно-коммунальные услуги федеральному стандарту, принятому при формировании бюджета на 2010г. (Постановление Правительства Российской Федерации от 26.08.2004 №441 «О федеральных стандартах оплаты жилья и коммунальных услуг и порядке возмещения расходов на капитальный ремонт жилья»), результатам проведенной независимой экспертизы тарифов на теплоэнергию, а также с целью недопущения убытков предприятий коммунального хозяйства Совет депутатов муниципального образования города решил:

1 Установить, что плата за жилье всех форм собственности включает:

1.1 Для собственников жилых помещений:

а) плату за содержание и ремонт жилья;

б) плату за коммунальные услуги.

1.2 Для нанимателей жилья:

а) плату за содержание и ремонт жилья;

б) плату за коммунальные услуги;

в) плату за наем жилья (компенсацию затрат для его строительства и реконструкции). Денежные средства от оплаты за наем аккумулируются на счета МУ УК ЖКХ и используются по назначению [4].

2 Установить:

2.1 Ежемесячную плату за наем жилых помещений в домах муниципального жилищного фонда в размере 0,36 руб. за один квадратный метр общей площади жилья в отдельных квартирах и за один квадратный метр жилой площади в общежитиях (за исключением неблагоустроенного жилья и жилья с износом свыше 70%).

2.2 Действие льгот по оплате за жилищно-коммунальные услуги распространяется и на плату за наем жилого помещения.

3 Установить размер социальной нормы площади жилья, в пределах которой граждане имеют право на получение льгот и субсидий, в следующих размерах:

а) 18 кв. м общей площади жилья – на одного члена семьи из трех и более человек;

б) 42 кв. м общей площади жилья – на семью из двух человек;

в) 33 кв. м общей площади – на одиноко проживающего человека.

4 Установить нормативы и тарифы на отопление:

- на 2010 год.

5 Утвердить нормативы потребления коммунальных услуг в месяц.

6 Утвердить и ввести в действие с 01.01.2010 тарифы по оплате жилья и коммунальных услуг.

7 Утвердить тарифы для граждан, имеющих приборы учета потребления коммунальных услуг.

8 Установить предельно допустимую долю собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в пределах социальной нормы площади и нормативов потребления коммунальных услуг в размере 16% на основании Закона Новосибирской области о бюджете на 2010 год.

9 Установить уровень платежей для населения в размере 100% экономически обоснованного тарифа по всем видам услуг.

10 Сохранить льготы по оплате жилья и коммунальных услуг для всех категорий граждан, установленных законодательными актами Российской Федерации и решениями Совета депутатов.

11 Владельцы, имеющие несколько квартир, пользуются льготами по оплате за содержание жилья и коммунальные услуги за одну квартиру по месту регистрации.

12 Установить, что плата за места общего пользования в коммунальных квартирах и общежитиях взимается с граждан пропорционально занимаемой площади.

13 Граждане, сдающие жилые помещения в поднаем, утрачивают право на субсидии и льготы.

14 Принять к сведению, что взыскание пени по задолженности оплаты за жилищно-коммунальные услуги должно осуществляться в соответствии с законодательными актами Российской Федерации и с заключенными договорами найма (с нанимателями) и договорами на техническое обслуживание квартир, находящихся в собственности граждан (с собственниками).

15 Заместителю главы администрации продолжить работу по установке приборов учета (водосчетчиков) на ЦТП и в квартирах социального найма жилья по графику, согласованному с комиссией по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Совета депутатов.

16 Считать утратившими силу ранее действующие Решение №179 от 16.03.05.

17 Решение вступает в силу с момента опубликования в средствах массовой информации.

18 Контроль за исполнением данного Решения возложить на заместителя главы администрации.

Коррективы потребления коммунальных услуг в месяц представленный в таблице 8.

Таблица 8 – Нормативы потребления коммунальных услуг в месяц

|  | Виды услуги | Ед. изм. | На 1 человека |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Жилые дома квартирного типа; жилые дома с водопроводом, центральной канализацией и водонагревателями, а также Озерная, 32, кв. 1-4, Озерная, 37, кв. 1, 3 Озерная, 38, кв. 1, 5, 7 Озерная, 38а, кв. 1, 2 Озерная, 39, кв. 1-4, Озерная, 40, кв. 1-27, Озерная, 41, кв. 1-6, Озерная, 43, кв. 3, 4, 6 | Гор. водоснабжение Хол. водоснабжение (в т.ч. горячая) Стоки | Г/кал куб. м куб. м куб. м | 0,222 9,7 4,0 9,3 |  |  |
| 2 Жилые дома с водопроводом, центральным горячим водоснабжением (от «УЭиВ» СО РАН и МУ УК ЖКХ) и центральной канализацией | Хол. водоснабжение Стоки | куб. м куб. м |  | 5,6 9,3 |  |
| 3 Общежития с общими кухнями с общими душевыми, а также Озерная, 32/общ., Озерная, 32а/общ., Озерная, 43, кв. 1, Озерная, 43, кв. 5 | Гор. водоснабжение Хол. водоснабжение (в т.ч. горячая) Стоки | Г/кал куб. м куб. м куб. м |  | 0,117 3,9 1,6 3,7 |  |
| 4 Жилые дома с водопроводом, канализацией (выгребом), с туалетами, с ваннами, оборудованными водонагревателями | Хол. водоснабжение | куб. м |  | 3,9 |  |
| 5 Общежития с общими кухнями, блоками душевых на этаж, коммунальные квартиры, а также Озерная, 37, кв. 2, 4, Озерная, 38, кв. 2, 3, 4, 6, 8, 9, Озерная, 43, кв. 2 | Хол. водоснабжение Стоки | куб. м куб. м |  | 4,0 3,8 |  |
| 6 Жилые дома с водопроводом и канализацией | Хол. водоснабжение Стоки | куб. м куб. м |  | 4,0 3,8 |  |
| 7 Озерная, 38, кв. 10 | Холодная вода Стоки | куб. м куб. м |  | 1,52 1,44 |  |
| 8 Жилые дома с водопроводом и канализацией (выгребом), без туалета | Хол. водоснабжение | куб. м |  | 1,5 |  |
| 9 Вода из уличных колонок | Хол. водоснабжение | куб. м |  | 0,9 |  |
| 10 Содержание домашнего скота (крупнорогатый скот) | Хол. водоснабжение | куб. м / 1 гол. |  | 1,83 |  |
| 11 Полив (через сети МУ УК ЖКХ) | Хол. водоснабжение | куб. м / сот. |  | 6,7 |  |
| 12 Вывоз твердых бытовых отходов |  | куб. м / чел. / год |  | 1,8 |  |
| 13 Газоснабжение для ж/ф с газовыми плитами | Сетевой газ | кг / чел. |  | 6,5 |  |
| 14 Электроснабжение | Электроэнергия | кВт / час / чел. |  | 80 |  |

Примечание. При отсутствии горячей воды более 5 суток вводится понижающий коэффициент на холодную воду и стоки.

Тарифы на содержание жилищного фонда по видам услуг для населения представлены в таблицах 9, 10.

Таблица 9 – Тарифы на содержание жилищного фонда по видам услуг для населения

| Виды услуг | Начисление на | Тариф 100% | Тариф для населения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Уборка лестничных клеток | кв. м | 0,57 | 0,57 |
| 2 Уборка придомовой территории | кв. м | 1,49 | 1,49 |
| 3 Общестроительные работы | кв. м | 0,87 | 0,87 |
| 4 Электромонтажные работы | кв. м | 0,76 | 0,76 |
| 5 Сантехнические работы | кв. м | 1,81 | 1,81 |
| 6 Уборка мусорокамер для проживающих в III гр. благоустройства | кв. м | 0,69 | 0,69 |
| 7 Услуги расчетно-кассового, паспортного обслуживания, прочие прямые договоры | кв. м | 0,68 | 0,68 |

Таблица 10 – Тарифы на содержание жилищного фонда

| Виды услуг | Начисление на | Тариф 100% | Тариф для населения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Содержание жилья** 1 гр. – неблагоустроенное 2 гр. – благоустроенное * без уборки мест общего пользования * без уборки придомовой территории 3 гр. – благоустроенное без лифта, с мусоропроводом | кв. м кв. м кв. м кв. м кв. м кв. м | 1,84 6,18 5,61 4,69 6,87 | 1,84 6,18 5,61 4,69 6,87 |
| 2 Лифт а) в муниципальном жилищном фонде б) в ЖСК – кондоминиум | 1 чел. 1 чел. | 30,00 30,00 | 30,00 30,00 |
| 3 Вывоз мусора | 1 чел. | 9,10 | 9,10 |

** Перечень мест общего пользования в жилых зданиях (для включения в тариф на содержание и капитальных ремонт жилья):

1 Крыши.

2 Чердачные помещения.

3 Технические подвалы.

4 Коридоры.

5 Лестницы и лестничные клетки.

6 Несущие конструкции.

7 Наружные части фасадов здания, балконов, козырьков, лоджий.

8 Оконные и балконные блоки.

9 Инженерное оборудование здания, предназначенное для обслуживания более 1 квартиры, включающее:

- лифты;

- водоотводящие устройства;

- системы водо-, тепло-, энергосбережения;

- канализацию;

- вентиляцию;

- оборудование общего пользования (сантехническое, инженерные соединения, светильники, выключатели);

- внутриквартирное оборудование, работа и состояние которого оказывает влияние на работу или состояние всего инженерного оборудования дома (стояки отопления, водоснабжения, канализации, полотенцесушители, радиаторы);

- придомовую территорию (в пределах границ, установленных техническим паспортом) с находящимся на ней оборудованием (включая придомовые туалеты и выгребные ямы) и малыми архитектурными формами.

Примечание. К тарифам на содержание жилфонда 2 и 3 групп благоустройства применяются следующие коэффициенты:

1 На капитальность стен:

- 1,06 для кирпичных и панельных домов;

- 1,0 для шлакоблочных и смешанных домов;

- 0,9 для деревянных домов.

2 По физическому износу зданий:

- 0,9 при износе свыше 70%.

Тарифы на коммунальные услуги для населения представлены в таблицах 11, 12.

Таблица 11 – Тарифы на коммунальные услуги для населения

| Виды услуг |  | Начисление на | Тариф 100% |  | Тариф для населения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Горячее водоснабжение 1.1 В жилых домах квартирного типа, а также Озерная, 32, кв. 1-4, Озерная, 37, кв. 1, 3 Озерная, 38, кв. 1, 5, 7 Озерная, 38а, кв. 1, 2 Озерная, 39, кв. 1-4, Озерная, 40, кв. 1-27, Озерная, 41, кв. 1-6, Озерная, 43, кв. 3, 4, 6 1.2 В общежитиях с общими кухнями и общими душевыми, а также Озерная, 32/общ., Озерная, 32а/общ., Озерная, 43, кв. 1, Озерная, 43, кв. 5 1.3 В общежитиях с общими кухнями и блоками душевых, в коммунальных квартирах, а также Озерная, 37, кв. 2, 4, Озерная, 38, кв. 2, 3, 4, 6, 8, 9, Озерная, 43, кв. 2 |  | 1 чел. 1 чел. 1 чел. | 92,95 48,99 73,69 |  | 92,95 48,99 73,69 |  |  |  |
| 2 Холодное водоснабжение 2.1 Жилые дома квартирного типа; жилые дома с водопроводом, центральной канализацией и водонагревателями, а также Озерная, 32, кв. 1-4, Озерная, 37, кв. 1, 3 Озерная, 38, кв. 1, 5, 7 Озерная, 38а, кв. 1, 2 Озерная, 39, кв. 1-4, Озерная, 40, кв. 1-27, Озерная, 41, кв. 1-6, Озерная, 43, кв. 3, 4, 6 2.2 В жилых домах с водопроводом, центральным горячим водоснабжением (от «УЭиВ» СО РАН и МУ УК ЖКХ) и центральной канализацией 2.3 В общежитиях с общими кухнями и общими душевыми, а также Озерная, 32/общ., Озерная, 32а/общ., Озерная, 43, кв. 1, Озерная, 43, кв. 5 |  | 1 чел. 1 чел. 1 чел. |  | 65,18 37,63 26,21 |  | 65,18 37,63 26,21 |  |  |
| 2.4 В жилых домах с водопроводом, канализацией (выгребом), с туалетами, с ваннами, оборудованными водонагревателями | 1 чел. |  |  | 26,21 |  |  | 26,21 |  |
| 2.5 В общежитиях с общими кухнями и блоками душевых, в коммунальных квартирах, а также Озерная, 37, кв. 2, 4, Озерная, 38, кв. 2, 3, 4, 6, 8, 9, Озерная, 43, кв. 2 2.6 В жилых домах с водопроводом и канализацией, без ванн 2.7 Озерная, 38, кв. 10 2.8 В жилых домах с водопроводом и канализацией (выгребом), без туалета 2.9 Из уличных колонок |  | 1 чел. 1 чел. 1 чел. 1 чел. 1 чел. |  | 41,66 26,88 10,21 10,08 6,05 |  | 41,66 26,88 10,21 10,08 6,05 |  |  |
| 3 Стоки 3.1 Жилые дома квартирного типа, жилые дома с водопроводом, центральной канализацией и водонагревателями, а также Озерная, 32, кв. 1-4, Озерная, 37, кв. 1, 3 Озерная, 38, кв. 1, 5, 7 Озерная, 38а, кв. 1, 2 Озерная, 39, кв. 1-4, Озерная, 40, кв. 1-27, Озерная, 41, кв. 1-6, Озерная, 43, кв. 3, 4, 6 3.2 В жилых домах с водопроводом, центральным горячим водоснабжением (от «УЭиВ СО РАН и МУ УК ЖКХ) и центральной канализацией |  | 1 чел. 1 чел. |  | 57,85 57,85 |  | 57,85 57,85 |  |  |
| 3.3 В общежитиях в общими кухнями и общими душевыми, а также Озерная, 32/общ., Озерная, 32а/общ., Озерная, 43, кв. 1, Озерная, 43, кв. 5 3.4 В общежитиях с общими кухнями и блоками душевых, в коммунальных квартирах, а также Озерная, 37, кв. 2, 4, Озерная, 38, кв. 2, 3, 4, 6, 8, 9, Озерная, 43, кв. 2 3.5 В жилых домах с водопроводом и канализацией, без ванн 3.6 Озерная, 38, кв. 10 |  | 1 чел. 1 чел. 1 чел. 1 чел. |  | 23,01 36,70 23,64 8,96 |  |  | 23,01 36,70 23,64 8,96 |  |
| 4 Полив (через сети МУ УК ЖКХ) |  | 1 сотка |  | 45,02 |  |  | 45,02 |  |
| 5 Содержание домашнего скота |  | 1 гол. |  | 12,30 |  |  | 12,30 |  |
| 6 Затраты на эксплуатацию и содержание инженерных сетей и оборудования |  | 1 кв. м общей площади |  | 1,33 |  |  | 1,33 |  |
| 7 Затраты на эксплуатацию и содержание водосетей |  | 1 чел. |  | 12,74 |  |  | 12,74 |  |
| 8 Затраты на эксплуатацию с содержанием канализационных сетей |  | 1 чел. |  | 12,97 |  |  | 12,97 |  |

Таблица 12 – Тарифы на коммунальные услуги для граждан, имеющих приборы учета

| Вид услуг | Ед. изм. | Установленный тариф, руб., 100% | Тариф для населения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Теплоэнергия 2 Вода 3 Стоки | Гкал м3 м3 | 418,71 6,72 6,22 | 418,71 6,72 6,22 |

Примечание. Оплата за обслуживание и ремонт инженерных сетей и оборудования взимается дополнительно, в соответствии с п.п. 6, 7, 8.

Нормативы и тарифы на отопление для населения города представлены в таблице 13.

Таблица 13 – Нормативы и тарифы на отопление для населения

| Виды услуг | Начисление на | Норматив потребления (Гкал) | Тариф 100%, руб. | Тариф для населения, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отопление в том числе равномерно по месяцам | 1 кв. м общей площади | 0,2486 0,0207 | 104,09 8,67 | 104,09 8,67 |

Примечание. К тарифу на отопление применяются следующие коэффициенты: 1,1 – при высоте помещения более 2,7 метра.

## 2.3 Анализ объемов отпущенных энергоресурсов предприятиями-производителями г.Бердска

В таблице 14 приведен расчет средневзвешенной цены стоимости 1Гкал тепла.

Таблица 14 – Расчет средневзвешенной величины стоимости 1 Гкал

| Предприятия-производители энергоресурсов | Цена без НДС, руб. | Цена с НДС, руб. | Количество отпущенного тепла, Гкал | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Вега-Центр» | 334,90 | 395,18 | 197480,83 | 78040,5 |
| ООО «ПСХ «Энергия» | 334,30 | 394,50 | 113618,03 | 44822,3 |
| ООО «БЭМЗ» | 380,50 | 448,99 | 192411,5 | 86390,8 |
| ГУП «УЭВ СО РАН» | 399,70 | 471,65 | 19879,46 | 9376,1 |
| ООО «ЭнергоТэкс» | 473,00 | 558,14 | 3719,1 | 2075,8 |
| ИТОГО по городу: |  |  | 527108,92 | 220705,5 |
| Средневзвешенная цена 418, 71 |  |  |  |  |

Количество отпущенного тепла и стоимости услуг представлены в таблице 15.

Таблица 15 – Количество отпущенного тепла и стоимость услуг

| Предприятия-производители энергоресурсов | Количество отпущенного тепла |  | Общая стоимость произведенных услуг, т.ч. НДС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал | Удельный вес, % | Тыс. руб. | Удельный вес, % |
| ООО «Вега-Центр» | 197480,83 | 37,5 | 78040,5 | 35,4 |
| ООО «ПСХ «Энергия» | 113618,03 | 21,6 | 44822,3 | 20,3 |
| ООО «БЭМЗ» | 192411,5 | 36,5 | 86390,8 | 39,2 |
| ГУП «УЭВ СО РАН» | 19879,46 | 3,7 | 9376,1 | 4,2 |
| ООО «ЭнергоТэкс» | 3719,1 | 0,7 | 2075,8 | 0,9 |
| ИТОГО | 527108,92 | 100 | 220705,5 | 100 |

Объемы отпущенных энергоресурсов предприятиями-производителями представлены на рисунке 3.

Пропорции стоимости отпущенных энергоресурсов предприятиями- производителями представлены на рисунке 4.

Рисунок 3 – Объемы отпущенных энергоресурсов предприятиями-производителями

Рисунок 4 – Пропорции стоимости отпущенных энергоресурсов предприятиями-производителями

## 2.4 Финансовый анализ ООО «ПСХ «Энергия»

Одним из направлений комплексного экономического анализа хозяйственной деятельности предприятия является анализ его финансового состояния. Анализ производится в несколько этапов:

- Предварительное изучение бухгалтерской отчетности, анализ структуры и динамики имущества и капитала предприятия.

- Определение степени ликвидности баланса и платежеспособности.

- Выявление уровня финансовой устойчивости.

- Определение оборачиваемости имущества и капитала.

- Углубленный анализ имущества и капитала предприятия в разрезе его отдельных видов, сроков погашения задолженностей, эффективности привлечения заемного капитала.

Инвестиционная привлекательность – экономическая категория, характеризующаяся эффективностью использования имущества предприятия, его платежеспособностью, устойчивостью финансового состояния, его способностью к саморазвитию на базе повышения доходности капитала, технико-экономического уровня производства, качества и конкурентоспособности продукции.

Для оценки уровня инвестиционной привлекательности предприятия необходимо выявить:

- достигнутый уровень эффективности использования имущества предприятия и рентабельности продукции, а также соответствие этого уровня их нормальным значениям;

- степень финансовой устойчивости предприятия и соответствие этого уровня нормативным значениям;

- платежеспособность предприятия и ликвидность его баланса, а также соответствие показателей платежеспособности и ликвидности баланса их нормативным значениям;

- качество продукции, а конкурентоспособность, технико-экономический уровень производства и способность предприятия к саморазвитию на базе инновационной стратегии.

Следует отметить, что инвестиционная привлекательность гарантируется надежностью финансового состояния и имеет с ним много общего.

Экономический анализ выступает инструментом для разработки управленческих решений, направленных на улучшение инвестиционной привлекательности и финансового состояния предприятия, способом построения прогнозного баланса, а также используется для оценки профессионального мастерства и деловых качеств руководителей предприятия, финансовых служб и специалистов.

Пользователей результатов анализа инвестиционной привлекательности и финансового состояния предприятия можно разделить на внутренних и внешних.

К внутренним пользователям относятся: руководство предприятия, его персонал и собственники (учредители и акционеры); внештатным – партнеры по бизнесу (поставщики и покупатели), инвесторы, кредиторы и государственные структуры (например, территориальные налоговые органы, министерства по налогам и сборам, органы статистического наблюдения). Внешние пользователи опираются только на данные официальной бухгалтерской отчетности, отдельным категориям внутренних пользователей (руководству предприятия, учредителям) доступны все данные оперативного, статистического и бухгалтерского учета, включая первичные документы.

В экономической практике внутренний и внешний анализ зачастую осуществляются параллельно и пересекаются, но стоит провести имеющиеся между ними различия. Внутренний анализ проводится финансово-экономическими службами предприятия, аудиторами и консультантами, его результаты используются для планирования, контроля и прогнозирования финансового состояния данного предприятия. Его цель заключается в установлении запланированного поступления денежных средств, рационального расходования средств на производственные нужды, размещение собственных и заемных средств таким образом, чтобы обеспечить нормальное функционирование предприятия, ускорить оборачиваемость средств, максимизировать величину прибыли от продаж, исключить банкротство.

Внешний анализ осуществляется инвесторами, поставщиками материально-технических и финансовых ресурсов, контролирующими органами на основе публикуемой официальной бухгалтерской отчетности. Целью внешнего анализа является установление возможностей выгодного вложения средств, исключения потерь, максимизации прибыли.

Основное различие между внешним и внутренним анализом инвестиционной привлекательности и финансового состояния заключается в разнообразии целей и задач, решаемых различными субъектами анализа. Процесс проведения анализа инвестиционной привлекательности и финансового состояния зависит от поставленной цели. Он может использоваться для предварительной проверки при выборе направления инвестирования, рассмотрении вариантов слияния предприятий, оценке деятельности руководства предприятия, прогнозирования финансовых результатов, влияния проблем управления производственной деятельностью и т.д. Различие целей определяет и специфику задач, решаемых и важнейшими группами пользователей информации о финансовом положении предприятия.

Различная интерпретация средств и приемов анализа инвестиционной привлекательности и финансового состояния и относительно небольшого круга показателей обеспечивает различных субъектов анализа необходимой информацией для принятия обоснованных решений, соответствующих поставленным целям.

### 2.4.1 Анализ структуры и динамики имущества и капитала предприятия

Анализ структуры и динамики имущества и капитала предприятия проведен на основе бухгалтерского баланса ПСХ «Энергия» и представлен в таблице 16.

Таблица 16 – Бухгалтерский баланс ООО «ПСХ «Энергия», тыс.руб.

| Актив | на 01.01.2007г. |  | на 01.01.2008г. |  | на 01.01.2009г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I Внеоборотные активы Нематериальные активы Основные средства Незавершенное строительство | - 18045 3324 |  | - 18688 34230 |  | 6 37973 1404 |  |
| Итого по разделу I | 21369 |  | 52917 |  | 39383 |  |
| II Оборотные активы Запасы, в том числе: - сырье, материалы и др. ценности - готовая продукция и товары для перепродажи - расходы будущих периодов Налог на добавленную стоимость по приобретенным материальным ценностям Краткосрочная дебиторская задолженность в том числе: покупатели и заказчики Кратковременные финансовые вложения Денежные средства | 14011 12945 735 331 2532 30302 16527 2675 73 |  | 23248 21539 - 1709 8796 43373 40282 - 153 |  | 156270 140375 - 15895 3465 117644 110114 2 2586 |  |
| Итого по разделу II | 49593 |  | 75570 |  | 179967 |  |
| Валюта баланса | 70962 |  | 128487 |  | 319350 |  |
| Пассив | на 01.01.2007г. | на 01.01.2008г. |  | на 01.01.2009г. |  |  |
| III Капитал и резервы Уставный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 34249 (14983) | 45000 (35166) |  | 45000 (23155) |  |  |
| Итого по разделу III | 19266 | 9834 |  | 21845 |  |  |
| IV Долгосрочные обязательства Займы и кредиты | - | 18000 |  | - |  |  |
| V Краткосрочные обязательства Займы и кредиты Кредиторская задолженность в том числе: - поставщики и подрядчики - задолженность перед персоналом организации - задолженность перед государственными внебюджетными фондами - задолженность по налогам и сборам - прочие кредиторы | 51696 12999 38697 21959 1482 529 1184 13544 | 100653 49982 50671 29044 3443 2209 2280 13695 |  | 297505 71986 225519 197198 3763 3486 4819 16254 |  |  |
| Валюта баланса | 40962 | 128487 |  | 319350 |  |  |

При предварительном просмотре актива бухгалтерского баланса можно отметить положительную динамику – рост имущества ООО «ПСХ «Энергия», это свидетельствует о его развитии, в то же время предприятие убыточно.

При предварительном просмотре пассива бухгалтерского баланса можно отметить, что собственные средства предприятия изменились незначительно. Произошел рост краткосрочных обязательств.

Анализ структуры имущества по агрегированному балансу ООО «ПСХ «Энергия» представлен в таблице 17.

Таблица 17 – Анализ структуры имущества по агрегированному балансу ООО «ПСХ «Энергия»

| Статьи актива баланса | на 01.10.2007г. |  | на 01.01.2008г. |  | на 01.01.2009г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. руб. | удельный вес, % | тыс. руб. | удельный вес, % | тыс. руб. | удельный вес, % |
| I Внеоборотные активы II Оборотные активы, в том числе Запасы, в т.ч. НДС Краткосрочная дебиторская задолженность Денежные средства, в т.ч. краткосрочные финансовые вложения | 21369 49593 16543 30302 2748 | 30,1 69,9 23,3 42,7 3,9 | 52917 75570 32044 43373 153 | 41,2 58,8 24,9 33,7 0,2 | 39383 279967 159735 117644 2588 | 12,3 87,7 50,0 36,8 0,9 |
| Итого имущество ООО «ПСХ «Энергия» | 70962 | 100 | 128487 | 100 | 319350 | 100 |

Прослеживается рост оборотных активов в структуре имущества предприятия за счет увеличения запасов. Отрицательная динамика – рост краткосрочной дебиторской задолженности.

Анализ изменения капитала ООО «ПСХ «Энергия» по агрегированному балансу представлен в таблице 18.

Таблица 18 – Анализ изменения капитала ООО «ПСХ «Энергия» по агрегированному балансу

| Пассив баланса | на 01.10.2007г. |  | на 01.01.2008г. |  | на 01.01.2009г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. руб. | удельный вес, % | тыс. руб. | удельный вес, % | тыс. руб. | удельный вес, % |
| Капитал и резервы (собственные средства) Долгосрочные обязательства Краткосрочные обязательства | 19266 - 51696 | 27,1 - 72,9 | 9834 18000 100653 | 7,6 14,1 78,3 | 21845 - 297505 | 6,8 - 93,2 |
| ИТОГО источники формирования имущества предприятия | 70962 | 100 | 128487 | 100 | 319350 | 100 |

Структура источников формирования имущества предприятия представлена на рисунке 5.

На 01.01.2007              На 01.01.2008                  На 01.01.2009

капитал и резервы (собственные средства)

долгосрочные обязательства

краткосрочные обязательства

Рисунок 5 – Структура источников формирования имущества предприятия

### 2.4.2 Анализ степени ликвидности баланса и платежеспособности предприятия

Одним из важнейших критериев финансового состояния предприятия является его платежеспособность. При анализе финансового состояния различают долгосрочную и текущую платежеспособность. Под долгосрочной платежеспособностью понимается способность предприятия рассчитаться по своим долгосрочным обязательствам.

Способность предприятия платить по своим краткосрочным обязательствам принято называть ликвидностью (текущей платежеспособностью). Иначе говоря, предприятие считается ликвидным, когда оно в состоянии выполнить свои краткосрочные обязательства.

В финансовом анализе имеются две концепции ликвидности:

1) под краткосрочной ликвидностью (до 1 года) понимается способность предприятия оплатить свои краткосрочные обязательства. В этом случае ликвидность близка по своему содержанию к платежеспособности, но при этом используются различные показатели;

2) под ликвидностью понимается готовность и скорость, с которой текущие активы могут быть превращены в денежные средства. При этом подходе необходимо учитывать степень обесценивания активов, происходящую в результате их ускоренной реализации.

При анализе ликвидности предприятия следует учитывать, что внеоборотные активы (основной капитал) в большинстве случаев не могут быть источником погашения текущей задолженности в силу их функционального назначения в производственном процессе и затруднительности их срочной реализации. Поэтому они не включаются в состав активов при расчете показателей ликвидности.

В зависимости от степени ликвидности, активы предприятия подразделяются на следующие группы:

- Наиболее ликвидные активы (А1), представляющие собой суммы по всем статьям денежных средств и краткосрочные финансовые вложения (ценные бумаги). Наиболее ликвидные активы могут быть использованы для погашения текущих обязательств немедленно.

- Быстрореализуемые активы (А2), представляющие собой краткосрочную дебиторскую задолженность и прочие активы. Для обращения этих активов в наличные денежные средства требуется определенное время. Ликвидность этих активов различна в зависимости от различных факторов (платежеспособности плательщиков, условий предоставления кредитов покупателям и др.).

- Медленно реализуемые активы (А3) представляют собой запасы, долгосрочную дебиторскую задолженность, НДС по приобретенным ценностям. Запасы готовой продукции могут быть проданы только после того, как найден покупатель. Запасы до их продажи могут потребовать дополнительной обработки. Из суммы НДС желательно исключить суммы возмещения из прибыли предприятия. Расходы будущих периодов в данную группу не входят.

- Труднореализуемые активы (А4) представляют собой внеоборотные активы. Они предназначены для использования в хозяйственной детальности предприятия в течение продолжительного периода. Их обращение в денежные средства встречает серьезные трудности.

Первые три группы активов относятся к текущим активам, так как могут постоянно меняться в течение текущего хозяйственного периода. Они более ликвидны, чем активы, входящие в четвертую группу.

В целях анализа зависимости от возрастания сроков погашения обязательств, пассивы группируются во взаимосвязи с соответствующими группами актива следующим образом.

1 Наиболее срочные обязательства (П1) включают в себя кредиторскую задолженность, расчеты по дивидендам, прочие краткосрочные обязательства, ссуды непогашенные в срок.

2 Краткосрочные пассивы (П2) представляют собой краткосрочные кредиты банков и прочие займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев.

3 Долгосрочные пассивы (П3) – долгосрочные кредиты и прочие долгосрочные обязательства.

4 Постоянные пассивы (П4) – собственные средства, не вошедшие в предыдущие группы: доходы будущих периодов, фонды потребления и резервы предстоящих расходов и платежей.

Сумма долгосрочных и краткосрочных обязательств предприятия представляет собой его внешние обязательства. Для определения степени ликвидности баланса сопоставляются части актива баланса, реализуемые к определенному сроку, с частями пассива, которые к этому сроку должны быть оплачены (см. таблицы 19-21).

Таблица 19 – Группировка актива баланса по степени ликвидности, а пассива – по степени срочности на 01.01.2007г.

| Группа | Актив | Сумма, тыс. руб. | Группа | Пассив | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А1 | Наиболее ликвидные активы | 2748 | П1 | Наиболее срочные обязательства | 38697 |
| А2 | Быстро реализуемые активы | 30302 | П2 | Краткосрочные пассивы | 12999 |
| А3 | Медленно реализуемые активы | 16543 | П3 | Долгосрочные пассивы | - |
| А4 | Трудно реализуемые активы | 21369 | П4 | Собственные средства | 19266 |
|  | ИТОГО АКТИВОВ | 70962 |  | ИТОГО ПАССИВОВ | 70962 |

А1 < П1, баланс не является абсолютно ликвидным.

А1 + А2 < П1, баланс не имеет нормальный уровень ликвидности.

А1 + А2 + А3 > П1, следует вывод, что ООО «ПСХ «Энергия» имеет минимальную финансовую устойчивость.

Таблица 20 – Группировка актива баланса по степени ликвидности, а пассива – по степени срочности на 01.01.2008г.

| Группа | Актив | Сумма, тыс. руб. | Группа | Пассив | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А1 | Наиболее ликвидные активы | 153 | П1 | Наиболее срочные обязательства | 50671 |
| А2 | Быстро реализуемые активы | 43373 | П2 | Краткосрочные пассивы | 49982 |
| А3 | Медленно реализуемые активы | 32044 | П3 | Долгосрочные пассивы | 18000 |
| А4 | Трудно реализуемые активы | 52917 | П4 | Собственные средства | 9864 |
|  | ИТОГО АКТИВОВ | 128487 |  | ИТОГО ПАССИВОВ | 128487 |

А1 < П1, баланс не является абсолютно ликвидным.

А1 + А2 < П1, баланс не имеет нормальный уровень ликвидности.

А1 + А2 + А3 > П1, следует вывод, что ООО «ПСХ «Энергия» имеет минимальную финансовую устойчивость.

Таблица 21 – Группировка актива баланса по степени ликвидности, пассива – по степени срочности на 01.01.2009г.

| Группа | Актив | Сумма, тыс. руб. | Группа | Пассив | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А1 | Наиболее ликвидные активы | 2588 | П1 | Наиболее срочные обязательства | 225519 |
| А2 | Быстро реализуемые активы | 117644 | П2 | Краткосрочные пассивы | 71986 |
| А3 | Медленно реализуемые активы | 159735 | П3 | Долгосрочные пассивы | - |
| А4 | Трудно реализуемые активы | 39383 | П4 | Собственные средства | 21845 |
|  | ИТОГО АКТИВОВ | 319350 |  | ИТОГО ПАССИВОВ | 319350 |

А1 < П1, значит баланс не является абсолютно ликвидным, следовательно предприятие в текущем периоде имеет низкую платежеспособность.

А1 + А2 < П1, значит баланс не имеет нормальную финансовую устойчивость.

А1 + А2 + А3 > П1, следует вывод, что ООО «ПСХ «Энергия» имеет минимальную финансовую устойчивость.

Вывод: ООО «ПСХ «Энергия» на протяжении трех лет имеет минимальный уровень финансовой устойчивости, и низкий уровень платежеспособности.

Произведем расчет коэффициента платежеспособности по формуле (1):

; (1)

нормативное значение Кпл > 1.

;

;

.

Фактические коэффициенты, полученные при расчете за три года, ниже нормативного, значит предприятие не платежеспособно.

Произведем расчет показателей ликвидности: абсолютной, срочной (критической оценки), текущей.

Коэффициент абсолютной ликвидности (Кал), который показывает возможность немедленного или быстрого погашения обязательств перед кредиторами. Этот показатель вызывает наибольший интерес у поставщиков.

Коэффициент срочной ликвидности. При его расчете используют наиболее ликвидные активы. При этом предполагается, что дебиторская задолженность имеет более высокую ликвидность, чем запасы и прочие активы. При расчете коэффициента срочной ликвидности с краткосрочной задолженностью сопоставляются денежные средства, краткосрочные финансовые вложения и дебиторская задолженность.

Коэффициент текущей ликвидности или коэффициент покрытия рассчитывается как отношение текущих активов и текущих пассивов (см. таблицу 22).

Таблица 22 – Расчет показателей ликвидности

| Значение | Коэффициент абсолютной ликвидности | Коэффициент срочной ликвидности | Коэффициент текущей ликвидности |
| --- | --- | --- | --- |
| Формула расчета |  |  |  |
| Нормативное значение | 0,1 ÷ 0,7 | желательно 1 | 1,5 ÷ 2 |
| Расчет на 01.01.07 |  |  |  |
| Расчет на 01.01.08 |  |  |  |
| Расчет на 01.01.09 |  |  |  |

Вывод: расчет показателей ликвидности показал, что фактические расчетные значения ниже нормативных. От 75-90% текущих обязательств можно погасить, если изъять все имущество из оборота, а их оставшуюся часть гасить за счет реализации внеоборотных активов.

Произведем расчет чистого оборотного капитала (ЧОК). Он служит мерой оценки ликвидности и инвестиционной привлекательности, рассчитывается как разница между текущими активами и текущими пассивами. Чистый оборотный капитал – это часть оборотных средств предприятия, созданного за счет инвестированного капитала.

ЧОКна 01.01.07 = (30302+16543+2748) - (38697+12999) = -2103 (руб.);

ЧОКна 01.01.08 = (32044+43373+153) - (50671+49982) = -25083 (руб.);

ЧОКна 01.01.09 = (2588+117644+159735) - (225519+71986) = -17538 (руб.).

Чистый оборотный капитал имеет отрицательное значение. Сумма оборотного капитала предприятия сформирована за счет краткосрочных обязательств. Этот факт свидетельствует о низкой финансовой устойчивости и инвестиционной непривлекательности. В качестве рекомендаций: привлечение заемных средств на длительный период. Долгосрочные займы приравниваются к собственным средствам, и длительное время работают с ними в хозяйственном процессе, т.е. больше отдача, образуют, так называемый, инвестированный капитал.

### 2.4.3 Анализ деловой активности

Финансовое положение предприятия, его ликвидность и платежеспособность во многом зависят от скорости оборачиваемости средств, вложенных в активы предприятия и от рентабельности его деятельности [13].

Текущее расходование средств и их поступление не совпадают во времени, что приводит к возникновению у предприятия потребности в увеличении или сокращении финансирования для поддержания платежеспособности. Потребность в дополнительном финансировании возникает при низкой оборачиваемости средств или при ее замедлении. Рациональное управление текущими активами дает возможность предприятию повышать уровень ликвидности.

Пополнение потребности в дополнительном оборотном капитале за счет заемных источников финансирования имеет ограничение (предприятие не всегда может получить кредит или ставка процента делает получение кредита невыгодным). Пополнять дополнительную потребность в оборотном капитале за счет собственных источников может только в пределах заработанной прибыли. Таким образом, удовлетворить дополнительную потребность в оборотном капитале предприятие может только эффективно управляя текущими активами.

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженностью (2):

, (2)

где W – выручки без НДС, тыс. руб.;

(ΣДЗнг + ΣДЗкг)/2 – сумма дебиторской задолженности в среднегодовом выражении, тыс. руб.

Период оборота дебиторской задолженности, дни (3):

. (3)

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженностью (4):

, (4)

где S – себестоимость реализованной продукции, тыс. руб.;

(ΣКЗнг + ΣКЗкг)/2 – сумма кредиторской задолженности в среднегодовом выражении, тыс. руб.

Период оборота кредиторской задолженности, дни (5):

. (5)

Коэффициент оборачиваемости производственных запасов (6):

, (6)

где (ΣПЗнг + ΣПЗкг)/2 – сумма производственных запасов в среднегодовом исчислении, тыс. руб.

Период оборота производственных запасов, дни (7):

. (7)

Сведем эти данные в таблицу 23.

Таблица 23 – Расчет коэффициентов деловой активности

| Коэффициент и период оборота дебиторской задолженности | Коэффициент и период оборота кредиторской задолженности | Коэффициент и период оборота производственных запасов |
| --- | --- | --- |
| 2007г. |  |  |
| 2008г. |  |  |

Анализируя скорость оборота можно придти к выводу, что период оборота увеличивается – это отрицательная динамика. Период погашения дебиторской задолженности возрос на 9 дней (87 дней – 78 дней), расчеты с кредиторами отклевываются на 71 день в 2009 году позже, чем в 2008 году, предприятие пытается тем самым привлекать дополнительные деньги в оборот.

### 2.4.4 Анализ финансовой устойчивости

Финансовая устойчивость характеризуется финансовой независимостью предприятия, его способностью умело маневрировать собственным капиталом, финансовой обеспеченностью бесперебойности хозяйственной деятельности. На финансовую устойчивость предприятия оказывают влияние различные факторы: положение предприятия на товарном рынке, производство и выпуск рентабельной продукции, потенциал предприятия в деловом сотрудничестве, степень зависимости предприятия от внешних кредитов и инвесторов, наличие платежеспособных дебиторов, эффективность проводимых предприятием хозяйственных и финансовых операций.

Процесс производства, его расширение, удовлетворение социальных и других нужд осуществляются за счет собственных средств, а при их недостатке – за счет заемных источников. Посредством соотношения этих источников раскрывается существо финансовой устойчивости предприятия. Обеспеченность предприятия источниками формирования средств является основным критерием оценки финансовой устойчивости. В связи с этим все показатели, характеризующие финансовую устойчивость, можно объединить в три группы.

1 Показатели, характеризующие соотношение собственных и заемных средств (структуры капитала), и на этой основе позволяющие оценить вклад как собственного, так и заемного капитала в общий финансовый результат, а также возможность предприятия рассчитаться с кредиторами за счет собственного капитала.

2 Показатели, характеризующие состояние оборонных средств.

3 Показатели покрытия средств.

Произведем расчет показателей финансовой устойчивости.

Коэффициент финансовой независимости (автономии) (8):

, (8)

где СК – собственный капитал предприятия, тыс. руб.;

Б – валюта баланса, тыс. руб.

,

,

.

Этот коэффициент имеет нормативное значение Кавт > 0,5.

Результаты свидетельствуют о высоком уровне финансовой зависимости. На 01.01.2009г. 7% имущества предприятия сформировано за счет собственных средств и на 93% – за счет заемных.

Коэффициент соотношения заемного и собственного капитала (финансовый леверидж) (9):

, (9)

где ЗК – заемный капитал (сумма долгосрочных и краткосрочных обязательств), тыс. руб.;

СК – собственные средства предприятия, тыс. руб.

,

,

.

На один рубль собственного капитала на 01.01.2007г. приходится 2,7 руб. заемных средств, на 01.01.2008г. – 12 руб., на 01.01.2009г. – 13,6 руб. Расчет подтверждает высокий уровень финансовой зависимости.

### 2.4.5 Анализ рентабельности

Рентабельность продаж рассчитывается как отношение прибыли к выручке:

.

В каждом рубле, полученном от реализации, 7 копеек прибыли.

Рентабельность собственного капитала рассчитывается как отношение прибыли к сумме собственных средств:

.

На каждый рубль собственных средств, вложенных в производство, приходится 1,5 руб. прибыли.

Рентабельность активов рассчитывается как отношение прибыли к сумме оборотного капитала:

.

Каждый вложенный рубль в оборотные средства приносит 13 копеек прибыли.

# 3. ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

## 3.1 Аттестация рабочих мест по условиям труда

Трудовым кодексом РФ и Федеральным законом [23] «Об основах охраны труда в Российской Федерации» на работодателей возложена обязанность периодически проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, удовлетворяющим всем требованиям безопасности. Соответственно, все предприятия, учреждения и организации должны планировать мероприятия по аттестации рабочих мест.

Аттестация рабочих мест выполняется в соответствии с «Положением о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда», утвержденным Постановлением Минтруда России от 14 марта 1997 года №12. Результаты аттестации рабочих мест по безопасности рабочих мест используются в целях:

- планирования мероприятий по охране труда;

- последующей сертификации работ на соответствие требованиям по охране труда;

- обоснования предоставления льгот и компенсаций работникам, занятым на тяжелых работах и работах с вредными и опасными условиями труда;

- решения вопроса о связи заболевания с профессией при подозрении на профессиональное заболевание;

- ознакомления работающих с условиями труда на рабочих местах и др.

Сроки проведения аттестации устанавливаются организацией с учетом изменений условий труда, но не реже одного раза в 5 лет.

Для организации и проведения аттестации рабочих мест работодатель приказом образует аттестационную комиссию организации и, при необходимости, комиссии в структурных подразделениях.

Аттестационная комиссия решает следующие задачи:

- Формирует нормативно-справочную базу для проведения аттестации рабочих мест.

- Проводит инвентаризацию рабочих мест и составляет перечень постоянных рабочих мест. При этом могут быть использованы «Рекомендации по разработке перечня постоянных рабочих мест», изложенные в письме Минтруда России №134-ВК от 24 января 1995 года.

- Присваивает коды производствам и рабочим местам.

- Составляет перечень опасных и вредных факторов производственной среды и выполняет их измерение аттестованными приборами.

- Определяет показатели тяжести и напряженности трудового процесса, подлежащие оценке на каждом рабочем месте.

- Выполняет оценку условий труда, оценку травмобезопасности оборудования и приспособлений.

- По результатам аттестации принимает решение по дальнейшему использованию рабочих мест.

- Разрабатывает предложения по улучшению и оздоровлению условий труда.

- Вносит предложения о готовности организации (подразделения) к сертификации на соответствие требованиям по охране труда.

На каждое рабочее место (или группу аналогичных по характеру выполняемых работ и по условиям труда рабочих мест) составляется карта аттестации рабочего места (рабочих мест).

Оценка фактического состояния условий труда по степени вредности и опасности производится в соответствии с руководством 2.2.755-99. «Гигиенические критерии оценки и классификации условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса» на основе сопоставления результатов измерений всех опасных и вредных факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса с установленными для них гигиеническими нормативами. По результатам таких сопоставлений определяется класс условий труда, как для каждого фактора, так и для рабочего места в целом.

По безопасности условия труда подразделяются на 4 класса: оптимальные, допустимые, вредные и опасные.

1 класс – оптимальные условия труда – это такие условия труда, при которых сохраняется не только здоровье работающих, но и обеспечивается высокий уровень работоспособности. Оптимальные нормативы установлены для микроклиматических параметров и факторов трудового процесса. Для других факторов условно за оптимальные принимаются такие условия труда, при которых неблагоприятные факторы отсутствуют либо не превышают уровни, принятые в качестве безопасных для населения.

2 класс – допустимые условия труда, характеризующиеся такими уровнями факторов производственной среды и трудового процесса, которые не превышают установленных гигиенических нормативов для рабочих мест. Регламентированный отдых полностью восстанавливает функциональное состояние организма. Отсутствует негативное влияние на состояние здоровья работающих и их потомство.

3 класс – вредные условия труда, характеризующиеся наличием вредных производственных факторов, превышающих гигиенические нормативы и оказывающих неблагоприятное воздействие на организм работающего и его потомства.

4 класс – опасные (экстремальные) условия труда, характеризующиеся уровнями производственных факторов, воздействие которых в течение рабочей смены (или ее части) создает угрозу для жизни, высокий риск развития профессиональных поражений, в том числе и тяжелых форм.

Результаты работы аттестационной комиссии организации оформляются протоколом аттестации рабочих мест по условиям труда. К протоколу прилагаются:

- карты аттестации рабочих мест по условиям труда;

- ведомости рабочих мест и результаты их аттестации по условиям труда, подготовленные в подразделениях организации;

- сводная ведомость рабочих мест и результат их аттестации по условиям труда в организации;

- план мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда.

Документы аттестации рабочих мест являются материалами строгой отчетности и полежат хранению в течение 45 лет. Государственный контроль за качеством проведения аттестации рабочих мест по условиям труда возложен на органы государственной экспертизы условий труда, организационно представленных в Минтруде России и администрациях (правительствах) субъектов Российской Федерации.

## 3.2 Меры безопасности при работе на ПЭВМ

При работе на ПЭВМ должны выполняться общие требования норм микроклимата в соответствии с СанПин 2.2.4.548-96 «гигиенические требования к микроклимату производственных помещений».

Использование персональных электронно-вычислительных машин должно осуществляться в соответствии с санитарными нормами и правилами СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».

Соответствие ПЭВМ проверяется по параметрам:

- допустимые уровни звукового давления (не более 50дБ);

- временные допустимые уровни электромагнитных полей;

- допустимые визуальные параметры устройств отображения информации;

- концентрации вредных веществ (в пределах ПДК, установленных для атмосферного воздуха);

- мощность экспозиционной дозы рентгеновского излучения (в любой точке на расстоянии 5 см не должна превышать 1 мкЗв/час (100мкР/час).

Помещения для эксплуатации ПЭВМ должны иметь естественное и искусственное освещение, которое должно соответствовать требованиям действующей нормативной документации. Окна в помещениях, где эксплуатируется вычислительная техника, преимущественно должны быть ориентированы на север и северо-восток.

Оконные проемы должны быть оборудованы регулируемыми устройствами типа: жалюзи, занавесей, внешних козырьков и др.

Площадь на одно рабочее место пользователей ПЭВМ с видеодисплейным терминалом (ВДТ) на базе электронно-лучевой трубки (ЭЛТ) должна составлять не мене 6м2 и с ВДТ на базе плоских дискретных экранов (жидкокристаллические, плазменные) – 4,5м2.

При размещении рабочих мест с ПЭВМ расстояние между рабочими столами с видеомониторами должно быть не менее 2м, а расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов – не менее 1,2м.

Освещенность на поверхности рабочего стола в зоне размещения рабочего документа должна быть 300-500лк, а освещенность поверхности экрана не должна быть более 300лк.

Рабочие столы следует размещать таким образом, чтобы видеодисплейные терминалы были ориентированы боковой стороной к световым проемам, предпочтительно, чтобы свет падал слева.

Рабочие места с ПЭВМ в помещениях с источниками вредных производственных факторов должны размещаться в изолированных кабинах с организованным воздухообменом.

Экран видеомонитора должен находиться от глаз пользователя на расстоянии 600-700мм, но не ближе 500мм.

На состояние здоровья оператора ЭВМ могут влиять и такие вредные факторы, как длительное неизменное положение тела, постоянное напряжение глаз, воздействие радиации, влияние электростатических и электромагнитных полей и др.

При обследовании беременных женщин оказалось, что для тех женщин, которые проводили за ЭВМ более 20 часов в неделю, вероятность преждевременного прерывания беременности (выкидыша) на 80% выше, чем для беременных женщин, выполняющих аналогичные работы без применения компьютера.

В зависимости от специфики производства устанавливается количество перерывов на отдых, их длительность и распределение в течение рабочей смены. В соответствии с особенностями трудовой деятельности пользователями ПЭВМ должны быть дополнительно введены 2-3 регламентированных перерыва длительностью 10мин каждый.

## 3.3 Способы защиты населения в чрезвычайных ситуациях

Каждый имеет право на защиту своей жизни и здоровья от последствий аварий, катастроф, пожаров, стихийных бедствий и на требование гарантий обеспечения реализации этого права от министерств и других центральных органов исполнительной власти, местных государственных администраций, органов местного самоуправления, руководства предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности и подчинения.

Государство как гарант этого права создает систему гражданской обороны, которая имеет своей целью защиту населения от опасных последствий аварий и катастроф техногенного экологического, природного и военного характера.

Каждый человек в случаях аварий, катастроф, стихийных бедствий должен уметь защитить себя, свою семью и предоставить помощь пострадавшим. Необходимости этого требует сама жизнь, наша действительность. Научно-технический прогресс значительно увеличил возможности производства, но принес с собой техногенную и экологическую опасность для человека и окружающей среды. Большинство регионов государства подвергаются влиянию опасных природных явлений.

На всех стадиях своего развития человек был тесно связан с окружающим миром. На рубеже XXI века человечество все больше ощущает на себе проблемы высокоиндустриального общества. Опасное вмешательство человека в природу резко усилилось, расширился объем этого вмешательства, оно стало многообразнее и сейчас грозит стать глобальной опасностью для человечества.

Практически ежедневно в различных уголках нашей планеты возникают чрезвычайные ситуации (ЧС) – катастрофы, аварии, стихийные бедствия, военные конфликты, акты терроризма и т.д., о чем сообщается в средствах массовой информации. Количество ЧС растет лавинообразно и за последние 20 лет возросло в 2 раза. А это значит, что растет число жертв, увеличивается материальный ущерб в промышленности, на транспорте, в быту, в армии и т.д. Именно поэтому очень важным является защита населения в ЧС.

Наибольшую опасность представляют крупные аварии, катастрофы технических систем на промышленных объектах и на транспорте, а также стихийные и экологические бедствия. В результате вызываемые ими социально-экологические последствия сопоставимы с крупномасштабными военными конфликтами. Аварии и катастрофы не имеют национальных границ, они ведут к гибели людей и создают, в свою очередь, социально-политическую напряженность (например, Чернобыльская авария).

На всех континентах Земли эксплуатируются тысячи потенциально опасных объектов с такими объемами запасов радиоактивных, взрывчатых и отравляющих веществ, которые в случае ЧС могут нанести невосполнимые потери окружающей среде или даже уничтожить на Земле Жизнь.

Под аварией понимают непредвиденную внезапную остановку или нарушение нормальной (штатной) работы производственного (технологического) процесса. Как правило, авария сопровождается повреждением или уничтожением техники и других материальных ценностей, а также травматизмом работников технических систем и случайно оказавшихся на месте аварии других людей. Следствием аварий могут быть пожары и взрывы, которые усугубляют их негативное воздействие на безопасность людей и окружающей среды.

Катастрофой называют внезапное бедствие, событие в технической системе или природной среде, влекущее за собой трагические последствия – разрушение зданий, сооружений и других компонентов технических систем, уничтожение материальных ценностей, гибель людей. Катастрофы и аварии, как правило, сопровождаются пожарами и взрывами, затрудняющими оказание помощи пострадавшим и ликвидацию последствий этих чрезвычайных происшествий.

Причинами аварий и катастроф могут являться стихийные бедствия, нарушения режимов технологических процессов (несоблюдение технологической дисциплины) либо правил эксплуатации производственного, энергетического, транспортного и другого оборудования, а также правил техники безопасности. Особо тяжкие последствия имеют аварии и катастрофы на предприятиях атомной, химической, газовой, горнодобывающей промышленности, на железнодорожном, автомобильном, воздушном и водном транспорте. Такие аварии и катастрофы зачастую оказывают губительное влияние не только на людей, но и на природную среду, вызывая загазованность атмосферы, разливы на суше и воде нефти, нефтепродуктов, агрессивных жидкостей, сильнодействующих ядовитых веществ (СДЯВ), выбросы радионуклидов.

В последние годы число крупных аварий и катастроф неуклонно возрастает во всем мире. Общепризнанно, что все современные технические системы не являются абсолютно безопасными. Объективно они всегда потенциально опасны, так как в них происходят процессы (явления) и содержатся объекты, способные в определенных условиях нанести ущерб (вред) здоровью человека и даже лишить его жизни. Данные процессы и объекты, действующие на организм человека непосредственно или косвенно, принято называть опасными и вредными факторами. Эти факторы действуют во внешне определенной области пространства, которую называют опасной зоной.

Нахождение человека в данной зоне и нарушение им правил безопасности может привести к несчастным случаям, то есть травме, аварии, катастрофе. Опасность может быть оценена количественно, например, величиной риска. Риск понимается как возможность (вероятность) возникновения нежелательного события за определенный отрезок времени. Величина риска и обратная величина, уровень безопасности, зависят от конкретных условий и обстоятельств, в которых протекает жизнь и деятельность человека, а также от его психофизиологических свойств, определяющих его поведение при нахождении в опасной зоне.

В ЧС военного и мирного времени защите подлежит все население, но защищаются его отдельные группы дифференцированно.

Основными способами защиты населения при ЧС в современных условиях являются:

- укрытие в защитных сооружениях, в простейших укрытиях на местности;

- рассредоточение и эвакуация населения из крупных городов в загородную зону;

- своевременное и умелое применение средств индивидуальной защиты.

Для укрытия людей заблаговременно на случай ЧС строятся защитные сооружения. Защитные сооружение подразделяются:

- по назначению;

- по месту расположения (встроенные, отдельно стоящие, в горных выработках);

- по времени возведения;

- по характеру (убежище или укрытие).

В заключение необходимо отметить, что для защиты населения от ЧС нужно изучать ЧС, стараться их предсказывать (предугадывать), делать все возможное для их предотвращения, а в случае их неизбежности быть к ним готовым.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Целями данной дипломной работы являлись:

- Изучение стратегических направлений развития топливно-энергетического комплекса до 2010 года.

- Исследование ценообразования на единицу тепловой энергии в жилищно-коммунальном хозяйстве.

- Анализ финансово-хозяйственной деятельности паросилового хозяйства «Энергия».

В результате проведенного анализа библиографических источников по производству и распределению тепловой и электрической энергии нами установлено, что на предприятиях топливно-энергетического комплекса наблюдается рост объектов производства и использования тепловой и электрической энергии.

Однако в этой отрасли народного хозяйства наблюдается наличие негативных факторов, приводящих к снижению энергобезопасности предприятий и жилищно-коммунального хозяйства в городе и области. Главные негативные факторы – это изношенность (до 70 %) котельного и турбинного оборудования, а также недостаточный уровень инвестиций в восстановление основных производственных фондов предприятий ТЭК.

В связи с ограниченностью топливно-энергетических ресурсов в области очень острой стала проблема энергосбережения. Современный этап энергосбережения в области в городе можно охарактеризовать как переходный от формирования идеологии энергосбережения к реальным нормам по энергосбережению.

В настоящее время в области действует фонд энергосбережения, способствующий внедрению энергосберегающих технологий и оборудования, финансированию их разработок и использованию, реализуется энергетическая концепция области до 2010 года, на основе которой практически осуществляются следующие целевые программы по энергосбережению:

- внедрение системы учета и регулирования энергопотребления в социальной сфере;

- практическое использование тепловых насосов;

- совершенствование схем внутреннего энергопотребления предприятий промышленности.

Маркетинговые исследования рынка производства и поставки тепловой энергии населению, организациям, фирмам и предприятиям города, проведенные в данной работе, показали, что рынок омегополистический и основными конкурентами ООО «ПСХ «Энергия» являются ОАО «БЭМЗ» и ООО «Вега-центр». Анализ тарифов на тепловую энергию обнаружил, что рассматриваемое предприятие имеет самую низкую стоимость 1 Гкал тепловой энергии среди конкурентов, что позволяет участникам и директору ООО «ПСХ «Энергия» с уверенностью смотреть в будущее.

Изучение динамики изыскания количества и стоимости основных фондов предприятия показало их стабильный рост. В качестве источника энергии для выработки тепловой энергии на предприятии используется каменный уголь и мазут. С ростом цен на мазут, по нашему мнению, в качестве топлива целесообразно применять природный газ и каменный уголь, что позволит предприятию использовать имеющиеся основные производственные фонды с минимальной реконструкцией котельной.

Организационная структура ООО «ПСХ «Энергия» поострена по линейно-функциональному типу и, по нашему мнению, соответствует уровню планирования и производства на предприятии.

Система оплаты труда явно устарела и нуждается в обновлении.

В дипломе проделана большая работа по финансовому анализу работы ООО «ПСХ «Энергия» и показано, что стоимость имущества и краткосрочных обязательств предприятия имеет устойчивый рост. Анализ бухгалтерского баланса ООО «ПСХ «Энергия» показал, что имеется рост оборотных активов в структуре имущества предприятия за счет увеличения его запасов. Отрицательна и динамика краткосрочной дебиторской задолжности.

Проведенный анализ степени ликвидности баланса и платежеспособности предприятия показал, что ООО «ПСХ «Энергия» имеет минимальный уровень финансовой устойчивости и низкий уровень платежеспособности. Фактические показатели ликвидности баланса ниже нормативных на 75-90 %. Расчет чистого оборотного капитала показал, что он имеет отрицательное значение, что говорит о том, что он сформирован за счет краткосрочных обязательств.

В результате проведенного анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия можно сделать следующие предложения по улучшению его работы:

- Необходимо срочно переводить работу котельной на использование в качестве основного топлива природного горючего газа, для чего участники ООО «ПСХ «Энергия» должны изыскать собственные денежные средства и договориться о предоставлении льготных кредитов в коммерческих банках.

- В части системы оплаты труда необходимо перейти от повременной к бригадной оплате труда операторов котельных установок энергетического и транспортного цехов.

- Разработать и обсудить на собрании всех работников предприятия систему мер по энергосбережению по ООО «ПСХ «Энергия» на всех участках производства и распределения энергии.

- Заместителю директора по экономике и финансам совместно с главным бухгалтером выработать комплекс мероприятий для более эффективного взыскания дебиторской задолжности и уменьшения кредиторской задолжности.

- Заместителю директора по работе с клиентами и его отделами подготовить систему договоров с потребителями, предусматривающую авансирование подачи энергоресурсов ООО «ПСХ «Энергия».

- Планово-экономическому и абонентскому отделу просчитать все плановые финансовые показатели работы предприятия совместно с отделом маркетинга для повышения его финансовой устойчивости, платежеспособности и ликвидности за счет мер, принятых в вышеперечисленных пунктах 1-5.

- Службе технического директора провести модернизацию существующих систем пылеочистки, внедрить пылегазоулавливающие установи и оснастить котельную приборами экономического контроля.

- Производственно-техническому отделу и службе главного энергетика разработать и внедрить более эффективные технические средства сжигания топлива и осуществить безболезненный переход к использованию природного газа в качестве источника энергии.

# СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Гражданский кодекс Российской Федерации [Текст]. – СПб.: Питер, 2003. – 366 с.

- Решение 17-ой сессии Совета депутатов муниципального образования г.Бердска первого созыва от 22.12.2004 №289.

- Трудовой кодекс Российской Федерации [Текст]. – Новосибирск: Сиб. управ. изд., 2006. – 240 с.

- Анализ финансового состояния и инвестиционной привлекательности предприятия [Текст]: Учебное пособие / Э.И.Крылов, В.М. Власова, М.Г.Егорова и др. – М.: Финансы и статистика, 2003.

- Борисов А.В. Большой экономический словарь [Текст] / А.В.Борисов. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Книжный мир, 2006.

- Бурмистрова Л.П., Ветрова Е.Ю., Жеволюкова О.А. Финансовый менеджмент. Практикум [Текст]: Учебное пособие для вузов / Л.А. Бурмистрова, Е.Ю. Ветрова, О.А. Жевалюкова. Под ред. Н.Ф. Семсонова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.

- Голубков Б.Н., Романова Т.М., Гусев В.А. Проектирование и эксплуатация установок кондиционирования воздуха и отопление [Текст]: Учебное пособие для вузов / Б.Н. Голубков, Т.М.Романова, В.А. Гусев. – М.: Энергоатомиздат, 1988.

- Жилищная реформа в Российской Федерации [Текст]: Сборник нормативной документации и комментарии / В.В. Павленко, Е.И.Торонцова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2006.

- Коробко В.И. Экономика городского хозяйства [Текст]: Учебное пособие / В.И. Коробко. – М.: Изд. цент «Академия», 2006. – 343 с.

- Лебедев В.Г., Дроздова Т.Г. Управление затратами на предприятии [Текст]: Учебное пособие / В.Г. Лебедев, Т.Г. Дроздова. 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: Изд. дом «Бизнес-пресса», 2003.

- Лебедев, В.Г., Дроздова Т.Г., Кустарев В.П. Управление затратами на предприятии [Текст]: Учебное пособие / В.Г. Лебедев, Т.Г.Дроздова, В.П. Кукстарев. Под общ. ред. Г.А. Краюхина. – СПб.: Изд. дом «Бизнес-пресса», 2003.

- Мерин П.В. Безопасность жизнедеятельности [Текст] / П.В. Мунин. – Новосибирск: СГГА, 2003. – 272 с.

- Молотков Ю.И., Булыкин П.А. Энергетическая стратегия Новосибирской области [Текст] / Ю.И. Молотков, П.А. Булыкин // ЭКО. – 2004. - №1. – С.117.

- Пляскин Н.И. Энергоснабжение в Новосибирской области: потенциал и реалии [Текст] // Всероссийский научный журнал «Регион: экономика и социология. – 2002. – №1.

- Повышение качества жизни – и цель, и важнейшее условие реализации стратегических планов всей государственной политики [Текст]: Доклад Губернатора В.А. Толоконского на ежегодном собрании представителей трудовых коллективов и общественности Новосибирской области // Газета «Советская Сибирь». – 2008. – №27.

- Проблемы социально-экономического развития Новосибирской области [Текст] / Под ред. А.С. Новоселоваю – Новосибирск: НЭОПП СО РАН.

- Ройтман А.Г. Предупреждение аварий жилых зданий [Текст]. – М.: Стройиздат, 1990.

- Серегеев И.В. Экономика предприятия [Текст]: Учебное пособие / И.В.Сергеев. – М.: Финансы и статистика, 2001.

- Содыкова В. Реформа энергетики: как направить ее во благо Сибири [Текст] // Еженедельная газета сибирского отделения Российской Академии наук. – 2003. – №39 (2425).

- Социально-экономическое развитие Новосибирской области в 2007 году [Текст] // Газета «Советская Сибирь». – 2008. – №25 (25643).

- Топливно-энергетический комплекс России 2000-2006 годов [Текст]: Справочно-аналитический обзор. – М.: ИАЦ «Энергия», 2007.

- Финансы [Текст]: Учебник для вузов / Под ред. проф. Л.А. Дробозиной. – М.: ЮНИТИ, 2001.

- Экономический анализ [Текст]: Учебное пособие / Под ред. М.И. Бананова, А.Д. Шеремета. – М.: Финансы и статистика, 2003.